附件2

中药检验工作规范

第一章  依据、术语与适用范围

第一条  为加强中药检验工作的科学性、规范性，提升实验室的检验能力和管理水平，提高中药检验工作质量和效率，增强主动发现中药质量安全风险的能力，依据《药品检验机构资质认定条件与检验工作规范》及相关法律法规文件，制定本规范。

第二条  本规范涵盖的中药种类包括药材及饮片、植物油脂和提取物、配方颗粒、成方制剂和单方制剂。

第三条  本规范为中药领域检验工作规范，适用于指导从事中药检验的活动。

第二章  实验室和人员

第四条  实验室应当配备与其检验工作相适应的人员，确保其人员的专业领域和数量与检验工作相匹配。应编制与检验相关的管理人员、技术人员和关键支持人员的岗位说明书，规定从事检验方面的职责（包括检验操作、结果评价、方法改进、新方法制订和确认等方面的职责，必要时应明确岗位的管理职责）、岗位所需的教育、资格、培训、技术知识、技能和经验等。

第五条  中药标本馆（室）应建立标本接收登记、鉴定、维护保养、出入库房管理、提用、注销和统计规范。标本要按科学方法分类上架，妥善储藏。贵细与毒性药材标本设立双人管理制度，每年由两人核查一次。应加强标本的保养，防止自然因素（温度、湿度、光线、虫害、污染等）对标本的损害。建立定期的安全检查制度，发现不安全因素或发生标本损伤要及时处理、报告，并做好记录。

第六条  实验室人员应当能够按照规定程序开展检验活动，具有按照采用的中药标准/技术文件的要求进行检验和质量评价的能力，能够按规定程序判定所检验中药存在的或者潜在的危害，并具有评估其风险的能力。

第七条  药品检验机构应当规定各类人员的职责和权限，明确人员工作岗位，规定岗位所需的专业知识和经验。

技术负责人应当有药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，高级专业技术任职资格，有5年以上药品检验工作经历和2年以上管理工作经验。

质量负责人应当有药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，中级及以上专业技术任职资格，有3年以上药品检验工作经历和2年以上质量管理工作经验。

授权签字人应当有药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，中级及以上专业技术任职资格，有5年以上药品检验工作经历或药品检验管理工作经验。应当熟悉药品检验标准和药品检验方法，对药品检验工作中出现的问题能够作出正确判断和妥善处理，对所签发的检验报告负责。

检验人员应当有药学或相关专业教育背景，大专或以上学历，具有必要的知识和技能。非相关专业毕业的人员，应当具有10年以上药品检验相关工作经历。检验人员对所从事的相关检验工作和所出具的检验数据及结果负责。

第八条  从事抽样的人员依据《药品抽样原则及程序》，应当熟悉药品抽样工作技术规程，正确掌握各类抽样设计和操作方法，熟练使用采样器具。

第九条  中药标本管理人员应具备中药学、植物学、中药鉴定学、生药学或信息学等相关专业知识，大专或以上学历。

第十条  从事中药分子生物学相关试验工作的人员应具备药学、分子生物学或相近专业知识的教育背景，经过实验操作及仪器使用的专业培训，并符合从事中药分子生物学相关试验工作的其他要求。

第十一条  使用特种设备（如高压灭菌器等）的人员应经过培训并持有特种设备上岗证。

第十二条  从事检验工作的相关人员应定期进行培训，

对培训效果进行考核评估，并存档。

第三章  质量管理

第十三条  实验室应纳入药品检验机构整体质量管理体系，并通过质量监督、不符合工作、纠正预防措施、内审和管理评审、投诉处置等措施提高并持续改进质量管理体系。

第十四条  实验室应定期按照质量计划开展质量活动，以监控检验结果的准确性、合理性和有效性。

能力验证、实验室比对是重要的外部质量评价活动，实验室有责任和义务寻求并参加有中药特色的能力验证，应当积极参加

国家监管机构组织的能力验证计划，鼓励参加国际能力验证计划。参加的专业领域和频次应满足相关要求（每年至少参加1次）。对于通过国际组织认证的实验室，还需按照相关的国际质量管理体系运行。

第十五条  实验室应建立异常检验结果（OOS）调查程序，对于检测过程中出现的异常结果（包括不合格检验结果），必须立即对检测过程进行调查分析。若通过调查未发现造成异常结果的原因，应进行回顾与假设实验，一般采用原样品进行，每次实验只能改变一个条件以确认造成不合格结果的原因。若发现是实验室错误造成，应立即启动纠正或预防措施。调查应记录并保存所有记录。

第十六条  针对有害物质残留检测，基于痕量分析技术特点和风险控制的技术要求，实验室应完善标准操作规程，控制分析成本，排除假阳性、假阴性结果，保证结果具有有效可比性和可接受的准确性。

第四章  设施和环境

第十七条　实验室建筑面积应与其职能要求相适应，实验配套用房一般应包括性状鉴别室、显微鉴别室、样品间、留样间、粉碎间、试剂间、标准物质存放室、天平室、高温室、理化实验室、精密仪器室、分子生物学实验室、标本馆（室）等。检验区域应与办公区域分开。对相互影响的检验区域应当有效隔离，防止干扰或者交叉污染。

第十八条  对于有特殊贮存要求的中药药品，应具备足够的阴凉、冷藏或冷冻设施，确保在适宜温湿度条件下储存。

第十九条  中药标本馆（室）应有固定、专用的场所。一般设立标本展览展示、标本消毒、标本制作、科学实验和数字化等设施，并与标本库房进行有效隔离。应有调节温湿度及防火、防盗、防虫、防尘、防光（紫外线）等设备或措施。禁止存放易燃易爆物品、腐蚀性物品及其他有碍标本安全的物品，并严禁烟火。

第二十条  贵细与毒性药材等特殊标本应设立专库或专柜存放。

第二十一条  分子生物学实验室应配备独立的功能分区，按照检验流程顺序依次设置试剂贮存及准备区、样品制备区、核酸制备区、扩增区、扩增产物分析区。为避免气溶胶等造成实验室污染，各实验区的压差应符合实验环境要求。

第二十二条  分子生物学实验室各区域专用仪器及耗材应有明显标识，禁止不同区域间交叉使用，避免实验室环境污染。测试样品应合理包装并明确标识，避免样品制备过程交叉污染。分子生物学实验应设置阴性质控对照监测实验环境，设置阳性质控对照监测扩增效率，排除假阳性及假阴性结果，确保数据准确可靠。

第二十三条  从事真菌毒素、农药、重金属等外源性有害残留检测，应根据待测物的毒性特点和暴露水平采取必要且适度的安全防护措施。并在样品粉碎、高浓度对照物质使用、废液处理、高污染样品处置等高风险环节设定必要的安全措施，保证人员安全、环境友好。

第五章  仪器设备

第二十四条　实验室应配备进行检验（包括样品制备、标本制备、数据处理与分析）所要求的测量设备、软件、耗材或辅助装置等。非自有设备的管理应满足相关规定及本规范的要求。

第二十五条  中药标本馆（室）一般配备切片机、体视显微镜、光学显微镜、数字成像等标本鉴定与数字化信息采集设备；可配备展览展示用的相应数字化设备。

第二十六条  分子生物学实验室应配置聚合酶链反应（PCR）分析仪、离心机、冰箱、超净工作台、高压灭菌器、鼓风干燥箱、纯水仪、球磨仪、凝胶成像系统、电泳仪等仪器设备。

第二十七条  从事痕量分析的实验室应特别关注并确认环境、试剂、其他样品等不对检测结果的有效性产生不良的影响。因对仪器的稳定性和灵敏度也有较高要求，必要时可配备专用检测仪器。应根据残留检测项目的特点，对实验用器皿制订相应清洗规程。

第六章  试剂和标准物质

第二十八条  对于中药检验使用的试剂（包括标准试剂或试剂盒），应采用合适的方式对其进行适用性验收，以确认其符合检验方法的要求。

第二十九条  国家药品标准及国务院药品监督管理部门核准的药品质量标准规定使用的中药标准物质（包括对照品、对照药材、对照提取物）由中国食品药品检定研究院负责制备、标定、保管和分发。实验室应优先使用国家药品标准物质。

地方中药材标准和中药饮片炮制规范规定使用的对照品、对照药材、对照提取物，国家药品标准物质无法满足的，由所在省、自治区、直辖市中药检验机构负责统筹安排制备、标定、保管、分发和使用。

第三十条  标准物质研制实验室，应当制订标准物质期间核查计划，并定期开展期间核查。应当及时做好标准物质换批工作。

第三十一条  标准物质应按说明书要求用于拟定检验用途，如果用于其他用途，使用者需要自行证明其适用性。对于已标识含量的标准物质，应开瓶后一次使用，如果分次使用，使用者需要自行证明其适用性。低温保存的标准物质使用时应放置到室温后开启使用。

第三十二条  具有毒性的标准物质应加强安全管理。建立双人双锁保管、出入库登记、用途记录、废液处理等管理制度；毒性标准物质使用过程中应注意个人安全防护。

第七章  质量标准和检验方法

第三十三条  实验室应具有并采用所开展检验的现行有效版本的国家标准、地方标准、进口药材标准、补充检验项目和检验方法、注册标准、权威技术组织、国外药典的检验检测方法。必要时可根据待检样品生产时质量控制要求采用当时有效版本标准、或根据客户需求选择其他适宜的标准进行检验。

第三十四条  中药材及饮片的检验如果使用地方药材标准或中药饮片炮制规范应选择适用的检验依据。

进口中药材检验应选择适用的检验依据。

中药检验如果使用补充检验方法，应选择适用的检验依据。

第八章  样品的处置

第三十五条  实验室应当结合中药样品的特点，建立和保持检验样品接收、传递、处置、贮存、保留、销毁或者返还的管理程序，避免样品的变质、污染、丢失或者损坏。对于能够反映中药质量情况或具有保存价值的中药检验样品，一般需要留存标本，并保存于中药标本馆（室）内。

第三十六条  抽样人员在履行抽样任务时，应当对储存条件和温湿度记录等开展必要的现场检查。抽样数量应当按照当次抽查检验计划或抽样工作实施方案执行，取样操作应当规范，不得影响所抽样品和被拆包装药品的质量。

抽样人员应查验中药材或饮片虫蛀、霉变、污染、变质等状态，检查发现影响样品质量的问题，应填写至药品抽样记录及凭证。

第三十七条  中药材及饮片应当按照《中国药典》“药材和饮片取样法”规定的方法抽样，除特殊情况外，应从未拆封完整包装的样品中抽取。

第三十八条  进口药材抽样应符合《进口药材管理办法》“进口药材抽样规定”。

第三十九条  中药材及饮片样品受理，应明确中药材或饮片属性，并确定相应的检验依据。多基原样品一般应按标准明确来源。多饮片规格样品，为防止名称混淆和混乱，可按“药材名称（饮片规格）”的样式登记并收样，并确定相应的饮片检验依据。

第四十条  复验受理，必要时原检验机构可提供出具不合格报告的说明或提供检验记录复印件。

第四十一条  受理人员应对药品检验机构应当对送检样品的外观、状态、封签等可能影响检验结果的情况进行核对。对需冷链保存等特殊储运条件的样品，应当检查其储运全过程的温湿度记录符合要求后方可签收。

第四十二条  毒性药材及饮片样品的保管应当使用保险柜专柜储存，实行双人双锁管理。配备专人负责样品管理工作，建立储存毒性中药的专用登记记录。样品受理双人验收，流转及出库双人复核，做到账物相符。

第四十三条  药品检验机构应当妥善留存复验备份样品，国产药品（中药材及饮片除外）符合规定的样品留存期限应当为检验报告书发出之日起1年或者保存至有效期结束，不符合规定的样品应当保存至有效期结束，但最长不超过两年。中药材及饮片符合规定的样品留存期限应当为检验报告书发出之日起6个月，不符合规定的样品应当保存至检验报告书发出之日起24个月。进口药品样品保存至有效期结束。

第四十四条  实验室应当确保可能对人体或者环境造成危害的样品的废弃和处置过程安全可控；应当确保废弃的样品不再进入流通环节或者被使用；应当采取相应的安全措施处理废弃物，防止有害物质对人体和环境的危害。中药材及饮片的检验前样品的粉碎要做好防尘、防爆、防火等措施。

第九章  检  验

第四十五条  中药检验包括注册检验、监督抽查检验、评价性检验、进口药材检验、风险监测、委托检验及其他检验等。

第四十六条  因案件稽查、事故调查、应急处置、有因抽样检验等工作以及其他药品安全紧急情况需要，对尚未建立法定标准检验方法的，检验机构可采用非标方法进行研究，建立包括补充检验方法在内的非标方法，按照国家相关规定的要求出具检验报告或数据。

第四十七条  实验室应按规定程序判定所检验中药存在的或者潜在的危害，并具有评估其风险的能力。

第十章  报告与记录

第四十八条  实验室对其报告中的信息负责，委托方提供的信息除外。检验报告应当用字规范，语言简练、准确，幅面整洁，不允许涂改。报告格式可参考检验报告模板（见附件）。

第四十九条  检验原始记录参照上述规范落实，【性状】、【鉴别】、【检查】、【含量测定】项等还应附有反映检验结果的彩色图片或光谱图、色谱图等。

第十一章  附  则

第五十条  中药检验涉及微生物实验和药理实验的，其相关要求参照《药品安全性评价检验工作规范》。

第五十一条  本规范由国家药品监督管理局负责解释、修订。

第五十二条  本规范自发布之日起施行。

附：检验报告模板

附：“检验报告”模板

xxx（检验机构名称）

检 验 报 告

报告编号：

检品名称：

检验目的：

抽样单位：

生产单位：

说  明

- 如对本报告如有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。

- 本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。

- 本报告经涂改、增删或未加盖我单位检验报告专用章均无效。

- 未经我单位书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

- 联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

XXX检验报告

报告编号：                                         共  页，第  页

| 检品名称 |  |  | 检品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位/产地 |  |  | 批 号 |  |  |
| 抽样单位 |  |  | 规 格 |  |  |
| 被抽样单位 |  |  | 包装规格 |  |  |
| 检验目的 |  |  | 剂 型 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 收样日期 |  |  | 检品数量 |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  | 转下页 |  |

XXX检验报告

报告编号：                                       共  页，第  页

| 接上页 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --------以下空白-------- |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |
| 授权签字人 |  |  | 签发日期 |  |  |