附件3

化学药品检验工作规范

第一章  依据、术语与适用范围

第一条  为加强化学药品检验工作的规范性，提升化学药品检验实验室的检验能力和管理水平，提高化学药品检验工作质量和效率，增强主动发现化学药品质量安全风险的能力，根据《药品检验机构资质认定条件与检验工作规范》及相关法律法规文件，制定本规范。

第二条  本规范适用于开展化学药品检验工作的化学药品检验实验室。

第三条  化学药品检验实验室及其人员从事检验工作，应当遵守国家相关法律法规的规定，坚持科学、独立、公正、权威的原则，恪守职业道德，确保检验数据、结果的真实、客观、准确和可追溯性。

第四条  化学药品检验实验室应当承担相应的社会责任，积极参与化学药品安全社会共治工作。化学药品检验实验室在开展常规检验工作的同时，应当优先完成政府相关部门查办化学药品安全案件和化学药品突发事件相关检验工作。

化学药品检验实验室应当建立应急、创新、临床急需、罕见病用药等化学药品检验的绿色通道和特别程序。

第五条  化学药品检验实验室应当按照国家有关法律法规的规定，落实化学药品检验实验室环境保护、安全控制和人员健康防护，规范危险品、废弃物、实验动物等的管理和处置，加强安全检查，制定检验事故应急处置程序，保障检验工作安全和公共安全。

第六条  本规范涵盖的化学药品种类和检验工作类别包括普通化学药品、生化类药品、抗生素、特殊药品（放射药品、麻醉药品和精神药品）的理化检验和微生物检验、药理检验和生物活性测定。

第二章  实验室和人员

第七条  化学药品检验实验室应当具有与其检验工作相适应的设施和场地，并对其拥有独立支配权和使用权。

第八条  化学药品检验实验室应当具有正确开展实验室活动所需的设备，并对其拥有独立支配权和使用权，规范管理，建立并保持计量溯源性体系，以保证检验结果的准确可靠。

第九条  化学药品检验实验室应当确保外部提供的产品和服务的适宜性，建立和保持对检验质量有影响的产品和服务的选择、购买、验收、贮存和评价的制度和程序，并保存对供应商的评价记录和合格供应商名单。

第十条  化学药品检验实验室应当配备与其检验工作相适应的人员，确保其人员的专业领域和数量与检验工作相匹配，规范人员的选择、培训、监督、授权和监控管理。应当制定岗位说明书，对从事检验人员的工作岗位进行描述，包括职责、岗位所需的专业知识和经验。

第十一条  化学药品检验实验室应当加强对人员有关化学药品法律法规、标准、规范、操作技能、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量溯源和数据处理知识等方面的培训考核，并建立相应的激励机制，确保其人员能力持续满足工作需求。

第十二条  化学药品检验实验室人员应当能够按照规定程序开展检验活动，具有按照采用的化学药品标准/技术文件的要求进行检验和质量评价的能力，能够按规定程序判定所检测化学药品存在的或者潜在的危害，并具有评估其风险的能力。

第十三条  化学药品检验实验室应当设立质量负责人、技术负责人和授权签字人，并规定相应的职责。

第十四条  检验人员应当有化学药品/药学或相关专业教育背景，大专或以上学历，具有必要的知识和技能，具备完成所分配任务的能力。检验人员应当对出具的检验数据和结果及检验活动行为负责。

第十五条  化学药品检验实验室可使用长期聘用人员或签约人员，以确保人员和岗位相对稳定。承担化学药品检验的实验室在使用长期聘用人员、签约人员等相关人员时，应当确保这些人员胜任且受到监督，并按照化学药品检验实验室管理体系要求工作。明确在岗人员的职责和权限，应当对人员的选择、培训、监督、授权、能力监控制定文件化要求。

第十六条  应当按相关法律法规要求，根据相应的教育、培训、经验和可证明的技能对检验人员进行资格确认，考核合格后，发放上岗证。检验检测人员应当持证上岗，按照授权范围从事具体的工作。化学药品检验实验室应当定期评价和确认检验人员技术能力。

第十七条  从事毒、麻、精、放等特殊药品检验的人员应当接受有关法律法规、安全知识及专业知识的培训，从事放射药品检验的应当获得相关实验室颁发的上岗资质证明。

第十八条  进行实验动物操作的人员应当接受相关培训，并经所在单位确认。

第十九条  微生物实验室应当符合微生物限度及无菌检查的要求，检验过程必须严格遵守无菌操作，防止交叉污染及再污染，防止污染的措施不得影响实验结果。

第二十条  从事药品微生物试验工作的人员应当具备微生物学或相近的专业知识的教育背景。使用特种设备（如高压灭菌器等）的人员应当经过培训并持有特种设备上岗证。

第二十一条  生化药品检验实验室应当对所从事的生化药品检验活动开展生物安全评估，根据评估结果，采取必要的生物安全防护措施。

第二十二条  从事抗生素检验的人员应当无抗生素过敏史，以保证人员安全。

第二十三条  化学药品检验实验室相关人员应当定期进行健康检查，并有记录。

第三章  质量管理

第二十四条  化学药品检验实验室应当建立完善的质量管理体系并正常运行。风险管理应当贯穿质量管理全过程，应当根据风险程度，采用适当的措施，有效应对风险。

对于通过国际组织认证的化学药品检验实验室，还要按照相关的国际质量管理体系运行。

开展麻醉药品和精神药品检验，应当有保证实验所需麻醉药品和精神药品安全的管理制度。

第二十五条  化学药品检验实验室应当通过质量监督、不符合工作及纠正预防措施、内审和管理评审、投诉处置等措施提高并持续改进质量管理体系。

第二十六条  化学药品检验实验室应当定期按照质量计划开展质量活动，以监控检验结果的准确性、合理性和有效性。

第二十七条  化学药品检验实验室应当制定年度质量控制计划。质控计划应当包括质控的频率，覆盖日常从事检验检测的主要项目并规定限值以及超出规定限值时应当采取的措施。

第二十八条  能力验证是重要的外部质量评价活动，化学药品检验实验室有责任和义务寻求并参加能力验证，应当积极参加国家监管机构组织的能力验证计划，鼓励参加国际能力验证计划。参加的专业领域和频次应当满足相关要求（每年至少参加1次）。

第四章  设施和环境

第二十九条  化学药品检验实验室设施条件应当满足工作任务及人员安全的要求。化学药品检验实验室的环境应当清洁、卫生、安静、无污染。开展毒、麻、精、放等特殊药品检验的实验室，应当有相应的安全措施和配备相应的防护设施及用具。化学药品检验实验室在非本实验室的地点或设施活动时，应当确保满足相关法律法规及上述有关设施和环境的要求。

第三十条  化学药品检验实验室建筑面积（包括实验用房、辅助用房）应当与其职能要求相适应，具有符合留存样品要求的留样间。要有符合要求的专门存放标准物质的场地。检验区域应当与办公区域分开。

第三十一条  对于湿热不稳定的抗生素药品和生化药品，应当具备足够的冷藏或冷冻设施，确保样品、试剂、标准物质等在符合要求的温湿度条件下储存。

第三十二条  生化药品实验室应当结合样品潜在风险、不同检测项目的要求与特点，设置相应检测区域的环境控制要求，以满足生物安全的要求，同时避免操作人员受样品中潜在生物风险的影响。

第三十三条  化学药品检验实验室应当根据其特定情况确定需要控制的设施范围，形成相应的管理文件并进行控制。相关的规范、方法和程序有要求，或对结果有影响时，化学药品检验实验室应当监测、控制和记录环境条件。环境条件包括光照度、动力系统、温湿度、气压等，应当适宜于所开展的工作要求，以避免对检验质量产生不良影响。对相互影响的检验区域应当有效隔离，防止干扰或者交叉污染。当环境条件危及到检验检测结果时，应当立即停止工作。

第三十四条  动物设施应当与所使用的实验动物级别相符，能够根据需要调控温度、湿度、空气洁净度、通风和照明等环境条件，并对相关环境进行定期监测，确保环境条件符合实验要求。

第三十五条  仪器放置的场所应当符合要求，以便于仪器操作、清洁和维修，要有适当的防尘、防震、通风及专用的排气等设施。

第三十六条  应当按规定存放、使用易制毒、易制爆、易燃、剧毒和有腐蚀性的物质。各类压力容器应当有安全隔离设施，应当按要求存放、使用。

第三十七条  微生物实验室应当具有微生物检测所需的相关设施，实验环境应当保证不影响实验结果的准确性和可靠性，工作区域与办公区域应当分开，开展抗生素微生物检定法的区域应当与微生物实验室严格分离。

第三十八条  微生物实验室应当符合现行版《中国药典》无菌检查法和微生物限度检查法的要求，有用于开展无菌检查、微生物限度检查、无菌采样等活动的、独立设置的洁净室（区）或隔离系统，并配备相应的、独立的阳性菌实验室、培养室、实验结果观察区、培养基及实验用具准备（包括灭菌）区、样品接收和贮藏室（区）、标准菌株贮藏室（区）、污染物处理区和文档处理区等辅助区域，并应当明确标识。

第三十九条  微生物实验室布局和运行应当充分考虑到试验设备安装、药品微生物实验室操作规范和实验室安全的要求，既要防止检验过程对人员和环境造成危害，又要防止实验过程产生混乱和污染。洁净室应当配备独立的空气机组或空气净化系统，并对温度、湿度进行控制和记录，实验室压力、照度和噪声应当满足检验需要。

第四十条  微生物实验室各项工作应当在专属区域内进行，减少交叉污染、假阳性和假阴性结果出现的风险。无菌检查应当在B级背景下的A级单向流洁净区域或隔离系统中进行，微生物限度检查应当在不低于D级背景下的B级单向流空气区域内进行。A级和B级区域的空气供给应当通过终端高效空气过滤器（HEPA）。

第四十一条  微生物实验室中任何出现微生物生长的培养基不得在实验室无菌区域开启，病原微生物的分离鉴定工作应当在二级生物安全实验室进行。新建、改建或扩建二级生物安全实验室，应当向省辖市卫生行政主管部门备案。

第四十二条  微生物实验室的人流通道和物流通道应当分开，并应当制定进出洁净区域的人和物的控制规程和标准操作规程，对影响检验工作的过程和环境应当有效监控、监测并记录。

第四十三条  微生物实验室应当按照相关国家标准制定完整的洁净室（区）和隔离系统的验证和环境监测标准操作规程，环境监测项目和频率及对超标结果的处理应当有书面程序。环境监测按照现行版《中国药典》相关指导原则进行。

第四十四条  微生物实验室应当有制定清洁、消毒和卫生的标准操作规程，规程中应当涉及环境监测结果。

第四十五条  从事抗生素微生物检定工作的化学药品检验实验室应当具备相应的检验操作室。半无菌操作室应当设有紫外线灭菌灯或其他同效果设施，达到环境消毒的作用，并应当定期对消毒效果进行检测；室内光线应当充足，可在侧面墙壁适宜高度处安装照明设备；操作台需稳固并应当用水平仪调节至水平；室内应当避免抗生素污染。此外，检定菌的制备实验室还应当符合微生物实验室要求。

第五章  仪器设备

第四十六条  化学药品检验实验室应当配备进行检验检测（包括样品制备、数据处理与分析）所要求的测量设备、软件、耗材或辅助装置等。非自有设备的管理应当满足相关规定及本规范的要求。

第四十七条  仪器设备的种类、数量、精度与分辨率等各参数应当满足各类化学药品检验需要，应当有必要的备品、备件和附件。对每台仪器设备或其装置应当加贴唯一性标识和校准标示。

第四十八条  对检测结果有显著影响的仪器设备应当经过验证（设计验证、安装验证、运行验证和性能验证），并定期进行校准/检定，并有文件记录。

第四十九条  应当建立仪器设备管理档案，内容至少应当包括品名、型号、制造厂名、到货、验收及启用的日期、出厂合格证和校准/检定合格证、操作说明书、使用情况、维修记录、附件情况等。

第五十条  仪器设备应当由专人管理，使用应当登记。

第五十一条  对于特殊的抗生素和生化药品，应当确认设备或其部件不对检测结果造成干扰，必要时采用生物惰性材料制造的设备。应当考察玻璃器皿、滤器等对样品的吸附作用，减少其对检测结果的影响。

第五十二条  微生物试验中所需的无菌器具应当正确清洗、包装及灭菌，并形成相应的标准操作规程。无菌器具应当明确标识并与非无菌器具区分。

第五十三条  微生物实验室中的生物安全柜、层流超净台及高效过滤器的安装和更换应当由具有资质的人员进行，安装或更换后应当进行验证。生物安全柜应当满足相应生物安全规范要求，并定期进行检测，确保安全有效运行，以上设备应定期进行再验证。

第六章  试剂和标准物质

第五十四条  检验实验室应当配备检验检测所需要的试剂（包括试药、试液、试纸、指示剂、滴定液以及实验用水）和标准物质，并保证其质量满足使用的要求。

第五十五条  检验实验室应当制定和实施试剂、标准物质的购买（或者制备、标定）、运输、存储、验收、使用和安全处置的控制程序，并设专人管理，以确保其质量可靠，防止污染、损坏或降解。各环节均应当进行记录并保存。

第五十六条  购买试剂和标准物质时，应当选择合格供应商，索取质量分析证书以及有毒物质的安全数据等资料，以纸质或电子数据的形式保存，并方便取阅。

第五十七条  试剂应当进行适当的标识。试药的标签应当清晰的标明其内容物、制造商、浓度、开瓶日期、失效日期（核查日期）和贮存条件。实验室自制的试液应当标明其名称、浓度、配制人、配制日期和失效日期（核查日期）。

第五十八条  对于生化类药品检验使用的标准试剂或试剂盒，应当采用合适的方式对其进行适用性验收，以确认其符合检验方法的要求。

第五十九条  国家药品标准规定使用的标准物质（包括标准品、对照品、参考品）由中国食品药品检定研究院负责制备、标定、保管和分发。化学药品检验实验室应当优先使用国家药品标准物质。

第六十条  标准物质研制实验室，应当制订标准物质期间核查计划，并定期开展期间核查。应当及时做好标准物质换批工作。

第六十一条  标准物质应当按说明书要求用于拟定检验用途，如果用于其他用途，使用者需要自己证明适用性。对于生化药品类和抗生素类性质不稳定的标准物质，应当开瓶后一次使用，不得分次使用，如果分次使用，使用者需要自己证明适用性。低温保存的标准物质开启后应当尽快使用，避免反复冻溶导致效价单位降低。

第六十二条  微生物实验室所用的试验菌株应当来自认可的国内或国外菌种保藏实验室的标准菌株，或使用与标准菌株所有相关特性等效的可以溯源的商业派生菌株。

第六十三条  微生物实验室应当具备保存、传代菌株的设施环境条件，菌种的保存及处理应当制定相应操作规程，减少菌种污染和生长特性的改变。工作菌株的传代次数应当严格控制，不得超过5代（从菌种保藏实验室获得的标准菌株为第0代），必要时，实验室应当对工作菌株的特征和纯度进行确认。

第六十四条  微生物实验室必须建立和保存菌株的购进、贮存、确认、传代以及销毁等相关记录和证据，应当制定相关环节的菌种管理规程，带菌物品销毁后应当统一收集处理，不得影响环境。

第六十五条  对实验动物的管理应当遵循相应规范，至少记录动物来源、品系、级别、数量、接收日期、标识、检疫结果等；化学药品检验实验室需统一留存实验动物的质量合格证、饲料和垫料质量合格证等，实验动物尸体及废弃物的处理应当按照相关环保规定进行，保留相关处理记录。

第七章  质量标准和检验方法

第六十六条　化学药品检验实验室应当具有并采用所开展检验检测的最新有效版本的国家标准、注册标准、权威技术组织、国外药典或有关科学书籍和期刊发布的检验检测方法。

第六十七条  化学药品检验实验室在研究建立新的检验方法时，要进行方法学验证，以证明该方法适用于预期的检验用途；在使用别的实验室建立的并经过验证的方法时，应当进行方法转移，以证明本实验室有能力成功的操作此检验方法。应当保留方法验证和方法转移的所有技术记录。

第六十八条  化学药品检验实验室首次使用法定检验方法时应当进行方法确认，以证明本化学药品检验实验室能正确操作该方法，同时也证明法定检验方法对所检品种的适用性。应当保留方法确认的所有技术记录。如果法定检验方法发生变更，或用于别的用途，应当对该方法进行重新验证。

化学药品检验实验室对实验室检验方法的偏离，应当事先将偏离形成文件，做技术判断，获得授权并被客户接受。

第六十九条  化学药品检验实验室应当建立并遵守检验方法管控程序，跟踪检验方法的变化和发展，当标准发生变更时，应及时对检验方法进行重新验证或确认

第七十条  为确保检验数据的可靠性和一致性，需要时，应当制订各项检验的标准操作规程（SOP）。在进行基于生化反应的检测时，应当关注反应底物、温度、时间等反应条件、反应物浓度等多种影响因素，并注意研磨、加液、振荡等操作对反应结果的影响，并在此基础上建立完善的SOP。

第七十一条  微生物实验室采用药典等标准方法开展试验时，应当进行方法适用性确认，如采用非标方法时，使用前应当进行替代方法的验证，替代方法的验证按照现行版《中国药典》药品微生物检验替代方法验证指导原则进行。

第八章  受理与样品的处置

第七十二条  化学药品检验实验室受理样品时，应当获得开展检验工作所需的质量标准、技术资料、标准物质及其它辅助用品等信息和物品。

第七十三条  化学药品检验实验室在受理检验申请或者样品检验过程中，发现检验用样品存在虚假等不真实情况的，应当不予受理或者终止检验，并及时报告相关药品监督管理部门。

第七十四条  化学药品检验实验室应当结合化学药品样品的特点，建立和保持检验样品运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或者返还的管理程序，避免样品的变质、污染、丢失或者损坏。

第七十五条  麻醉药品和第一类精神药品的保管应当使用保险柜专柜储存，实行双人双锁管理。配备专人负责样品管理工作，建立储存麻醉药品和第一类精神药品的专用登记记录。其余麻精药品、毒性药品、放射药品及易制毒化学品保管应符合相关法律法规规定。药品受理双人验收，流转及出库双人复核，做到账物相符。专用登记记录的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。

第七十六条  生化药品和抗生素药品在抽样、运输过程中应当严格按要求控制环境条件，避免阳光直接照射。生化药品还应当按规定进行预处理，不可反复冻融，以免影响其生物活性。

第七十七条  微生物实验室接收的样品应当为完整包装，不得出现破损、泄露、缺失等情况，实验室在收到样品后应当尽快对样品进行核对检查，确保样品满足试验要求，并按样品使用说明书中相关要求贮藏样品。

第七十八条  微生物检验样品的采集应当遵循随机抽样原则，抽样时应当采用无菌操作技术进行取样，防止样品受到微生物污染。

第七十九条  化学药品检验实验室应当有能够清晰识别样品实物及相关文件的标识系统。适当时，标识应当该建立到化学药品最小包装。样品在化学药品检验实验室负责检验的期间内应当保留该标识。该标识系统应当确保样品在实物上、记录或者其他文件中不被混淆。

第八十条  化学药品检验实验室应当确保可能对人体或者环境造成危害的化学药品的废弃和处置过程安全可控；应当确保废弃的样品不再进入流通环节或者被使用；应当采取相应的安全措施处理废弃物，防止有害物质对人体和环境的危害。

第九章  检  验

第八十一条  化学药品检验实验室应当具有依据国家标准、行业标准、补充检验项目和检验方法、产品技术要求等开展检验工作的能力。化学药品检验包括注册检验、监督抽查检验、评价性检验、风险监测以及委托检验等。

第八十二条  化学药品检验实验室承担化学药品监督抽查检验工作时，应当严格按照监督抽查检验方案及相关工作程序规定开展检验工作。

第八十三条  承担化学药品检验复验的实验室，应当依据相关法律法规和相关程序规定开展复验工作，并在药品监督管理部门规定的时限内出具复验结论。如无正当理由，化学药品检验实验室对复验申请或者委托不得推诿。

第八十四条  化学药品检验实验室承担评价性检验、风险监测或者政府相关部门其他委托检验任务的，应当制定相应的工作程序，实施有针对性的质量控制，严格按照任务委托部门制定的计划、实施方案和指定的检验方法进行检验和提交结果，不得事先告知被抽样单位有关检验和结果等信息，不得瞒报、谎报数据结果，不得擅自对外发布或者泄露数据。

第八十五条  对于非常规检测项目，应当加强内部质量控制措施，必要时进行全面的分析系统验证，确保检测结果的可靠性和准确性。

第八十六条  化学药品检验实验室应当建立异常检验结果（OOS）调查程序，对于检验过程中出现的任何异常检验结果，应当按照程序进行原因调查，最终得出结论并记录整个调查过程。

第八十七条  使用实验动物的检验，应当执行随机和对照的原则，误差控制符合方法要求结果方为有效。

第八十八条  由于微生物试验的特殊性，实验结果应当充分全面的评价所有影响结果的微生物条件和因素。杜绝出现由于操作错误或实验环境不达标而产生的偏离。

第十章  报告与记录

第八十九条  化学药品检验实验室应当独立、客观地出具准确、清晰、完整、论证充分、结论明确的检验结果报告，并在报告上加盖检验检测报告专用章。取得资质认定的，还需正确使用认证认可标识。

第九十条  化学药品检验实验室对其报告中的信息负责。检验报告应当用字规范，语言简练、准确，幅面整洁，不允许涂改。报告格式可参考检验报告模板（见附件）。

第九十一条  化学药品检验实验室应当建立健全包括检验原始记录、检验报告、质量记录、合同以及质量标准等涉及检验工作的文件管理制度，并有确保存档材料安全性、完整性的措施。档案保存期限应当符合相关法律法规要求和检验工作追溯需要。

第九十二条  化学药品检验实验室应当建立并保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合法律和程序要求。化学药品检验实验室应当确保每一项与检验工作相关活动的记录信息完整、真实、可靠。化学药品检验实验室应当对与检验工作相关活动的记录归档留存，确保检验过程可追溯。

第九十三条  化学药品检验实验室应当建立电子化或者纸质化的数据控制和信息管理系统，用于收集、处理、记录、报告、存储或者检索数据，其中计算机系统的建设应当遵循国家药品监督管理局已发布的信息化标准，以便于监管信息的互联互通。

化学药品检验实验室应当建立和保持保护数据完整性和安全性的程序；使用计算机系统创建、更改数据时，应当通过审计追踪功能或者替代方法满足数据可追溯性的要求；电子数据及纸质数据的归档应当确保安全便于查阅。化学药品检验实验室应当对计算和数据传送及时进行适当和系统的检查。

第九十四条  化学药品检验实验室应当建立健全投诉处理制度，及时处理对检验结果的异议和投诉，保存有关记录。

第九十五条  麻醉药品和第一类精神药品的检验记录及报告的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5年。

第九十六条  使用实验动物的检验，应当遵循“减少、替代和优化”的原则，检验中应当详细记录实验动物的分组、操作、症状观察、指标测定、数据统计分析方法、实验结果和结论等。

第十一章  附  则

第九十七条  本规范由国家药品监督管理局负责解释、修订。

第九十八条  本规范自发布之日起施行。

附：检验报告模板

附：“检验报告”模板

xxx（检验机构名称）

检 验 报 告

报告编号：

检品名称：

检验目的：

抽样单位：

生产单位：

说  明

- 如对本报告如有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。

- 本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。

- 本报告经涂改、增删或未加盖我单位检验报告专用章均无效。

- 未经我单位书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

- 联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

XXX检验报告

报告编号：                                         共  页，第  页

| 检品名称 |  |  | 检品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位/产地 |  |  | 批 号 |  |  |
| 抽样单位 |  |  | 规 格 |  |  |
| 被抽样单位 |  |  | 包装规格 |  |  |
| 检验目的 |  |  | 剂 型 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 收样日期 |  |  | 检品数量 |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  | 转下页 |  |

XXX检验报告

报告编号：                                    共  页，第  页

| 接上页 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --------以下空白-------- |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |
| 授权签字人 |  |  | 签发日期 |  |  |