附件4

生物制品检验工作规范

第一章  依据、术语与适用范围

第一条  为进一步规范生物制品检验检测工作，依据《药品检验机构资质认定条件与检验工作规范》、《生物制品批签发管理办法》及相关法律、法规的规定，制定本规范。

第二条  生物制品是药品的一部分。生物制品是指以微生物、细胞、动物或人源组织和体液等为起始原材料，用生物学技术制成，用于预防、治疗和诊断人类疾病的制剂，如疫苗、血液制品、生物技术药物、微生态制剂、免疫调节剂、诊断制品等。

第三条  本规范适用于承担生物制品检验检测的实验室。

第二章  实验室和人员

第四条  生物制品检验检测实验室（以下简称实验室）应当是能够承担相应法律责任的法人或其他组织，不具备独立法人资格的实验室应当经所在法人单位授权。

第五条  实验室所在机构应当有相应的部门管理试剂耗材、仪器设备、实验室设施和实验动物，做好各项条件保障的组织和供应工作，保证检验检测工作的正常进行。

第六条  涉及病原微生物实验活动的实验室所在机构应当设立生物安全管理部门，建立生物安全管理体系，负责实验室生物安全的管理和监督。

第七条  实验室所在机构应当设立技术负责人、质量负责人和授权签字人，应当明确其职责和权力。

第八条  技术负责人应当具有医学、药学或生物学等相关专业教育背景，本科或以上学历，高级专业技术任职资格，有5年以上药品检验工作经历和2年以上管理工作经验。

第九条  质量负责人应当具有医学、药学或生物学等相关专业教育背景，本科或以上学历，中级及以上专业技术任职资格，有3年以上药品检验工作经历和2年以上质量管理工作经验。

第十条  授权签字人应当具有医学、药学或生物学等相关专业教育背景，本科或以上学历，中级及以上专业技术任职资格，有5年以上药品检验工作经历或药品检验管理工作经验。应当熟悉标准和方法，对生物制品检验中有关问题能作出正确判断和处理，并对所签发的检验报告负责。

第十一条  承担检验检测工作的实验室负责人应当具有医学、药学或生物学等相关专业教育背景，并具备5年以上实验室检验检测工作经验或中级以上技术职称，能有效地组织和开展生物制品的检验工作，对检验检测中的有关问题做出正确判定和处理。

第十二条  承担检验检测工作的检验人员应当具有医学、药学或生物学等相关专业教育背景大专以上学历，并须经过专业技术培训；涉及病原微生物操作的人员还应当经过生物安全培训，获得相应岗位资质授权后方可上岗；使用高压灭菌器等特种设备的人员应当经过相应培训、持证上岗。

第十三条  从事动物实验相关工作的人员应当具有相应的专业技术教育背景，经培训考核合格，获得相应岗位资质授权后方可上岗。

第十四条  从事检验工作的相关人员应当定期进行培训，并对培训效果进行考核评估，并存档。

第十五条  实验室应当建立所有接触病原微生物、放射性同位素等较高风险因子的相关工作人员的人员健康档案，定期接受体检，直接接触病原微生物的相关工作人员应当按规定接种相关疫苗。

第三章  质量管理

第十六条  实验室应当建立生物制品检验质量管理体系及相应的体系文件，并确保体系有效运行。

第十七条  质量管理体系应当覆盖实验室所有检验检测工作和质量活动。批签发机构的质量管理体系还应当满足批签发工作要求，如资料审核、检验和现场核实等。

第十八条  实验室原则上应当独立完成所承担品种的全部项目检验检测工作。在确有必要对检验项目分包时，分包方的资质应当符合国家相关规定。

第十九条  应当制订专门的生物制品检验标准操作规程（SOP）及原始记录文件，以确保生物制品检验检测工作质量及可追溯性。

第二十条  涉及病原微生物实验活动的实验室应当建立健全生物安全管理制度，严格控制生物安全风险，加强菌毒种、感染性样品、阳性标准物质和医疗废弃物等感染性材料的保存、使用和处置管理，保护操作人员和公众的健康，保证菌毒种等病原微生物用途合法、正当。

第二十一条  涉及使用放射性同位素进行检测活动的实验室应当建立健全辐射安全管理制度。

第四章  设施和环境

第二十二条  实验室的设置应当能满足生物制品检验检测工作的需要。包括设置理化检测、生物学活性检测、效价测定、微生物检测、安全性检测等相应的实验室。开展涉及病原微生物实验活动应当设置相应防护级别的生物安全实验室或动物生物安全实验室。实验区域应当与办公区域分开。

第二十三条  病原微生物和放射性同位素实验室，须符合国家相关法规要求，经行业主管部门批准或备案。实验室的布局、设施和设备配备及废弃物的处理能够有效避免对样品造成的污染、对人员健康的危害和对环境造成潜在的污染，不能超范围开展实验活动。

第二十四条  从事无菌检查、微生物限度检查与生物检定的实验室，应当单独分设，并符合生物安全和洁净环境的有关规定。

第二十五条  依规存放、使用危险化学品（如易燃、易爆、易制毒、易制爆、剧毒品）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、菌毒种和感染性样本。各类压力容器应当有安全保证设施。

第五章  仪器设备

第二十六条  实验室应当配备与其生物制品检验检测职能相适应的仪器设备。仪器设备的种类、数量和技术参数应当满足所承担生物制品检验检测及质量标准研究等工作的需要。

第二十七条  应当制定检定/校准计划以及相应的程序，需要时，建立期间核查计划。仪器设备应当按规定进行校验，保证其性能满足实验需要。应当制定检定/校准、期间核查计划和程序

第二十八条  涉及病原微生物实验活动的实验室设备还应当满足相应生物安全规范要求，并定期进行检测，确保安全有效运行。

第六章  试剂和标准物质

第二十九条  实验室应当配备检验检测所需要的试剂和标准物质（包括生物标准品、生物参考品、检验用菌毒种和细胞株），并保证其质量满足使用的要求。

第三十条  实验室应当制定和实施试剂、标准物质的购买（或者制备、标定）、运输、存储、验收、使用和安全处置的控制程序，贮存于适宜的温度、湿度等条件下。并设专人管理，以确保其量值可靠，防止污染、损坏、聚合或降解。各环节均应当进行记录并保存。

第三十一条  购买试剂和标准物质时，应当选择合格供应商，同时索取质量分析证书以及有毒物质的安全数据等资料，以纸质或电子数据的形式保存，便于查阅。

第三十二条  应当建立合适的标识系统。试剂的标签应当清晰的标明其内容物、制造商、浓度、开瓶日期、效期和贮存条件等内容。配制的试液应当标明其名称、浓度、配制人、配制日期和效期等内容。

第三十三条  国家药品标准规定使用的生物制品标准物质（包括生物标准品、生物参考品、检验用菌毒种和细胞株）由中国食品药品检定研究院负责制备（或收集）、标定（或检定）、保管和分发。生物制品检验应当优先使用国家标准物质。

第三十四条  生物制品检验用菌毒种和细胞株，应当明确历史、生物学特征、代次，建立详细档案，保证来源合法、清晰、可追溯；来源不明的，不得使用。菌毒种保存还应当有严格的登记制度，建立详细的总账和分类账。

第三十五条  使用生物制品标准物质时，应当记录标准物质的相关信息，包括名称、批号、活性或含量标示量、生产单位等。

第七章  质量标准和检验方法

第三十六条  实验室开展生物制品检验检测活动采用的质量标准应当为现行有效版本。包括现行版本药典标准、审定标准、企业标准等标准。

第三十七条  实验室首次使用法定检验方法时应当进行方法确认，以证明该实验室能正确操作该方法，同时也证明法定检验方法对所检品种的适用性，应当保留所有技术记录。

第三十八条  实验室在研究建立新的检验方法时，要进行方法学验证，以证明该方法适用于预期的检验用途，应当保留所有技术记录。

第三十九条  实验室在使用其他实验室建立的并经过验证的方法时，应当进行方法转移，以证明本实验室有能力成功的操作此检验方法，应当保留所有技术记录。

第八章  样品的处置

第四十条  实验室所在机构应当有受理部门负责样品的接受。受理生物制品样品时，应当获得开展检验检测工作所需的质量标准、技术资料、标准物质及其它辅助用品等信息和物品。受理人员应当检查样品状态、数量、贮藏运输条件等，不得出现破损、泄露、缺失或贮藏运输温度超出标准规定等情况。

第四十一条  生物制品抽样至少由2人完成，按照确定的批次和数量，依据《药品抽样原则及程序》抽取样品、包装、签封、记录和信息报送，按照样品的贮藏运输条件寄（送）至承检机构。

第四十二条  实验室所在机构应当根据生物制品样品的特点，建立和保持检验样品运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或者返还的管理程序，确保样品的稳定及受控。

第四十三条  实验室所在机构应当妥善管理待检样品，并留存复验备份样品，符合规定的样品留存期限应当为检验报告书发出之日起一年或者保存至有效期结束，不符合规定的样品应当保存至有效期结束，但最长不超过两年。样品保存场所严格按照要求控制环境条件。

第四十四条  实验室应当有能够清晰识别样品实物及相关文件的标识系统。适当时，标识应建立到该生物制品最小包装。。样品在实验室负责检验的期间内应当保留该标识。该标识系统应当确保样品在实物上、记录或者其他文件中不被混淆。

第四十五条  实验室应当确保可能对人体或者环境造成危害的生物制品、试剂盒、菌毒种和细胞株等样品废弃和处置过程安全可控；确保废弃的样品不再进入流通环节或者被使用；采取相应的安全措施处理废弃物，防止有害物质对人体和环境的危害。

第九章  检  验

第四十六条  生物制品检验包括注册检验、进口检验、监督抽验、生物制品批签发检验、委托检验等，应当在样品登记时确定检验目的和检验项目。

第四十七条  试验操作应当按照标准操作规程（SOP）进行，涉及到高致病性病原微生物相关实验活动，应当有2名以上的人员共同进行。

第四十八条  实验室对试验记录（包括电子记录）应当有相关要求，以便及时、清晰、准确地记录检验过程和结果。建立和保持保护数据完整性和安全性的程序；使用计算机系统创建、更改数据时，应当通过审计追踪功能等确保数据完整、可靠。

第四十九条  生物制品批签发包括资料审核和样品检验两部分内容，样品检验项目和频次应当符合规定。

第五十条  实验室应当建立异常检验结果（OOS）调查程序，对于检验检测过程中出现的异常检验结果，应当 按照程序进行原因调查，最终得出结论并记录整个调查过程。

第五十一条  批签发实验室应当制定生物制品活性成分和杂质数据监测与趋势分析程序，监测产品的一致性。

第五十二条  当事人对检验结果有异议时，按照相关法律法规申请复验。

第十章  报告和记录

第五十三条  实验室应当对其报告中的信息负责。按规范格式出具检验报告，检验报告应当数据完整、字迹清晰、用语规范、结论明确。不得出具虚假检验报告。报告格式可参考检验报告模板（见附件）。

第五十四条  批签发实验室根据资料审核、样品检验及现场检查等结果作出批签发结论，签发生物制品批签发证明或出具生物制品不予批签发通知书。

第五十五条  生物制品批签发数据应当纳入国家药品监督管理局统一的生物制品批签发信息平台，向批签发申请人提供可查询的批签发进度、批签发结论。

第十一章  附  则

第五十六条  本规范由国家药品监督管理局负责解释、修订。

第五十七条  本规范自发布之日起施行。

附：检验报告模板

附：“检验报告”模板

xxx（检验机构名称）

检 验 报 告

报告编号：

检品名称：

检验目的：

抽样单位：

生产单位：

说  明

- 如对本报告如有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。

- 本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。

- 本报告经涂改、增删或未加盖我单位检验报告专用章均无效。

- 未经我单位书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

- 联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

XXX检验报告

报告编号：                                         共  页，第  页

| 检品名称 |  |  | 检品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位/产地 |  |  | 批 号 |  |  |
| 抽样单位 |  |  | 规 格 |  |  |
| 被抽样单位 |  |  | 包装规格 |  |  |
| 检验目的 |  |  | 剂 型 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 收样日期 |  |  | 检品数量 |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  | 转下页 |  |

XXX检验报告

报告编号：                                       共  页，第  页

| 接上页 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --------以下空白-------- |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |
| 授权签字人 |  |  | 签发日期 |  |  |