附件5

药用辅料与药品包装材料检验工作规范

第一章  依据、术语与适用范围

第一条  为进一步规范药用辅料和药包材检验检测工作，依据《药品检验机构资质认定条件与检验工作规范》、《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》（局令第13号）及相关法律法规文件制定本工作规范。

第二条  药用辅料和药包材是药品的一部分。药用辅料是指生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂；是除活性成分或前体以外，在安全性方面已进行了合理评估，并且包含在药物制剂中的物质。药包材是指直接与药品接触的包装材料和容器，系药品生产企业生产的药品和医疗机构配制的制剂所使用的直接与药品接触的包装材料和容器。

第三条  本规范适用于开展药用辅料和药包材检验工作的实验室。

第二章  实验室与人员

第四条  药用辅料和药包材检验检测实验室（以下简称实验室）应当是能够承担相应法律责任的法人或其他组织，不具备独立法人资格的实验室应当经所在法人单位授权。

第五条  实验室应当具备相关资质，检测能力覆盖法定标准检验项目的90%或90%以上。

第六条  实验室应当设立质量负责人、技术负责人和授权签字人，应当明确其职责和权利。

第七条  承担药用辅料检验的实验室技术负责人应当有药学（药剂学）或相关专业教育背景，本科或以上学历，高级专业技术职称，有5年以上药品检验和管理工作经验（其中药用辅料不少于2年）。质量负责人应当有药学（药剂学）或相关专业教育背景，本科或以上学历，中级专业技术职称，有3年以上质量管理工作经验。

承担药包材检验的实验室技术负责人应当有材料学/药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，高级专业技术职称，有从事5年以上药品检验和管理工作经验（其中药包材不少2年）。质量负责人应当有材料学/药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，中级专业技术职称，有3年以上质量管理工作经验。

第八条  内设非独立法人机构的被授权的药用辅料检验部门的负责人应当具有药学（药剂学）或相关专业教育背景，本科或以上学历，高级专业技术职称，有5年以上药品（药剂学）检验的工作经历/管理工作经验（其中药用辅料不少于2年），能有效地组织和开展药用辅料检验工作，正确判断和处理药用辅料检验中的有关技术问题，并对检验结果负责。

内设非独立法人机构的被授权的药包材检验部门的负责人应当具有材料学/药学或相关专业教育背景，本科或以上学历，高级及以上专业技术任职资格，有5年以上药品检验工作经历/管理工作经验（其中药包材不少2年），能有效地组织和开展本实验室的工作，正确判断和处理药包材检验中的有关技术问题，并对检验结果负责。

第九条  从事药用辅料检验的人员应当有药学（药剂学）或相关专业教育背景；从事药包材检验的人员应当具有材料学/药学或相关专业教育背景，均应当具有本科或以上学历，具有必要的理论知识和技能，具备完成所分配任务的能力。同时应当对出具的检验数据和报告及检验活动行为负责。

从事药包材检验实验室的检验人员学科领域应当至少包含：材料学、药学或化学相关等各学科领域人才，其不同学科领域人员比例应当满足所从事的检验活动的需要。

第十条  药用辅料和药包材检验实验室可使用长期聘用人员或签约人员，以确保人员和岗位相对稳定。承担药用辅料和药包材检验的实验室在使用长期聘用人员、签约人员等相关人员时，应当确保这些人员胜任且受到监督，并按照药用辅料和药包材检验实验室管理体系要求工作。明确在岗人员的职责和权限，应当对人员的选择、培训、监督、授权、能力监控制定文件化要求。

第十一条  进行实验动物操作的应当取得实验动物从业人员资格证；或在相关实验动物管理实验室进行培训，取得实验动物从业人员资格。

第十二条  微生物实验室应当符合微生物限度及无菌检查的要求，检验过程必须严格遵守无菌操作，防止交叉污染及再污染，防止污染的措施不得影响实验结果。

第十三条  使用高压灭菌器等特种设备的人员应当经过培训、持证上岗。

第三章  质量管理

第十四条  药用辅料和药包材检验检测实验室应当建立完善的质量管理体系并正常运行。风险管理应当贯穿质量管理全过程，应当根据风险程度，采用适当的措施，有效应对风险。

第十五条  药用辅料和药包材检验检测实验室应当制定年度质量控制计划。质量控制计划应当包括质控的频率，覆盖日常从事检验检测的主要项目并规定限值以及超出规定限值时应当采取的措施，以监控检验结果的准确性、合理性和有效性。

第十六条  能力验证是重要的外部质量评价活动，药用辅料和药包材检验检测实验室有责任和义务寻求并参加能力验证，应当积极参加国家监管机构组织的能力验证计划，鼓励参加国际能力验证计划。参加的专业领域和频次应当满足相关要求（每年至少参加1次）。

第四章  设施和环境

第十七条  药用辅料和药包材检验检测实验室建筑面积（包括实验用房、辅助用房）应当与其职能要求相适应，应当有相对独立的的物理实验室、化学实验室、生物实验室、样品暂存间、留样室等。有符合要求的专门存放标准物质的场地。检验区域应当与办公区域分开。

第十八条  开展药包材的拉伸性能、剥离强度、热合强度、阻隔性能等物理性能检验，应当按标准要求建立相适应的恒温恒湿实验室，以保证样品的放置条件和仪器的测试环境均达到相应的恒温恒湿条件，单间恒温恒湿实验室不得小于10m2。

第十九条  应当按规定存放、使用易制毒、易制爆、易燃、剧毒和有腐蚀性的物质。各类压力容器应当有安全保证设施。

第五章  仪器设备

第二十条  药用辅料检测实验室应当配备进行药用辅料检验检测（包括样品制备、数据处理与分析）所要求的测量设备、软件、耗材或辅助装置等。一般应当配备常规化学和分析仪器如气相色谱仪、液相色谱仪等测量设备和辅助装置。

小分子药用辅料的检验应当至少配备红外光谱仪、紫外分光光度计、旋光仪、折光仪、酸度计、水分测定仪、熔点仪、电位滴定仪和原子吸收分光光度仪、凯氏定氮仪、离子色谱等仪器设备。

大分子药用辅料应当至少配备旋转黏度仪、平氏毛细管粘度计、乌氏毛细管粘度计、凝胶色谱仪（配备示差检测器、多角度激光光散射检测器、黏度检测器中的一种或多种）、薄层色谱仪等仪器设备。

药用辅料功能性相关指标检验应当至少配备粒度测定仪、粉体综合特性测定仪、表面张力仪、比表面积仪、锥入度仪、冻力强度测定仪等仪器设备。

对于开展药用辅料与药物相容性试验，应当建立与之相适宜的相容性实验室，并配备压片机、溶出度仪、崩解仪、脆碎度仪、光学显微镜、气质联用仪、液质联用仪等仪器设备。

第二十一条  药包材检验检测实验室应当配备进行检验检测（包括样品制备、数据处理与分析）所要求的测量设备、软件、耗材或辅助装置等。一般应当配备常规化学和分析仪器如气相色谱仪、液相色谱仪等测量设备和/或辅助装置。

塑料类药包材检验应当至少配备红外光谱仪（带显微红外功能和ATR配件）、气体透过量测定仪、透湿仪、材料试验机、密封性测试仪等仪器设备。

玻璃类药包材检验应当至少配备冷热急变试验仪、内压力试验仪、内应力试验仪、线热膨胀系数测定仪、折断力测定仪、玻璃粉碎机等仪器设备。

橡胶类药包材检验应当至少配备穿刺力测定仪、水平圆周转动振荡器等仪器设备。

金属类药包材检验应当至少配备针管刚性测试仪、针管韧性测试仪、耐破度仪、涂层柔性和黏附力测试仪、内涂层连续性测试仪等仪器设备。

对于预灌封及包装组合件类产品，如预灌封注射器、预灌封注射器组合件等，还应当配备滑动性能、泄漏测试仪、针尖穿刺力等仪器设备。

对于开展相容性试验，应当建立与之相适宜的相容性实验室，并配备相应的恒温恒湿试验箱、电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、气质联用仪、液质联用仪、扫描电镜、能谱分析仪等测量设备和/或辅助装置。

第六章  试剂和标准物质

第二十二条  实验室应当配备检验检测所需要的试剂（包括试药、试液、试纸、指示剂、滴定液以及实验用水）和标准物质，并保证其质量满足使用的要求。

第二十三条  实验室应当制定和实施试剂、标准物质的购买（或者制备、标定）、运输、存储、验收、使用和安全处置的控制程序，并设专人管理，以确保其质量可靠，防止污染、损坏或降解。各环节均应当进行记录并保存。

第二十四条  购买试剂和标准物质时，应当选择合格供应商，同时索取质量分析证书以及有毒物质的安全数据等资料，以纸质或电子数据的形式保存，便于查阅。

第二十五条  应当建立合适的标识系统，试药的标签应当清晰的标明其内容物、制造商、浓度、开瓶日期、效期和贮存条件等内容。实验室自制的试液应当标明其名称、浓度、配制人、配制日期和效期等内容。标准物质溶液应当有名称、浓度、配制人、配制日期和效期等必要信息。

第二十六条  药用辅料和药包材的国家标准中规定使用的标准物质（包括药用辅料对照品、药包材物理对照物质、药包材化学对照品等）由中国食品药品检定研究院负责制备、标定、保管和分发。实验室应当优先使用国家药用辅料和药包材标准物质。

第二十七条  标准物质研制实验室，应当根据标准物质的稳定性制订标准物质期间核查计划，并定期开展期间核查。应当及时做好标准物质换批工作。

第二十八条  标准物质应当按说明书要求用于拟定检验用途，如果用于其他用途，使用者需要证明适用性。

第二十九条  微生物实验室所用的菌（毒）种试验菌应当来自认可的国内或国外菌种保藏机构的标准菌株，或使用与标准菌株所有相关特性等效的可以溯源的商业派生菌株。

第三十条  微生物实验室必须建立和保存菌株的购进、贮存、确认、传代以及销毁等相关记录和证据，应当制定相关环节的菌种管理规程，带菌物品销毁后应当统一收集处理，不得影响环境。

第七章  质量标准和检验方法

第三十一条  药用辅料的标准包括《中国药典》四部、相关部门核准的标准、国外药典等收载的检验检测标准。实验室应当配备和使用有效版本的药用辅料标准。

第三十二条  药包材的标准包括《国家药包材标准》（YBB标准）、相关部门核准的标准、国外药典等收载的检验检测标准。实验室应当配备和使用有效版本的药包材标准。

第三十三条  实验室应当对国家标准、相关部门的核准标准、国外药典等收载的检验检测方法通过有资质的部门或途径进行查新，确保使用的标准现行有效。

第八章  样品的处置

第三十四条  实验室所在机构应当有受理部门负责样品的接收，在受理药用辅料或药包材样品时，应当获得开展检验工作所需的质量标准、技术资料、标准物质及其它辅助用品等信息和物品。接收样品时，应当确认样品信息是否与提交的样品文件一致，检查封样的完整性，以及其他可能对检验结果产生影响的情况，均应当做好记录。

检验检测实验室在受理检验申请或者样品检验过程中，发现检验用样品存在虚假等不真实情况的，应当不予受理或者终止检验，并及时报告相关药品监督管理部门。

第三十五条  进行微生物实验的样品应当为完整包装，不得出现破损、泄露、缺失等情况，实验室在收到样品后应当尽快对样品进行核对检查，确保样品满足试验要求，并按样品使用说明书中相关要求贮藏样品。

第三十六条  药包材检验中的计数项目的样品采集应当遵循随机抽样原则，并且按照《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》（GB/T2828.1）的规定进行。

微生物检验样品的采集应当遵循随机抽样原则，抽样时应当采用无菌操作技术进行取样，防止样品受到微生物污染。

第九章  检  验

第三十七条  实验室应当结合药用辅料和药包材样品的特点，建立和保持检验样品运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或者返还的管理程序，避免样品的变质、污染、丢失或者损坏；应当有样品管理标识系统。

第三十八条  药包材检验中计数项目应当按照《计数抽样检验程序》（GB/T2828）的规定检验。

第三十九条  实验室应当依据国家标准、有关部门的核准标准、国外药典等收载的检验检测方法开展检验。

第四十条  实验室承担监督抽查检验工作时，应当严格按照监督抽查检验方案及相关工作程序规定开展检验工作。

第四十一条  药包材检验中计数检验项目不予复验；被测物本身不稳定、不均一的项目也不予复验，如环氧乙烷、溶剂残留量、乙醛、无菌、微生物限度等。

第四十二条  实验室应当制定年度质量控制计划。应当考虑内部质量控制频率、规定限值和超出规定限值时采取的措施，涵盖主要或关键的检测项目。

第十章  报告与记录

第四十三条  药用辅料的报告格式和内容可参考《化学药品检验工作规范》附件。

药包材的报告格式可参考检验报告模板（见附件）。

第十一章  附  则

第四十四条  本规范由国家药品监督管理局负责解释、修订。

第四十五条  本规范自发布之日起施行。

附：检验报告模板

附：“检验报告”模板

xxx（检验机构名称）

检 验 报 告

报告编号：

检品名称：

检验目的：

抽样单位：

生产单位：

说  明

- 如对本报告如有异议，请于收到报告之日起7日内以书面形式提出，逾期不予受理。

- 本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。

- 本报告经涂改、增删或未加盖我单位检验报告专用章均无效。

- 未经我单位书面同意，本检验报告书不得用于广告、评优及商业宣传。

- 联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

网址：

邮箱：

XXX检验报告

报告编号：                                         共  页，第  页

| 检品名称 |  |  | 检品编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位/产地 |  |  | 批 号 |  |  |
| 抽样单位 |  |  | 规 格 |  |  |
| 被抽样单位 |  |  | 包装规格 |  |  |
| 检验目的 |  |  | 剂 型 |  |  |
| 检验项目 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 收样日期 |  |  | 检品数量 |  |  |
| 检验依据 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
|  |  |  |  | 转下页 |  |

XXX检验报告

报告编号：                                       共  页，第  页

| 接上页 检验项目 |  | 标准规定 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | --------以下空白-------- |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |
| 授权签字人 |  |  | 签发日期 |  |  |

XXX检验报告

报告编号：                                    共   页，第  页

附红外图

样品名称：                              批号：

测定方法：

红外图谱处

XXX检验报告

报告编号：                                   共   页，第   页

附玻璃安瓿折断力检验后的断面平整情况照片

样品名称：             批号：

玻璃安瓿折断力断面平整情况照片处

XXX检验报告

报告编号：                                共    页，第     页

附样品照片

样品名称：                              批号：

样品照片处