附件2

医疗器械强制性行业标准优化评估建议表

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 发布日期 | 实施日期 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY 0096-2019 | 钴-60远距离治疗机 | 2019-05-31 | 2020-12-01 | 继续有效 |
| 2 | YY 0637-2013 | 医用电气设备 放射治疗计划系统的安全要求 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 继续有效 |
| 3 | YY 0721-2009 | 医用电气设备 放射治疗记录与验证系统的安全 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 4 | YY 0775-2010 | 远距离放射治疗计划系统 高能X(γ）射束剂量计算准确性要求和试验方法 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 继续有效 |
| 5 | YY 0831.1-2011 | γ射束立体定向放射治疗系统 第1部分：头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 6 | YY 0831.2-2015 | γ射束立体定向放射治疗系统 第2部分：体部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 7 | YY 0832.1-2011 | X辐射放射治疗立体定向及计划系统 第1部分：头部X辐射放射治疗立体定向及计划系统 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 8 | YY 0832.2-2015 | X辐射放射治疗立体定向及计划系统 第2部分：体部X辐射放射治疗立体定向及计划系统 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 9 | YY 1650-2019 | X射线图像引导放射治疗设备 性能和试验方法 | 2019-05-31 | 2020-12-01 | 继续有效 |
| 10 | YY 0592-2016 | 高强度聚焦超声(HIFU)治疗系统 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 11 | YY 9706.262- 2021 | 医用电气设备 第2-62部分：高强度超声治疗（HITU）设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 12 | YY 9706.102- 2021 | 医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 13 | YY 9706.108-2021 | 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | 2009-11-25 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 14 | YY 9706.111- 2021 | 医用电气设备 第1-11部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 15 | YY 9706.112- 2021 | 医用电气设备 第1-12部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 16 | YY 9706.220- 2021 | 医用电气设备 第2-20部分:婴儿转运培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 17 | YY 9706.233- 2021 | 医用电气设备 第2-33部分：医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 18 | YY 9706.240- 2021 | 医用电气设备 第2-40部分：肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 19 | YY 0042-2018 | 高频喷射呼吸机 | 2018-12-20 | 2020-06-01 | 继续有效 |
| 20 | YY 0600.1-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第1部分：家用呼吸支持设备 | 2007-01-31 | 2008-02-01 | 继续有效 |
| 21 | YY 0600.4-2013 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第4部分：人工复苏器 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 继续有效 |
| 22 | YY 0600.5-2011 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第5部分：气动急救复苏器 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 23 | YY 1107-2003 | 浮标式氧气吸入器 | 2003-06-20 | 2004-01-01 | 继续有效 |
| 24 | YY 9706.269- 2021 | 医用电气设备 第2-69部分：氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 25 | YY 0065-2016 | 眼科仪器 裂隙灯显微镜 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 26 | YY 0069-2009 | 硬性气管内窥镜专用要求 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 继续有效 |
| 27 | YY 0290.2-2021 | 眼科光学 人工晶状体 第2部分：光学性能及试验方法 | 2021.03.09 | 2023-04-01 | 继续有效 |
| 28 | YY 0290.3-2018 | 眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及测试方法 | 2018-12-20 | 2020-06-01 | 继续有效 |
| 29 | YY 0477-2016 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 30 | YY 0762-2017 | 眼科光学 囊袋张力环 | 2017-07-17 | 2018-07-01 | 继续有效 |
| 31 | YY 0788-2010 | 眼科仪器 微型角膜刀 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 继续有效 |
| 32 | YY 0792.1-2016 | 眼科仪器 眼内照明器 第1部分：通用要求和试验方法 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 33 | YY 0843-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 气腹机 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 34 | YY 1081-2011 | 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 冷光源 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 35 | YY 1296-2016 | 光学和光子学 手术显微镜 眼科用手术显微镜的光危害 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 36 | YY 1298-2016 | 医用内窥镜 胶囊式内窥镜 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 37 | YY 9706.241- 2020 | 医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 | 2020-09-27 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 38 | YY 9706.250-2021 | 医用电气设备 第2-50部分:婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 39 | YY 9706.257- 2021 | 医用电气设备 第2-57部分：治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 40 | YY 0060-2018 | 热敷贴（袋） | 2018-11-07 | 2020-05-01 | 继续有效 |
| 41 | YY 0104-2018 | 三棱针 | 2018-06-26 | 2019-07-01 | 继续有效 |
| 42 | YY 0778-2018 | 射频消融导管 | 2018-12-20 | 2020-06-01 | 继续有效 |
| 43 | YY 0833-2020 | 肢体加压理疗设备通用技术要求 | 2020-02-21 | 2022-01-01 | 继续有效 |
| 44 | YY 0838-2021 | 微波热凝设备 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 45 | YY 0899-2020 | 医用微波设备附件的通用要求 | 2020-06-30 | 2022-06-01 | 继续有效 |
| 46 | YY 0951-2015 | 干扰电治疗设备 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 47 | YY 9706.210-2021 | 医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 48 | YY 9706.235- 2021 | 医用电气设备 第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫 安全专用要求 | 2021-03-09 | 2023-05-01 | 继续有效 |
| 49 | YY 0055-2018 | 牙科学 光固化机 | 2018-09-28 | 2020-04-01 | 继续有效 |
| 50 | YY 0053-2016 | 血液透析及相关治疗 血液透析器、血液透析滤过器、血液滤过器和血液浓缩器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 51 | YY 0267-2016 | 血液透析及相关治疗 血液净化装置的体外循环血路 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 52 | YY 0465-2019 | 一次性使用空心纤维血浆分离器和血浆成分分离器 | 2019-05-31 | 2020-06-01 | 继续有效 |
| 53 | YY 0485-2020 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | 2020-06-30 | 2021-12-01 | 继续有效 |
| 54 | YY 0572-2015 | 血液透析和相关治疗用水 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 55 | YY 0603-2015 | 心血管植入物及人工器官 心脏手术硬壳 贮血器/静脉贮血器系统（带或不带过滤器）和静脉贮血软袋 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 56 | YY 0645-2018 | 连续性血液净化设备 | 2018-01-19 | 2019-01-01 | 继续有效 |
| 57 | YY 0790-2010 | 血液灌流设备 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 继续有效 |
| 58 | YY 0948-2015 | 心肺流转系统一次性使用动静脉插管 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 继续有效 |
| 59 | YY 1048-2016 | 心肺转流系统 体外循环管道 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 60 | YY 1290-2016 | 一次性使用胆红素血浆吸附器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 61 | YY 1412-2016 | 心肺转流系统 离心泵 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 62 | YY 1413-2016 | 离心式血液成分分离设备 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 63 | YY 0504-2016 | 手提式蒸汽灭菌器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 64 | YY 0731-2009 | 大型蒸汽灭菌器 手动控制型 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 65 | YY 1275-2016 | 热空气型干热灭菌器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 66 | YY 0341.1—2020 | 无源外科植入物 骨接合与脊柱植入物 第1部分：骨接合植入物特殊要求 | 2020-09-27 | 2022-06-01 | 继续有效 |
| 67 | YY 0341.2—2020 | 无源外科植入物 骨接合与脊柱植入物 第2部分：脊柱植入物特殊要求 | 2020-09-27 | 2022-06-01 | 继续有效 |
| 68 | YY 0484—2004 | 外科植入物 双组分加成型硫化硅橡胶 | 2004-07-16 | 2005-08-01 | 继续有效 |
| 69 | YY 0285.1—2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第1部分：通用要求 | 2017-07-17 | 2019-01-01 | 继续有效 |
| 70 | YY 0285.3—2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第3部分：中心静脉导管 | 2017-07-17 | 2019-01-01 | 继续有效 |
| 71 | YY 0285.4—2017 | 血管内导管一次性使用无菌导管第4部分：球囊扩张导管 | 2017-07-17 | 2019-01-01 | 继续有效 |
| 72 | YY 0285.5—2018 | 血管内导管一次性使用无菌导管第5部分：套针外周导管 | 2018-02-24 | 2019-03-01 | 继续有效 |
| 73 | YY 0286.1—2019 | 专用输液器 第1部分：一次性使用微孔过滤输液器 | 2019-05-31 | 2020-12-01 | 继续有效 |
| 74 | YY 0286.2—2006 | 专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式 | 2006-04-19 | 2007-04-01 | 继续有效 |
| 75 | YY 0286.3—2017 | 专用输液器第3部分：一次性使用避光输液器 | 2017-07-17 | 2019-01-01 | 继续有效 |
| 76 | YY 0327—2002 | 一次性使用紫外线透疗血液容器 | 2002-01-07 | 2002-04-01 | 继续有效 |
| 77 | YY 0329—2009 | 一次性使用去白细胞滤器 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 78 | YY 0450.1—2020 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第1部分：导引器械 | 2020-02-25 | 2021-08-01 | 继续有效 |
| 79 | YY 0450.2—2003 | 一次性使用无菌血管内导管辅件 第2部分：套针外周导管管塞 | 2003-02-09 | 2003-09-01 | 继续有效 |
| 80 | YY 0585.1—2019 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第1部分:液路 | 2019-05-31 | 2020-12-01 | 继续有效 |
| 81 | YY 0585.2—2019 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第2部分：附件 | 2019-05-31 | 2020-12-01 | 继续有效 |
| 82 | YY 0585.3—2018 | 压力输液设备用一次性使用液路及附件 第3部分：过滤器 | 2018-11-07 | 2020-05-01 | 继续有效 |
| 83 | YY 0765.1—2009 | 一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材 第1部分：亚甲蓝病毒灭活器材 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 继续有效 |
| 84 | YY 0594-2006 | 外科纱布敷料通用要求 | 2006-04-19 | 2007-04-01 | 继续有效 |
| 85 | YY 0333—2010 | 软组织扩张器 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 继续有效 |
| 86 | YY 0270.1—2011 | 牙科学 基托聚合物 第1部分：义齿基托聚合物 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 继续有效 |
| 87 | YY 0271.1—2016 | 牙科学 水基水门汀 第1部分：粉/液酸碱水门汀 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 继续有效 |
| 88 | YY 0271.2—2016 | 牙科学 水基水门汀 第2部分：树脂改性水门汀 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 继续有效 |
| 89 | YY 0300—2009 | 牙科学 修复用人工牙 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 90 | YY 0621.1—2016 | 牙科学匹配性试验第1部分：金属-陶瓷体系 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 91 | YY 0622—2008 | 牙科树脂基窝沟封闭剂 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 继续有效 |
| 92 | YY 0710—2009 | 牙科学 聚合物基冠桥材料 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 93 | YY 0714.1—2009 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第1部分：短期使用材料 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 继续有效 |
| 94 | YY 0714.2—2016 | 牙科学 活动义齿软衬材料 第2部分：长期使用材料 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 继续有效 |
| 95 | YY 0006-2013 | 金属双翼阴道扩张器 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 继续有效 |
| 96 | YY 0336-2020 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 2020-03-31 | 2021-04-01 | 继续有效 |
| 97 | YY 0167-2020 | 非吸收性外科缝线 | 2020-02-26 | 2021-03-01 | 继续有效 |
| 98 | YY 1116-2020 | 可吸收性外科缝线 | 2020-02-26 | 2021-03-01 | 继续有效 |
| 99 | YY 0766-2009 | 眼科晶状体超声摘除和玻璃体切除设备 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 修订 |
| 100 | YY 0830-2011 | 浅表组织超声治疗设备 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 101 | YY 0667-2008 | 医用电气设备第2部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 （整合） |
| 102 | YY 0670-2008 | 无创自动测量血压计 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 （整合） |
| 103 | YY 0001－2008 | 体外引发碎石设备技术要求 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 修订 |
| 104 | YY 0455-2011 | 医用电气设备第2部分:婴儿辐射保暖台安全专用要求 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 105 | YY 0570-2013 | 医用电气设备第二部分:手术台安全专用要求 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 106 | YY 0571-2013 | 医用电气设备 第二部分:医院电动床安全专用要求 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 107 | YY 0668-2008 | 医用电气设备第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 108 | YY 0781-2010 | 血压传感器 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 109 | YY 0783-2010 | 医用电气设备,第2-34部分：有创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 110 | YY 0784-2010 | 医用电气设备：医用脉搏血氧仪设备的基本安全和性能专用要求 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 111 | YY 0785-2010 | 临床体温计 连续测量的电子体温计性能要求 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 112 | YY 0828-2011 | 心电监护仪电缆和导联线 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 113 | YY 0885-2013 | 医用电气设备 第2部分：动态心电图系统安全和基本性能专用要求 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 114 | YY 0945.2-2015 | 医用电气设备第2部分：带内部电源的体外心脏起搏器安全专用要求 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 修订 |
| 115 | YY 1105－2008 | 电动洗胃机 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 修订 |
| 116 | YY1139-2013 | 心电诊断设备 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 117 | YY 0498.1-2004 | 喉镜连接件 第1部分：常规挂钩型手柄-窥视片接头 | 2004-11-08 | 2005-11-01 | 修订 （整合） |
| 118 | YY 0498.2-2004 | 喉镜连接件 第2部分：微型电灯 螺纹和带常规窥视片的灯座 | 2004-11-08 | 2005-11-01 | 修订 （整合） |
| 119 | YY 0499-2004 | 麻醉喉镜通用技术条件 | 2004-11-08 | 2005-11-01 | 修订 （整合） |
| 120 | YY 91123-1999 | 麻醉咽喉镜（连接部分作废） | 1999-01-01 | 2000-06-15 | 修订 （整合） |
| 121 | YY 91136-1999 | 新生儿喉镜 | 1999-01-01 | 2000-06-15 | 修订 （整合） |
| 122 | YY 0600.2-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第2部分： 依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机 | 2007-01-31 | 2008-02-01 | 修订 |
| 123 | YY 0600.3-2007 | 医用呼吸机 基本安全和主要性能专用要求 第3部分：急救和转运用呼吸设机 | 2007-01-31 | 2008-02-01 | 修订 |
| 124 | YY 0671.1-2009 | 睡眠呼吸暂停治疗 第1 部分:睡眠呼吸暂停治疗设备 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 |
| 125 | YY 0671.2-2011 | 睡眠呼吸暂停治疗 第2 部分：面罩和应用附件 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 126 | YY 0786-2010 | 医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统的专用要求 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 127 | YY 0893-2013 | 医用气体混合器 独立气体混合器 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 128 | YY 0989.6-2016 | 手术植入物有源植入医疗器械第6部分：治疗快速性心律失常的有源植入医疗器械（包括植入式除颤器）的专用要求 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 修订 |
| 129 | YY 0989.7-2017 | 手术植入物有源植入式医疗器械第7部分：人工耳蜗植入系统的专用要求 | 2017-07-17 | 2018-01-01 | 修订 |
| 130 | YY 0307-2011 | 连续波掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 （整合） |
| 131 | YY 1300-2016 | 激光治疗设备 脉冲掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 （整合） |
| 132 | YY 1475-2016 | 激光治疗设备 Q开关掺钕钇铝石榴石激光治疗机 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 修订 （整合） |
| 133 | YY 0068.1-2008 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 修订 |
| 134 | YY 0068.2-2008 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第2部分：机械性能及测试方法 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 135 | YY 0068.4-2009 | 医用内窥镜 硬性内窥镜 第4部分：基本要求 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 修订 |
| 136 | YY 0290.8-2008 | 眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 137 | YY 0290.10-2009 | 眼科光学 人工晶状体 第10部分:有晶体眼人工晶状体 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 |
| 138 | YY 0599-2015 | 激光治疗设备准分子激光角膜屈光治疗机 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 修订 |
| 139 | YY 0673-2008 | 眼科仪器 验光仪 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 140 | YY 0678-2008 | 医用冷冻外科治疗设备性能和安全 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 141 | YY 0719.2-2009 | 眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 |
| 142 | YY 0789-2010 | Q开关Nd：YAG激光眼科治疗机 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 143 | YY 0792.2-2010 | 眼科仪器 眼内照明器 第2部分：光辐射安全的基本要求和试验方法 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 144 | YY 0845-2011 | 激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 145 | YY 0846-2011 | 激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 146 | YY 0861-2011 | 眼科光学 眼用粘弹剂 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 147 | YY 0983-2016 | 激光治疗设备 红宝石激光治疗机 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 148 | YY 1028-2008 | 纤维上消化道内窥镜 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 修订 |
| 149 | YY 1289-2016 | 激光治疗设备 眼科半导体激光光凝仪 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 150 | YY 1301-2016 | 激光治疗设备 铒激光治疗机 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 151 | YY 0650-2008 | 妇科射频治疗仪 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 修订 （整合） |
| 152 | YY 0897-2013 | 耳鼻喉射频消融设备 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 （整合） |
| 153 | YY 0306-2018 | 热辐射类治疗设备安全专用要求 | 2018-12-20 | 2020-06-01 | 修订 |
| 154 | YY 0323-2018 | 红外治疗设备安全专用要求 | 2018-09-28 | 2020-04-01 | 修订 |
| 155 | YY 0649-2016 | 电位治疗设备 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 修订 |
| 156 | YY 0776-2010 | 肝脏射频消融治疗设备 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 157 | YY 0777-2010 | 射频热疗设备 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 158 | YY 0780-2018 | 电针治疗仪 | 2018-06-26 | 2019-07-01 | 修订 |
| 159 | YY 0839-2011 | 微波热疗设备 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 160 | YY 0860-2011 | 心脏射频消融治疗设备 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 161 | YY 0950-2015 | 气压弹道式体外压力波治疗设备 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 修订 |
| 162 | YY 0836-2011 | 牙科手机 牙科低压电动马达 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 （整合） |
| 163 | YY 0837-2011 | 牙科手机 牙科气动马达 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 （整合） |
| 164 | YY 1045.1-2009 | 牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 （整合） |
| 165 | YY 1045.2-2010 | 牙科手机 第2部分：直手机和弯手机 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 （整合） |
| 166 | YY 0318-2000 | 医用诊断X射线辐射防护器具 第3部分：防护服和性腺防护器具 | 2000-01-31 | 2000-07-01 | 修订 |
| 167 | YY 0648-2008 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第2-101部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 修订 |
| 168 | YY 1727-2020 | 口腔黏膜渗出液人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | 2020-06-30 | 2022-06-01 | 修订 |
| 169 | YY 1274-2016 | 压力控制型腹膜透析设备 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 （整合） |
| 170 | YY 1493-2016 | 重力控制型腹膜透析设备 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 修订 （整合） |
| 171 | YY 0054-2010 | 血液透析设备 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 172 | YY 0580-2011 | 心血管植入物及人工器官 心肺转流系统 动脉管路血液过滤器 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 173 | YY 0598-2015 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 修订 |
| 174 | YY 0604-2016 | 心肺转流系统 血气交换器(氧合器） | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 175 | YY 0503-2016 | 环氧乙烷灭菌器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 176 | YY 0970-2013 | 含动物源材料的一次性使用医疗器械的灭菌液体灭菌剂灭菌的确认与常规控制 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 |
| 177 | YY 1277-2016 | 蒸汽灭菌器 生物安全性能要求 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 178 | YY 0017—2016 | 骨接合植入物 金属接骨板 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 修订 |
| 179 | YY 0018—2016 | 骨接合植入物 金属接骨螺钉 | 2016-07-29 | 2018-06-01 | 修订 |
| 180 | YY 0118—2016 | 关节置换植入物髋关节假体 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 修订 |
| 181 | YY 0502—2016 | 关节置换植入物 膝关节假体 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 修订 |
| 182 | YY 0117.1—2005 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件Ti6Al4V钛合金锻件 | 2005-12-07 | 2006-12-01 | 修订 |
| 183 | YY 0117.2—2005 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6Al4V钛合金铸件 | 2005-12-07 | 2006-12-01 | 修订 |
| 184 | YY 0117.3—2005 | 外科植入物--骨关节假体锻、铸件钴铬钼合金铸件 | 2005-12-07 | 2006-12-01 | 修订 |
| 185 | YY 0459—2003 | 外科植入物 丙烯酸类树脂骨水泥 | 2003-06-20 | 2004-01-01 | 修订 |
| 186 | YY 0500—2004 | 心血管植入物 人工血管 | 2004-11-08 | 2005-11-01 | 修订 |
| 187 | YY 0469-2011 | 医用外科口罩 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 188 | YY 0451—2010 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 修订 |
| 189 | YY 0584—2005 | 一次性使用离心杯式血液成分分离器 | 2005-12-07 | 2006-12-01 | 修订 |
| 190 | YY 0585.4—2009 | 压力输液装置用一次性使用液路及其附件 第4部分：防回流阀 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 修订 |
| 191 | YY 0613—2007 | 一次性使用离心袋式血液成分分离器 | 2007-07-02 | 2008-08-01 | 修订 |
| 192 | YY 1282—2016 | 一次性使用静脉留置针 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 修订 |
| 193 | YY 0852-2011 | 一次性使用无菌手术膜 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 194 | YY 0272—2009 | 牙科学 氧化锌/丁香酚水门汀和不含丁香酚的氧化锌水门汀 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 |
| 195 | YY 0304—2009 | 等离子喷涂羟基磷灰石涂层 钛基牙种植体 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 修订 |
| 196 | YY 0315—2016 | 钛及钛合金牙种植体 | 2016-1-26 | 2018-01-01 | 修订 |
| 197 | YY 0717—2009 | 牙科根管封闭材料 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 修订 |
| 198 | YY 1042—2011 | 牙科学 聚合物基修复材料 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 修订 |
| 199 | YY 0875-2013 | 直线型吻合器及组件 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 （整合） |
| 200 | YY 0876-2013 | 直线型切割吻合器及组件 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 修订 （整合） |
| 201 | YY 1001.1-2004 | 玻璃注射器第1部分:全玻璃注射器 | 2004-10-10 | 2005-09-01 | 修订 （整合） |
| 202 | YY 1001.2-2004 | 玻璃注射器第2部分:蓝芯全玻璃注射器 | 2004-10-10 | 2005-09-01 | 修订 （整合） |
| 203 | YY 0569-2011 | II级生物安全柜 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 转国标 |
| 204 | YY 1621-2018 | 医用二氧化碳培养箱 | 2018-09-28 | 2020-04-01 | 强转推 |
| 205 | YY 0773-2010 | 眼科B型超声诊断仪通用技术条件 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 （整合） |
| 206 | YY 0849-2011 | 眼科高频超声诊断仪 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 （整合） |
| 207 | YY 0109-2013 | 医用超声雾化器 | 2013-10-02 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 208 | YY 0299-2016 | 医用超声耦合剂 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 209 | YY 0460-2009 | 超声洁牙设备 | 2009-11-15 | 2010-12-01 | 强转推 |
| 210 | YY 0767-2009 | 超声彩色血流成像系统 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 强转推 |
| 211 | YY 0782-2010 | 医用电气设备第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 212 | YY 1079-2008 | 心电监护仪 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 213 | YY 0003-1990 | 病床 | 1990-10-16 | 1991-04-01 | 强转推 |
| 214 | YY 1057-2016 | 医用脚踏开关通用技术条件 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 215 | YY 0601-2009 | 医用电气设备呼吸气体监护仪的基本安全和主要性能专用要求 | 2009-12-30 | 2011-06-01 | 转国标 （性质不变） |
| 216 | YY 0635.1-2013 | 吸入式麻醉系统 第 1 部分：麻醉呼吸系统 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 217 | YY 0635.2-2009 | 吸入式麻醉系统 第 2 部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 218 | YY 0635.3-2009 | 吸入式麻醉系统 第 3 部分：麻醉气体输送装置 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 219 | YY 0635.4-2009 | 吸入式麻醉系统 第 4 部分：麻醉呼吸机 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 转国标（整合，性质不变） |
| 220 | YY 1468-2016 | 用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 转国标、强转推 |
| 221 | YY 0674-2008 | 眼科仪器 验光头 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 转国标（性质不变） |
| 222 | YY 0844-2011 | 激光治疗设备 脉冲二氧化碳激光治疗机 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 转国标、强转推（整合） |
| 223 | YY 0290.5-2008 | 眼科光学 人工晶状体 第5部分:生物相容性 | 2008-09-21 | 2010-06-01 | 强转推 |
| 224 | YY 0633-2008 | 眼科仪器 间接检眼镜 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 强转推 |
| 225 | YY 0675-2008 | 眼科仪器 同视机 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 强转推 |
| 226 | YY 0676-2008 | 眼科仪器 视野计 | 2008-10-17 | 2010-06-01 | 强转推 |
| 227 | YY 0787-2010 | 眼科仪器 角膜地形图仪 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 |
| 228 | YY 1080-2009 | 眼科仪器 直接检眼镜 | 2009-12-31 | 2011-06-01 | 强转推 |
| 229 | YY 0634-2008 | 眼科仪器 眼底照相机 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 强转推 |
| 230 | YY 0847-2011 | 医用内窥镜 内窥镜器械 取石网篮 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 231 | YY 0862-2011 | 眼科光学 眼内填充物 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 232 | YY 0322-2018 | 高频电灼治疗仪 | 2018-09-28 | 2020-04-01 | 强转推 |
| 233 | YY 0898-2013 | 毫米波治疗设备 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 234 | YY 0900-2013 | 减重步行训练台 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 235 | YY 0901-2013 | 紫外治疗设备 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 236 | YY 0952-2015 | 医用控温毯 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 强转推 |
| 237 | YY 0302.1-2010 | 牙科旋转器械 车针 第1部分：钢制和硬质合金车针 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 |
| 238 | YY 0302.2-2016 | 牙科学 旋转器械车针 第2部分：修整用车针 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 239 | YY 0761.1-2009 | 牙科学 金刚石旋转器械 第1部分：尺寸、要求、标记和包装 | 2009-12-31 | 2011-06-01 | 强转推 |
| 240 | YY 0803.1-2010 | 牙科学 根管器械 第1部分：通用要求和试验方法 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 |
| 241 | YY 0803.3-2016 | 牙科学 根管器械 第3部分 加压器 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 242 | YY 0835-2011 | 牙科学 银汞合金分离器 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 243 | YY 91064-1999 | 牙科旋转器械 钢和硬质合金牙钻技术条件 | 1985-01-26 | 1985-05-01 | 强转推 |
| 244 | YY 0793.1-2010 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分：用于多床透析 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 |
| 245 | YY 0793.2-2011 | 血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第2部分：用于单床透析 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 246 | YY 1271-2016 | 心肺流转系统 一次性使用吸引管 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 247 | YY 1272-2016 | 透析液过滤器 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 248 | YY 1273-2016 | 血液净化辅助用滚压泵 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 249 | YY 0992-2016 | 内镜清洗工作站 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 250 | YY 0605.9—2015 | 外科植入物 金属材料 第9部分：锻造高氮不锈钢 | 2015-03-02 | 2017-01-01 | 转国标（性质不变） |
| 251 | YY 0605.12—2016 | 外科植入物 金属材料 第12部分：锻造钴-铬-钼合金 | 2016-01-26 | 2018-01-01 | 转国标（性质不变） |
| 252 | YY 0334—2002 | 硅橡胶外科植入物通用要求 | 2002-04-25 | 2002-10-01 | 强转推 |
| 253 | YY 0647—2008 | 无源外科植入物 乳房植入物的专用要求 | 2008-04-25 | 2009-12-01 | 强转推 |
| 254 | YY 0346—2002 | 骨接合植入物 金属股骨颈固定钉 | 2002-09-24 | 2003-04-01 | 强转推 |
| 255 | YY 0030—2004 | 腹膜透析管 | 2004-07-16 | 2005-08-01 | 强转推 |
| 256 | YY 0325—2016 | 一次性使用无菌导尿管 | 2016-03-23 | 2018-01-01 | 强转推 |
| 257 | YY 0332—2011 | 植入式给药装置 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 258 | YY 0483—2004 | 一次性使用肠营养导管、肠给养器及其连接件 设计与试验方法 | 2004-07-16 | 2005-08-01 | 强转推 |
| 259 | YY 0488—2004 | 一次性使用无菌直肠导管 | 2004-07-16 | 2005-08-01 | 强转推 |
| 260 | YY 0489—2004 | 一次性使用无菌引流导管及辅助器械 | 2004-07-16 | 2005-08-01 | 强转推 |
| 261 | YY 0581.1—2011 | 输液连接件 第1部分：穿刺式连接件（肝素帽） | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 262 | YY 0581.2—2011 | 输液连接件 第2部分：无针连接件 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 263 | YY 0612—2007 | 一次性使用人体动脉血样采集器（动脉血气针） | 2007-07-02 | 2008-08-01 | 强转推 |
| 264 | YY 0804—2010 | 输液转移器 要求和实验方法 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 强转推 |
| 265 | YY 0881—2013 | 一次性使用植入式给药装置专用针 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 266 | YY 0337.1—2002 | 气管插管 第1部分：常用型插管及接头 | 2002-09-24 | 2003-04-01 | 强转推 （整合） |
| 267 | YY 0337.2—2002 | 气管插管 第2部分：柯尔(Cole)型插管 | 2002-09-24 | 2003-04-01 | 强转推 （整合） |
| 268 | YY 0338.1—2002 | 气管切开插管 第1部分：成人用插管及接头 | 2002-09-24 | 2003-04-01 | 强转推 （整合） |
| 269 | YY 0338.2—2002 | 气管切开插管 第2部分：小儿用气管切开插管 | 2002-09-24 | 2003-04-01 | 强转推 （整合） |
| 270 | YY 0461—2003 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 2003-06-20 | 2004-01-01 | 强转推 |
| 271 | YY 0462—2018 | 牙科学 石膏产品 | 2018-06-14 | 2019-07-01 | 强转推 |
| 272 | YY 0493—2011 | 牙科学 弹性体印模材料 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 273 | YY 0711—2009 | 牙科吸潮纸尖 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 强转推 |
| 274 | YY 1027—2018 | 牙科学 水胶体印模材料 | 2018-06-14 | 2019-07-01 | 强转推 |
| 275 | YY 0091-2013 | 子宫颈扩张器 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 276 | YY 0092-2013 | 子宫颈活体取样钳 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 277 | YY 1023-2013 | 子宫颈钳 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 278 | YY 0075-2005 | 泪道探针 | 2005-07-18 | 2006-06-01 | 强转推 |
| 279 | YY 0174-2019 | 手术刀片 | 2019-05-31 | 2020-06-01 | 强转推 |
| 280 | YY 0175-2005 | 手术刀柄 | 2005-07-18 | 2006-06-01 | 强转推 |
| 281 | YY 0672.2-2011 | 内镜器械 第2部分：腹腔镜用剪 | 2011-12-31 | 2013-06-01 | 强转推 |
| 282 | YY 0877-2013 | 荷包缝合针 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 283 | YY 0321.1-2009 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 强转推 |
| 284 | YY 0321.3-2009 | 一次性使用麻醉用过滤器 | 2009-06-16 | 2010-12-01 | 强转推 |
| 285 | YY 91016-1999 | 全玻璃注射器名词术语 | 1999-01-01 | 2013-06-04 | 强转推 |
| 286 | YY 91017-1999 | 全玻璃注射器器身密合性试验方法 | 1999-01-01 | 2013-06-04 | 强转推 |
| 287 | YY 0045—2013 | 普通产床 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 288 | YY 1024—2013 | 输卵管提取钩 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 强转推 |
| 289 | YY 1741-2021 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒 | 2021-03-09 | 2023-04-01 | 强转推 |
| 290 | YY 0290.9-2010 | 眼科光学 人工晶状体 第9部分：多焦人工晶状体 | 2010-12-27 | 2012-06-01 | 废止（被其他强标覆盖） |
| 291 | YY 1075-2007 | 硬性宫腔内窥镜 | 2007-07-02 | 2008-03-01 | 废止（被其他强标覆盖） |
| 292 | YY 1082-2007 | 硬性关节内窥镜 | 2007-07-02 | 2008-03-01 | 废止（被其他强标覆盖） |
| 293 | YY 91083-1999 | 纤维导光膀胱镜 | 1999-01-01 | 2013-06-08 | 废止（被其他强标覆盖） |
| 294 | YY 91086-1999 | 超短波治疗设备技术条件 | 1999-01-01 | 2013-06-15 | 废止（被其他强制性国标覆盖） |
| 295 | YY 91087-1999 | 超短波治疗设备专用安全要求 | 1999-01-01 | 2013-06-15 | 废止（被其他强制性国标覆盖） |
| 296 | YY 0059.1-1991 | 牙科手机 4号牙科直手机 | 1991-11-21 | 1992-09-01 | 废止 |
| 297 | YY 0059.2-1991 | 牙科手机 7号牙科直手机 | 1991-11-21 | 1992-09-01 | 废止 |
| 298 | YY 0059.3-1991 | 牙科手机 4、7号牙科弯手机 | 1991-11-21 | 1992-09-01 | 废止 |
| 299 | YY 91010-1999 | 牙科旋转器械 配合尺寸 | 1985-04-02 | 1985-12-01 | 废止（被其他标准覆盖） |
| 300 | YY 91053-1999 | 口腔科器材和设备名词术语 器械 | 1985-06-20 | 1985-10-01 | 废止（被其他标准覆盖） |
| 301 | YY 0154-2013 | 压力蒸汽灭菌设备用弹簧全启式安全阀 | 2013-10-21 | 2014-10-01 | 废止（被强制性国标覆盖） |
| 302 | YY 0602-2007 | 测量、控制和试验室用电气设备的安全使用热空气或热惰性气体处理医用材料及供试验室用的干热灭菌器的特殊要求 | 2007-01-31 | 2008-02-01 | 废止（被强制性国标覆盖） |
| 303 | YY 0303-1998 | 医用羟基磷灰石粉料 | 1998-04-08 | 1998-10-01 | 废止（被强制性国标覆盖） |