附件
医疗器械行业标准信息表
	序号
	标准
编号
	标准名称
	制修订
	替代
标准
	适用范围
	实施日期
	备注

	1
	YY 0017—2026
	骨接合植入器械 金属接骨板
	修订
	YY 0017—2016
	本文件规定了骨接合植入器械金属接骨板（以下简称接骨板）的要求、制造、灭菌、包装、制造商提供的信息，描述了相应的试验方法。本文件适用于骨科手术中连接和固定骨折断端的接骨板。本文件不适用于金属脊柱板、颅颌面接骨板和可吸收金属接骨板。
	2028年3月1日
	

	2
	YY 0018—2026
	骨接合植入器械 金属接骨螺钉
	修订
	YY 0018—2016
	本文件规定了骨接合植入器械金属接骨螺钉（以下简称接骨螺钉）的要求、制造、灭菌、包装、制造商提供的信息，描述了相应的试验方法。本文件适用于骨科手术中骨折内固定用的接骨螺钉。本文件不适用于脊柱螺钉、颅颌面螺钉和可吸收金属接骨螺钉。
	2028年3月1日
	

	3
	YY 0118—2026
	关节置换植入器械 髋关节假体 基本要求
	修订
	YY 0118—2016
	本文件规定了部分和全髋关节假体的基本要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于由金属、常规超高分子量聚乙烯、陶瓷材料制成的髋关节置换术使用的部分与全髋关节假体。
	2029年3月1日
	

	4
	YY 0502—2026
	关节置换植入器械 膝关节假体 基本要求
	修订
	YY 0502—2016
	本文件规定了膝关节假体的基本要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于由金属、常规超高分子量聚乙烯、陶瓷材料制成的膝关节置换术使用的部分与全膝关节假体。
	2029年3月1日
	

	5
	YY/T 0297—2026
	医疗器械临床试验质量通用要求
	修订
	YY/T 0297—1997
	本文件规定了医疗器械上市前临床试验全过程的质量通用要求，包括医疗器械临床试验的方案设计、实施、监查、稽查、检查以及数据的采集、记录、保存、分析、总结和报告等。本文件适用于以注册为目的的医疗器械临床试验。本文件不适用于体外诊断试剂。
	2027年3月1日
	

	6
	YY/T 0479—2026
	医用诊断X射线管组件和X射线源组件最大对称辐射野的测定
	修订
	YY/T 0479—2004
	本文件描述了距焦点规定距离处最大几何对称辐射野的测定方法，该处沿辐射野主轴的空气比释动能率百分比不低于允许值。本文件适用于X射线源组件和X射线管组件。如果多个焦点不是重叠的，则每个焦点都应有自己的基准轴，然后能分别给出每个焦点的最大辐射野。
	2027年3月1日
	

	7
	YY/T 0492—2026
	植入式电极导线
	修订
	YY/T 0492—2017
	本文件规定了植入式心脏起搏电极导线、植入式神经刺激器电极导线和延伸导线、植入式心脏除颤电极导线的要求。本文件适用于植入式心脏起搏电极导线、植入式神经刺激器电极导线和延伸导线、植入式心脏除颤电极导线。
	2027年3月1日
	

	8
	YY/T 0517—2026
	牙科学 根管桩
	修订
	YY/T 0517—2009
	本文件规定了牙科预成根管桩的要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于固定修复的牙科预成根管桩。
	2027年3月1日
	

	9
	YY/T 0750—2026
	超声 理疗设备 0.5MHz～5MHz频率范围内声场要求和测量方法
	修订
	YY/T 0750—2018
	本文件规定了：基于基准试验方法的超声理疗设备输出的测量和表征方法；由超声理疗设备制造商依据基准试验方法规定的特性；超声理疗设备所产生超声声场的安全性导则；基于常规试验方法的超声理疗设备输出的测量和表征方法；基于常规试验方法的超声理疗设备输出的验收准则。本文件适用于在0.5 MHz～5 MHz频率范围内，由超声换能器产生连续波或准连续波（如猝发音），设计用于理疗目的的超声设备。该超声理疗设备使用单一平面非聚焦圆形换能器作为治疗头，其产生的静态声束垂直于治疗头端面。
	2027年3月1日
	

	10
	YY/T 0825—2026
	牙科学 牙齿外漂白产品
	修订
	YY/T 0825—2011
	本文件规定了对牙齿外漂白产品的要求和测试方法。这些产品用于口腔，可以是专业人士使用（诊室用的牙齿漂白产品）或消费者使用（专业或非专业家庭使用的牙齿漂白制品），或两者兼有，在口腔中使用。本文件还规定了对产品包装、标签和使用说明书的要求。本文件不适用于下列牙齿漂白产品：ISO 11609中所规定的内容；通过机械方法（例如：去除色斑）或采用修复的方法，例如贴面或冠等，改变天然牙齿的颜色；与漂白产品一起使用的辅助或附加的材料（如托盘材料）和器具或装置（如灯）。本文件没有对牙齿漂白产品的生物安全性方面作出规定。
	2027年3月1日
	

	11
	YY/T 0954—2026
	无源外科植入物 I型胶原蛋白植入剂
	修订
	YY/T 0954—2015
	本文件规定了注射型胶原蛋白植入剂（以下简称植入剂）的专用要求，它是以组织提取、纯化后的I型胶原蛋白为原料制备的。本文件规定了植入剂技术要求，描述了相应的检验方法。本文件对产品预期性能、设计属性、材料、设计评价、检验方法、临床评价、上市后跟踪、制造、包装和由制造商提供的信息做了具体说明。同时考虑了植入剂的安全性因素。本文件所规定的植入剂适用于在临床用于皮肤的真皮层和/或皮下注射，以消除或减轻各种原因引起的皮肤皱纹和凹陷。
	2027年3月1日
	

	12
	YY/T 1293.3—2026
	接触性创面敷料 第3部分：羧甲基纤维素钠敷料
	制定 
	/
	本文件规定了羧甲基纤维素钠敷料的性能要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于主要由羧甲基纤维素钠纤维制成的接触性创面敷料。本文件不适用于含银等抑菌剂的羧甲基纤维素钠敷料。
	2027年3月1日
	

	13
	YY/T 1406—2026
	医疗器械软件 GB/T 42062应用于医疗器械软件的指南
	修订
	YY/T 1406.1—2016
	本文件提供了将GB/T 42062—2022中包含的要求应用于YY/T 0664—2020中所指的医疗器械软件（独立软件和软件组件）的指南，本文件不增加或改变GB/T 42062—2022或YY/T 0664—2020的要求。本文件适用于YY/T 0664—2020中所指的医疗器械软件。本文件还适用于需要实施安全风险管理过程的医疗保健环境中的所有软件，而无论其是否被归类为医疗器械。本文件不适用于：生产或质量管理体系软件；软件开发工具。
	2027年3月1日
	

	14
	YY/T 1438—2026
	麻醉和呼吸设备  评价自主呼吸者肺功能的呼气峰值流量计
	修订
	YY/T 1438—2016
	本文件规定了预期用于评价自主呼吸者的肺功能的呼气峰值流量计（PEFM）的要求。本文件适用于所有用于测量自主呼吸者的呼气峰值流量的医疗器械，不论是综合肺功能医疗器械的一部分还是单独的一个医疗器械。
	2027年3月1日
	

	15
	YY/T 1625—2026
	移动式X射线计算机体层摄影设备专用技术条件
	修订
	YY/T 1625— 2018
	本文件规定了移动式X射线计算机体层摄影设备（以下简称移动CT扫描装置）的组成和要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于移动CT扫描装置。本文件不适用于通过导轨移动的X射线计算机体层摄影设备、固定安装在交通运输工具上的X射线计算机体层摄影设备。
	2027年3月1日
	

	16
	YY/T 1953—2026
	纳米医疗器械生物学评价 抗菌性能试验
	制定 
	/
	本文件描述了应用纳米材料医疗器械的抗菌性能试验方法,包括琼脂平皿扩散法、吸收法和振荡法。本文件适用于应用纳米材料医疗器械的抗菌性能评价。
	2027年3月1日
	

	17
	YY/T 1997—2026
	体外诊断试剂临床试验生物样本管理要求
	制定
	/
	本文件规定了体外诊断（IVD）试剂临床试验过程中人体生物样本管理的总体要求、保密性、伦理要求和样本采集、收集、运送及接收、保存、前处理、检测、处置、生物安全文件和记录的要求。本文件适用于以注册为目的的体外诊断试剂临床试验。
	2027年3月1日
	

	18
	YY/T 1998—2026
	体外诊断试剂临床试验质量通用要求
	制定
	/
	本文件规定了对体外诊断（IVD）试剂的临床性能和安全性进行评估而实施的临床试验全过程的质量通用要求，包括临床试验计划、方案设计、实施、监查、稽查、检查以及数据的采集、记录、保存、分析、总结和报告等。本文件适用于以注册为目的的体外诊断试剂临床试验。
	2027年3月1日
	

	19
	YY/T 2000—2026
	医疗器械真实世界数据 术语和定义
	制定
	/
	本文件界定了医疗器械真实世界数据涉及的术语和定义，包括医疗器械真实世界研究过程中使用的术语和定义。本文件适用于医疗器械临床评价。
	2027年3月1日
	

	20
	YY/T 2001—2026
	体外诊断检验系统 定性检测试剂企业参考品设置要求
	制定
	/
	本文件规定了定性检测体外诊断试剂企业参考品的通用要求以及具体阳性参考品设置、阴性参考品设置、检出限参考品设置、精密度参考品设置。本文件适用于定性检测体外诊断试剂产品质量控制用企业参考品的设置。本文件不适用于微生物鉴别或药敏试验的试剂及用于细胞选择、诱导、分化的细胞培养基等。
	2027年3月1日
	

	21
	YY/T 2004.1—2026
	中医器械 皮肤针 第1部分：叩刺式
	制定
	/
	本文件规定了叩刺式皮肤针的规格、结构和分类，材料，性能要求，包装和标签。本文件适用于叩刺式皮肤针。
	2027年3月1日
	

	22
	YY/T 2005—2026
	中医器械 小针刀
	制定
	/
	本文件规定了小针刀的结构、分类和型号规格、要求、包装、标签，描述了相应的试验方法。本文件适用于供中医小针刀疗法使用的小针刀。
	2027年3月1日
	

	23
	YY/T 2006—2026
	中医器械 电动拔罐设备
	制定
	/
	本文件给出了电动拔罐设备的分类、规定了要求，描述了相应的试验方法。本文件适用于电动拔罐设备。
	2027年3月1日
	

	24
	YY/T 2007— 2026
	心血管植入器械 栓塞微球
	制定
	/
	本文件规定了栓塞微球的通用要求、标识、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法，概括了通过风险管理验证/确认栓塞微球的设计。通过风险评估选择适当的验证/确认试验和方法，这些试验包括评估栓塞微球的物理、化学和生物性能。本文件适用于血管栓塞术中起栓塞作用的微球。本文件不适用于放射性栓塞微球和非微球栓塞颗粒。
	2027年3月1日
	

	25
	YY/T 2008—2026
	医用增材制造 粉末床熔融用聚醚醚酮粉末
	制定
	/
	本文件规定了用于医用增材制造的聚醚醚酮（PEEK）粉末料和成形试样性能的技术要求、标识、包装、运输、贮存及质量证明文件，描述了试验方法。本文件适用于以激光作为能量源的粉末床熔融工艺的PEEK粉末。
	2027年3月1日
	


本文件描述了评价口腔可降解镁基金属（纯镁或镁合金）植入物体外降解试验的方法。

	本文件适用于口腔可降解镁基金属（纯镁或镁合金）植入物体外降解测定。
	2027年3月1日
	


