附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 痉挛肌低频治疗仪 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | 北京耀洋康达医疗仪器有限公司 | KX-3A型 | 20260305 26110401 | 北京市药品监督管理局 | 河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心） | ME设备控制器的操作部件 |
| 2 | 中频治疗仪 | 山东爱维德生物科技有限公司 | 山东爱维德生物科技有限公司 | AWD-F | 2025年11月08日 20254110800002 | 山东省药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 1.指示灯和控制器；2.指示器；3.输出；4.输出指示 |
| 3 | 中频治疗仪 | 中山市健怡康智能电子有限公司 | 中山市健怡康智能电子有限公司 | JYK-025 | 20250421 生产批号：20250421 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 输出指示 |
| 4 | 一次性使用高频电极 | 河北众帮天成医疗器械科技有限公司 | 河北众帮天成医疗器械科技有限公司 | GD-Nw190 | 20260109 20260100201 | 河北省药品监督管理局 | 河南省药品医疗器械检验院（河南省疫苗批签中心） | 人为差错 |
| 5 | 睡眠呼吸机 | 河北迈斯威医疗设备有限公司 | 河北迈斯威医疗设备有限公司 | M01 | 2026-03-01 101260301001 | 河北省药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.对可听声能增加的要求 ；2.气道压力的测量 （仅检压力精度） |
| 6 | 正压通气治疗机 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | RM-C60 | 20260311 80O010345P2 80O010187 | 湖南省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 对可听声能增加的要求 |
| 7 | 无创呼吸机 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 | RM-T90 | 20260114 97O010006P1 97O010005 | 湖南省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 对可听声能增加的要求 |
| 8 | 医用透明质酸钠敷贴 | 河南润灵药业有限公司 | 河南润灵药业有限公司 | 25g | 2025.06.10 20250609001 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 1.pH；2.黏度 |