附件

抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示注册人、 代理人 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中低频治疗仪 | 佛山市南海东田洋实业有限公司 | 佛山市南海东田洋实业有限公司 | T-1 | 2025年11月 T2511QC0000049 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.漏电流和患者辅助电流（工作温度下）；2.输出闭锁 |
| 2 | 微电脑低频治疗仪 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-81C型 | 20250623 产品编号:83250004 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.输出；2.输出闭锁 |
| 3 | 低频治疗仪 | 广州丰得利医疗器械股份有限公司 | 广州丰得利医疗器械股份有限公司 | HZ-RX1 | 2026.04.20 机身编号：HZRX126042001001 | 广东省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 电压和（或）能量的限制 |
| 4 | 低频治疗仪 | 天津四点灵智能科技有限公司 | 天津四点灵智能科技有限公司 | SDL-F100-L | 2023/08/14 SDL-F100-0000840 | 天津市药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 输出 |
| 5 | 关节康复训练仪 | 河南铂特医疗器械有限公司 | 河南铂特医疗器械有限公司 | BT-KFY-21-Ⅲ | 2024年5月27日 24-Ⅲ-001 | 河南省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 连续漏电流和患者辅助电流（工作温度下） |
| 6 | LED光谱治疗仪 | 金达威医疗科技（湖南）有限公司 | 金达威医疗科技（湖南）有限公司 | KDW-LED01 | 2026-03-19 序列号：D012026C190001 | 湖南省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 漏电流和患者辅助电流（工作温度下） |
| 7 | 多功能手术解剖器（消融电极） | 赛诺微医疗科技（浙江）有限公司 | 赛诺微医疗科技（浙江）有限公司 | SCForceps0200-4 | 2025-08-27 LE4A25H01 | 浙江省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | ME设备的可用性 |
| 8 | 消融电极解剖器 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 | Q190J09S | 2026年02月12日 260212 0260200023、0260200024、0260200025 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | ME设备的可用性 |
| 9 | 无创呼吸机 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | KSVE-25SA | 2026-03-27 Ma2603146 Ma26031460001 | 江苏省药品监督管理局 | 上海市医疗器械检验研究院 | 对可听声能增加的要求 |
| 10 | 微波治疗仪 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | 南京华贝电子医疗设备有限公司 | HBS-A | 2026年3月 260301 | 江苏省药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 输入功率 |
| 11 | 微波治疗仪 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-MWT201 | 2025年12月24日 MWT-2025120020 | 广东省药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 激励输出 |
| 12 | 泡沫敷料 | 富润斯（上海）医疗科技有限公司 | 福瑞斯制造公司 Ferris Mfg.Corp （代理人：泰格捷通（北京）医药科技有限公司） | 10*32cm 5124 | 2023-09 27123E1 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | - 1.液体吸收量； - 2.液体吸透量 |
| 13 | 聚氨酯泡沫敷料 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 | Ⅰ型10cm×10cm | 2025年12月12日 5BL002012 | 河南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 液体吸透量 |
| 14 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 湖南唯德康医疗科技有限公司 | 湖南唯德康医疗科技有限公司 | HVDK-PNS-1818DY11 | 2025-05-07 20250507002HN | 湖南省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 导丝破裂试验 |
| 15 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙江医高医疗科技有限公司 | BDK16BMD | 2024-07-20 BDK202407003 | 浙江省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 导丝破裂试验 |
| 16 | 一次性使用非血管腔道导丝 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | OK-QSD-35150 | 2025.09.30 202509AA2-1 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 峰值拉力 |
| 17 | 医用防护口罩 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 160mm×105mm 折叠型（N95）套头式 | 2025年11月22日 20251122 | 黑龙江省药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | 过滤效率 |
| 18 | 医用透明质酸钠功能敷贴 | 广西亦美医药科技有限公司 | 广西亦美医药科技有限公司 | 脸贴型25g/贴 | 2026.03.03 20260303 | 广西壮族自治区药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 19 | 医用透明质酸钠敷贴 | 湖南力而康医疗科技有限公司 | 湖南力而康医疗科技有限公司 | 型号:LEK-FT01/规格:19.3×25.3 | 2025年10月10日 20251001-FT | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 20 | 医用透明质酸钠贴 | 湖南瑞莱尔医疗器械有限公司 | 湖南瑞莱尔医疗器械有限公司 | 30g/贴 RLE-B-01 | 2026/03/28 26032802 | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 21 | 医用透明质酸钠敷贴 | 湖南腾祈医疗科技有限公司 | 湖南腾祈医疗科技有限公司 | 30g/贴 | 2025.11.19 09251101 | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 22 | 医用透明质酸钠修护贴 | 湖南星马南洋生物医药有限公司 | 湖南星马南洋生物医药有限公司 | 30g/贴 | 20260102 20260102 | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 23 | 医用透明质酸钠贴敷料 | 湖南至美生物医药有限公司 | 湖南至美生物医药有限公司 | 型号：椭圆形；规格：22.5cm×20.3cm | 2025年05月13日 P2505130501 | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 24 | 医用透明质酸钠敷料 | 湖南中禧医疗科技有限公司 | 湖南中禧医疗科技有限公司 | 25g Ⅱ型（敷贴型） | 2025/06/04 2025060301 | 湖南省药品监督管理局 | 深圳市药品检验研究院 | 无菌 |
| 25 | 医用透明质酸钠敷贴 | 江苏嘉奥医疗科技有限公司 | 江苏嘉奥医疗科技有限公司 | HA-L-L-B-30 | 20260225 TT26022501 | 江苏省药品监督管理局 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 微生物限度 |
| 26 | 带袢钛板 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 11mm B16TFX02 | 2026-03-12 2603040005 | 上海市药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验研究院 | - 1.固定板材料 （显微组织）； - 2.固定板硬度 |
| 27 | 总胆红素测定试剂盒（化学氧化法） | 阿里生物技术泰州有限公司 | 阿里生物技术泰州有限公司 | 试剂1:64mL×2 试剂2:16mL×2 | 2026.01.13 2026011301 | 江苏省药品监督管理局 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 准确度 |