附件2
国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单
	序号
	标示产品名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格型号
	生产日期/批号/出厂编号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准规定项

	1
	一次性使用输液器 带针　
	山东凯利医疗器械有限公司
	山东凯利医疗器械有限公司
	IS-G0.55×19RWSB　
	160429　
	山东省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	标志

	2
	一次性使用精密过滤输液器带针　
	日照振富医疗器械有限公司
	日照振富医疗器械有限公司
	IS-PF-5.0　
	160310　
	山东省食品药品监督管理局　
	江苏省医疗器械检验所
	标志

	3
	一次性使用输液器 带针　
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	A2 0.55×20　
	160315
	河南省食品药品监督管理局　
	贵州省医疗器械检测中心
	标志

	4
	一次性使用输液器（带针）　
	平罗协和医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	0.6×25 A3　
	20150511
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局　
	青海省药品检验检测院
	标志

	5
	高频电刀　
	南京森盛医疗设备有限公司
	南京森盛医疗设备有限公司
	SM-5000　
	生产日期：2015-02-06 ；产品编号：15010901　
	江苏省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	设备或设备部件的外部标记

	6
	高频电刀　
	广州三瑞医疗器械有限公司
	CooperSurgical,Inc.
	Quantum 2000　
	2016030002　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	设备或设备部件的外部标记








