附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 广州三瑞医疗器械有限公司 | CooperSurgical,Inc.（代理人：广州三瑞医疗器械有限公司） | Quantum 2000 | /2016030008 | 广东省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 1.输入功率；2.控制器件和仪表的准确度 |
| 2 | 家用制氧机 | 广州生命之光电子科技有限公司 | 广州生命之光电子科技有限公司 | ZY-801 | /20160410-05516 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.氧浓度；2.出口压力；3.失去电网电压指示器 |
| 3 | 制氧机 | 江苏宏宇医疗设备有限公司 | 江苏宏宇医疗设备有限公司 | ZY-03AW | 2015.12.08 3AW15127553 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 失去电网电压指示器 |
| 4 | HT-GM系列医用制氧机 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | HT-GM03AU | 2016年4月25日 1618GM03AU008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.出口压力；2.时间指示器 |
| 5 | 特定电磁波谱治疗器 | 洛阳市涧西区佳和医疗器械经营部 | 四川恒明科技开发有限公司 | TDP-L3 | /3151001129 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 加热器表面温度不均匀度 |
| 6 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | 浙江新丰医疗器械有限公司 | XFS-280A | 2016年5月 XYR2016-4431 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 灭菌温度 |
| 7 | 血液透析浓缩液（JM-Ⅱ）A液 、B液 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 天津市标准生物制剂有限公司 | JM-Ⅱ型 | A液：16年04月26日 20160427 B液：16年4月21日 20160422 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心（江西省药物研究所） | 微生物限度 |