附件1
国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

	序号
	标示产品名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格型号
	生产日期/批号/出厂编号
	抽样单位
	检验单位
	不符合标准规定项

	1
	脊柱固定系统-矫形棒，六角形末端　
	博能华医疗器械（上海）有限公司
	Pioneer Surgical Technology, Inc.
	10-55-RH-400；     5.5mm×400mm　
	202332
	上海市浦东新区市场监督管理局　
	浙江省医疗器械检验院
	尺寸


