医疗器械专项监督抽验符合标准规定数据（2014年第1期质量公告）

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD | 非光面型（螺纹） | 批号：LH131016 出厂编号：4FCF0CZ | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市杰士邦卫生用品有限公司 | SURETEX LIMITED(泰国) | 52mm 光面型 | 批号：JB13096出厂编号：52641CD | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区天源保健品经营部 | 保定三普科技开发有限公司 | 光面型 | 批号：130309 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 光面型 | 生产日期：20140102 批号：14011 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 颗粒型 | 批号：H2401 生产日期：2014-01 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套（冈本避孕套） | 深圳市万生堂实业有限公司 | OKAMOTO INDUSTRIES INC 冈本株式会社 | 52毫米 | 生产日期：03/2013 批号：HK013311E | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 光面 | 批号：1402031 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州君悦乳胶有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 光面型 | 批号：G140103 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州大明联合橡胶制品有限公司 | 广州大明联合橡胶制品有限公司 | 平纹 | 批号：D13H21221 生产日期：2013.12 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 10 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大连乳胶有限责任公司 | 大连乳胶有限责任公司 | 52mm 光面 | 1312171 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 11 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 大连盛日华医疗保健品有限公司 | 马来西亚PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD | 52±2mm 颗粒型 | 生产日期：2013-05；批号：13E136 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 12 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京计尔康爱的阁生殖保健用品配送有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂） | W52mm 光面型 | 生产日期：2013 06；批号：81608352 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 13 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州远景商贸有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52 mm | 生产日期：2013-12；批号：0010887201 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 14 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河南省西贝橡胶有限公司 | 河南省西贝橡胶有限公司 | 52mm 光面 | 1311021 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 15 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州天润医疗器械有限公司 | SURETEX LIMITED（泰国） | 52㎜（光面） | JB130525 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 16 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州远景商贸有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | W52㎜（光面） | 生产日期：2013.09；批号：81608365 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京艾伦斯保健品有限公司 | 韩国橡胶工业株式会社 | 长度180±10mm 宽度52±2mm 平滑型 | 生产日期：201310；批号：13AL003-T | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京非非医疗器械有限公司 | 马来西亚NULATEX SDN.BHD | 52㎜±2㎜ 颗粒型 | 生产日期：2013.12；批号：F13123 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京非非医疗器械有限公司 | 马来西亚NULATEX SDN.BHD | 52㎜±2㎜ 平滑型 | 生产日期：2013.12；批号：F13121 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳天地乳胶有限公司 | 沈阳天地乳胶有限公司 | 52mm 光面 | 1401022 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 52±2mm 光面型 | 14010723 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 22 | 天然复合胶乳高阻隔安全套 | 烟台四维高科生化有限公司 | 烟台四维高科生化有限公司 | 52㎜ 光面 | 生产日期：2011/10；批号：1110012 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 23 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 52±2mm 颗粒 | 生产日期：20140201；批号：20140201A | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 24 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm | 生产日期：2013.10；批号：0010879133 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 25 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 烟台君祺医疗器械有限公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 52mm | 生产日期：2013-10；批号：K113118 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 26 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区天源保健品经营部 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 光面型 | 批号：1308161 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 27 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区杰士保健品商行 | 冈本乳胶制品有限公司 | 10片装/PCS | 生产日期：11/2013 批号：HK393Y4B | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 28 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区杰士保健品商行 | 马来西亚欢乐乳胶工业有限公司 | 激情颗粒 | 生产日期：2013-06 批号：13F49 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 29 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区诚美保健品商行 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 螺纹型 | 生产日期：20130322 批号：13033B | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 30 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市汉阳区诚美保健品商行 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 光面型 | 批号：13010112 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 31 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市信诚保健品商行 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 活力装 | 批号：0010887707 生产日期：2013-11 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 32 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 武汉市信诚保健品商行 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 超薄装 | 生产日期：2013-11 批号：0010885221 | 湖北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 33 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东康乐园保健品商行 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | 批号：RZZ1003G | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 34 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州市越秀区利洁时食品商行 | 桂林玖玖加药业有限公司 | 10只装 光面型 | 生产日期：2013.08 批号：M13081 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 35 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东诗丽保健品商行 | 湛江市汇通药业有限公司 | 光面型 | 生产日期：20131003 批号：JYM1310B | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 36 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东持久保健大药房 | 优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司 | 光面（平面型） | 生产日期：2012.08 批号：U2H522F | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 37 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州同春医疗用品有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 颗粒型 | 生产日期：2013.03 批号：BKC1303 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 38 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州同春医疗用品有限公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 52mm | 生产日期：2013-10 批号：223374 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 39 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福建九州通医药有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 颗粒型 | 批号：YQ13011 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 40 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福建九州通医药有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | 生产日期2013.11 批号：NH1311 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 41 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州三和堂医药连锁有限公司第十二分店 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm | 生产日期：2013-06 批号：0010841195 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 42 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福建康泰堂医药连锁有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm | 生产日期：2013-09 批号：0010870971 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 43 | 天然乳胶橡胶避孕套 | 福建康泰堂医药连锁有限公司 | SURETEX LIMITED（泰国） | 光面型 | 批号:JP130410出厂编号：BBBAFCT | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 44 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福建新紫金医药有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 颗粒型（激情装） | 批号：20130802 批号：13087 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 45 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 福州市振旅医药有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 颗粒型 | 生产日期：201303 批号：YT130310B | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 46 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州市管城区壹比壹保健食品商行 | 桂林恒保健康用品有限公司（中美合资) | W52±2mm（光面） | HT308012 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 47 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州市管城区壹比壹保健食品商行 | 桂林恒保健康用品有限公司（中美合资） | W52±2mm | HJ31108 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 48 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京宁致康泰商贸中心 | 马来西亚HEVEA MEDICAL SDN.BHD（马来西亚豪威医疗产品有限公司） | 52㎜±2㎜ 螺纹型 | 生产日期：2012.02；批号：L12025 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 49 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京佑民康商贸中心 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 52±2㎜ 颗粒型 | 生产日期：201304；批号：130416 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 50 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳金庄医疗器械有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52±2mm 浮点型 | F131204 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 51 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳市和平区康福保健品批发站 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.(马来西亚) | 超薄平滑 52㎜ | LB130934 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 52 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳市和平区康福保健品批发站 | 马来西亚PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD. | 52±2mm 颗粒型（非光面） | 生产日期：2013-05；批号：13E63 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 53 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳市金润生商贸有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 52㎜ 螺纹型 | 生产日期：20130322；批号：13033B | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 54 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳金庄医疗器械有限公司 | 河北安琪胶业有限公司 | 52±2mm（Φ33mm）平滑型 | 20140107 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 55 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 沈阳市金润生商贸有限公司 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 平面型 52±2mm | 生产日期：2013年3月5日；批号：13030521 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 56 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京广平堂商贸中心 | 马来西亚NULATEX SDN.BHD（马来西亚优立德有限公司） | 52mm±2mm 光面型 | 生产日期：2013.07；批号：S13071 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 57 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 济南平嘉大药房有限公司圣邦店 | 上海乳胶厂 | 52±2㎜ 平面润滑型 | 生产日期：201304；批号：SH130532 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 58 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东幸福人医药连锁有限公司济宁旗舰店 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂） | W52mm 光面 | 生产日期：2013.03；批号：JYT13032 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 59 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 济南漱玉平民大药房有限公司西门店 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm | 生产日期：2013-10；批号：0010870963 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 60 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州市管城区欧文百货商行 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.（马来西亚） | 52mm 光面 | LB130929 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 61 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 济南市中鑫汇保健用品经营部 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 52mm 颗粒型 | 生产日期：2013.09；批号：GL1310 | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 62 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京宁致康泰商贸中心 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 52㎜±2㎜ 光面型 | 13G07 | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 63 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 郑州市管城区欧文百货商行 | INNOLATEX(THAILAND)LIMITED(泰国） | 52㎜（光面） | TB13094 | 河南省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 64 | 血液透析浓缩粉 | 黄骅市人民医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-MT | 生产日期： 14年01月01日 批号：140108 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 65 | 血液透析浓缩粉 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-AK | 生产日期： 13年12月24日 批号：131289 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 66 | 血液透析浓缩粉 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB-MT | 生产日期： 14年01月10日批号：140156 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 67 | A:透析浓缩液 B:透析粉 | 衡水市第五人民医院 | 天津瑞鹏医疗器械有限公司 | A：TR-2(FRE)型 | A液生产日期：2014年1月13 批号：20140125 B液批号：20140115 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 68 | 血液透析浓缩粉 | 北京市普仁医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | AB- MT | 生产日期： 14年01月16日 批号：140181 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 69 | 血液透析浓缩粉 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT | 生产日期：2014年2月5日 批号：140201 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 70 | 血液透析浓缩粉 | 保定市第一中心医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型AK | 生产日期： 2014年1月14日 批号：1401015 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 71 | 血液透析浓缩物 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT | A剂生产日期：2014年01月21日 批号：1401142 B剂生产日期：2014年02月06日 批号：1402005 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 72 | 透析干粉 | 衡水市第二人民医院 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 | P1-1 | A粉生产日期：20131218 批号：1312094（5） B粉生产日期：20131218 批号：1312094 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 73 | A:TF-Ⅱ-1型透析粉 B:透析粉（1/2/3型B粉） | 北京联合捷然生物科技有限公司 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | A粉： TF-Ⅱ-1型 B粉：1/2/3型 | A粉生产日期：2014年1月20日 批号：14010102 B粉生产日期： 2014年2月11日 批号：4020501 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 74 | TF-Ⅱ-4型透析粉 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | 北京联合捷然生物科技有限公司 | TF-Ⅱ-4 | A粉生产日期：2013年11月29日 批号：13110401 B粉生产日期：2014年1月13日 批号：14010601 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 75 | 血液透析浓缩物 | 北京市第六医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT | A剂生产日期：2014年01月27日 批号：1401135 B剂生产日期：2014年02月12日 批号：1402020 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 76 | 血液透析浓缩液 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 辽宁恒信生物科技有限公司 | A：HX-AFs2211 B：HX-BFs | A液生产日期：2013年12月02日 批号：20131201 B液生产日期：2013年12月03日 批号：20131201 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 77 | 血液透析浓缩物 | 中国中医科学院西苑医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT | A剂生产日期：2014年01月24日 批号：1401142 B剂生产日期：2014年02月05日 批号：1402002 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 78 | 血液透析浓缩液 | 北京市通州区潞河医院 | 天津市标准生物制剂有限公司 | A液：JM-Ⅱ型 B液：JM-Ⅱ型 | A液生产日期： 14年1月30日 批号：20140136 B液生产日期： 14年1月22日 批号：20140120 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 79 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 上海和亭商贸有限公司 | 上海和亭商贸有限公司 | A液：CHDA AL-246 B粉：CHDB BP-253 | A液生产日期：20140111 批号：140103 B粉生产日期：20140116 批号：140104 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 80 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 上海和亭商贸有限公司 | 上海和亭商贸有限公司 | A液：CHDA-LC AL-845 B粉：CHDB BP-200 | A液生产日期：20140113 批号：140154 B粉生产日期：20140114 批号：140105 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 81 | 人工肾透析液 | 北京市顺义区空港医院 | 黄骅市思创医疗用品有限公司 | A液：型号:AB 规格AB-TR B液：型号:AB规格AB-MT | A液生产日期：20140114 批号：140150 B液生产日期：20140116 批号：140160 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 82 | A液：血液透析浓缩液（酸性） B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐） | 天津市第一中心医院 | 广州百特医疗用品有限公司 | A液：ACF0231 B液：BCF01 | A液批号：GH1310013 B液批号：GH1310057H | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 83 | A液：血液透析浓缩液（酸性） B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐） | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | HD-YⅢ A液 HD-YⅢ B液 | A液批号：14020803 B液批号：14020806 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 84 | A液:血液透析浓缩液（酸性） B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐） | 天津市第二医院 | 天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 | HD-YⅢ A液 HD-YⅢ B液 | A液批号：14020802 B液批号：14021007 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 85 | 血液透析浓缩液 | 天津市南开医院 | 天津市标准生物制剂有限公司 | JM-Ⅱ型 A液 JM-Ⅱ型 B液 | A液生产日期： 14年1月16日 批号：20140119 B液生产日期： 14年2月7日 批号：20140201 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 86 | 血液透析浓缩液 | 天津市人民医院 | 天津市标准生物制剂有限公司 | JM-Ⅱ型 A液 JM-Ⅱ型 B液 | A液生产日期： 2014年1月27日 批号：20140133 B液生产日期： 2014年1月23日 批号：20140122 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 87 | 血液透析浓缩液 | 天津市标准生物制剂有限公司 | 天津市标准生物制剂有限公司 | JM-Ⅱ型 A液 JM-Ⅱ型 B液 | A液生产日期： 14年1月30日 批号：20140136 B液生产日期： 14年2月9日 批号：20140203 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 88 | 血液透析干粉 A粉 血液透析干粉 B粉 | 天津泛美医材有限公司 | 天津泛美医材有限公司 | HTX-01 | A粉批号：2013121901 B粉批号：2013031801 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 89 | A液：医用透析液 B粉：医用透析粉 | 天津市海诺德工贸有限公司 | 天津市海诺德工贸有限公司 | A液：HND-YA-Ⅰ B粉：HND-FB-Ⅰ | A液生产日期：20140121 批号：14012111 B粉生产日期：20140121 批号：14012101 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 90 | 浓缩透析液（碳酸氢盐）-A液 透析粉B粉 | 天津瑞鹏医疗器械有限公司 | 天津瑞鹏医疗器械有限公司 | TR-2(FRE)型透析液 TR-2(FRE)型透析粉 | A液生产日期：2014年1月13 批号：20140125 B粉批号：20130156 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 91 | A液：血液透析浓缩物 B粉：血液透析浓缩粉 | 河北省人民医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型AK | A液生产日期：2014年01月27日 批号：1401166 B粉生产日期：2014年1月26日 批号：1401031 | 河北省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 92 | A粉：血液透析及相关治疗用浓缩物 B粉：血液透析用干粉 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA | A粉：Granudial AF11 B粉：bibag900g(5008design) | A粉批号：UGJ22110 B粉批号：UIS28170 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 93 | A粉：血液透析及相关治疗用浓缩物 B粉：血液透析用干粉 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA | A粉：Granudial AF10 B粉：bibag650g(5008design) | A粉批号：UGJ20110 B粉批号：UIS16121 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合标准规定 |
| 94 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 1ml 0.45 | 140221 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 95 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 5ml 0.6×32TWLB | 131230 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 96 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 1ml 0.45×16mm RWLB | 131221-3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 5mL 0.6×25 | 140113 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 98 | 一次性使用无菌注射器 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 5mL 0.7×32 TWLB 尼普洛 | 131212C | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 99 | 一次性使用无菌注射器 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 1mL 0.45×12 RWLB | 140109B | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 100 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 5mL 0.7×32mm | 20131218 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 1mL 0.5×20mm | 20131218 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 5mL 0.7×30 TWLB | 130910 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 103 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市大兴区黄村医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5mL 0.7×31 TWLB | 20130402 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市大兴区黄村医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1mL 0.45×15.5RWLB | 20130722 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 105 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市房山区琉璃河中心卫生院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 5mL 0.7×32mm | 130802 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 106 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市房山区琉璃河中心卫生院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 1mL 0.45×13mm | 130819 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 107 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5mL 0.5×38 RWLB | 2014010110 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 108 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 西班牙 Becton Dickinson S.A. | 5mL 22G 1 1/2″ 0.7×38mm | 生产日期：2013-07 批号：1307142 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 109 | 一次性使用无菌注射器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1mL 0.5×19 RWLB | 2013120110 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 110 | 一次性使用无菌注射器带注射针 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | Becton Dickinson Medical(S) Pte.Ltd | 1ML LS 26GA 5/8IN(0.45×16) | 生产日期：2013-10 批号：3262426 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 111 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京首大耳鼻喉医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 5mL 0.7×30TWLB | 130713 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 112 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市昌平区南口医院 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 5mL 0.7 | 131203 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 113 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 北京市昌平区南口医院 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 1mL 0.45 | 20131205 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 114 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 5mL 0.7×32TWLB | 131220.3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 115 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 1mL 0.45×16RWSB | 140110.4 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 116 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 5mL 0.6×25TWLB | 20140107 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 117 | 一次性使用无菌注射器 | 北京首大耳鼻喉医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1mL 0.45×16RWLB | 2012082102 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 118 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 5ml 0.7 TWLB | 批 20140104 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 119 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | A1批20131012 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 120 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 5ml 0.7 | 批 131205 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 121 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 1ml 0.45x16 RWSB | 批 20131122E79 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 122 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 5ml 0.7x32 TWLB | 批 20140106X88 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 123 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×28.5TWLB | 批 20131022 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 124 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | 上海凯乐输液器厂 | 5ml 0.7X32 TWLB | 批 131029 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 125 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心 | 上海凯乐输液器厂 | 1ml 0.5X20RW | 批 121116 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 126 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海市杨浦区安图医院 | 上海达美医用塑料厂 | 1ml 0.45 | 批 20131212 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 127 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海市杨浦区安图医院 | 上海达美医用塑料厂 | 5ml 0.7 | 批 20131118 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 128 | 一次性使用无菌注射器 带注射带针 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | Becton Dickinson Medical(s)Pte.Ltd. | 1ml LS 25GA 5/8IN(0.5X16) | 批 3323153 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 129 | 一次性使用无菌注射器带针 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | Becton Dickinson Medical S.A. | 5ML 0.7X32mm | 批 1307140 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 130 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 1ml 0.45×16RWLB | 批 140102 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 131 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 5ml 0.7X32TWLB | 批K 20131118 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 132 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | 1ml 0.45X16 RWLB | 批K 20130925 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 133 | 一次性使用无菌注射器 | 上海市第六人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 1ml 0.45X16 RWLB | 批20140111 03 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 134 | 一次性使用无菌注射器 | 上海市第六人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 5ml 0.7X32 TWLB | 批 20131101 01 | 上海市食品药品监督管理局稽查大队 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 135 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 5ml 0.6X25 TWLB | 批 131025 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 136 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 1ml 0.45X15 RWLB | 批 140101 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 137 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 5ml 0.7X30TWLB | 批 131126 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 138 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 常州医疗器材总厂有限公司 | 5ml 0.6X25 | 批 131218 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 139 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 1ml 0.45 | 批 140102 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 140 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 1ml 0.45×15.5RWLB | 批 20131202 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 141 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 1ml 0.45×16RWLB | 批 131201 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 142 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 批 131221 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 143 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6×25TWLB | 批 20140111 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 144 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 1ml 0.5×19TWLB | 批 20140111 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 145 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 批 140108 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 146 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 5ml 0.6x25 | 批 20120402 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 147 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 1ml 0.45×15RWLB | A5 批 20130917 | 江西省食品药品监督管理局药品稽查局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 148 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 1ml 0.5X20RWLB | 批 130119 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 149 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 5ml 0.7×30TWLB | 批 20131128 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 150 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 5ml 0.7 TWLB | 批 140110 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 151 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 1ml 0.5X20RWLB | 批 140102 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 152 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 5ml 0.7x31 TWLB | 批 131018 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 153 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 5ml 0.6x25 TWLB | 批 140101 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 154 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 5ml 0.6x25 | 批 130411 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 155 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 湖南省绿洲惠康发展有限公司 | 1ml 0.5x19 | 批 140101 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 156 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 长沙市岳麓区咸嘉湖社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6x28.5TWLB | 批 20120922 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 157 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湖南省长沙市望城区人民医院望城坡分院 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 5ml 0.6x25 TWLB | 批 20130827 | 湖南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 158 | 一次性使用无菌导尿管 | 茂名市妇幼保健院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型 12Fr（5－10ml） | 201310I1 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 159 | 一次性使用乳胶导尿管 | 茂名市人民医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 双腔标准型 5.3MM(16FR)30ML | 生产日期：2013-10 批号：20131001 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 160 | 一次性使用无菌导尿包 | 湖南省肿瘤医院 | 湛江市事达实业有限公司 | Ⅲ（标准型） 16Fr(30ML) | 批号：201311E1 生产日期：20131113 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 161 | 一次性使用无菌导尿包 | 长沙市中心医院 | 湛江市事达实业有限公司 | Ⅳ（选配型） 18Fr(30ML) | 批号：201312G1 生产日期：20131219 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 162 | 一次性使用导尿包 | 澧县中医医院 | 扬州众仁医疗器械有限公司 | A型 16Fr | 2013年03月03日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 163 | 一次性使用导尿组件 | 湖湘中医肿瘤医院 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 普通型 16F | 1308022 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 164 | 一次性使用无菌导尿管 | 湛江中心人民医院 | 大连库利艾特医疗制品有限公司 | 三腔 22Fr 30ml | D1304-0311 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 165 | 一次性使用无菌导尿管 | 湖南省澧县人民医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型 16Fr（30ml） | 批号：201212D3 生产日期：20121212 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 166 | 一次性使用无菌导尿管 | 长沙市望城区人民医院望城坡分院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型 16Fr （30mL） | 批号：201310H1 生产日期：20131022 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 167 | 一次性使用导尿包 | 汉寿县人民医院 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | 16Fr | 2013年10月18日 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 168 | 一次性使用导尿包 | 成都市西区医院 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 16FR | 生产日期：2013-08 批号：20130801 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 169 | 一次性使用无菌导尿管 | 乐山市市中区苏稽镇中心卫生院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型 16Fr（30mL） | 批号：201401B3 生产日期：20140106 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 170 | 一次性使用无菌导尿管 | 泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司 | Teleflex Medical Sdn.Bhd | Ch.24(8.0mm)10ml 170605 | 13DE15C | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 171 | 一次性使用无菌导尿管 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 16Fr.20mL | 生产日期：2013年12月2日 批号：131202 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 172 | 一次性使用无菌导尿包 | 河南省长东医疗器械有限公司 | 河南省长东医疗器械有限公司 | 18# | 生产日期：13年11月2日 批号：131102 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 173 | 一次性使用无菌导尿管 | 四川省人民医院 | B.Braun Medical Industries Sdn.Bhd | 4055179 18(6.0mm)30mL(cc) | 生产日期：2013-03 批号：13C04 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 174 | 一次性使用无菌导尿管 | 乐山市人民医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型14Fr（5-10mL） | 201310I1 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 175 | 一次性使用无菌导尿管 | 乐山市市中区人民医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型14Fr(5-10mL) | 201309J2 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 176 | 一次性使用无菌导尿包 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 湛江市事达实业有限公司 | Ⅲ（标准型）12Fr(30mL) | 201311H3 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 177 | 一次性使用导尿包 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 | F14 | 20131209 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 178 | 一次性使用导尿包 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 16# | 批号：20131218 生产日期：2013年12月18日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 179 | 一次性使用导尿包 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | A型 16Fr 30mL | 20140124 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 180 | 一次性使用导尿包 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | 扬州市榕乐科技发展有限公司 | 16Fr | 2013年10月18日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 181 | 一次性使用导尿包 | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 | F16 | 140106 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 182 | 一次性使用导尿包 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司 | 16 | 140102 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 183 | 一次性使用导尿包 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 16# | 131227 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 184 | 一次性使用导尿管 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | 苏州新区华盛医疗器械有限公司 | F16 | 131108 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 185 | 一次性使用导尿包 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 | 18Fr | 20131206A | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 186 | 一次性使用导尿管 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | 苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司 | 16 | 20131230 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 187 | 一次性使用无菌导尿管 | 上海震海医用设备有限公司 | 上海震海医用设备有限公司 | 2W 18Fr-M20mL | D131018A | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 188 | 一次性使用无菌导尿管 | 成都麦迪海特医疗器械有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型16Fr(30mL) | 批号：201401B3 生产日期：20140106 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 189 | 一次性使用导尿包 | 常州生物医学工程有限公司 | 常州生物医学工程有限公司 | 18Fr 30mL | 20131030 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 190 | 一次性使用无菌导尿管 | 眉山市人民医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型16Fr（30mL） | 生产日期：20130910 批号：201309D1 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 191 | 一次性使用无菌导尿管 | 眉山市川宏医疗器械有限公司 | 湛江市事达实业有限公司 | 三腔气囊标准型18Fr（30mL） | 生产日期：20131019 批号：201310G1 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 192 | 一次性使用无菌导尿管 | 眉山市中医医院 | 湛江市事达实业有限公司 | 双腔气囊标准型16Fr（30mL） | 生产日期：20140107 批号：201401C1 | 四川省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 193 | 一次性使用导尿包 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | 扬州市华威医疗器械有限公司 | F16 B型 | 20131008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 194 | 一次性使用导尿包 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 苏州伟康医疗器械有限公司 | 乳胶双腔导尿管 FR18 | 131130 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 195 | 一次性使用导尿包 | 苏州市鑫达医疗器材有限公司 | 苏州市鑫达医疗器材有限公司 | F16 | 2014年1月9日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 196 | 一次性使用导尿包 | 苏州新区景欣医疗用品有限公司 | 苏州新区景欣医疗用品有限公司 | 16 | 20140128 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 197 | 一次性使用输液器 带针 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 苏州林华医疗器械有限公司 | YLHVI-01 | 131000011 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 198 | 一次性使用输液器 | 江门市五邑中医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 不带针 | 20130801 02 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 199 | 一次性使用输液器 | 珠海市妇幼保健院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | IS-G-V4-60 | 130907A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 200 | 一次性使用输液器 | 浙江大生医药有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | TS-1（TY-1）TPE型 | 批号：20130905 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 201 | 一次性使用输液器 | 宁波市妇女儿童医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | TS-1(TY1) | 批号：20130819 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 202 | 一次性使用输液器（不带针） | 安徽医科大学第二附属医院 | 江苏省苏云医疗器材有限公司 | D3-N | 批号 130827 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 203 | 一次性使用输液器 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-N | 130601 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 204 | 一次性使用输液器 | 安徽医科大学第四附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 不带针 | 2013082110 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 205 | 一次性使用输液器 (不带针) | 安徽医科大学第四附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 不带针 | 2013080105 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 206 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳华美整形美容医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130622 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 207 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳爱丽医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130822 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 208 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳华亿医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130802 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 209 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳白志祥骨科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130522 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 210 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳港雅医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130822 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 211 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳向阳医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130512 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 212 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州祥瑞医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130902 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 213 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳求恩百姓综合医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130712 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 214 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳欧亚男科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130922 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 215 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州驰辉医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20131002 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 216 | 一次性使用输液器 带针 | 云岩区黔东社区卫生服务站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130922 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 217 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳云岩永安医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130822 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 218 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州利美康外科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20131012 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 219 | 一次性使用输液器 带针 | 云岩区金狮社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130112 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 220 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳养和医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20131002 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 221 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳乳腺疾病医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130912 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 222 | 一次性使用输液器 带针 | 云岩区妇幼计生保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130912 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 223 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市第四人民医院 | 贵州天使医疗器材有限公司 | A1 0.7×25 | 20130806 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 224 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州天使医疗器材有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | A1 0.6×25 | 20131002 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 225 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130812 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 226 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳博爱医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130902 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 227 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市红十字会康福医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130912 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 228 | 一次性使用输液器 | 云岩区延中社区卫生服务站 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 2012112103 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 229 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳长江医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130712 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 230 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市第五人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130712 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 231 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州亿健达医疗器械有限公司 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | B1 0.55×20RWSB | 6批20121111 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 232 | 一次性使用输液器 带针 | 云岩区普陀社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130822 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 233 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳协和医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130802 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 234 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州虹博科技发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130822 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 235 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州地之方贸易有限公司 | 贵州天使医疗器材有限公司 | A1 0.6×25 | 20130504 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 236 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳市第一人民医院 | 贵州天使医疗器材有限公司 | A1 0.7×25 | 20131001 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 237 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳东大肛肠医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130912 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 238 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市津南区妇女儿童保健中心 | 天津哈娜好医材有限公司 | H06DC-T4 0.7X20 | 130821 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 239 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市中勤医疗器械有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 针头规格0.7×20 | 120814 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 240 | 一次性使用输液器 | 天津东丽华都医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20130521 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 241 | 一次性使用输液器 带针 | 天津中新药业集团股份有限公司健民大药房 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 0.7×20 | 121202 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 242 | 一次性使用输液器 | 天津领先长城医药有限公司别山分公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7×22.5 TWLB | 20130611 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 243 | 一次性使用输液器 | 蓟县人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7×22.5 TWLB | 20130901 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 244 | 一次性使用输液器 带针 | 天津凯诺医疗器械贸易有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 0.7×20 | 130926 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 245 | 一次性使用输液器 | 天津市药材集团泰宁医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130601 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 246 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市东丽区中医医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 针头规格0.7X20 | 130911 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 247 | 一次性使用输液器 | 天津市药材集团泰宁医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130701 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 248 | 一次性使用输液器 | 天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 生产日期：2013.9.1；批号：20130901 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 249 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市公安医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 | 130812 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 250 | 一次性使用输液器 | 天津市药材集团泰宁医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 | 20130821 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 251 | 一次性使用输液器带针 | 天津市人民医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD-26T4 | 130809-A | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 252 | 一次性使用输液器（带针） | 天津市红桥区中医医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4/0.7×20 | 生产日期：2013.8.12；批号：130812 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 253 | 一次性使用输液器 | 大港油田总医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式（普通） | 20130521 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 254 | 一次性使用输液器 带针 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 0.7×20 | 131029 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 255 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市职工医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 | 130724 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 256 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市黄河医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 | 130912 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 257 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市静海县中医医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 0.7×20 | 130925 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 258 | 一次性使用输液器 | 天津市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20131021 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 259 | 一次性使用输液器 | 天津市第三中心医院 | 山东威高集体医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7mm | 20130911 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 260 | 一次性使用输液器（带针） | 天津市东丽区东丽医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 针头规格：0.7X20 | 130525 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 261 | 一次性使用输液器 | 天津市北辰医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130921 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 262 | 一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器） | 天津市静海县医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式（普通）0.7双翼 | 20130501 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 263 | 一次性使用输液器 带针 | 天津开发区怡联医疗器械有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 | 130930 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 264 | 一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器） | 大港油田总医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式（普通） | 20130421 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 265 | 一次性使用输液器 | 天津市南方医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20130721 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 266 | 一次性使用输液器带针 | 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 20滴=1ml±0.1ml IVA065 | 20131016 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 267 | 一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器） | 天津市静海县医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式（普通）0.7双翼 | 20130721 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 268 | 一次性使用输液器带针 | 上海市崇明县第三人民医院 | 上海市康德莱企业发展集团股份有限公司 | 20滴=1ml±0.1ml | K20130503 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 269 | 一次性使用输液器 | 天津市宁河县医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.8×26 | 20120721 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 270 | 一次性使用输液器 | 天津市利华医疗器械商贸有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.6 | 20130811 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 271 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | 天津市麦迪克医用器材有限公司 | M-IS-G-AD3 | 20130702 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 272 | 一次性使用输液器带针 | 上海市黄浦区第二精神卫生中心 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA065(BG209)配针规格0.7×25单翼 | K20130503 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 273 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市滨海医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130712 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 274 | 一次性使用输液器 带针 | 天津哈娜好医材有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 0.7×20 | 131024 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 275 | 一次性使用输液器 带针 | 上海双鸽实业有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.55*20TWLB/IS-Va-2D | 130905 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 276 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市和平区妇产科医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06DC-T4 | 批130726 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 277 | 一次性使用输液器 带针 | 天津领先药业连锁集团有限公司新华领先大药房 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130402 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 278 | 一次性使用输液器 带针 | 天津中新药业集团国卫医药有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 0.6×24 | 20130411 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 279 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市铮友医疗器械贸易有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 0.6×25 | 20130814 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 280 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市西青区中医医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 0.7X20 | 130923 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 281 | 一次性使用输液器带针 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA293（0.6×25单翼） | 批K20131030 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 282 | 一次性使用输液器 带针 | 天津合作领先医药集团有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | C-2 0.6×20TWSB | 130527 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 283 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市大成医疗器械商贸有限责任公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | NVa 0.6×20TWLB | 20131017 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 284 | 一次性使用输液器带针 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 | 0.7×25TWSB IS-G5 | 20130908 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 285 | 一次性使用输液器 | 上海黄浦区东南医院 | 上海达美医用塑料厂 | SYG-2ARN 输液针规格：07×25 | 20130817 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 286 | 一次性使用输液器 带针 | 天津中新药业集团股份有限公司汉沽分公司 | 山东侨牌集团有限公司 | QB A5-A 0.55×18 RWLB | 130102 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 287 | 一次性使用输液器 带针 | 天津顺泰怡美药房连锁有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 | K20130924 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 288 | 一次性使用输液器 带针 | 天津汉沽津滨医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 0.6×25 0.6×20 | K20130627 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 289 | 一次性使用输液器带针 | 上海金塔医用器材有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-3 0.55×19RWLB | 20130926 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 290 | 一次性使用输液器 带针 | 天津国联医疗发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130622 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 291 | 一次性使用输液器带针 | 上海医疗器械批发部有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | 输液器：A-1 配输液针：0.7×25TWLB | 130927 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 292 | 一次性使用输液器带针 | 上海市公惠医院 | 上海凯乐输液器厂 | 输液器A-1 配输液针0.7*25TWLB | 130927 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 293 | 一次性使用输液器 带针 | 德福泰康（天津）医疗器械销售有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 | 20130422 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 294 | 一次性使用输液器 带针 | 天津市津南区海天九州大药房 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 O.55 | 20130502 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 295 | 一次性使用输液器 带针 | 天津国联医疗发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130722 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 296 | 一次性使用输液器 带针 | 天津国联医疗发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130712 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 297 | 一次性使用输液器带针 | 天津太平龙隆医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 | 20130302 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 298 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 天津市药材集团蓟县公司第四批发部 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 130712 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 299 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 天津开发区德芬纳工贸有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 130624 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 300 | 一次性使用输液器 | 天津市环湖医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130821 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 301 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 天津市天宏医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.6×25 | 130401 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 302 | 一次性使用输液器 | 天津市北辰区中医医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D4/0.6 | 130722 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 303 | 一次性使用输液器（带针） | 天津市江山医药贸易有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | C-2 0.55×20 RWSB | 生产日期：2013.5.13；批号：130513 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 304 | 一次性使用输液器 | 天津乐园医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 静脉针规格0.55mm | 20130821 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 305 | 一次性使用输液器 | 天津市河西区妇产科医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D4-规格型号 | 130107 | 天津市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 306 | 一次性使用输液器带针 | 上海康德莱国际贸易有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA193（BG209W）（0.7×25单翼） | K20130416 | 上海市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 307 | 一次性使用输液器 | 枣庄市商业医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.6×24TWLB | 130624 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 308 | 一次性使用输液器带针 | 海南悦健药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6×24TWLB | 20130912 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 309 | 一次性使用输液器 带针 | 潍坊市第二人民医院 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 0.55×17.5 | 20130814 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 310 | 一次性使用输液器带针 | 海南省万宁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7×24TWLB | 20130812 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 311 | 一次性使用输液器带针 | 济南中昊医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.6×25TWLB | 130528 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 312 | 一次性使用吊瓶式输液器带针 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55×17.5RWLB 300ml | 20131011 08 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 313 | 一次性使用输液器带针 | 海南悦健药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55×19TWLB | 20131012 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 314 | 一次性使用输液器 | 海口世灵氏医疗科技有限公司 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | IS-V2/0.6×25 | 20130617 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 315 | 一次性使用输液器 | 临沂市肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130801 08 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 316 | 一次性使用输液器 | 山东省胸科医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7×22.5TWLB | 20130721 04 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 317 | 一次性使用输液器带针 | 山东凯利医疗器械有限公司 | 山东凯利医疗器械有限公司 | IS-G10.7×25TWLB | 130907/130907 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 318 | 一次性使用输液器带针 | 海南普朗医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.45×13.5RWLB | 20130902 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 319 | 一次性使用输液器带针 | 海口世灵氏医疗科技有限公司 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | IS-V2/ 0.55×20 | 20130616 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 320 | 一次性使用输液器 带针 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | B2-0.6 | 131026 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 321 | 一次性使用输液器 带针 | 德城艳梅西医诊所 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19RW LB | 130826 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 322 | 一次性使用输液器带针 | 海口世灵氏医疗科技有限公司 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | IS-V2/0.7 | 20130614 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 323 | 一次性使用输液器带针 | 海南悦健药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7×24TWLB | 20130912 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 324 | 一次性使用输液器带针 | 海南普朗医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55×19TWLB | 20131022 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 325 | 一次性使用输液器带针 | 海南大岛广药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6×24TWLB | 20130912 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 326 | 一次性使用输液器 带针 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | B2-0.6 | 130921 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 327 | 一次性使用输液器带针 | 海南省万宁市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55×19TWLB | 20130712 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 328 | 一次性使用输液器超低密度聚乙烯输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7×19TWLB | 20131001 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 329 | 一次性使用输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.6 | 20131021 06 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 330 | 一次性使用输液器 带针 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | 山东定陶高分子医疗器械有限公司 | A-60.7×25 | 20131014 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 331 | 一次性使用输液器带针 | 聊城康力医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.6×25TWLB | 130423 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 332 | 一次性使用输液器 | 胜利石油管理局机厂卫生院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20120921 05 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 333 | 一次性使用输液器带针 | 临沂瑞澳医疗器械有限公司 | 莱芜安通医疗器材有限公司 | 0.7×23.5mm | 20130917 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 334 | 一次性使用输液器带针 | 威海市兴华医药有限责任公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 0.7×25 | 130421 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 335 | 一次性使用输液器 | 滨州市人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.55×18RWLB贴 | 130313 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 336 | 一次性使用输液器带针 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 0.7×24TWLB | 20131015 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 337 | 一次性使用输液器带针 | 定安县人民医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.6×25TWLB | 130820 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 338 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.7×23TWLB 单翼 | 130901 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 339 | 一次性使用输液器带针 | 海南双鸽药品医械有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.7×25RWLB | 130313 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 340 | 一次性使用输液器 | 滨州医学院附属医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.7×24TWLB | 131012 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 341 | 一次性使用多穿刺器式输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式0.7单翼 | 2.01E+09 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 342 | 一次性使用输液器 带针 | 德州百信医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 | 130805 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 343 | 一次性使用输液器 带针 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | B50.6H加贴式 | 20131104 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 344 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.7×23TWLB 单翼 | 130811 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 345 | 一次性使用输液器 带针 | 巨野县银蜂医疗器械有限公司 | 巨野县银蜂医疗器械有限公司 | A1 0.6×25 | 20130112 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 346 | 一次性使用输液器带针 | 海南双鸽药品医械有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.55×17.5RWLB | 130807 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 347 | 一次性使用输液器带针 | 滕州市博鸿医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.6×25TWLB | 130828 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 348 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.6×22.5TWLB | 2031011 06 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 349 | 一次性使用输液器带针 | 海南新能医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321 0.6×25单翼 | 20130627 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 350 | 一次性使用输液器 | 东营市健华医疗器械有限责任公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.55×18RWLB | 130813 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 351 | 一次性使用输液器 | 胜利石油管理局汽修卫生院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.7×24TW LBCS | 130207 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 352 | 一次性使用输液器 带针 | 山东新华安得医疗期用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.7 | 131014 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 353 | 一次性使用输液器（带针） | 威海市草庙子医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | JT-FG2 0.7×24 | 20130716 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 354 | 一次性使用输液器带针 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.7 | 131021 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 355 | 一次性使用输液器带针 | 海南双鸽药品医械有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.6×25RWLB | 130706 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 356 | 一次性使用输液器 | 胜利石油管理局现河卫生院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D9-0.55×18RWLB | 130610 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 357 | 一次性使用输液器带针 | 海口市中医医院 | 上海达美医用塑料厂 | 0.55×19RWLB | 20130805 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 358 | 一次性使用输液器 | 海口市中医医院 | 上海达美医用塑料厂 | 0.6×22TWLB | 20130816 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 359 | 一次性使用输液器带针 | 聊城市水城妇产医院 | 茌平医光医疗器械有限公司 | ⅢD-Ⅱ0.6×23 | 20130816 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 360 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | QB B4-A | 130910 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 361 | 一次性使用输液器带针 | 国药控股烟台有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | A-0.6×25 | 批号：12119 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 362 | 一次性使用输液器 | 德城区肛肠医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.6 | 20130901 02 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 363 | 一次性使用输液器带针 | 海南新能医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321 0.55×20单翼 | 20130903 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 364 | 一次性使用输液器带针 | 海南新能医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321 0.7×25单翼 | 20130729 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 365 | 一次性使用输液器带针 | 山东康福医药有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 0.55×20单翼 | K20130817 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 366 | 一次性使用输液器带针 | 枣庄市王开传染病医院 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 0.6×24 | 20130725 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 367 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.7×23TWLB | 130905 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 368 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.55×18RWLB | 130906 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 369 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.55×18RWLB | 130916 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 370 | 一次性使用输液器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.55×18RWLB | 130907 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 371 | 一次性使用输液器 带针 | 滨州市滨城区市立医院 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.55×18 RW LB | 120920 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 372 | 一次性使用输液器带针 | 临沂市中医医院 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 0.55×17RWLB | 20130904 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 373 | 一次性使用输液器带针 | 东阿县青华医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130706 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 374 | 一次性使用输液器带针 | 定安县人民医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.7×25RWLB | 130801 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 375 | 一次性使用输液器带针 | 定安县人民医院 | 上海双鸽实业有限公司 | 0.55×17.5RWLB | 130807 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 376 | 一次性使用输液器 | 临沂市仁宏医药有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.7×24TW LB | 130413 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 377 | 一次性使用输液器带针 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.6×23 | 131010 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 378 | 一次性使用输液器 带针 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | 青岛永盛医用高分子器材有限公司 | B2-0.55 | 130928 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 379 | 一次性使用输液器带针 | 山东滨州三和医疗器械有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.55×18RWLB | 130916 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 380 | 一次性使用输液器带针 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ0.6×23 | 131024 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 381 | 一次性使用带贴输液器带针 | 定安县定城镇江南社区卫生服务站 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.6×25TWLB | 130719 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 382 | 一次性使用输液器带针 | 海南中宏医疗器械有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | 0.6×25TWLB | 20130601 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 383 | 一次性使用输液器带针 | 东昌府区妇幼保健院 | 山东侨牌集团有限公司 | 0.7×23TWLB | 130617 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 384 | 一次性使用输液器带针 | 海南中宏医疗器械有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | 0.7×25TWLB | 20130901 | 海南省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 385 | 一次性使用输液器 带针 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 0.7×24 | 20131028 | 山东省食品药品监督管理局 | 黑龙江省食品药品检验检测所 | 符合标准规定 |
| 386 | 一次性使用输液器 带针 | 广东康维医疗器械有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.6×24 TWLB | 20130916 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 387 | 一次性使用输液器 | 佛山市第二人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130811 02 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 388 | 一次性使用输液器 带针 | 潮阳谷饶炳辉综合门诊部 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130902 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 389 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-6 0.7 | 20130502 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 390 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.6x25TWLB | 130504 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 391 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭西县灰寨中心卫生院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.55x19RWLB | 130607 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 392 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市延瑞药业有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | 输液器B-3 配输液针0.55×20RWLB | 130617 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 393 | 一次性使用输液器 带针 重力输液式 | 梅州市中医医院 | 江西红新医疗器械有限公司 | B-3PE30 0.7×25TWLB | 20130708 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 394 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市潮州医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | A-2L 0.7×25TWLB | 批130730 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 395 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭西县金和中心卫生院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.6x25TWLB | 130708 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 396 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市江海区人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130822 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 397 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130822 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 398 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市创美药业有限公司 | 上海双鸽实业有限公司 | IS-Va-2D 0.7×25 RWLB | 130716 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 399 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.6×25TWLB | 130903 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 400 | 一次使用输液器 带针 | 阳江安琪儿妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130802 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 401 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市东山区东山卫生院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130621 01 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 402 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市勤联医疗配送服务有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321 0.55×20 单翼 | 批K20130903 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 403 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州新顺医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 T0.6 | 20130422 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 404 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130701 10 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 405 | 一次性使用输液器 | 汕头市潮南峡山九洲诊所 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130909 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 406 | 一次性使用输液器 | 揭东县人民医院 | 上海市达美医用塑料厂 | SYS-IAN 0.55×19 | 20130710 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 407 | 一次性使用输液器 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-IAN 0.6×22 | 20130913 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 408 | 一次性使用输液器 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-IAN 0.55×19 | 20130821 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 409 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市光医学门诊部 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 | 20130822 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 410 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | B1 0.7 | 131003-JB | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 411 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | B1 0.55 | 131002-BE | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 412 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市人民医院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 0.7×25 | 131104A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 413 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | B3 0.6 | 131002-CA | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 414 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市海利康医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20131002 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 415 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7×24 | 20130702 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 416 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江仁济医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6×24 | 20130922 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 417 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市江城区人民医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130309 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 418 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市禅城区同济医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A3 0.55×20 | 130301-8 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 419 | 一次性使用输液器(带针) | 佛山市南海区罗村医院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 针规格0.7×25 | 130921A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 420 | 一次性使用输液器带针 | 佛山市顺德区均安镇天连社区卫生服务站 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19RWLB | 130916 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 421 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市顺德区均安镇天连社区卫生服务站 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 0.55×20 | 131017A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 422 | 一次性使用输液器 | 茂名市玛丽妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20131012 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 423 | 一次性使用输液器 带针 | 顺德区第一人民医院附属陈村医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | C2-2TS 0.7×24 | 20130918 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 424 | 一次性使用输液器 (带针) | 广东顺德国正医药有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 0.6×20 | 130520A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 425 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 0.55×15 | 130927A | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 426 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市禅城区澜石医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-8 0.55 | 20130512 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 427 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市苏李秀英医院 | 广州花山医用塑料厂 | 配针 0.6×25TWLB | 20130305 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 428 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市中医院 | 浙江华福医用器器材有限公司 | IS-Va专-3 0.7×25TWLB | 131023 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 429 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市中医院 | 浙江华福医用器材有限公司 | IS-Va专-3 0.6×25TWSB | 130828 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 430 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市人民医院(中山 大学附属中山医院) | 浙江京环医疗用品有限公司 | A-3L 0.7×25TWLB | 131012 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 431 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 遵义医学院第五附属（珠海）医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7 单翼 进气式 | 20130801 02 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 432 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市东山区东山卫生院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130711 01 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 433 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市鸿兴医疗器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2TS 0.55×19 | 20121211 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 434 | 一次性使用输液器 | 潮州市创宏医疗器械有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | 1-FGZ 0.7×24TWLB | 20130716 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 435 | 一次性使用输液器 | 茂名市成龙医疗器械有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.6×25 TWSB | 20130501 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 436 | 一次性使用输液器 | 江门市江海区中西医结合医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 0.55×19RWLB | 20130617 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 437 | 一次性使用输液器 | 茂名市成龙医疗器械有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.7×25 TWSB | 20130421 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 438 | 一次性使用输液器 | 茂名市成龙医疗器械有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.55×20 TWSB | 20130701 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 439 | 一次性输液器 带针 | 茂名市鸿兴医疗器械有限公司 | 河南曝光健士医疗器械集团股份有限公司 | TA-0.6×25TWLB | 130928 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 440 | 一次性使用输液器 带针 | 广东华泰医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20131002 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 441 | 一次性使用输液器（带针） | 茂名石化医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321（0.55×20单翼） | 20130903 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 442 | 一次性使用输液器(带针) | 佛山市康键科技医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-A3 0.7×25TWLB | 130801-5 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 443 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名石化医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA321（0.7×25单翼） | 20130924 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 444 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 湛江市霞山妇幼保健院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 130703 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 445 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市荣嘉医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130802 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 446 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江博爱医院 | 江西洪达医疗集团有限公司 | B1-1 0.55×19 | 20130702 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 447 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市江海区人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130612 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 448 | 一次性使用输液器 带针 | 博罗县石湾镇中心卫生院 | 江西红新医疗器械有限公司 | B-3PE30 0.7×25TWLB | 20130819 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 449 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭东区锡场镇卫生院 | 上海凯乐输液器厂 | 0.7x25TWLB | 130718 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 450 | 一次性使用输液器(带针) | 石湾镇街道江湾一社区卫生服务站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-8 0.55 | 20130602 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 451 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江华泰医院 | 江西江达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20131002 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 452 | 一次性使用输液器 | 中山市博爱医院(中山市妇幼保健院) | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.7 | 20131011 10 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 453 | 一次性使用输液器(带针) | 广东省中医院珠海医院 | 上海康莱企业发展集团股份有限公司 | IVA293(BS249) | 20120813 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 454 | 一次性使用输液器 | 江门市江海区中西医结合医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | JT-FS0.55×19RWSB | 20121018 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 455 | 一次性使用输液器 | 江门市江海区人民医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | 0.7×24TWLB | 20130712 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 456 | 一次性使用输液器 | 阳东县人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55 | 20130721 03 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 457 | 一次性使用输液器 | 茂名市妇幼保健院 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-1AN 0.7×25 | 20130708 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 458 | 一次性使用输液器 | 佛山市顺德区均安医院 | 上海达美医用塑料厂 | SYG-4DN | 20131025 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 459 | 一次性使用输液器 带针 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | A1-B1 0.55×20TWSB | 20130704 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 460 | 一次性使用输液器 带针 | 广东恒祥医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130922 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 461 | 一次性使用输液器(带针) | 珠海市斗门区慢性病防治站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130812 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 462 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA069 (0.7×25单翼) | 批K20130820 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 463 | 一次性使用输液器(带针) | 佛山市圣都医疗器械有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | A-2 0.55×19RWLB | 20130816 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 464 | 一次性使用输液器 | 江门市五邑中医院 | 山东威海集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20121221 02 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 465 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市明诚医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130722 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 466 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市明诚医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130802 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 467 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市明诚医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130822 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 468 | 一次性使用输液器 (带针) | 阳东县人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130921 08 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 469 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市揭东区曲溪社区卫生服务中心 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.7×25TWLB | 130702 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 470 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市妇幼保健院 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.6x25TWLB | 130708 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 471 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江春江医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130412 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 472 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市澄海区健发实业总公司 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.7×25TWLB | 130416 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 473 | 一次性使用输液器（重力输液式） | 博罗县人民医院 | 江西红新医疗器械有限公司 | B-3 0.55×20RWLB | 20130923 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 474 | 一次性使用输液器 | 潮南健民门诊部 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.6×25 TWLB | 130816 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 475 | 一次性使用输液器 带针 | 潮安县彩塘卫生院 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.55×20RWLB | 130503 | 广东省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 476 | 一次性使用输液器 带针 | 阜新奥方医疗器械有限公司 | 阜新奥方医疗器械有限公司 | 针0.55 TWSB | 20130926 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 477 | 一次性使用输液器 带针 | 阜新蒙古族自治县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 针0.7 | 20130712 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 478 | 一次性使用输液器 带针式 | 阜新市维康大药房连锁有限责任公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 针0.55 | 20130902 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 479 | 一次性使用输液器 带针 | 阜新逸康园医药有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 针0.6 | 20130601 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 480 | 一次性使用输液器 | 阜新市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 针0.6 | 20131001 05 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 481 | 一次性使用输液器 带针 | 朝阳健康药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 针0.55×20 | 20130301 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 482 | 一次性使用输液器 带针 | 朝阳亚历山大医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 针0.55 | 20130922 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 483 | 一次性使用输液器 带针 | 朝阳市仁济药材有限责任公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 针0.6×25 | 20130701 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 484 | 一次性使用输液器 带针 | 朝阳市长江医院 | 江西红新医疗器械有限公司 | 针0.55×20RWLB | 20130516 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 485 | 一次性使用输液器 带针 | 辽阳市博大医药经销有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | 针0.55×20RWLB | 20130328 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 486 | 一次性使用输液器 带针 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司辽阳惠民分店 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 针0.55×20 | 20130811 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 487 | 一次性使用输液器 带针 | 东兴街道东曙光社区卫生服务站 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | IS-G0.55 01号 | 20130815 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 488 | 一次性使用输液器 带针 | 辽阳市太子河区中兴社区卫生服务站 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | 针0.55×20 | 20130705 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 489 | 一次性使用输液器 带针 | 葫芦岛市康力元医疗器械有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 针0.6×23TWLB | 20120828 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 490 | 一次性使用输液器 带针 | 葫芦岛市连山区医学会协和医院 | 上海凯乐输液器厂 | 针0.55×20RWLB | 20130517 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 491 | 一次性使用输液器 带针 | 葫芦岛市嘉誉医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | 针0.55×19RWLB | 20130730 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 492 | 一次性使用输液器 带针 | 葫芦岛泌尿生殖医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 针0.55×19RWLB | 20130912 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 493 | 一次性使用输液器 带针 | 铁岭市医药有限责任公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 针0.55×19RWLB | 20130805 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 494 | 一次性使用输液器 带针 | 铁岭市银州区医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 针0.7×22.5TWLB | 20130501 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 495 | 一次性使用输液器 带针 | 辽宁瑞科药业有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | 针0.55×20RWLB | 20130503 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 496 | 一次性使用输液器 带针 | 铁岭市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 针0.9×26TWLB | 20130111 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 497 | 一次性使用输液器 带针 | 盘锦市双台子区东风社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 针0.55×19 | 20130902 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 498 | 一次性使用输液器 带针 | 盘锦都市医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 针0.55×19 | 20130822 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 499 | 一次性使用输液器 带针 | 盘锦辽河药材经销处 | 山东侨牌集团有限公司 | 针0.6 | 20130117 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 500 | 一次性使用输液器 带针 | 盘山县人民医院 | 圣光医用制品有限公司 | 针0.55×19 | 20130723 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 501 | 一次性使用输液器 带针 | 辽宁鸿程药业有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | 0.6×25 | 20120507 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 502 | 一次性使用输液器 带针 | 沈阳北华医材有限公司 | 沈阳北华医材有限公司 | 针0.55 | 20131001 251 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 503 | 一次性使用输液器 带针 | 沈阳奉达医疗器械有限公司 | 沈阳奉达医疗器械有限公司 | 针0.55×18mm | 20131014 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 504 | 一次性使用输液器 带针 | 石嘴山市第二人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 0.55X20RWLB | 20130627 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 505 | 一次性使用输液器 带针 | 中卫仁爱医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7 | 20130522 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 506 | 一次性使用输液器 带针 | 中卫协和医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 13 3-1 0.55 | 20121202 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 507 | 一次性使用输液器 带针 | 中卫协和医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 13-0.6X25TW L13 | 20130913 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 508 | 一次性使用输液器 带针 | 中卫大河医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 131-1 | 20130922 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 509 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠安贞医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6x25 | 20130421 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 510 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠同济医院 | 圣光医用制有限公司 | A3 0.6x25 | 20130517 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 511 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏闽宁医药有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6x25 | 20130901 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 512 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏众欣联合医药贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130722 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 513 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏中邮无理由有限责任公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7x25 | 20130701 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 514 | 一次性使用输液器 带针 | 固原福利医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20121212 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 515 | 一次性使用输液器 带针 | 西关医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | 0.6X24 | 20130803 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 516 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏华源耀康医药公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A30.7X25TWLB | 20130911 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 517 | 一次性使用输液器 带针 | 固原医科医疗器械有限公司 | 江苏治宇医疗器械有限公司 | 0.55 | 20130806 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 518 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠黄河医院 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | B-0.7X25TWLB | 20130723 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 519 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏闽宁医药有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7X25 | 20130921 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 520 | 一次性使用输液器 带针 | 固原康泰医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20120622 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 521 | 一次性使用输液器 带针 | 固原康泰医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130512 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 522 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠博爱泌尿专科医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6x25 | 20130811 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 523 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏众欣联合医药贸易有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7X25 | 20130721 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 524 | 一次性使用输液器 带针 | 固原协和医院 | 上海康寿医疗器械有限公司 | C0.55X19 | 20130603 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 525 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠市妇幼保健院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7x25 | 20130611 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 526 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏闽宁医药有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7X25 | 20130521 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 527 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏众欣联合医药贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130702 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 528 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏众欣联合医药贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130802 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 529 | 一次性使用输液器 带针 | 中卫大河医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 | 20130422 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 530 | 一次性使用输液器 带针 | 吴忠黄河医院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7x25 | 20130119 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 531 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏伊思通医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.6X25 | 20131021 | 宁夏食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 532 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏伊思通医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 0.7X25单翼 | 20130624 | 宁夏食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 533 | 一次性使用输液器 带针 | 宁夏医科大学中医学院唐徕医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7X25TWLB | 20130706 | 宁夏食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 534 | 一次性使用输液器 带针 | 南昌大学第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130911 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 535 | 一次性使用输液器 带针 | 江西天顺医药有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2S 0.7×24 | 20130715 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 536 | 一次性使用输液器 带针 | 国药控股新余有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.7×24 | 20130609 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 537 | 一次性使用输液器 带针 | 赣州市蓝天医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-1器 0.7×25TWLB | 130411 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 538 | 一次性使用输液器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3 0.7×25TWLB | 131015 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 539 | 一次性使用输液器 带针 | 九江市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 | 20130712 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 540 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉惠君肛肠医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.6×24 | 批号20130413 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 541 | 一次性使用输液器（带针） | 樟树市人民医院 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 0.7×25 | 20130401 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 542 | 一次性使用无菌输液器 | 南昌大学第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130901 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 543 | 一次性使用输液器 带针 | 江西天佳科技有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.55×19 | 20130803 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 544 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7mm | 批20130902 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 545 | 一次性使用输液器 带针 | 天水市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 批号20130412 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 546 | 一次性使用输液器 带针 | 章贡区三鑫医疗器械经营部 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 121213 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 547 | 一次性使用输液器 带针 | 抚州市妇幼保健院（抚州市第二人民医院） | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 批 20130822 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 548 | 一次性使用输液器 带针 | 白银市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 批号20130402 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 549 | 一次性使用输液器 带针 | 贵溪市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20120922 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 550 | 一次性使用输液器 带针 | 天水汉博药业有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19 | 批号20130707 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 551 | 一次性使用输液器 带针 | 天水汉博药业有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.6×24 | 批号20130803 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 552 | 一次性使用输液器（带针） | 樟树市第三人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 0.7×25TWSB | 130928 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 553 | 一次性使用输液器 带针 | 宜春市人民医院 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3.0.7×25 | 20130601 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 554 | 一次性使用输液器 带针 | 白银市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 批号20130722 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 555 | 一次性使用输液器 带针 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55mm | 批20130812 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 556 | 一次性使用输液器带针 | 上饶平安医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | BL-1 0.7 | 20130912 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 557 | 一次性使用输液器 带针 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV1 0.7×25TWLB | 131015 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 558 | 一次性使用输液器 带针 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | B3 0.6×23.5TWLB | 20131103 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 559 | 一次性使用输液器 带针 | 抚州市中医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.7×24 | 生产批号：20131006 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 560 | 一次性使用输液器 带针 | 抚州市第五医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2S 0.7×24 | 生产批号：20130615 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 561 | 一次性使用输液器 带针 | 白银市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 批号20130702 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 562 | 一次性使用输液器 带针 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | A2 0.6×25TWSB | 20131027 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 563 | 一次性使用输液器 带针 | 白银市第二人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 批号20130712 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 564 | 一次性使用输液器 带针 | 庆阳盛力康医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.55×20 RWLB | 批号20130501 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 565 | 一次性使用输液器 带针 | 甘肃科美医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.55×20 RWLB | 203批20130301 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 566 | 一次性使用输液器 带针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3 0.6×22 | 10批20131001 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 567 | 一次性使用输液器 带针 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | B3 0.7×23.5 TWLB | 20131103 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 568 | 一次性使用输液器 带针 | 张掖市同泰医疗器械有限责任公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | 0.6×25 TWLB Ga3 | 5批20130311 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 569 | 一次性使用输液 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 批20131011 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 570 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 白银市医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 批号130710 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 571 | 一次性使用输液器 带针 | 江西侨明医疗器械有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3 0.55×19 | 15批20130411 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 572 | 一次性使用输液器 带针 | 宜春市森和源医疗设备有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.6×25 TWLB | 130721 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 573 | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S | BI批20131024 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 574 | 一次性使用输液器 带针 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S | B1批20131025 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 575 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 白银众生医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 批号130624 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 576 | 一次性使用输液器 带针 | 武威市凉州医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 0.7（22G） 0.7×25 | 批号20130711 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 577 | 一次性使用输液器 带针 | 江西省吉安市中心人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 批号：130817 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 578 | 一次性使用输液器 | 鹰潭市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130721 03 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 579 | 一次性使用输液器 带针 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | 江西青山堂医疗器械有限公司 | B1 0.7×25mm | 08批20130708 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 580 | 一次性使用输液器 带针 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司 | A2 0.6×25TWSB | 20131028 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 581 | 一次性使用输液器 带针 | 鹰潭市中医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 号：1S-G-V-A3输液针规格：0.7×25mm | 130811-7 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 582 | 一次性使用输液器 | 兰州大学第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 批号20130621 03 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 583 | 一次性使用输液器 带针 | 天水康泰药业有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-3 0.7×24 TWLB | 批号20130416 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 584 | 一次性使用输液器 带针 | 武威赣兴医疗器械有限责任公司 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWLB | 9批20130621 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 585 | 一次性使用输液器 带针 | 天水康泰药业有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-3 0.55×19 RWLB | 批号：20130621 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 586 | 一次性使用输液器 带针 | 甘肃医药集团天水医药采购供应站秦州新特药经营部 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19 RWLB | 批号130824 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 587 | 一次性使用输液器 带针 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3型 0.7×25TWB | 06批131001 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 588 | 一次性使用输液器 带针 | 庆阳盛力康医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 批号20130701 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 589 | 一次性使用输液器 带针 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A1 0.55×20RWLB | 批20131001 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 590 | 一次性使用输液器 带针 | 宜春市森和源医疗设备有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | AI 0.7×25TWLB | 130801 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 591 | 一次性使用输液器 带针 | 庆阳市红十字爱心医院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 批号130612 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 592 | 一次性使用输液器 带针 | 赣州市领江医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19RWLB | 130731 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 593 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 白银众生医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 批号130511 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 594 | 一次性使用输液器 带针 | 井冈山大学附属医院 | 浙江欧健保灵设备有限公司 | 产品型号AQa-2带针规格0.7×25 | 130818 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 595 | 一次性使用输液器 带针 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3器 0.6X25TWLB | 05批131021 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 596 | 一次性医用输液器 带针 | 赣南医学院第一附属医院 | 江西富尔康事业集团有限公司 | B1 | 20130902 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 597 | 一次性使用输液器 带针 | 抚州第六医院 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.7×25 | 批号130710 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 598 | 一次性使用输液器 带针 | 上饶市第五人民医院 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.7×25 | 130710 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 599 | 一次性使用输液器 带针 | 兰州康贤医疗器械有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | 0.55×20 TWLB Ga3 | 2批20130501 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 600 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉市天成药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 批号20130502 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 601 | 一次性使用输液器（带针） | 景德镇市妇幼保健院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A3-1S 0.7×24 | 20130805 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 602 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 批号20130512 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 603 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉国泰药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 批号20130622 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 604 | 一次性使用输液器 带针 | 江西天顺医药有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV1型 0.6×22TWSB | 批130907 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 605 | 一次性使用输液器 带针 | 萍乡东方医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 批 20130822 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 606 | 一次性使用输液器 带针 | 甘肃汇广兴医疗设备有限公司 | 西安交大医用器材厂 | 1S-G C4-0.55 | 批号20130515 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 607 | 一次性使用输液器 带针 | 甘肃医药集团天水医药采购供应站秦州新特药经营部 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.6×25 TWLB | 批号130729 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 608 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 批号20130512 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 609 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 白银市医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 批号130628 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 610 | 一次性使用输液器 带针 | 九江市第三人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 | 20130812 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 611 | 一次性使用输液器（带针） | 景德镇市第二人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 131027 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 612 | 一次性使用输液器 带针 | 甘肃省平凉药业有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 批号20130612 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 613 | 一次性使用输液器 带针 | 庆阳翔宇医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 0.6×22 AD-B1 | 批号2013年04月07日 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 614 | 一次性使用输液器 带针 | 庆阳盛力康医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25 TWLB | 批号20130301 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 615 | 一次性使用输液器 带针 | 平凉市陇鑫医疗器械有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 批号130707 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 616 | 一次性使用输液器 带针 | 赣州市华鑫医疗器械有限公司 | 江西省益康医疗器械集团有限公司 | A1 0.6×25TWLB | 20130601 | 江西省食品药品监督管理局医疗器械处 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 617 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.55×19 RWLB | 131105 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 618 | 一次性使用输液器 带针 | 株洲市尚文医疗器械有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.6×25TWLB | 130804 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 619 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳市吉康医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130722 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 620 | 一次性使用输液器 带针 | 株洲市尚文医疗器械有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19RWLB | 130928 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 621 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24TWLB | 131031 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 622 | 一次性使用输液器 | 岳阳市福乐康医疗器械仪器有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 0.7×25TWSB | 20130511 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 623 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳市江城医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130802 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 624 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳市江城医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130802 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 625 | 一次性使用输液器 | 岳阳市福乐康医疗器械有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B3 0.55×20TWSB | 20130511 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 626 | 一次性使用输液器 | 岳阳市福乐康医疗器械仪器有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 0.6×25TWSB | 20130511 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 627 | 一次性使用输液器 | 长沙市益群医疗器械有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | B-5 0.6×25TWLB | 130401 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 628 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.7×25TWSB | 131023 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 629 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.7×25 | 130801 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 630 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.8×28TWLB | 130915 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 631 | 一次性使用输液器 带针 | 云南白药大药房有限公司大理分公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6×24 | 20130807 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 632 | 一次性使用输液器 带针 | 富民捷莉亚医院 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.7×25TWSB | 130610 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 633 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.55×20 | 131020 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 634 | 一次性使用输液器 带针 | 云南佳能达医药有限公司红河分公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.7×25 | 20130521 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 635 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2 0.55×20RWLB | 131021 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 636 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.6×25 TWSB | 131025 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 637 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.6×25 | 08批131001 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 638 | 一次性使用输液器 带针 | 弥勒县人民医院 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 0.8×28TWLB | 20130111 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 639 | 一次性使用输液器 | 株洲市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130401 09 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 640 | 一次性使用输液器 带针 | 云南协华妇外专科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130612 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 641 | 一次性使用输液 带针 | 嵩阳镇卫生院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV4型 | 130415 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 642 | 一次性使用输液器 带针 | 昆明市儿童医院 | 江西三鑫医疗器械科技股份有限公司 | BV 3型 | 130517 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 643 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南弘亚医疗器械有限责任公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.55×20 | 130408 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 644 | 一次性使用输液器（带针） | 曲靖市美鑫医疗器械有限责任公司 | 江西丰临医用器材有限公司 | A1-1TS 0.6×24 | 20130907 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 645 | 一次性使用输液器 带针 | 昭通市雅惠医疗器械有限责任公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3器 0.6×25TWLB | 130711 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 646 | 一次性使用输液器 带针 | 昭通市云川医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130702 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 647 | 一次性使用输液器 带针 | 长沙市利群医疗设备有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.6×25TWSB | 20130826 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 648 | 一次性使用输液器 带针 | 临沧胜晖医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B1型 0.55×20 | 130210 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 649 | 一次性使用输液器 | 临沧市群英医疗器械有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3器0.7×25TWLB | 130711 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 650 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.45×14RWLB | 130905 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 651 | 一次性使用输液器 带针 | 昆明市儿童医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 130826 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 652 | 一次性使用输液器 | 湖南省肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 批20130901 09 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 653 | 一次性使用输液器 带针 | 怒江州人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130712 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 654 | 一次性使用输液器 带针 | 昆明城东医院 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3器 0.6×25 TWLB | 130601 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 655 | 一次性使用输液器 带针 | 宜良县第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.8 | 20121112 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 656 | 一次性使用输液器 | 云南省曲靖市医药批发有限责任公司 | 江西科伦医院器械制造有限公司 | 0.6×25TWLB | 20130509 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 657 | 一次性使用输液器 | 长沙市第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130911 03 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 658 | 一次性使用输液器 带针 | 云南吉鸿麟医药器械有限公司 | 江西三鑫医疗器械股份有限公司 | BV3型 0.8×25TWSB | 130403 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 659 | 一次性使用输液器 带针 | 国药控股湖南德源医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.6 | 20130913 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 660 | 一次性使用输液器 带针 | 云南好迪医疗器械有限公司 | 云南好迪医疗器械有限公司 | BV1 0.6×24 | 20130611 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 661 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南平安医械科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.5×19RWLB | 131025 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 662 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.55×20 | 22批130920 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 663 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.6×25 | 18批131010 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 664 | 一次性使用输液器 | 大理学院附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针、0.7 | 20130901 06 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 665 | 一次性使用输液器 | 云南仟龙贸易有限公司 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | B-3器 0.7×25TWLB | 130701 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 666 | 一次性使用输液器 带针 | 云南东骏药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.7×25 | 20131001 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 667 | 一次性使用输液器 带针 | 禄劝忠爱医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130812 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 668 | 一次性使用输液器 带针 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2 0.7×25 TWSB | 131019 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 669 | 一次性使用输液器 带针 | 湖南千金医药股份有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 130907 | 湖南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 670 | 一次性使用输液器 带针 | 开远三发医药经贸有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130719 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 671 | 一次性使用输液器 带针 | 云南东骏药业滇西医药配送中心 | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X | 130523 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 672 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.6*25TWSB Ga-2 | 批号：2批130815 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 673 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.6*25TWSBGa-2 | 批号：2批130820 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 674 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.6*25TWSBGa-2 | 批号：2批130830 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 675 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55×20TWLB 1S-G-V-B3 | 批号：批130321-2 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 676 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | B-1 （针0.7*25 TWSB） | 批号：批131010.7 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 677 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.6*25TWLBVa-1 | 批号：20130624 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 678 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.7*25TWLBTVa-1 | 批号：20130927 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 679 | 一次性使用输液器 带针 | 台州达尔康医疗器械有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 0.7*25 TWLB AQ-A3 | 批号：130802 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 680 | 一次性使用输液器 带针 | 温州市宝华医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.55*20RWLB A-3L | 批号：批131005 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 681 | 一次性使用输液器 带针 | 温州市宝华医疗器械有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7*25TWLB A-3L | 批号：批130910 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 682 | 一次性使用输液器 带针 | 上海康德莱集团浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 上海康德莱集团浙江康德莱医疗器械股份有限公司制造 | 0.7*25 单翼 IVA069(BG239) | 批号：批C：20120325 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 683 | 一次性使用输液器 带针 | 台州骨伤医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.7×25TWLB IS-G-V-C3 | 批号：批130911K0 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 684 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波江东虹桥男科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6 B1-1 | 批号：批20130512 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 685 | 一次性使用输液器 | 华润衢州医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | （0.7*22.5TWLB 单翼）带针 | 批号：20130911 01 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 686 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | NVa-1 0.55*20RWLB NVa-1 | 批号：20130915 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 687 | 一次性使用输液器 带针 | 临海市欧健医疗器械有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.7×25TWSB Ga-3 | 批号：批130507 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 688 | 一次性使用输液器 带针 | 临海邦迪医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.6×25TWSBGa-2 | 批号：2批130531 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 689 | 一次性使用输液器 带针 | 临海市长松骨伤科医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.7×25TWSB Ga-3 | 批号：6批130416 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 690 | 一次性使用输液器 带针 | 临海市中医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | C（针0.7×25TWSB） | 批号：批130901.3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 691 | 一次性使用输液器 带针 | 临海市中医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | C-3（针0.7×25TWSB） | 批号：批130920.8 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 692 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 0.7×25TWSB AQa-2 M3C | 批号：批130909 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 693 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 0.55*20RWLBIs-Va专-3 | 批号：批130930 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 694 | 一次性使用输液器 带针 | 玉环县城关社区卫生服务中心分中心 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.55*20RWLB Va-1 | 批号：20130619 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 695 | 一次性使用输液器 带针 | 玉环县人民医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.55*20RWLB TVa-1 | 批号：20121214 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 696 | 一次性使用输液器 带针 | 台州达尔康医疗器械有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 0.55*20RWLB AQ-A3 | 批号：130905 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 697 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 0.7×25 GNb3 | 批号：批130922 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 698 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波联合医疗器械化试玻仪有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.55*20RWLB Va-1 | 20130722 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 699 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 0.7×25 GNa | 批号：批131015 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 700 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波药材股份有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.55*20RWLB A-3 | 批号：批130314 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 701 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | A-3 （针0.55*20RWSB） | 批号：批130920.0 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 702 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.45*15RWSB A-3L | 批号：批130808 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 703 | 一次性使用输液器 带针 | 华润衢州医药有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7*25TWLBSTS | 批号：B1批20120723 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 704 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭市松门华信医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7×25TWLB A-3 | 批号：批130424 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 705 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7*25TWLBA-2L | 批号：批131019 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 706 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7*25TWLBA-3 | 批号：批131018 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 707 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市眼科医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.8×28TWLB Va | 批号：20130509 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 708 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55×20TWLB 1S-G-V-C3 | 批130801-4 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 709 | 一次性使用输液器 带针 | 江北区儿童医院 | 浙江华福医用器材有限公司 | 0.55*20RWSB 1S-Va专-3 | 批号：批130930 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 710 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市博爱医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | （针0.55*20RWSB） C-3 | 批号：批131010.1 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 711 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市博爱医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | （0.7*25 TWSB） C-3 | 批号：批131010.6 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 712 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市健达医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 0.75*25TWLB IS-Va专-3 | 批号：批131009 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 713 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭东方医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7×25TWLB D-3 | 批号：批131004 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 714 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波江北博爱肛泰医院 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 针 0.6mm C1 | 批号：20130122 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 715 | 一次性使用输液器 带针 | 台州骨伤医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55×20TWLB IS-G-V-C3 | 批号：13072188 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 716 | 一次性使用输液器 | 宁波市第一医院 | 宁波天益医疗器械有限公司 | 0.7*25TWLB IS-GaIVA | 批号：批20130929 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 717 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 0.6*25TWLBIs-Va-3 | 批号：131006 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 718 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江衢州康保医疗器材有限公司 | 浙江衢州康保医疗器材有限公司 | 0.55*20RWLB IS-G-Va-a1-1 | 批号：批131023 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 719 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市路桥区中医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.55*20RWLB D-3 | 批号：130617 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 720 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市海曙区中医医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.55*20RWLB CVa-1 | 批号：20130521 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 721 | 一次性使用输液器 带针 | 温州市爱盛医疗器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 0.7*24 A1-2S | 批号：20130414 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 722 | 一次性使用输液器 | 宁波凡天医疗器材有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55*20TWLB IS-G-V-A3型 | 批号：批130701-3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 723 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市肿瘤医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | （针0.7×25TWSB） B-1 | 批号：批130920.6 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 724 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波江东虹桥男科医院 | 上海富达医用塑料有限公司 | （0.7*25TWLB） 04A 2H | 20130321 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 725 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭呼吸病医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.6*25TWLB Va-1 | 批号：20130527 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 726 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波健民肛肠医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 0.7*25TWSBBV7型 | 批号：批130802 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 727 | 一次性使用输液器 带针 | 临海现代医院（有限公司） | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.55×20 RWSB Ga-3 | 批号：批130313 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 728 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波江北博爱肛泰医院(普通合伙) | 江阴市医疗器械有限公司 | 0.55*20 IS-G2 | 批号：20130619 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 729 | 一次性使用输液器 | 浙江康威医疗器材有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55*17.5RWLB 进气式（普通）单翼 | 批号：20130301 06 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 730 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭市第四人民医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | （针0.7×25TWSB） 1B-1 | 批号：批130910.6 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 731 | 一次性使用输液器 | 宁波市第九医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7*22.5TWLB | 批号：20130921 07 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 732 | 一次性使用输液器 | 浙江大生医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55*17.5RWLB | 批号：20130601 04 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 733 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭和平消化专科医院 | 圣光医用制品有限公司 | 0.6×25TWLB A1 | 批号：130802 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 734 | 一次性使用输液器 带针 | 杭州同济医疗器械有限公司 | 杭州同济医疗器械有限公司 | 0.55×20RWSB IS-G-Va-b3 | 批号：20130630 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 735 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55×20 TWLB IS-G-V-A3 | 批号：批130221-4 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 736 | 一次性使用输液器 带针 | 杭州同济医疗器械有限公司 | 杭州同济医疗器械有限公司 | 0.55×20RWSB IS-G-Va-b2 | 批号：20130602 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 737 | 一次性使用输液器 | 宁波天益医疗器械有限公司 | 宁波天益医疗器械有限公司 | （A0.7*25TWLB) IS-GaIV | 批号：20131105 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 738 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市健达医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.55*20 RWSB Ga-3 | 批号：批130415 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 739 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市路桥区中医院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 0.7*25 TWLB D-3 | 批号：130613 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 740 | 一次性使用输液器 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针（0.7*22.5TWLB） | 批号：20130911 07 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 741 | 一次性使用输液器 带针 | 台州市博爱医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | （针0.7*25 TWSB） C-3 | 批号：批131020.8 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 742 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波华煜医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7*24TWLBB1-1 | 批号：批20131002 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 743 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江省台州医院路桥院区 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.7*25TWLB IS-G-V-C3 | 批号：批130821-2 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 744 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波联合医疗器械化试玻仪有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | 0.7*25 TWLB Va-1 | 批号：批20130806 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 745 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波凡天医疗器材有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.5*20TWLB IS-G-V-A3 | 批号：130721A3 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 746 | 一次性使用输液器 带针 | 台州达尔康医疗器械有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 0.6*25 TWLB AQ-A3 | 批号：130810 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 747 | 一次性使用输液器 带针 | 玉环县中医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-1 （针0.55*20 RWSB） | 批号：130910.0 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 748 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江衢州康保医疗器材有限公司 | 浙江衢州康保医疗器材有限公司 | 0.7*25TWLBIS-G-Va-a1-1 | 批号：批131023 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 749 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江省台州医院路桥院区 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55*20TWLB IS-G-V-C3型 | 批号：130711-5 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 750 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭和平消化专科医院 | 圣光医用制品有限公司 | 0.7×25TWLB A1 | 批号：批130426 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 751 | 一次性使用输液器 带针 | 衢州市飞康医疗器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 0.7*24TWLBA1-1TLS | 批号：10批20130824 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 752 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.55*20TWSB Gab/AD-3 | 批号：批130221 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 753 | 一次性使用输液器 带针 | 温岭曙光皮肤病专科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.6×24TWLB B1-1 | 批号：批20130902 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 754 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | 0.6*25TWSBGa-2 | 批号：2批130828 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 755 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康康医疗器械有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-3 （针0.6*25 TWSB） | 批号：批131001.6 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 756 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 0.7*25TWSB/NAQa-2QB | 批号：批130916 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 757 | 一次性使用输液器 | 宁波天益医疗器械有限公司 | 宁波天益医疗器械有限公司 | （A0.7*25TWLB） IS-GaNV | 批号：20130926 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 758 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 | 0.6*25TWSB Is-NVa-2 | 批号：批130524 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 759 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 0.7×25TWSB AQa-3 M3C | 批号：批130819 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 760 | 一次性使用输液器 带针 | 四川省广元市双鸿药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.55×20 | 20130601 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 761 | 一次性使用输液器 带针 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | 四川省广元市康康医疗器械有限公司 | A-3 0.7×25 | 20121103 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 762 | 一次性使用输液器 带针 | 德阳玛丽妇科医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.55×20 | 20130621 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 763 | 一次性使用输液器 带针 | 德阳市旌阳区中医院 | 四川双陆医疗器械有限公司 | C1b YT 0.7×25TWLB | 130922 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 764 | 一次性使用输液器 带针 | 阿坝藏族羌族自治州人民医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130701 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 765 | 一次性使用输液器 带针 | 广安科伦医药贸易有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7×25TWLB | B1批20130704 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 766 | 一次性使用输液器 带针 | 广安市妇幼保健院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130701 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 767 | 一次性使用输液器 带针 | 攀枝花市中心医院 | 成都市双陆医疗器械有限公司 | C1b 0.7×25TWLB | 130531 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 768 | 一次性使用输液器 | 攀枝花市中西结合医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130611 06 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 769 | 一次性使用输液器 带针 | 雅安市康达医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.7×25 | 20131101 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 770 | 一次性使用输液器 带针 | 雅安市政欣医疗器械有限责任公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X 0.7×25TWSB | 130402 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 771 | 一次性使用输液器 带针 | 四川奇鑫医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130511 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 772 | 一次性使用输液器 带针 | 四川省内江活力药业有限责任公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130621 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 773 | 一次性使用输液器 带针 | 川北医学院附属医院 | 成都市双陆医疗器械有限公司 | 0.7×25TWLB | 130617 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 774 | 一次性使用输液器 带针 | 四川省巴中康庆医疗器械有限公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X 0.7×25TWSB | 121119 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 775 | 一次性使用输液器 带针 | 达州远锋药业有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S 0.7×25TWLB | B2批20121014 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 776 | 一次性使用输液器 带针 | 邱廷军诊所 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.7×25TWLB | 130919 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 777 | 一次性使用输液器 带针 | 西昌市人民医院 | 湖南平安医疗器械科技有限公司 | A5 0.7×24TWLB | 130711 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 778 | 一次性使用输液器 带针 | 乐山市海棠医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 批20130712 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 779 | 一次性使用输液器 带针 | 自贡市第一人民医院 | 成都市双陆医疗器械有限公司 | C1 b | 130529 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 780 | 一次性使用输液器 带针 | 自贡德仁堂药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 批20121111 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 781 | 一次性使用输液器 带针 | 乐山市凯安医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 批20130721 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 782 | 一次性使用输液器 带针 | 四川天城药业股份有限公司齿科商场 | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X 0.7×25TWSB | 130505 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 783 | 一次性使用输液器 带针 | 资阳市家德乐医药有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 批20121211 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 784 | 一次性使用输液器 | 简阳市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 0.55×17.5RWLB | 2013050109 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 785 | 一次性使用输液器 带针 | 四川博源药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.55×20 | 20130121 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 786 | 一次性使用输液器 带针 | 四川省同利药业有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.55×20 | 批20130811 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 787 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130611 04 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 788 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130721 02 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 789 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20130421 01 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 790 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.55×20TWLB | 20130301 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 791 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨市骨伤科医院 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | IS-G 0.6×25TWLB | 20130529 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 792 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130821 05 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 793 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨市南岗区妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20131002 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 794 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨市骨伤科医院 | 上海凯乐输液器厂 | 0.8×28TW | 120806 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 795 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-4DN 0.7×25 | 20130528 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 796 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130911 04 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 797 | 一次性使用输液器 带针 | 黑龙江省医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.55 BZ-1T | 批20130822 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 798 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 0.55 | 20131104 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 799 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130821 04 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 800 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20131021 02 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 801 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20131001 10 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 802 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20131011 01 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 803 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130201 01 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 804 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20130811 01 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 805 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店大桥分店 | 江西富尔康实业集团有限公司 | aB1 0.55×19TWLB | 20130511 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 806 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨人民同泰医药连锁店大桥分店 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-1AN | 20130713 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 807 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-11 0.7 | 20130712 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 808 | 一次性使用输液器 带针 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | B 0.55mm | 20130712 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 809 | 一次性使用输液器 带针 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | 佳木斯市松花江医疗用品厂 | B 0.6mm | 20130926 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 810 | 一次性使用输液器 带针 | 黑龙江省总工会医院 | 上海凯乐输液器厂 | B-2 0.55×20RWLB | 130416 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 811 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨市骨伤科医院 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | IS-G 0.55×21RWLB | 20130713 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 812 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-11 0.55 | 20130722 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 813 | 一次性使用输液器 带针 | 黑龙江省肿瘤医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-11 0.55 | 20130512 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 814 | 一次性使用输液器 | 牡丹江市第二人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20130501 10 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 815 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-11 0.7 | 20130612 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 816 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130721 11 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 817 | 一次性使用输液器 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20130701 04 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 818 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-11 0.55 | 20130502 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 819 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆医药和平医药批发有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式(BS625) 0.55×20单翼 | 批K20130409 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 820 | 一次性使用输液器 | 河南华科医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5RWLB | 20130821 02 1 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 821 | 一次性使用输液器 带针 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.55×20 RWLB | 130928 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 822 | 一次性使用输液器 带针 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | A2 0.6×22薄壁 | 14批130815 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 823 | 一次性使用输液器 带针 | 河南雅康药业有限公司 | 河南雅康药业有限公司 | 0.6×23TWLB | 20130412 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 824 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆市职业病防治院 | 中国双鸽集团 .上海双鸽实业有限公司 | IS-NVа-2D 0.7×25TWLB | 131017 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 825 | 一次性使用输液器 | 重庆市中山医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5TWLB | 20121221 02 1 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 826 | 一次性使用输液器 | 重庆都市俪人医院有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5TWLB | 20130411 05 0 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 827 | 一次性使用输液器 | 河南省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB | 20130921 05 1 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 828 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆冉家坝医院（普通合伙） | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X 0.6×25TWSB | 5生产批130703 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 829 | 一次性使用输液器 | 河南省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB | 20130921 10 1 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 830 | 一次性使用输液器 带针 | 河南莲花医疗用品有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.7×25 TW LB | 130907 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 831 | 一次性使用输液器 | 河南省建筑职工医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.55×18RW LBCS叉 | 130814 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 832 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A30.55×17.5RWSB | 00Ⅱ1批130901 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 833 | 一次性使用输液器 带针 | 商丘市第三人民医院 | 常州市医疗器材总厂有限公司 | IS-GB 0.7×25mm | 6批号130802 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 834 | 一次性使用输液器 带针 | 河南大学淮河医院 | 江苏康进医疗器械有限公司 | IS-G-C3F 0.7×25TW LB | 20130904A | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 835 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | A4 0.6×23 | 20130708 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 836 | 一次性使用输液器 带针 | 开封市百氏康医药连锁有限公司百氏康大药房 | 江阴市医疗器械有限公司 | IS-G3 0.6×25 | 20130106 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 837 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A4 0.6×25TWLB | Ⅱ1批130715 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 838 | 一次性使用输液器 带针 | 新密市第一人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA293 0.55×20单翼 | 批K20131012 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 839 | 一次性使用输液器 带针 | 河南大学淮河医院 | 江苏康进医疗器械有限公司 | IS-G-C3F 0.55×20RWLB | 20130916A | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 840 | 一次性使用输液器 | 重庆国宾妇产医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5TWLB | 20130721 10 0 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 841 | 一次性使用输液器 | 安阳市第五人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.6×24TW LB叉贴 | 130403 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 842 | 一次性使用输液器 | 重庆协和医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5TWLB | 20130621 03 1 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 843 | 一次性使用输液器 | 安阳市华健医疗器械有限公司 | 江苏苏云医疗器械有限公司 | D3-0.55×18RW LBCS叉 | 130722 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 844 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆美乐医疗器材有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-3 0.55×19RWLB | 20130809 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 845 | 一次性使用输液器 | 重庆建设医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130721 04 0 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 846 | 一次性使用输液器 带针 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | A2 0.7×22薄壁 | 14批130915 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 847 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市瑞达医疗器械有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.55×20RWLB | 130617 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 848 | 一次性使用输液器 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130521 11 1 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 849 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆诚济医疗器械有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | IS-G B2 0.7×24TWSB | 20130604 B | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 850 | 一次性使用输液器 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院 | 山东威商集团医用高分子制品股份公司 | 带针 0.6×22.5 TWLB | 20130921 02 5 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 851 | 一次性使用输液器 | 重庆市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130911 08 6 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 852 | 一次性使用输液器 | 重庆市肿瘤医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D4-0.7×24TW LB叉侧鲁 | 130822 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 853 | 一次性使用输液器 带针 | 开封市百氏康医药连锁有限公司百氏康大药房 | 江阴市医疗器械有限公司 | IS-G3 0.55×20 | 20130107 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 854 | 一次性使用输液器 带针 | 新密市第一人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA293 0.7×25单翼 | 批K20131030 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 855 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州市第七人民医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.7×23 | 130829 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 856 | 一次性使用输液器 | 郑州嵩阳医疗器械有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-4DTN 0.55×19TWLB | J批20121225 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 857 | 一次性使用输液器 带针 | 内黄县人民医院 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 0.7×25TWSB | 20130720 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 858 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.6×25 TW LB | 130715 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 859 | 一次性使用输液器 | 河南华科医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5 TWLB | 20130811 05 5 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 860 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TA-0.6×25TWLB | 130311 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 861 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TB-0.6×25TWLB | 130311 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 862 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆市南岸区人民医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130411 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 863 | 一次性使用输液器 | 重庆五洲女子医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130811 01 6 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 864 | 一次性使用输液器 | 重庆市第四人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130821 05 O | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 865 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆市申华医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.6×24TW LB | 10批121002 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 866 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆久康医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24TWLB | 07批号130702 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 867 | 一次性使用输液器 | 重庆医科大学附属第二医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5TWLB 单翼 | 20130601 06 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 868 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 T0.55×19TWLB | 20130502 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 869 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆鸿运医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.55×19 RWLB | 130620 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 870 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆志宏医疗设备有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.6×25 | 20130901 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 871 | 一次性使用输液器 带针 | 圣光医用制品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19RWLB | Ⅱ1批131007 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 872 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | A3 0.6×23 | 20130620 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 873 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市众健医疗器械有限公司 | 上海凯乐输液器厂 | B-3 0.55×20RWLB | 130517 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 874 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆加加林医疗器械连锁有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y31 0.7×25 | 20130721 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 875 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆市晓晓医疗器械有限公司 | 江西红新医疗器械有限公司 | B-1 0.7×25TWLB | 20130606 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 876 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 T0.7×24TWLB | 20130402 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 877 | 一次性使用输液器 带针 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.6×25 TW LB | 130311 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 878 | 一次性使用输液器 带针 | 河南雅康药业有限公司 | 河南雅康药业有限公司 | 0.7×23TWLB | 20130406 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 879 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳津达医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | A-0.7×25 TWLB | 121213 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 880 | 一次性使用输液器 带针 | 南阳市东森医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.7×25 TWLB | 131008 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 881 | 一次性使用输液器 带针 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 河南宇安医疗器械有限公司 | A1 0.7×22薄壁 | 14批131004 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 882 | 一次性使用输液器 | 重庆卓城医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7×24TWLB | 20131012 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 883 | 一次性使用输液器 带针 | 国药控股南阳有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1T 0.55×19TWLB | 20130422 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 884 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | A1-1 0.6×25TWLB | 12批130816 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 885 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | A1-1 0.7×25TWLB | 04批130816 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 886 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | A1-1 0.55×20 RWLB | 29批131001 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 887 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | A1-1 0.45×15RWLB | 07批130916 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 888 | 一次性使用输液器 带针 | 开封医药有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7×25TWLB | B1批20130704 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 889 | 一次性使用输液器 带针式 | 河南信谊药业有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.7×23 | 20130306 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 890 | 一次性使用输液器 带针式 | 河南信谊药业有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.6×22 | 20130517 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 891 | 一次性使用输液器 带针式 | 河南信谊药业有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.55×19 | 20130507 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 892 | 一次性使用输液器 | 重庆市第五人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D4 0.7(0.7×24TW LB) | 130827 | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 893 | 一次性使用输液器 带针 | 郑州市第七人民医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.55×18 | 130613 | 河南省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 符合标准规定 |
| 894 | 一次性使用输液器 | 太钢（集团）有限公司总医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RWLB | 20130801 10 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 895 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 山西太原中康医疗器械保健品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 批130624 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 896 | 一次性使用输液器 | 国药集团山西有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6×22.5 TWLB | 批20130901 09 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 897 | 一次性使用输液器 带针 | 太原三鑫医疗器械有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 0.7×25 TWSB | 批130718 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 898 | 一次性使用输液器 带针 | 运城市金鼎医疗器械有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.55×20 RW LB | 批130509 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 899 | 一次性使用输液器 带针 | 万荣县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130312 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 900 | 一次性使用输液器 带针 | 山西振东医药物流有限公司运城分公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 130820 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 901 | 一次性使用输液器 带针 | 山西亚宝医药物流配送有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19 RWLB | 批130923 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 902 | 一次性使用输液器 | 山西省运城市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RW LB | 批20130911 07 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 903 | 一次性使用输液器 带针 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B1 0.55×20 TW LB | 批20131008 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 904 | 一次性使用输液器 带针 | 万荣县南张乡卫生院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25 TWLB | 批130723 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 905 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 万荣县南张乡卫生院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 TWLB | 批121120 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 906 | 一次性使用输液器 带针 | 万荣现代医院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 130724 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 907 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 山西煤炭中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.7 单翼 0.7×22.5 TWLB | 批20130801 10 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 908 | 一次性使用输液器 带针 | 智威医疗器械有限公司 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.55×19 TWLB | 20130516 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 909 | 一次性使用输液器 带针 | 山西美乐康科贸有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 0.55×19 TW LB | 批20130902 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 910 | 一次性使用输液器 带针 | 山西现代妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 0.7×24 TW LB | 批20130402 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 911 | 一次性使用输液器 带针 | 太原市洪达洪医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130802 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 912 | 一次性使用输液器 带针 | 阳曲县人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-5 0.6×24 TWLB | 批20130722 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 913 | 一次性使用输液器 带针 | 万荣县人民医院 | 上海康寿医疗器械有限公司 | C 0.7×22 | 130412 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 914 | 一次性使用多穿刺器式输液器 | 山西省第二人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.7 单翼 0.7×22.5 TWLB | 20130701 01 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 915 | 一次性使用输液器 带针 | 中国人民武装警察部队山西省总队医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-5 0.55×19 TW LB | 批20130622 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 916 | 一次性使用输液器 带针 | 山西亚宝医药物流配送有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-5 0.7×24 TW LB | 批20130822 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 917 | 一次性使用输液器 带针 | 秦皇岛德信宏远医药有限责任公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TWLB | 批20130112 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 918 | 一次性使用输液器 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RWLB | 20130511 02 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 919 | 一次性使用输液器 带针 | 邢台夫龙医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7×24 TW LB | 批20130802 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 920 | 一次性使用输液器 带针 | 河北康捷医疗器械贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130512 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 921 | 一次性使用输液器 带针 | 沧州天祥医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130702 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 922 | 一次性使用输液器 带针 | 衡水市仁和医药有限公司医疗器械经营部 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 批130529 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 923 | 一次性使用输液器 带针 | 石家庄萃吉医疗器械贸易有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | ZY-1 0.55mm | 130108 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 924 | 一次性使用输液器 带针 | 衡水洪发医疗器械经营有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130502 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 925 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 沧州阳光医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×21 RWLB | 批130521 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 926 | 一次性使用输液器 | 邢台市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130511 08 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 927 | 一次性使用输液器 | 秦皇岛市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RWLB | 20130921 09 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 928 | 一次性使用输液器 带针 | 河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6×24 TW LB | 批20130712 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 929 | 一次性使用输液器 带针 | 石家庄汇华医疗器械有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.6×25 薄壁 | 批130325 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 930 | 一次性使用输液器 带针 | 河北东盛英华医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7×25 TWLB | 130814 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 931 | 一次性使用输液器 | 衡水黄飘医疗器械贸易有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130621 03 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 932 | 一次性使用输液器 带针 | 永清县人民医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | A-4 0.7×24 TWLB | 20130812 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 933 | 一次性使用输液器 | 唐山市协和医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.6×24 TWLB 叉贴 单翼 | 批130403 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 934 | 一次性使用输液器 带针 | 永清县东方医药药材有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TB-0.6×25 TWLB | 批130808 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 935 | 一次性使用输液器 带针 | 石家庄市龙辉医疗器械经营部 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7×24 TW LB | 批20130802 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 936 | 一次性使用输液器 带针 | 衡水市第三人民医院 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | ZLSY-3型 0.7×24 TWLB | 批20130605 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 937 | 一次性使用输液器 | 沧州市传染病医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×19 TWLB | 20121111 01 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 938 | 一次性使用输液器 | 秦皇岛市海港医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55×17.5 RWLB | 20130721 02 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 939 | 一次性使用输液器 带针 | 河北省沧州中西医结合医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 0.7×20 | 批130829 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 940 | 一次性使用输液器 | 邯郸市第四医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D9 0.55×18 RWLB 单翼 | 批130723 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 941 | 一次性使用输液器 | 太原市妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130611 05 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 942 | 一次性使用输液器 带针 | 太原新医医院 | 山东侨牌集团有限公司 | QB A5-A 0.6×23 TWLB | 批130622 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 943 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 邯郸市第二医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130321 08 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 944 | 一次性使用输液器 带针 | 唐山康安医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TB-0.6×25 TWLB | 批130826 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 945 | 一次性使用输液器 | 唐山市工人医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130501 05 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 946 | 一次性使用输液器 带针 | 唐山市东艺商贸有限公司东进医药分公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19 RWLB | 20130820A1 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 947 | 一次性使用带贴输液器 带针 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7×25 TWLB | 批130517 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 948 | 一次性使用输液器 | 承德医学院附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20131001 06 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 949 | 一次性使用输液器 带针 | 承德市洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TW LB | 批20130812 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 950 | 一次性使用输液器 带针 | 保定中诚汇达医药贸易有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19 RWLB | 批20130711 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 951 | 一次性使用输液器 带针 | 保定中诚汇达医药贸易有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.55×20 正常壁 | 批130422 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 952 | 一次性使用输液器 | 廊坊市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20121111 02 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 953 | 一次性使用输液器 带针 | 邯郸市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-5T 0.7×24 TWLB | 批20130802 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 954 | 一次性使用输液器 带针 | 张家口山城医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55×19 TWLB | 批20130622 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 955 | 一次性使用输液器 带针 | 张家口中山医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6×24 TWLB | 批20130302 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 956 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 张家口市第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130811 09 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 957 | 一次性使用输液器 带针 | 张家口市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7×24 TWLB | 批20130712 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 958 | 一次性使用输液器 带针 | 定州市叮咛店中心卫生院 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.7×25 TWLB | 批130513 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 959 | 一次性使用输液器 | 定州市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×22.5 TWLB 单翼 | 20130311 09 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 960 | 一次性使用输液器 带针式 | 定州市第二医院 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | B3 0.55×18.5 RWSB | 批20130718 04 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 961 | 一次性使用输液器 带针 | 运城市精益医疗器械有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | SYQ 0.6×23 TW | 批120924 | 山西省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 962 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.6 | 20130918 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 963 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北康友医用器材有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | Ga3 0.6×25TWLB | 1批20131011 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 964 | 一次性使用输液器 带针 | 黄石神力医用制品经销部 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA293 0.55×20单翼 | K20131012 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 965 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北福鑫医疗器械有限公司 | 湖北福鑫医疗器械有限公司 | B3 0.6×25 | 20130926 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 966 | 一次性使用输液器 带针 | 黄石神力医用制品经销部 | 江苏康友医用器材有限公司 | IS-GA2 0.6×22TWLB | 20130905 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 967 | 一次性使用输液器 | 鄂州市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130811 05 1 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 968 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 湖北楚天药业有限责任公司 | C1 0.55×20 TWLB | 20130708 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 969 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北康辉医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.55×20RWSB | 20130731 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 970 | 一次性使用输液器 带针 | 随州市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130822 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 971 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉亚洲心脏病医院 | 江苏康进医疗器材有限公司 | IS-G-C3F 0.7×25TW LB | 20130708C | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 972 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北泰朋医药有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S 0.55×20RWLB | B1批20120924 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 973 | 一次性使用输液器 带针 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-B 0.6×25 TWLB | 130911-0 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 974 | 一次性使用输液器 | 武汉大学人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130721 03 2 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 975 | 一次性使用输液器 带针 | 黄冈市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130902 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 976 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉神州医药有限责任公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.6×24TWLB | 20130809 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 977 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉神州医药有限责任公司 | 技术授权：茂名九亿医疗器械有限公司 制造商：江西红新医疗器械有限公司 | B-3PE30 0.6×25TWLB | 20130725 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 978 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉恒康医疗器械有限公司 | 武汉恒康医疗器械有限公司 | 进气式A 0.6×22.5TWLB | 20130402 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 979 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北格林药业有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19RWLB | 130821 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 980 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉市九通医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.6×25TWLB | 130914 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 981 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北格林药业有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.6×25 | 130905 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 982 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北格林药业有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S 0.7×25TWLB | B1批20130320 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 983 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北达诚医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.6 | 20130913 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 984 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北达诚医药有限公司 | 武汉恒康医疗器械有限公司 | 进气式A 0.6×22.5TWLB | 20130912 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 985 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北达诚医药有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.6×24TWLB | 20130916 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 986 | 一次性使用输液器 带针 | 武汉市新龙医疗器械有限公司 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | IS-G 0.7×25TWLB | 20130505 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 987 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北达成医药有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.55×19RWLB | 20130829 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 988 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | B2 0.7×23.5TWLB | 20131014 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 989 | 一次性使用输液器 带针 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 0.55×19 | 2013年04月21日 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 990 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北天力医药有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团有限公司 | TB 0.55×19RWLB | 121210 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 991 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北天力医药有限公司 | 湖北康友医用器材有限公司 | Ga3 0.7×25TWLB | 1批 20130701 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 992 | 一次性使用输液器 带针 | 湖北省中医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A 0.55×20TWLB | 批 130921-6 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 993 | 一次性使用输液器 | 黄石市中心医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.55×18RW LBCS叉 | 130620 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 994 | 一次性使用输液器 带针 | 云梦县人民医院 | 江苏苏云医疗器械有限公司 | D3 0.55×18RWLB | 130925 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 995 | 一次性使用输液器 带针 | 云梦县人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3 0.6×24TWLB | 130711 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 996 | 一次性使用输液器 | 湖北天力医药有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | JT-FGZ 0.7×24TWSB | 20130227 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 符合标准规定 |
| 997 | 一次性使用输液器 | 内蒙古康寿医疗器械有限公司 | 上海达美医用塑料厂 | SYS-1BTN 0.55x19 | 20131023 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 998 | 一次性使用输液器带针 | 呼和浩特市第二医院 | 上海凯乐输液器厂 | B-5 0.6×25TWLB | 130401 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 999 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰源康医药有限公司 | 山东桥牌集团有限公司 | QB A5-A 0.55×18RWLB | 130402 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1000 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰市金泰医药有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19RWLB | 130819 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1001 | 一次性使用输液器带针 | 包头市奇力康医药有限责任公司 | 上海市金塔医用器材有限公司 | B-3 0.6x24TWLB | 20130909 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1002 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 包头市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式0.7单翼 | 20130811 09 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1003 | 一次性使用输液器(超低密度聚乙烯输液器) | 包头市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式（普通）0.7单翼 | 20130711 03 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1004 | 一次性使用输液器带针 | 内蒙古自治区妇幼保健院 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | B3 0.55 | 130902-JG | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1005 | 一次性使用输液器带针 | 包头市欣康医疗器械有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7×25 | 131011 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1006 | 一次性使用输液器 带针 | 西宁仁爱妇科医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.6×24TWLB | 130731 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1007 | 一次性使用输液器 带针 | 民和回族土族自治县中医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24TWLB | 130402 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1008 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰源康医药有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S 0.55×20RWLB | B1批20130110 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1009 | 一次性使用输液器 带针 | 青海省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130721 04 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1010 | 一次性使用输液器 带针 | 青海新绿洲医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A4 0.55×21 | 120902 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1011 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有公司 | 进气式0.55 单翼 | 20130821 07 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1012 | 一次性使用输液器带针 | 包钢第三职工医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130812 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1013 | 一次性使用输液器带针 | 呼和浩特市永利达医疗器械有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TB-0.55×19RWLB | 130607 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1014 | 一次性使用输液器 带针 | 民和回族土族自治县计划生育服务站 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | ZLSY-3型 0.6×24 | 20111215 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1015 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 赤峰学院附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式0.55单翼 | 20130911 02 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1016 | 一次性使用输液器带针 | 包头市信泰恒有限责任公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6×24 | 20130318 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1017 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130812 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1018 | 一次性使用输液器带针 | 呼和浩特市赛罕区西把栅乡卫生院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130402 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1019 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20131022 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1020 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130712 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1021 | 一次性使用输液器 带针 | 民和回族土族自治县人民医院 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 0.7×25 | 130401 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1022 | 一次性使用输液器带针 | 包头市升华医药有限责任公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.55×19 | 20130803 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1023 | 一次性使用输液器 带针 | 青海新隆医疗器械有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7×25TWLB | B2批 20130826 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1024 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | B1 B 0.55TWLB | 20131011 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1025 | 一次性使用输液器 带针 | 青海健源医疗器械有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7×25TWLB | B2批20130825 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1026 | 一次性使用输液器 带针 | 青海健源医疗器械有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 0.7×25TWLB | B1批20130326 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1027 | 一次性使用输液器 带针 | 青海人和天地医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.55×20 | 20130111 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1028 | 一次性是用输液器带针 | 赤峰金泰医药有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.7×25TWLB | 130906 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1029 | 一次性使用输液器 带针 | 青海新绿洲医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19RWLB | 130807 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1030 | 一次性使用输液器带针 | 和林格尔县人民医院 | 上海康寿医疗器械有限公司 | C 0.55×19 | 130812 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1031 | 一次性使用输液器 带针 | 西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24 TWLB | 121105 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1032 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | G3 0.55 | 20131008 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1033 | 一次性使用输液器 带针 | 青海省康乐医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130617 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1034 | 一次性使用输液器 带针 | 呼和浩特市第二医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式(BS637) 0.6×25单翼 | 批K 20130603 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1035 | 一次性使用输液器 带针 | 青海龙健医疗器械有限公司 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.6 | 20130627 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1036 | 一次性使用输液器 带针 | 呼和浩特市妇幼保健院 | 江西福尔康实业集团有限公司 | TB5 0.7×25TWLB | 20130301 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1037 | 一次性使用代贴输液器带针 | 内蒙古圣光医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×21 | 130521 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1038 | 一次性使用带贴输液器带针 | 包头市九原区麻池镇中心卫生院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7×25 | 120822 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1039 | 一次性使用输液器 带针 | 青海迈瑞医疗器械有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 批20130111 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1040 | 一次性使用输液器带针 | 包头市欣康医疗器械有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19 | 130621 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1041 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | 赤峰九州通达医疗器械有限公司 | B1 B 0.6TWLB | 20130921 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1042 | 一次性使用输液器带针 | 内蒙古蒙赣特医疗器械有限责任公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 0.55×19RWSB | 130824 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1043 | 一次性使用输液器 带针 | 青海三达医疗器械有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3 0.6×22 | 20批 20130611 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1044 | 一次性使用输液器 带针 | 西宁市第二人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 0.6×22TWSB | 130814 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1045 | 一次性使用输液器带针 | 钦州市第二人民医院 | 浙江灵洋医疗机械有限公司 | IS-G-V—A2 | 130501-0 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1046 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.55 ×20 TWLB | 130821-1 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1047 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市红十字会医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.7X25 TWLB | 130821-3 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1048 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市中医医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.45X15 RWLB | 121221 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1049 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市工人医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWLB | 130721-5 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1050 | 一次性使用输液器带针 | 广西南宁市第二人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A2 | 130911-3 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1051 | 一次性使用输液器带针 | 广西南宁市第一人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS—G—V—A2 | 130721-9 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1052 | 一次性使用输液器 带针 | 广西南宁市第八人民医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A2 | 130911-3 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1053 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市中医院 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | IS-G-V-A2 0.6X25mm | 130611-1 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1054 | 一次性使用输液器 | 广西双健科技有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.55X20 | 06批20130901 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1055 | 一次性使用输液器 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.6×25 | 02批20130911 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1056 | 一次性使用输液器 | 广西双健科技有限公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.7×25 | 06批20130711 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1057 | 一次性使用输液器 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.7×25 | 09批20131021 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1058 | 一次性使用输液器 | 双健科技有限公司 | 南宁双健医永器械有限责任公司 | B1 0.6X25 | 09批20130701 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1059 | 一次性使用输液器 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | 南宁双健医疗器械有限责任公司 | B1 0.55×20 | 08批20130701 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1060 | 一次性使用输液器带针 | 岑溪市康达医疗器械设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55X19 TWLB | 20130912 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1061 | 一次性使用输液器带针 | 广西众森医药有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6X24 TWLB | 20130822 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1062 | 一次性使用输液器带针 | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7X24 TWLB | 20130522 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1063 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市奥诚医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55X19 TWLB | 20130922 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1064 | 一次性使用输液器带针 | 灵山县灵城镇百德医疗器械经营部 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1055 | 20130622 | 灵山县食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1065 | 一次性使用输液器（带针） | 柳州市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7X24 TWLB | 20131002 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1066 | 一次性使用输液器（带针） | 柳州市人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6X24 TWLB | 20130912 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1067 | 一次性使用输液器带针 | 广西梧州市杰迅医药有限公司 | 江西洪达医疗器材集团有限公司 | B3-1 T 0.55X19TWLB | 20130812 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1068 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市文兵医永器械设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6X24 TWLB | 20130622 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1069 | 一次性使用输液器（带针） | 国药控股柳州有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7X24 TWLB | 20120812 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1070 | 一次性使用输液器带针 | 灵山县灵城镇百德医疗器械经营部 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-10.7 | 批号20130522 | 灵山县食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1071 | 一次性使用输液器带针 | 钦州港滨海医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6X24 | 20130807 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1072 | 一次性使用输液器（带针） | 广西柳州百草堂药业有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1—1TS 0.7×24 TWLB | 20120507 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1073 | 一次性使用输液器（带针） | 国药控股柳州有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6×24 TWLB | 20121218 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1074 | 一次性使用输液器带针 | 广西梧州百姓医药有限责任公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2TS 0.7X24TWLB | 20130607 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1075 | 一次性使用输液器带针 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司南宁桃源分公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.5×16 RWSB | 130809 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1076 | 一次性使用输液器带针 | 钦州医药有限责任公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.6X25 TWSB | 130728 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1077 | 一次性使用输液器带针 | 广西太华医药有限公司浦北分公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2—3 0.6X25 TWSB | 130929 | 浦北县食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1078 | 一次性使用输液器（带针） | 柳州欧文医疗科技有限公司 | 岳阳民康医用材料有限公司 | A2-3 0.45×16 RWSB | 130424 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1079 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市瓯文医疗科技有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1VA325（BS211） | 20121229 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1080 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市妇幼保健院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | IVA325 0.45X15单翼 | 20130719 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1081 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市中西医结合医院 | 上海康德莱企业发展集团有限公司 | IVL325 0.75X25单翼 | 20130624 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1082 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市瓯文医疗科技有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 1VA325（BS211） | 20130127 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1083 | 一次性使用输液器带针 | 广西医药科技医疗用品厂 | 广西医药科技医疗用品厂 | B-1 0.7X25 TWLB | 131022 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1084 | 一次性使用输液器 带针 | 广西众森医药有限公司 | 广西医药科技医疗用品厂 | B-1 0.5X20RWLB | 130816 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1085 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市亿达医疗器械有限公司 | 广西医药科技医疗用品厂 | B-1 0.6 ×25TWLB | 130920 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1086 | 一次性使用输液器带针 | 广西南宁市康满商贸有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19RWLB | 130715 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1087 | 一次性使用输液器带针 | 广西梧州百姓医药有限责任公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.55X19RWLB | 130926 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1088 | 一次性使用输液器 | 广西南宁杰雄医疗器械有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 0.6（0.6×24TWLB） | 131005 | 广西南宁市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1089 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市医学高等专科学校第一附属医院 | 浙江欧健医用器材有限公司 | Ga-2 0.55×20RWSB | 130427 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1090 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市创康医疗设备有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6X25TWLB | 20130711 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1091 | 一次性使用输液器带针 | 梧州市按摩康复医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.55X20RWLB | 20130711 | 梧州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1092 | 一次性使用输液器带针 | 柳州欧文医疗科技有限公司 | 浙江欧健医用器材有限公司 | Ga-2 0.45×16RW SB | 130605 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1093 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市瓯文医疗科技有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | ZY-1 | 130306 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1094 | 一次性使用输液器带针 | 柳州市瓯文医疗科技有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | 0.45×14RWLB | 121206 | 柳州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1095 | 一次性使用输液器带针 | 钦州市妇幼保健院 | 浙江京环医疗用品有限公司 | A-2L0.55X20RWLB | 130716 | 钦州市食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1096 | 一次性使用带贴输液器带针 | 广西太华医药有限公司浦北分公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55 X19 RWLB | 130625 | 浦北县食品药品监督管理局 | 西藏自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1097 | 一次性使用输液器 带针式 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.55 | 20131005 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1098 | 一次性使用输液器 带针式 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.55 | 20131021 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1099 | 一次性使用输液器 带针 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | A1-0.55 | 130801 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1100 | 一次性使用输液器 带针 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | A1-0.55 | 130611 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1101 | 一次性使用输液器 带针 | 扶余县保康药店 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.55×19 RWLB | 20130812 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1102 | 一次性使用输液器 带针 | 榆树市昌盛药店 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | ZY-2 0.55mm | 131008 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1103 | 一次性使用输液器 带针 | 榆树市中医院 | 常州悦康医疗器械有限公司 | 0.7×25 | 120725 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1104 | 一次性使用输液器 带针 | 德惠市中医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.6×24 TWLB | 20130627 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1105 | 一次性使用输液器 带针 | 长春市江达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130712 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1106 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省超凡医疗设备有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130624 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1107 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林市儿童医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B2-1T 0.55 | 20130912 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1108 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 吉林省肿瘤医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.6 单翼 | 20130911 07 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1109 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林延安医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.8×27 TWLB | 20130416 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1110 | 一次性使用输液器 带针 | 榆树东方医院 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | A1-0.55 | 130111 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1111 | 一次性使用输液器 | 吉林大学中日联谊医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.6 | 20121121 05 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1112 | 一次性使用输液器 带针 | 公主岭市中医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130812 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1113 | 一次性使用输液器 带针 | 公主岭市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130422 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1114 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省龙宇药业有限公司 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | A1-0.55 | 131011 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1115 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.55×20 TWLB | 20130403 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1116 | 一次性使用输液器 带针 | 辽源市第二人民医院 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.55×20 TWLB | 20130826 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1117 | 一次性使用输液器 带针 | 梅河口市奎元医药药材有限责任公司 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | IS-G 0.55×21 TWLB | 04批20130527 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1118 | 一次性使用输液器 带针 | 辽源矿业(集团)有限责任公司职工总医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20120912 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1119 | 一次性使用输液器 带针 | 辽源市妇婴医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130502 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1120 | 一次性使用输液器 带针 | 东丰县妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130812 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1121 | 一次性使用输液器 带针 | 东辽县医药药材有限责任公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.55×19 RWLB | 20130827 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1122 | 一次性使用输液器 带针 | 辽源市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130622 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1123 | 一次性使用输液器 带针 | 东辽县人民医院 | 长春白求恩医疗器械有限公司 | A1-0.55 | 130911 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1124 | 一次性使用输液器 带针 | 长春民健医疗器械有限公司 | 长春民健医疗器械有限公司 | A 0.55 | 20130917 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1125 | 一次性使用输液器 | 通化市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20131001 09 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1126 | 一次性使用输液器 带针 | 通化市中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130512 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1127 | 一次性使用输液器 带针 | 长春民健医疗器械有限公司 | 长春民健医疗器械有限公司 | A 0.55 | 20131015 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1128 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林奉和医药经销连锁有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130810 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1129 | 一次性使用输液器 带针 | 扶余市德天骨科医院 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130908 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1130 | 一次性使用输液器 带针 | 长春骨伤医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130422 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1131 | 一次性使用输液器 带针 | 扶余仁康医院 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.6×25 TWLB | 130614 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1132 | 一次性使用输液器 带针 | 德惠仁爱妇产医院 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | ZY-2 0.55mm | 130906 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1133 | 一次性使用输液器 带针 | 通化同德堂医药药材有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130813 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1134 | 一次性使用输液器 | 吉林省柳河医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130801 03 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1135 | 一次性使用输液器 | 长春市美迪斯达医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130411 10 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1136 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林普济医院 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130624 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1137 | 一次性使用输液器 带针 | 长春市英力莱医疗器械经销有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV1型 0.55×19 RWSB | 130605 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1138 | 一次性使用输液器 带针 | 宽城区金利达医疗器械经销处 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.55×19 RWLB | 20130926 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1139 | 一次性使用输液器 | 四平市中心人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130821 06 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1140 | 一次性使用输液器 带针 | 长春都市丽人医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130912 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1141 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 吉林市人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.55 单翼 | 20130911 07 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1142 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林市华达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130802 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1143 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省永兴医疗器械经销有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | TA-0.55×19 RWLB | 130911 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1144 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 吉林市瑞泰医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.55 单翼 | 20130911 03 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1145 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林市吉林东市商贸经济示范区华强医疗器械经销站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130622 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1146 | 一次性使用输液器 | 吉林市妇产医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130501 07 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1147 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 吉林市中心医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.55 单翼 | 20131011 07 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1148 | 一次性使用输液器 | 吉林大学第一医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20131021 01 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1149 | 一次性使用输液器 带针 | 长春市仁合医疗器械有限公司 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A2 0.6×25 | 130305 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1150 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林市吉林东市商贸经济示范区吉通医疗器械经销站 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130902 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1151 | 一次性使用输液器 带针 | 公主岭市北方医药药材有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130905 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1152 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 吉林国健妇产医院有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 进气式 0.6 单翼 | 20131011 05 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1153 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.6×25 TWLB | 20130315 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1154 | 一次性使用输液器 | 东丰县医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130321 02 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1155 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省柳河县得晟康药业有限责任公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B1 0.60×25 | 20130925 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1156 | 一次性使用输液器 带针 | 梅河口市弘烨医疗器械供应站 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | ZY-2 0.55mm | 130806 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1157 | 一次性使用输液器 带针 | 梅河口市恒益德医药有限责任公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B1 0.55×20 | 20130910 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1158 | 一次性使用输液器 带针 | 辽源市龙山区人民医院 | 吉林省众邦医疗器械有限公司 | 0.55×20 TWLB | 20130519 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1159 | 一次性使用输液器 带针 | 通化市东昌区艳春天平价大药房 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19 RWLB | 130730 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1160 | 一次性使用输液器 带针 | 通化市仁和医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130712 | 吉林省食品药品监督管理局稽查分局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1161 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.55 | 20130627 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1162 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.6 | 20130718 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1163 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.55 | 20130520 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1164 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.7 | 20130819 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1165 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.6 | 20130801 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1166 | 一次性使用输液器 带针 | 西安交大医用器材厂 | 西安交大医用器材厂 | IS-G C4-0.55 | 20130913 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1167 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | IS-G 0.6 | 20130402 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1168 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | IS-G 0.45 | 20130815 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1169 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | IS-G0.6 | 20131016 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1170 | 一次性使用输液器 带针 | 咸阳市妇幼保健院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | Va-2 0.55×20RWLB | 20130614 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1171 | 一次性使用输液器 带针 | 咸阳市妇幼保健院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | Va-2 0.7×25TWLB | 20130515 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1172 | 一次性使用输液器 | 陕西中医学院第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130821 01 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1173 | 一次性使用输液器 | 陕西中医学院第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130611 08 1 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1174 | 一次性使用输液器 | 陕西中医学院第二附属医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130811 09 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1175 | 一次性使用输液器 带针 | 渭滨区清姜社区卫生服务中心 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130622 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1176 | 一次性使用输液器 带针 | 宝鸡市妇幼保健院 | 江苏康进医疗器材有限公司 | IS-G-C3F 0.45×15RW LB | 20130615 B | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1177 | 一次性使用输液器 带针 | 宝鸡市妇幼保健院 | 江苏康进医疗器材有限公司 | IS-G-C3F 0.55×20RWLB | 20130831 C | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1178 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西电子四0九医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20130911 02 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1179 | 一次性使用输液器带针 | 陕西电子四0九医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130901 04 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1180 | 一次性使用输液器 带针 | 宝鸡天健医药有限公司医疗器械分公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 | 130804 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1181 | 一次性使用输液器带针 | 宝鸡天健医药有限公司医疗器械分公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 130515 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1182 | 一次性使用输液器 带针 | 西安慈爱妇产医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20131002 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1183 | 一次性使用输液器带针 | 户县妇幼保健院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130723 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1184 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西省森林工业职工医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A2 0.55×19RWLB | 130815 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1185 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西省森林工业职工医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A20.7×24TWLB | 130706 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1186 | 一次性使用输液器 带针 | 西安中医肾病医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.55×19 | 20130607 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1187 | 一次性使用输液器带针 | 西安济仁医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130712 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1188 | 一次性使用输液器 带针 | 铜川市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130722 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1189 | 一次性使用输液器 | 西安高新医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130801 07 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1190 | 一次性使用输液器 | 西安高新医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20131011 10 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1191 | 一次性使用输液器 | 西安曲江妇产医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130821 01 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1192 | 一次性使用输液器 | 西安曲江妇产医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.6 | 20130721 02 5 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1193 | 一次性使用输液器 | 陕西省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130521 06 1 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1194 | 一次性使用输液器 | 陕西省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130821 09 6 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1195 | 一次性使用输液器 | 陕西省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20130201 02 0 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1196 | 一次性使用输液器 | 陕西省人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20130111 04 1 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1197 | 一次性使用输液器 | 陕西省肿瘤医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D4-0.7×24TWLB叉侧 | 130118 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1198 | 一次性使用输液器 | 陕西省妇幼保健院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130421 04 1 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1199 | 一次性使用输液器 带针 | 老百姓大药房连锁（陕西）有限公司西安北大街店 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-2TS 0.7×24 | 20130407 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1200 | 一次性使用输液器 带针 | 陕西怡康医药有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 130523 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1201 | 一次性使用输液器 带针 | 西安怡康医药连锁有限责任公司总部超市 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25 | 130412 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1202 | 一次性使用输液器 | 西电集团医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.55 | 20130901 10 2 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1203 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 | 20130818 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1204 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式（BS647AH） | 20130804 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1205 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 | 20130902 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1206 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心） | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130402 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1207 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心） | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20121112 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1208 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心） | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130602 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1209 | 一次性使用输液器 带针 | 五洲女子医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130612 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1210 | 一次性使用输液器 带针 | 昌吉九州男科医院 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25TWLB | 130514 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1211 | 一次性使用输液器 带针 | 昌吉市康宏医疗器械有限责任公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 | 130710 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1212 | 一次性使用输液器 带针 | 昌吉市康宏医疗器械有限责任公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | B3型 | 130401 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1213 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心） | 湖北仙明医疗器械有限公司 | C2 0.6×22.5TWLB | 20130424 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1214 | 一次性使用输液器 带针 | 农八师石河子市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130422 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1215 | 一次性使用输液器 带针 | 农八师石河子市妇幼保健院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130322 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1216 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市华强世纪科贸有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.55 | 20130312 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1217 | 一次性使用输液器 带针 | 石河子市胜康商贸有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.6×25TWLB | 20130221 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1218 | 一次性使用输液器 带针 | 呼图壁县人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 130502 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1219 | 一次性使用输液器 带针 | 呼图壁县人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 | 130112 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1220 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆天和泰医药有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3·0.7×25 | 20130401 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1221 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆天和泰医药有限公司 | 江西侨明医疗器械有限公司 | B3·0.6×22 | 20130601 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1222 | 一次性使用输液器 | 玛纳斯县人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130701 01 2 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1223 | 一次性使用输液器 带针 | 巴州人民医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式（BS647AH） | K20120731 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1224 | 一次性使用输液器 带针 | 巴州人民医院 | 上海康德莱企业发展股份有限公司 | 进气式 | K20130825 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1225 | 一次性使用输液器带针 | 库尔勒市第一人民医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24TWLB | 130525 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1226 | 一次性使用输液器带针 | 库尔勒市第一人民医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.55×19RWLB | 120819 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1227 | 一次性使用输液器 带针 | 库尔勒市三洋医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.6×25 | 20130711 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1228 | 一次性使用输液器 带针 | 库尔勒市三洋医疗器械有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | Y103 0.55×20 | 20130621 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1229 | 一次性使用输液器 带针 | 库尔勒方大电子产品销售有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.6×25TWLB | 130620 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1230 | 一次性使用输液器 带针 | 库尔勒市方大电子产品销售有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.7×25TWLB | 130724 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1231 | 一次性使用输液器 带针 | 鄯善县人民医院 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | B2 0.7×23.5TWLB | 20130530 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1232 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆百川通医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 | 20130815 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1233 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆百川通医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 | 20130802 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1234 | 一次性使用输液器 带针 | 吐鲁番地区中心医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.55×19RWLB | 130831 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1235 | 一次性使用输液器 带针 | 吐鲁番地区中心医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.7 | 20130412 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1236 | 一次性使用输液器 带针 | 吐鲁番市人民医院 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | A3 0.7×25TWLB | 20130721 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1237 | 一次性使用使用输液器 带针 | 新疆维吾尔自治区胸科医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 | K20131005 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1238 | 一次性使用输液器 带针 | 乌鲁木齐锐华长青医疗器械有限公司 | 成都市双陆医疗器械有限公司 | 0.6×25TWLB | 121210 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1239 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆维吾尔自治区第一济困医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130502 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1240 | 一次性使用输液器 带针 | 新疆百川通医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 | 20130820 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1241 | 一次性使用输液器 带针 | 北京禹神医疗器材有限责任公司 | 北京禹神医疗器材有限责任公司 | YSS-L-C-P3 0.7×20TWSB | 130628 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1242 | 一次性使用输液器（带针） | 北京康益德中西医结合肺病医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×20支/包 | 20120501 09 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1243 | 一次性使用输液器 | 北京市顺义区医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 生产日期20130721 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1244 | 一次性使用输液器 带针 | 北京市朝阳区妇儿医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 规格：H-06APD 针头规格：0.7×20 | 生产日期:20130713;批号:20130713 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1245 | 一次性使用输液器 | 北京市大兴区人民医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130901 10 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1246 | 一次性使用输液器 带针 | 北京市海淀区精神卫生防治院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD-8T4 | 130406 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1247 | 一次性使用输液器 | 延庆县医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 0.7×24TWLB | 2013年1月11日 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1248 | 一次性使用输液器 | 北京市和平里医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7mm | 20130821 06 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1249 | 一次性使用输液器 带针 | 北京市朝阳区妇儿医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | 规格：H-06APD 针头规格：0.7×20 | 生产日期:20130723;批号:20130723 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1250 | 一次性使用输液器 | 北京市和平里医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7mm | 20130901 08 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1251 | 一次性使用输液器 | 北京大暘医疗器械有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130621 02 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1252 | 哈娜好一次性使用输液器 带针 | 北京市卫泰安医药供应部 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD-8T4 针头规格：0.7X20 | 130930 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1253 | 一次性使用输液器 带针 | 北京福尔娜医用器材有限公司 | 北京福尔娜医用器材有限公司 | B-1 0.7×24/20支/包 | 20131017 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1254 | 一次性使用输液器（带针） | 北京怀柔燕北医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7×20支/包 | 20130821 07 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1255 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省启明星医疗器械贸易有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.55×19RWLB | 130802 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1256 | 一次性使用输液器 带针 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 0.6×25/AQ-A3 | 130920 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1257 | 一次性使用输液器 带针 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | A30.55*20RWLB | 131024 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1258 | 一次性使用输液器 带针 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 滁州麦迪克医材有限公司 | 0.6*25/AQ-A3 | 130921 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1259 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | YW-1型 0.7 | 20131105 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1260 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | YW-1型 0.6 | 20130925 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1261 | 一次性使用输液器 | 北京大学首钢医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份公司 | 带针 0.7 | 20130721 03 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1262 | 一次性使用输液器 | 北京九州通医药有限公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.7 | 20130821 05 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1263 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 3801 0.7×25TWSB | 131002 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1264 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 3801 0.7×25TWSB | 130830 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1265 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | 3801 0.7×25TWSB | 130918 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1266 | 哈娜好一次性使用输液器 带针 | 华润医药商业集团有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 针头规格：0.7X20 | 130530 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1267 | 一次性使用输液器 带针 | 合肥市天元医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA325(BS211) 0.55×20 单翼 | 20130603 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1268 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | IS-VB1 0.7×25 | 131023 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1269 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | IS-VB1 0.45×16 | 130922 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1270 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | IS-VB1 0.45*16 | 130607 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1271 | 一次性使用自动止液输液器带针 | 安徽医科大学第二附属医院 | 浙江省欧健保灵医疗设备有限公司 | 0.7×25 TWSB/AQa-2 Q | 130913 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1272 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽济民肿瘤医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.55×19TWLB | 130822 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1273 | 一次性使用输液器（带针） | 合肥丹凤朝阳医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 | 20130122 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1274 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽济民肿瘤医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.7×25TW | 130424 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1275 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省第二人民医院 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3-0.55×18RWLB | 130721 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1276 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽新邦药械经营有限公司 | 江苏省常州医疗器材总厂有限公司 | IS-GB 0.7×25 | 130909 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1277 | 一次性使用输液器（带针） | 桐城市恒生妇科医院 | 安徽省宣城市江南医疗器械有限公司 | A型 0.55×20mm | 批号：130501 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1278 | 一次性使用输液器（带针） | 合肥市中山医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | A-0.7×25TWLB | 131012 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1279 | 一次性使用输液器 带针 | 肥西县人民医院 | 河南莲花医疗用品有限公司 | A1 0.7×25 | 130513 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1280 | 一次性使用输液器 带针 | 合肥市天元医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA325 0.55×20 单翼 | 20131004 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1281 | 一次性使用输液器 带针 | 合肥市天元医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA325(BS211) 0.55×20 单翼 | 20130323 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1282 | 一次性使用输液器 | 北京大学第三医院 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针0.7 | 20130821 07 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1283 | 一次性使用输液器 带针 | 中国医学科学院整形外科医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD 针头规格：0.7X20 | 批120820 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1284 | 一次性使用输液器 带针 | 北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1（0.7） | 20130622 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1285 | 一次性使用输液器 带针 | 北京洪达博瑞科技发展有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 | 20130602 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1286 | 一次性使用输液器 带针 | 北京世纪康尔医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1（0.55） | 20130322 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1287 | 一次性使用输液器带针 | 北京北亚骨科医院有限公司 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD | 130907 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1288 | 一次性使用输液器 带针 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | A 0.7×25mm | 130902 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1289 | 一次性使用输液器 带针 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | A 0.7×25mm | 130901 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1290 | 一次性使用输液器 带针 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | 宣城市江南医疗器械有限公司 | A 0.7×25mm | 130801 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1291 | 一次性使用输液器 带针 | 北京市羊坊店医院 | 天津哈娜好医材有限公司 | H-06APD-8 | 130108 | 北京市药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1292 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽省立儿童医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.55 | 20130722 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1293 | 一次性使用输液器 带针 | 安徽新邦药械经营有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A4 0.55×19RWLB | 130707 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1294 | 一次性使用输液器 带针 | 合肥市天元医疗器械有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA325 0.6×25 单翼 | 20130928 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1295 | 一次性使用输液器 | 北京凯宏鑫医药有限责任公司 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 带针 0.55 | 20130811 08 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 符合标准规定 |
| 1296 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州都市妇产科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130912 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1297 | 一次性使用输液器 带针 | 福州洪达医疗器械有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130712 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1298 | 一次性使用输液器 带针 | 福州康杰贸易有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 | B-2 0.7×24TWLB | 20130916 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1299 | 一次性使用输液器 带针 | 福建九州通医药有限公司 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | S7S | B1批20130514 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1300 | 一次性使用输液器 带针 | 福建莆田惠好医药有限公司 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-2(针 0.7×25TWSB) | 批130901.9 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1301 | 一次性使用输液器 带针 | 福州怡辰康医疗器械有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A1 0.7×25TWLB | 130907 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1302 | 一次性使用输液器 带针 | 福州申科医疗器材有限公司台江区分公司 | 江苏康友医用器械有限公司 | IS-GA1 | 20130823 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1303 | 一次性使用输液器 带针 | 莆田学院附属医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | A-4 0.7×24TWLB | 20130927 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1304 | 一次性使用输液器 带针 | 福州现代妇产医院 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.6×24 | 20130803 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1305 | 一次性使用输液器 带针 | 南靖县医院 | 上海金塔医用器材有限公司 | A-4 0.7×24TWLB | 20130812 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1306 | 一次性使用输液器 带针 | 福建九州通医药有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1S 0.7×24 | 20130703 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1307 | 一次性使用输液器 带针 | 莆田平民医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-2（针 0.7×25TWSB） | 130810.5 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1308 | 一次性使用输液器 带针 | 福州鑫汇达医疗器械有限公司 | 湖南平安医械科技有限公司 | A3 0.7×24TWLB | 130607 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1309 | 一次性使用输液器 带针 | 莆田市第一医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 0.7×25 单翼 | 批K20130710 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1310 | 一次性使用输液器 带针 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | C2 0.55×20 | 130910 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1311 | 一次性使用输液器 带针 | 福州博美安医疗器械有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | IS-G-A 0.7×25 | 131008 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1312 | 一次性使用输液器 带针 | 福建莆田惠好医药有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 0.7×25单翼 | 批K20130901 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1313 | 一次性使用输液器 带针 | 莆田平民医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-2（针0.7×25TWSB） | 130901.3 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1314 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州芗城漳华医院 | 浙江康康医疗器械有限公司 | E-1（针0.7×25TWSB） | 130720 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1315 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州市兰陵药业有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.7 | 20130902 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1316 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州都市妇产科医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130812 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1317 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州芗城漳华医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B1-1 0.6 | 20130802 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1318 | 一次性使用输液器 带针 | 厦门大学附属中山医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 0.7×25单翼 | 批K20131023 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1319 | 一次性使用输液器 带针 | 厦门大学附属中山医院 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 进气式 0.7×25单翼 | 20130920 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1320 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.7×25 TWLB | Ⅰ1批130724 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1321 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.6×25 TWSB | 18批130310 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1322 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏阜康医药发展有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWSB | 16批130610 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1323 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWSB | 08批130501 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1324 | 一次性使用输液器 带针式 | 西藏日喀则地区宏程医疗器械设备有限公司 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 0.6×23.5 TWLB | 批2013041604 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1325 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWSB | 02批130901 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1326 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.6×25 TWSB | 08批130501 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1327 | 一次性使用输液器 带针 | 拉萨市圣康医药有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.6×25 TWLB | Ⅰ1批130820 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1328 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏自治区人民医院 | 四川康宁医用器材有限公司 | 0.7×25 TWSB | 8生产批130423 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1329 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏自治区第二人民医院 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWSB | 22批130820 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1330 | 一次性使用输液器 带针式 | 西藏山南地区博昌医疗器械有限公司 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 0.55×18.5 RWSB | 批2013050201 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1331 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.6×25 TWLB | Ⅱ1批130828 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1332 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏阜康医院有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWSB | 21批130520 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1333 | 一次性使用输液器 带针 | 拉萨市圣康医药有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.7×25 TWLB | Ⅰ1批130812 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1334 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏自治区医药公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 0.55（24G）0.55×20 | 批20130521 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1335 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏鑫泰医疗设备有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.7×24 TWLB | 批20130512 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1336 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏恒博医疗器械有限责任公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.6×25 TWLB | Ⅰ2批130808 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1337 | 一次性使用输液器 带针 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 0.7×25 | 20130821 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1338 | 一次性使用输液器 带针 | 南通亿仕得医疗器械有限公司 | 南通亿仕得医疗器械有限公司 | 0.55（24G） | 131016 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1339 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 0.7×24TWLB | 20131013 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1340 | 一次性使用输液器 带针 | 江阴市医疗器械有限公司 | 江阴市医疗器械有限公司 | 0.6×25 | 批20131014 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1341 | 一次性使用输液器 带针 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 常州市回春医疗器材有限公司 | 0.7×25TW.SB | 131031 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1342 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 江苏康进医疗器材有限公司 | 0.7×25 TWLB | 批20131029C | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1343 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 江苏客乐医用器械有限公司 | 0.7×25 | 20130918 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1344 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏康友医用器械有限公司 | 江苏康友医用器械有限公司 | 0.6×22 TWLB | 20131029 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1345 | 一次性使用输液器 带针 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 江阴市金凤医疗器材有限公司 | 0.7×25 | 20130705 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1346 | 一次性使用输液器（带针） | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 江苏恒康医疗器材有限公司 | 0.6×23 | 131008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1347 | 一次性使用输液器 带针 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 常州金龙医用塑料器械有限公司 | 0.55×20 RWSB | 20130916 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1348 | 一次性使用输液器 带针 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 江阴市长强医疗器械有限公司 | 0.7×25TWLB | 20131023 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1349 | 一次性使用输液器带针 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 盐城市新捷医疗器材有限公司 | 0.7×25 | 131016 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1350 | 一次性使用输液器 | 江苏苏云众康医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | D3 0.7×24 TWLB | 批131019 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1351 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏神力医用制品有限公司 | 江苏神力医用制品有限公司 | 0.55×20RWSB | 批20130806 A | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1352 | 一次性使用输液器 带针 | 常州市春光医用器材有限公司 | 常州市春光医用器材有限公司 | 0.7×25 | 20130815 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1353 | 一次性使用输液器 带针 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 | 0.7×25 TW.SB | 20130918 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1354 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 江苏治宇医疗器材有限公司 | 0.6×25 | 131008 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1355 | 一次性使用输液器 带针 | 西藏康健医药销售有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | 0.55×19 RWLB | Ⅱ1批130810 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1356 | 一次性使用输液器 带针 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 0.7×25 TWLB | 20130901 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1357 | 一次性使用输液器 带针 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | 常州市远东医疗器材厂有限公司 | 0.6×25 RWSB | 20130910 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1358 | 一次性使用输液器 带针 | 拉萨阳光泌尿生殖医院 | 圣光医用制品有限公司 | 0.7×25 TWLB | 12批130619 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1359 | 一次性使用输液器 带针 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 0.7 | 20130506 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1360 | 一次性使用输液器（带针） | 西藏天圣医药贸易有限公司 | 湖南康利来医疗器械有限公司 | 0.6×25 TWSB | 08批130801 | 西藏自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 符合标准规定 |
| 1361 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳天伦不孕不育医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | B3-1 0.6 | 20130722 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1362 | 一次性使用输液器带针 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | IVA325（0.45*15单翼） | 批K 20130719 | 上海市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 1363 | 一次性使用输液器带针 | 上海市静安区中心医院 | 上海凯乐输液器厂 | A-4 0.7×25TWLB | 130916 | 上海市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 符合标准规定 |
| 1364 | 一次性使用输液器 带针 | 宁波市妇女儿童医院 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 | V-1 | 20130829 | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 符合标准规定 |
| 1365 | 一次性使用输液器 | 温州康帕斯医疗器械有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | TG-1(TG1) | 20131024 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1366 | 一次性使用输液器 带针 | 福建九州通医药有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | A1-1TS 0.6×24 | 20130907 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1367 | 一次性使用输液器 带针 | 福建九州通医药有限公司 | 武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | B3 0.7 | 批20120710 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 符合标准规定 |
| 1368 | 一次性使用输液器带针 | 威海市京鲁医药供应有限责任公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 0.6×22TWSB | 130415 | 山东省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1369 | 一次性使用输液器 带针 | 驻马店市第一人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 0.45×15RWSB | A0批121225 | 河南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1370 | 一次性使用输液器 带针 | 驻马店市第一人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV3型 0.7×25TWSB | A8批121111 | 河南省食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1371 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆北大阳光医院有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV 1型 0.6×22 TW SB | A6批131007 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1372 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆华西妇产医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV 1 型 0.7×25TW SB | A8批130801 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |
| 1373 | 一次性使用输液器 带针 | 重庆市九龙坡区第一人民医院 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | BV 1 型 0.7×25TW SB | B3批130518 | 重庆市食品药品监督管理局 | 江西省医疗器械检测中心 | 符合标准规定 |