医疗器械专项监督抽验符合标准规定数据（2014年第1期质量公告）
	序号
	标示产品名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格型号
	生产日期/批号        /出厂编号
	抽样单位
	检验单位
	检验结果

	1
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉杰士邦卫生用品有限公司
	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD
	非光面型（螺纹）　
	批号：LH131016    出厂编号：4FCF0CZ　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	2
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市杰士邦卫生用品有限公司
	SURETEX LIMITED(泰国)
	52mm 光面型　
	批号：JB13096出厂编号：52641CD　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	3
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区天源保健品经营部
	保定三普科技开发有限公司
	光面型　
	批号：130309　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	4
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广东汇通乳胶制品有限公司
	湛江市汇通药业有限公司
	光面型　
	生产日期：20140102    批号：14011　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	5
	天然胶乳橡胶避孕套　
	茂名市江源乳胶制品有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司
	颗粒型　
	批号：H2401 生产日期：2014-01　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	6
	天然胶乳橡胶避孕套（冈本避孕套）　
	深圳市万生堂实业有限公司
	OKAMOTO INDUSTRIES INC 冈本株式会社
	52毫米　
	生产日期：03/2013     批号：HK013311E　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	7
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂
	广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂
	光面　
	批号：1402031　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	8
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福州君悦乳胶有限公司
	福州君悦乳胶有限公司
	光面型
	批号：G140103　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	9
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广州大明联合橡胶制品有限公司
	广州大明联合橡胶制品有限公司
	平纹
	批号：D13H21221   生产日期：2013.12　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	10
	天然胶乳橡胶避孕套　
	大连乳胶有限责任公司
	大连乳胶有限责任公司
	52mm 光面　
	1312171　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	11
	天然胶乳橡胶避孕套　
	大连盛日华医疗保健品有限公司
	马来西亚PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD
	52±2mm 颗粒型　
	生产日期：2013-05；批号：13E136　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	12
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京计尔康爱的阁生殖保健用品配送有限公司
	桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂）
	W52mm 光面型　
	生产日期：2013 06；批号：81608352　
	北京市食品药品监督管理局 　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	13
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州远景商贸有限公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	52 mm　
	生产日期：2013-12；批号：0010887201　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	14
	天然胶乳橡胶避孕套　
	河南省西贝橡胶有限公司
	河南省西贝橡胶有限公司
	52mm 光面　
	1311021　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	15
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州天润医疗器械有限公司
	SURETEX LIMITED（泰国）
	52㎜（光面）　
	JB130525　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	16
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州远景商贸有限公司
	桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂）
	W52㎜（光面）　
	生产日期：2013.09；批号：81608365　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	17
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京艾伦斯保健品有限公司
	韩国橡胶工业株式会社
	长度180±10mm 宽度52±2mm 平滑型　
	生产日期：201310；批号：13AL003-T　
	北京市食品药品监督管理局 　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	18
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京非非医疗器械有限公司
	马来西亚NULATEX SDN.BHD
	52㎜±2㎜ 颗粒型　
	生产日期：2013.12；批号：F13123　
	北京市食品药品监督管理局 　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	19
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京非非医疗器械有限公司
	马来西亚NULATEX SDN.BHD
	52㎜±2㎜ 平滑型　
	生产日期：2013.12；批号：F13121　
	北京市食品药品监督管理局 　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	20
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳天地乳胶有限公司
	沈阳天地乳胶有限公司
	52mm 光面　
	1401022　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	21
	天然胶乳橡胶避孕套　
	东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司
	东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司
	52±2mm 光面型　
	14010723　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	22
	天然复合胶乳高阻隔安全套　
	烟台四维高科生化有限公司
	烟台四维高科生化有限公司
	52㎜ 光面　
	生产日期：2011/10；批号：1110012　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	23
	天然胶乳橡胶避孕套　
	山东亚奇乳胶科技有限公司
	山东亚奇乳胶科技有限公司
	52±2mm 颗粒　
	生产日期：20140201；批号：20140201A　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	24
	天然胶乳橡胶避孕套　
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	52mm　
	生产日期：2013.10；批号：0010879133　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	25
	天然胶乳橡胶避孕套　
	烟台君祺医疗器械有限公司
	青岛双蝶集团股份有限公司
	52mm　
	生产日期：2013-10；批号：K113118　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	26
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区天源保健品经营部
	河北同乐乳胶制品有限公司
	光面型　
	批号：1308161
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	27
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区杰士保健品商行
	冈本乳胶制品有限公司　
	10片装/PCS　
	生产日期：11/2013     批号：HK393Y4B　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	28
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区杰士保健品商行
	马来西亚欢乐乳胶工业有限公司　
	激情颗粒　
	生产日期：2013-06     批号：13F49　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	29
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区诚美保健品商行
	广东汇通乳胶制品有限公司　
	螺纹型
	生产日期：20130322    批号：13033B　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	30
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市汉阳区诚美保健品商行
	东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司　
	光面型　
	批号：13010112　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	31
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市信诚保健品商行
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司　
	活力装　
	批号：0010887707  生产日期：2013-11　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	32
	天然胶乳橡胶避孕套　
	武汉市信诚保健品商行
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司　
	超薄装
	生产日期：2013-11     批号：0010885221　
	湖北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	33
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广东康乐园保健品商行
	茂名市江源乳胶制品有限公司　
	光面型
	批号：RZZ1003G　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	34
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广州市越秀区利洁时食品商行
	桂林玖玖加药业有限公司　
	10只装 光面型　
	生产日期：2013.08     批号：M13081　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	35
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广东诗丽保健品商行
	湛江市汇通药业有限公司　
	光面型　
	生产日期：20131003    批号：JYM1310B　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	36
	天然胶乳橡胶避孕套　
	广东持久保健大药房
	优丽达斯（张家港）乳胶制业有限公司　
	光面（平面型）　
	生产日期：2012.08      批号：U2H522F　
	广东省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	37
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福州同春医疗用品有限公司
	广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂　
	颗粒型　
	生产日期：2013.03     批号：BKC1303　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	38
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福州同春医疗用品有限公司
	青岛双蝶集团股份有限公司　
	52mm　
	生产日期：2013-10     批号：223374　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	39
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福建九州通医药有限公司
	山东亚奇乳胶科技有限公司　
	颗粒型　
	批号：YQ13011　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	40
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福建九州通医药有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司　
	光面型　
	生产日期2013.11     批号：NH1311　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	41
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福州三和堂医药连锁有限公司第十二分店
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司　
	52mm　
	生产日期：2013-06     批号：0010841195　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	42
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福建康泰堂医药连锁有限公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司　
	52mm　
	生产日期：2013-09     批号：0010870971　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	43
	天然乳胶橡胶避孕套　
	福建康泰堂医药连锁有限公司
	SURETEX LIMITED（泰国）　
	光面型　
	批号:JP130410出厂编号：BBBAFCT　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	44
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福建新紫金医药有限公司
	湛江市汇通药业有限公司　
	颗粒型（激情装）　
	批号：20130802    批号：13087　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	45
	天然胶乳橡胶避孕套　
	福州市振旅医药有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司　
	颗粒型　
	生产日期：201303      批号：YT130310B　
	福建省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	46
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州市管城区壹比壹保健食品商行
	桂林恒保健康用品有限公司（中美合资)
	W52±2mm（光面）　
	HT308012　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	47
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州市管城区壹比壹保健食品商行
	桂林恒保健康用品有限公司（中美合资）
	W52±2mm　
	HJ31108　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	48
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京宁致康泰商贸中心
	马来西亚HEVEA MEDICAL SDN.BHD（马来西亚豪威医疗产品有限公司）
	52㎜±2㎜ 螺纹型
	生产日期：2012.02；批号：L12025　
	北京市食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	49
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京佑民康商贸中心
	高平市丹阳橡胶制品有限公司
	52±2㎜ 颗粒型　
	生产日期：201304；批号：130416　
	北京市食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	50
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳金庄医疗器械有限公司
	福州君悦乳胶有限公司
	52±2mm 浮点型　
	F131204　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	51
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳市和平区康福保健品批发站
	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.(马来西亚)
	超薄平滑 52㎜　
	LB130934　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	52
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳市和平区康福保健品批发站
	马来西亚PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.
	52±2mm 颗粒型（非光面）　
	生产日期：2013-05；批号：13E63　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	53
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳市金润生商贸有限公司
	广东汇通乳胶制品有限公司
	52㎜ 螺纹型　
	生产日期：20130322；批号：13033B　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	54
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳金庄医疗器械有限公司
	河北安琪胶业有限公司
	52±2mm（Φ33mm）平滑型　
	20140107　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	55
	天然胶乳橡胶避孕套　
	沈阳市金润生商贸有限公司
	山东铭源乳胶有限责任公司
	平面型 52±2mm　
	生产日期：2013年3月5日；批号：13030521　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	56
	天然胶乳橡胶避孕套　
	北京广平堂商贸中心
	马来西亚NULATEX SDN.BHD（马来西亚优立德有限公司）
	52mm±2mm 光面型　
	生产日期：2013.07；批号：S13071　
	北京市食品药品监督管理局 　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	57
	天然胶乳橡胶避孕套　
	济南平嘉大药房有限公司圣邦店
	上海乳胶厂
	52±2㎜ 平面润滑型　
	生产日期：201304；批号：SH130532　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	58
	天然胶乳橡胶避孕套　
	山东幸福人医药连锁有限公司济宁旗舰店
	桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂）
	W52mm 光面　
	生产日期：2013.03；批号：JYT13032　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	59
	天然胶乳橡胶避孕套　
	济南漱玉平民大药房有限公司西门店
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	52mm 　
	生产日期：2013-10；批号：0010870963　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	60
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州市管城区欧文百货商行
	PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.（马来西亚）
	52mm 光面　
	LB130929　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	61
	天然胶乳橡胶避孕套　
	济南市中鑫汇保健用品经营部
	广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂
	52mm 颗粒型　
	生产日期：2013.09；批号：GL1310　
	山东省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	62
	天然胶乳橡胶避孕套 　
	北京宁致康泰商贸中心
	施梦（天津）乳胶有限公司
	52㎜±2㎜ 光面型　
	13G07　
	北京市食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	63
	天然胶乳橡胶避孕套　
	郑州市管城区欧文百货商行
	INNOLATEX(THAILAND)LIMITED(泰国）
	52㎜（光面）　
	TB13094　
	河南省食品药品监督管理局　
	甘肃省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	64
	血液透析浓缩粉　
	黄骅市人民医院
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	AB-MT　
	生产日期：      14年01月01日       批号：140108
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	65
	血液透析浓缩粉　
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	AB-AK　
	生产日期：      13年12月24日    批号：131289　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	66
	血液透析浓缩粉　
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	AB-MT　
	生产日期：  14年01月10日批号：140156　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	67
	A:透析浓缩液 B:透析粉　
	衡水市第五人民医院
	天津瑞鹏医疗器械有限公司
	A：TR-2(FRE)型　
	A液生产日期：2014年1月13    批号：20140125     B液批号：20140115　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	68
	血液透析浓缩粉　
	北京市普仁医院
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	AB- MT　
	生产日期：     14年01月16日   批号：140181　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	69
	血液透析浓缩粉　
	河北紫薇山制药有限责任公司
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型MT　
	生产日期：2014年2月5日 批号：140201
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	70
	血液透析浓缩粉　
	保定市第一中心医院
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型AK　
	生产日期：    2014年1月14日    批号：1401015
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	71
	血液透析浓缩物　
	河北紫薇山制药有限责任公司
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型MT　
	A剂生产日期：2014年01月21日          批号：1401142 B剂生产日期：2014年02月06日          批号：1402005　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	72
	透析干粉　
	衡水市第二人民医院
	天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司
	P1-1　
	A粉生产日期：20131218        批号：1312094（5）          B粉生产日期：20131218       批号：1312094　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	73
	A:TF-Ⅱ-1型透析粉　       B:透析粉（1/2/3型B粉）
	北京联合捷然生物科技有限公司
	北京联合捷然生物科技有限公司
	A粉：  TF-Ⅱ-1型           B粉：1/2/3型　
	A粉生产日期：2014年1月20日  批号：14010102      B粉生产日期：  2014年2月11日  批号：4020501　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	74
	TF-Ⅱ-4型透析粉　
	北京联合捷然生物科技有限公司
	北京联合捷然生物科技有限公司
	TF-Ⅱ-4　
	A粉生产日期：2013年11月29日          批号：13110401     B粉生产日期：2014年1月13日  批号：14010601　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	75
	血液透析浓缩物　
	北京市第六医院
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型MT　
	A剂生产日期：2014年01月27日          批号：1401135      B剂生产日期：2014年02月12日          批号：1402020　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	76
	血液透析浓缩液　
	首都医科大学附属北京世纪坛医院
	辽宁恒信生物科技有限公司
	A：HX-AFs2211 B：HX-BFs　
	A液生产日期：2013年12月02日          批号：20131201      B液生产日期：2013年12月03日          批号：20131201　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	77
	血液透析浓缩物　
	中国中医科学院西苑医院
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型MT　
	A剂生产日期：2014年01月24日          批号：1401142       B剂生产日期：2014年02月05日          批号：1402002　
	北京市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	78
	血液透析浓缩液　
	北京市通州区潞河医院
	天津市标准生物制剂有限公司
	A液：JM-Ⅱ型    B液：JM-Ⅱ型 　
	A液生产日期：  14年1月30日    批号：20140136      B液生产日期：  14年1月22日      批号：20140120　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	79
	血液透析及相关治疗用浓缩物　
	上海和亭商贸有限公司
	上海和亭商贸有限公司
	A液：CHDA AL-246　        B粉：CHDB BP-253
	A液生产日期：20140111       批号：140103   B粉生产日期：20140116       批号：140104 　
	上海市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	80
	血液透析及相关治疗用浓缩物　
	上海和亭商贸有限公司
	上海和亭商贸有限公司
	A液：CHDA-LC AL-845　        B粉：CHDB BP-200
	A液生产日期：20140113       批号：140154    B粉生产日期：20140114       批号：140105 　
	上海市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	81
	人工肾透析液　
	北京市顺义区空港医院
	黄骅市思创医疗用品有限公司
	A液：型号:AB   规格AB-TR    B液：型号:AB规格AB-MT 　
	A液生产日期：20140114       批号：140150    B液生产日期：20140116       批号：140160　
	北京市食品药品监督管理局 　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	82
	A液：血液透析浓缩液（酸性）          B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐）　
	天津市第一中心医院
	广州百特医疗用品有限公司
	A液：ACF0231   B液：BCF01　
	A液批号：GH1310013       B液批号：GH1310057H　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	83
	A液：血液透析浓缩液（酸性）   B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐）　
	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
	HD-YⅢ A液     HD-YⅢ B液　
	A液批号：14020803        B液批号：14020806　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	84
	A液:血液透析浓缩液（酸性）           B液：血液透析浓缩液（碳酸氢盐）　
	天津市第二医院
	天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司
	HD-YⅢ A液       HD-YⅢ B液　
	A液批号：14020802        B液批号：14021007　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	85
	血液透析浓缩液　
	天津市南开医院
	天津市标准生物制剂有限公司
	JM-Ⅱ型 A液     JM-Ⅱ型 B液　
	A液生产日期：  14年1月16日       批号：20140119     B液生产日期：  14年2月7日     批号：20140201　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	86
	血液透析浓缩液　
	天津市人民医院
	天津市标准生物制剂有限公司
	JM-Ⅱ型 A液     JM-Ⅱ型 B液　
	A液生产日期：  2014年1月27日       批号：20140133     B液生产日期：  2014年1月23日     批号：20140122
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	87
	血液透析浓缩液　
	天津市标准生物制剂有限公司
	天津市标准生物制剂有限公司
	JM-Ⅱ型 A液     JM-Ⅱ型 B液　
	A液生产日期：  14年1月30日       批号：20140136     B液生产日期：  14年2月9日     批号：20140203
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	88
	血液透析干粉  A粉           血液透析干粉  B粉　
	天津泛美医材有限公司
	天津泛美医材有限公司
	HTX-01　
	A粉批号：2013121901      B粉批号：2013031801　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	89
	A液：医用透析液            B粉：医用透析粉　
	天津市海诺德工贸有限公司
	天津市海诺德工贸有限公司
	A液：HND-YA-Ⅰ           B粉：HND-FB-Ⅰ　
	A液生产日期：20140121       批号：14012111     B粉生产日期：20140121       批号：14012101　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	90
	浓缩透析液（碳酸氢盐）-A液           透析粉B粉　
	天津瑞鹏医疗器械有限公司
	天津瑞鹏医疗器械有限公司
	TR-2(FRE)型透析液        TR-2(FRE)型透析粉　
	A液生产日期：2014年1月13    批号：20140125     B粉批号：20130156　
	天津市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	91
	A液：血液透析浓缩物        B粉：血液透析浓缩粉　
	河北省人民医院
	河北紫薇山制药有限责任公司
	AB型AK　
	A液生产日期：2014年01月27日          批号：1401166      B粉生产日期：2014年1月26日  批号：1401031　
	河北省食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	92
	A粉：血液透析及相关治疗用浓缩物          B粉：血液透析用干粉　
	费森尤斯医药用品（上海）有限公司
	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA
	A粉：Granudial AF11         B粉：bibag900g(5008design)　
	A粉批号：UGJ22110        B粉批号：UIS28170　
	上海市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	93
	A粉：血液透析及相关治疗用浓缩物          B粉：血液透析用干粉　
	费森尤斯医药用品（上海）有限公司
	Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA
	A粉：Granudial AF10         B粉：bibag650g(5008design)　　
	A粉批号：UGJ20110        B粉批号：UIS16121　
	上海市食品药品监督管理局　
	广东省医疗器械质量监督检验所
	符合标准规定　

	94
	一次性使用无菌注射器 带针　
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	1ml 0.45　
	140221　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	95
	一次性使用无菌注射器 带针　
	浙江康泰医疗器械有限公司
	浙江康泰医疗器械有限公司
	5ml 0.6×32TWLB　
	131230　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	96
	一次性使用无菌注射器 带针　
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	1ml 0.45×16mm RWLB　
	131221-3　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	97
	一次性使用无菌注射器 带针　
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	5mL 0.6×25　
	140113　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	98
	一次性使用无菌注射器　
	山东新华安得医疗用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	5mL 0.7×32 TWLB 尼普洛　
	131212C　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	99
	一次性使用无菌注射器　
	山东新华安得医疗用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	1mL 0.45×12 RWLB　
	140109B　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	100
	一次性使用无菌注射器 带针　
	山东淄博山川医用器材有限公司
	山东淄博山川医用器材有限公司
	5mL 0.7×32mm　
	20131218　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	101
	一次性使用无菌注射器 带针　
	山东淄博山川医用器材有限公司
	山东淄博山川医用器材有限公司
	1mL 0.5×20mm　
	20131218　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	102
	一次性使用无菌注射器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	5mL 0.7×30 TWLB　
	130910　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	103
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市大兴区黄村医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	5mL 0.7×31 TWLB　
	20130402　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	104
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市大兴区黄村医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	1mL 0.45×15.5RWLB　
	20130722　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	105
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市房山区琉璃河中心卫生院
	天津哈娜好医材有限公司
	5mL 0.7×32mm　
	130802　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	106
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市房山区琉璃河中心卫生院
	天津哈娜好医材有限公司
	1mL 0.45×13mm　
	130819　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	107
	一次性使用无菌注射器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	5mL 0.5×38 RWLB　
	2014010110　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	108
	一次性使用无菌注射器 带针　
	首都医科大学附属北京儿童医院
	西班牙 Becton Dickinson S.A.
	5mL 22G 1 1/2″ 0.7×38mm　
	生产日期：2013-07
批号：1307142　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	109
	一次性使用无菌注射器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	1mL 0.5×19 RWLB　
	2013120110　
	山东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	110
	一次性使用无菌注射器带注射针　
	首都医科大学附属北京儿童医院
	Becton Dickinson Medical(S) Pte.Ltd
	1ML LS 26GA 5/8IN(0.45×16)　
	生产日期：2013-10
批号：3262426　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	111
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京首大耳鼻喉医院
	山东侨牌集团有限公司
	5mL 0.7×30TWLB　
	130713　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	112
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市昌平区南口医院
	常州悦康医疗器材有限公司
	5mL 0.7　
	131203　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	113
	一次性使用无菌注射器 带针　
	北京市昌平区南口医院
	常州悦康医疗器材有限公司
	1mL 0.45　
	20131205　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	114
	一次性使用无菌注射器 带针　
	浙江康康医疗器械有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	5mL 0.7×32TWLB　
	131220.3　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	115
	一次性使用无菌注射器 带针　
	浙江康康医疗器械有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	1mL 0.45×16RWSB　
	140110.4　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	116
	一次性使用无菌注射器 带针　
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	5mL 0.6×25TWLB　
	20140107　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	117
	一次性使用无菌注射器　
	北京首大耳鼻喉医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	1mL 0.45×16RWLB　
	2012082102　
	北京市食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	118
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江苏华达医疗器械有限公司
	江苏华达医疗器械有限公司
	5ml 0.7 TWLB　
	批 20140104　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	119
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	5ml 0.6×25TWLB　
	A1批20131012　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	120
	一次性使用无菌注射器 带针　
	常州悦康医疗器材有限公司
	常州悦康医疗器材有限公司
	5ml　0.7
	批 131205　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	121
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江苏康进医疗器材有限公司
	江苏康进医疗器材有限公司
	1ml　0.45x16 RWSB
	批 20131122E79　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	122
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江苏康进医疗器材有限公司
	江苏康进医疗器材有限公司
	5ml　0.7x32 TWLB
	批 20140106X88　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	123
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	5ml 0.6×28.5TWLB　
	批 20131022　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	124
	一次性使用无菌注射器 带针　
	上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心
	上海凯乐输液器厂
	5ml 0.7X32 TWLB
	批 131029
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	125
	一次性使用无菌注射器 带针　
	上海市松江区新桥镇社区卫生服务中心
	上海凯乐输液器厂
	1ml　0.5X20RW
	批 121116　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	126
	一次性使用无菌注射器带针　
	上海市杨浦区安图医院
	上海达美医用塑料厂
	1ml　0.45
	批 20131212　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	127
	一次性使用无菌注射器带针　
	上海市杨浦区安图医院
	上海达美医用塑料厂
	5ml　0.7
	批 20131118　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	128
	一次性使用无菌注射器 带注射带针　
	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
	Becton Dickinson Medical(s)Pte.Ltd.
	1ml　LS 25GA 5/8IN(0.5X16)
	批 3323153　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	129
	一次性使用无菌注射器带针　
	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
	Becton Dickinson Medical S.A.
	5ML　0.7X32mm
	批 1307140　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	130
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	1ml 0.45×16RWLB　
	批 140102　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	131
	一次性使用无菌注射器 带针　
	上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心
	上海康德莱企业发展集团有限公司
	5ml　0.7X32TWLB
	批K 20131118　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	132
	一次性使用无菌注射器 带针　
	上海市虹口区嘉兴路街道社区卫生服务中心
	上海康德莱企业发展集团有限公司
	1ml　0.45X16 RWLB
	批K 20130925　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	133
	一次性使用无菌注射器　
	上海市第六人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	1ml　0.45X16 RWLB
	批20140111 03　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	134
	一次性使用无菌注射器　
	上海市第六人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	5ml　0.7X32 TWLB
	批 20131101 01　
	上海市食品药品监督管理局稽查大队　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	135
	一次性使用无菌注射器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	5ml　0.6X25 TWLB
	批 131025　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	136
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	1ml　0.45X15 RWLB
	批 140101　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	137
	一次性使用无菌注射器 带针 　
	常州市回春医疗器材有限公司
	常州市回春医疗器材有限公司
	5ml　0.7X30TWLB
	批 131126　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	138
	一次性使用无菌注射器 带针　
	常州医疗器材总厂有限公司
	常州医疗器材总厂有限公司
	5ml 0.6X25
	批 131218　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	139
	一次性使用无菌注射器 带针　
	常州悦康医疗器材有限公司
	常州悦康医疗器材有限公司
	1ml　0.45
	批 140102　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	140
	一次性使用无菌注射器 带针 　
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	1ml 0.45×15.5RWLB　
	批 20131202　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	141
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	1ml 0.45×16RWLB　
	批 131201　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	142
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	5ml 0.6×25TWLB　
	批 131221　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	143
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西益康医疗器械集团有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	5ml 0.6×25TWLB　
	批 20140111　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	144
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西益康医疗器械集团有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	1ml 0.5×19TWLB　
	批 20140111　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	145
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	5ml 0.7×30TWLB　
	批 140108　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	146
	一次性使用无菌注射器 带针　
	苏州林华医疗器械有限公司
	苏州林华医疗器械有限公司
	5ml 0.6x25　
	批 20120402　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	147
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	1ml 0.45×15RWLB　
	A5 批 20130917　
	江西省食品药品监督管理局药品稽查局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	148
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	1ml 0.5X20RWLB　
	批 130119　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	149
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江阴市长强医疗器械有限公司
	江阴市长强医疗器械有限公司
	5ml 0.7×30TWLB　
	批 20131128　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	150
	一次性使用无菌注射器 带针　
	江阴市金凤医疗器材有限公司
	江阴市金凤医疗器材有限公司
	5ml 0.7 TWLB
	批 140110　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	151
	一次性使用无菌注射器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	1ml 0.5X20RWLB　
	批 140102　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	152
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	5ml 0.7x31 TWLB　
	批 131018　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	153
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	5ml 0.6x25 TWLB
	批 140101　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	154
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南省绿洲惠康发展有限公司
	湖南省绿洲惠康发展有限公司
	5ml 0.6x25　
	批 130411
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	155
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南省绿洲惠康发展有限公司
	湖南省绿洲惠康发展有限公司
	1ml　0.5x19
	批 140101　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	156
	一次性使用无菌注射器 带针　
	长沙市岳麓区咸嘉湖社区卫生服务中心
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	 5ml 0.6x28.5TWLB　
	批 20120922　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	157
	一次性使用无菌注射器 带针　
	湖南省长沙市望城区人民医院望城坡分院
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	 5ml 0.6x25 TWLB　
	批 20130827　
	湖南省食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	158
	一次性使用无菌导尿管　
	茂名市妇幼保健院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型 12Fr（5－10ml）　
	201310I1　
	广东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	159
	一次性使用乳胶导尿管　
	茂名市人民医院
	广州维力医疗器械股份有限公司
	双腔标准型 5.3MM(16FR)30ML　
	生产日期：2013-10
批号：20131001　
	广东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	160
	一次性使用无菌导尿包　
	湖南省肿瘤医院
	湛江市事达实业有限公司
	Ⅲ（标准型） 16Fr(30ML)　
	批号：201311E1　
生产日期：20131113
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	161
	一次性使用无菌导尿包　
	长沙市中心医院
	湛江市事达实业有限公司
	Ⅳ（选配型） 18Fr(30ML)　
	批号：201312G1　
生产日期：20131219
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	162
	一次性使用导尿包　
	澧县中医医院
	扬州众仁医疗器械有限公司
	A型 16Fr　
	2013年03月03日
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	163
	一次性使用导尿组件　
	湖湘中医肿瘤医院
	新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司
	普通型 16F　
	1308022　
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	164
	一次性使用无菌导尿管 　
	湛江中心人民医院
	大连库利艾特医疗制品有限公司
	三腔 22Fr 30ml　
	D1304-0311　
	广东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	165
	一次性使用无菌导尿管　
	湖南省澧县人民医院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型 16Fr（30ml）　
	批号：201212D3　
生产日期：20121212
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	166
	一次性使用无菌导尿管　
	长沙市望城区人民医院望城坡分院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型 16Fr （30mL）　
	批号：201310H1　
生产日期：20131022
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	167
	一次性使用导尿包　
	汉寿县人民医院
	扬州市榕乐科技发展有限公司
	16Fr　
	2013年10月18日　
	湖南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	168
	一次性使用导尿包　
	成都市西区医院
	广州维力医疗器械股份有限公司
	16FR　
	生产日期：2013-08
批号：20130801　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	169
	一次性使用无菌导尿管　
	乐山市市中区苏稽镇中心卫生院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型 16Fr（30mL）　
	批号：201401B3　
生产日期：20140106
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	170
	一次性使用无菌导尿管　
	泰利福医疗器械商贸（上海）有限公司
	Teleflex Medical Sdn.Bhd
	Ch.24(8.0mm)10ml 170605　
	13DE15C　
	上海市食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	171
	一次性使用无菌导尿管　
	河南省科隆医疗器械有限公司
	河南省科隆医疗器械有限公司
	16Fr.20mL　
	生产日期：2013年12月2日　
批号：131202
	河南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	172
	一次性使用无菌导尿包　
	河南省长东医疗器械有限公司
	河南省长东医疗器械有限公司
	18#　
	生产日期：13年11月2日　
批号：131102
	河南省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	173
	一次性使用无菌导尿管　
	四川省人民医院
	B.Braun Medical Industries Sdn.Bhd
	4055179 18(6.0mm)30mL(cc)　
	生产日期：2013-03
批号：13C04　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	174
	一次性使用无菌导尿管　
	乐山市人民医院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型14Fr（5-10mL）　
	201310I1　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	175
	一次性使用无菌导尿管　
	乐山市市中区人民医院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型14Fr(5-10mL)　
	201309J2　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	176
	一次性使用无菌导尿包　
	广州市妇女儿童医疗中心
	湛江市事达实业有限公司
	Ⅲ（标准型）12Fr(30mL)　
	201311H3　
	广东省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	177
	一次性使用导尿包　
	苏州市亚新医疗用品有限公司
	苏州市亚新医疗用品有限公司
	F14　
	20131209　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	178
	一次性使用导尿包　
	江苏亚光医疗器械有限公司
	江苏亚光医疗器械有限公司
	16#　
	批号：20131218　
生产日期：2013年12月18日
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	179
	一次性使用导尿包　
	江苏省长丰医疗实业有限公司
	江苏省长丰医疗实业有限公司
	A型 16Fr 30mL　
	20140124　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	180
	一次性使用导尿包　
	扬州市榕乐科技发展有限公司
	扬州市榕乐科技发展有限公司
	16Fr　
	2013年10月18日　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	181
	一次性使用导尿包　
	苏州新区圣达卫生器材有限公司
	苏州新区圣达卫生器材有限公司
	F16　
	140106　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	182
	一次性使用导尿包　
	苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司
	苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司
	16　
	140102　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	183
	一次性使用导尿包　
	苏州新区明基高分子医疗器械有限公司
	苏州新区明基高分子医疗器械有限公司
	16#　
	131227　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	184
	一次性使用导尿管　
	苏州新区华盛医疗器械有限公司
	苏州新区华盛医疗器械有限公司
	F16　
	131108　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	185
	一次性使用导尿包　
	江苏省华星医疗器械实业有限公司
	江苏省华星医疗器械实业有限公司
	18Fr　
	20131206A　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	186
	一次性使用导尿管　
	苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司
	苏州新区姑苏高分子医用器材有限公司
	16　
	20131230　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	187
	一次性使用无菌导尿管　
	上海震海医用设备有限公司
	上海震海医用设备有限公司
	2W 18Fr-M20mL　
	D131018A　
	上海市食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	188
	一次性使用无菌导尿管　
	成都麦迪海特医疗器械有限公司
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型16Fr(30mL)　
	批号：201401B3
生产日期：20140106　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	189
	一次性使用导尿包　
	常州生物医学工程有限公司
	常州生物医学工程有限公司
	18Fr 30mL　
	20131030　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	190
	一次性使用无菌导尿管　
	眉山市人民医院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型16Fr（30mL）　
	生产日期：20130910
批号：201309D1　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	191
	一次性使用无菌导尿管　
	眉山市川宏医疗器械有限公司
	湛江市事达实业有限公司
	三腔气囊标准型18Fr（30mL）　
	生产日期：20131019
批号：201310G1　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	192
	一次性使用无菌导尿管　
	眉山市中医医院
	湛江市事达实业有限公司
	双腔气囊标准型16Fr（30mL）　
	生产日期：20140107
批号：201401C1　
	四川省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	193
	一次性使用导尿包　
	扬州市华威医疗器械有限公司
	扬州市华威医疗器械有限公司
	F16 B型　
	20131008　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	194
	一次性使用导尿包　
	苏州伟康医疗器械有限公司
	苏州伟康医疗器械有限公司
	乳胶双腔导尿管 FR18　
	131130　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	195
	一次性使用导尿包　
	苏州市鑫达医疗器材有限公司
	苏州市鑫达医疗器材有限公司
	F16　
	2014年1月9日　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	196
	一次性使用导尿包　
	苏州新区景欣医疗用品有限公司
	苏州新区景欣医疗用品有限公司
	16　
	20140128　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	197
	一次性使用输液器 带针
	苏州林华医疗器械有限公司
	苏州林华医疗器械有限公司
	YLHVI-01　
	131000011　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	198
	一次性使用输液器　
	江门市五邑中医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	不带针　
	20130801 02
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	199
	一次性使用输液器　
	珠海市妇幼保健院
	广东龙心医疗器械有限公司
	IS-G-V4-60　
	130907A　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	200
	一次性使用输液器　
	浙江大生医药有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	TS-1（TY-1）TPE型 　
	批号：20130905　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	201
	一次性使用输液器　
	宁波市妇女儿童医院
	山东新华安得医疗用品有限公司
	TS-1(TY1)　
	批号：20130819　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	202
	一次性使用输液器（不带针）　
	安徽医科大学第二附属医院
	江苏省苏云医疗器材有限公司
	D3-N　
	批号 130827　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	203
	一次性使用输液器　
	安徽中医药大学第一附属医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-N　
	130601　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	204
	一次性使用输液器 　
	安徽医科大学第四附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	不带针　
	2013082110　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	205
	一次性使用输液器 (不带针)　
	安徽医科大学第四附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	不带针　
	2013080105　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	206
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳华美整形美容医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130622　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	207
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳爱丽医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130822　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	208
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳华亿医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130802　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	209
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳白志祥骨科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20130522　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	210
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳港雅医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130822　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	211
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳向阳医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20130512　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	212
	一次性使用输液器 带针　
	贵州祥瑞医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130902　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	213
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳求恩百姓综合医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130712　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	214
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳欧亚男科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130922　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	215
	一次性使用输液器 带针　
	贵州驰辉医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20131002　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	216
	一次性使用输液器 带针　
	云岩区黔东社区卫生服务站
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130922　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	217
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳云岩永安医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130822　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	218
	一次性使用输液器 带针　
	贵州利美康外科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20131012　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	219
	一次性使用输液器 带针　
	云岩区金狮社区卫生服务中心
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7 　
	20130112　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	220
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳养和医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20131002　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	221
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳乳腺疾病医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130912　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	222
	一次性使用输液器 带针　
	云岩区妇幼计生保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130912　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	223
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳市第四人民医院
	贵州天使医疗器材有限公司
	A1 0.7×25　
	20130806　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	224
	一次性使用输液器 带针　
	贵州天使医疗器材有限公司
	贵州天使医疗器材有限公司
	A1 0.6×25　
	20131002　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	225
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳市第二人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130812　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	226
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳博爱医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130902　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	227
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳市红十字会康福医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130912　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	228
	一次性使用输液器　
	云岩区延中社区卫生服务站
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	2012112103　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	229
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳长江医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130712　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	230
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳市第五人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130712　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	231
	一次性使用输液器 带针　
	贵州亿健达医疗器械有限公司
	江西宝塔医疗器械有限公司
	B1 0.55×20RWSB　
	6批20121111　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	232
	一次性使用输液器 带针　
	云岩区普陀社区卫生服务中心
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130822　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	233
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳协和医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130802　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	234
	一次性使用输液器 带针　
	贵州虹博科技发展有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130822　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	235
	一次性使用输液器 带针　
	贵州地之方贸易有限公司
	贵州天使医疗器材有限公司
	A1 0.6×25　
	20130504　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	236
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳市第一人民医院
	贵州天使医疗器材有限公司
	A1 0.7×25　
	20131001　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	237
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳东大肛肠医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130912　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	238
	一次性使用输液器 带针　
	天津市津南区妇女儿童保健中心
	天津哈娜好医材有限公司
	H06DC-T4 0.7X20　
	130821
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	239
	一次性使用输液器 带针　
	天津市中勤医疗器械有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 针头规格0.7×20　
	120814
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	240
	一次性使用输液器　
	天津东丽华都医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20130521
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	241
	一次性使用输液器 带针　
	天津中新药业集团股份有限公司健民大药房
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 0.7×20　
	121202
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	242
	一次性使用输液器　
	天津领先长城医药有限公司别山分公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7×22.5 TWLB　
	20130611
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	243
	一次性使用输液器　
	蓟县人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7×22.5 TWLB　
	20130901
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	244
	一次性使用输液器 带针　
	天津凯诺医疗器械贸易有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 0.7×20　
	130926
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	245
	一次性使用输液器　
	天津市药材集团泰宁医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130601
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	246
	一次性使用输液器 带针　
	天津市东丽区中医医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4 针头规格0.7X20　
	130911
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	247
	一次性使用输液器　
	天津市药材集团泰宁医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130701
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	248
	一次性使用输液器　
	天津医药集团敬一堂连锁股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	生产日期：2013.9.1；批号：20130901　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	249
	一次性使用输液器 带针　
	天津市公安医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4　
	130812
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	250
	一次性使用输液器　
	天津市药材集团泰宁医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针　
	20130821
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	251
	一次性使用输液器带针　
	天津市人民医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD-26T4　
	130809-A　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	252
	一次性使用输液器（带针）　
	天津市红桥区中医医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4/0.7×20　
	生产日期：2013.8.12；批号：130812　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	253
	一次性使用输液器　
	大港油田总医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式（普通）　
	20130521
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	254
	一次性使用输液器 带针　
	天津哈娜好医材有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4 0.7×20　
	131029
	天津市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	255
	一次性使用输液器 带针　
	天津市职工医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4　
	130724
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	256
	一次性使用输液器 带针　
	天津市黄河医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4　
	130912
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	257
	一次性使用输液器 带针　
	天津市静海县中医医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4 0.7×20　
	130925
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	258
	一次性使用输液器　
	天津市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20131021
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	259
	一次性使用输液器　
	天津市第三中心医院
	山东威高集体医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7mm　
	20130911
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	260
	一次性使用输液器（带针）　
	天津市东丽区东丽医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 针头规格：0.7X20　
	130525
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	261
	一次性使用输液器　
	天津市北辰医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130921
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	262
	一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器）　
	天津市静海县医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式（普通）0.7双翼　
	20130501
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	263
	一次性使用输液器 带针　
	天津开发区怡联医疗器械有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4　
	130930
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	264
	一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器）　
	大港油田总医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式（普通）　
	20130421
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	265
	一次性使用输液器　
	天津市南方医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20130721
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	266
	一次性使用输液器带针　
	上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	20滴=1ml±0.1ml IVA065　
	20131016　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	267
	一次性使用输液器（超低密度聚乙烯输液器）　
	天津市静海县医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式（普通）0.7双翼　
	20130721
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	268
	一次性使用输液器带针　
	上海市崇明县第三人民医院
	上海市康德莱企业发展集团股份有限公司
	20滴=1ml±0.1ml　
	K20130503　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	269
	一次性使用输液器　
	天津市宁河县医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.8×26　
	20120721
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	270
	一次性使用输液器　
	天津市利华医疗器械商贸有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.6　
	20130811
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	271
	一次性使用输液器 带针　
	天津市麦迪克医用器材有限公司
	天津市麦迪克医用器材有限公司
	M-IS-G-AD3　
	20130702
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	272
	一次性使用输液器带针　
	上海市黄浦区第二精神卫生中心
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA065(BG209)配针规格0.7×25单翼　
	K20130503　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	273
	一次性使用输液器 带针　
	天津市滨海医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130712
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	274
	一次性使用输液器 带针　
	天津哈娜好医材有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 0.7×20　
	131024
	天津市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	275
	一次性使用输液器 带针　
	上海双鸽实业有限公司
	上海双鸽实业有限公司
	0.55*20TWLB/IS-Va-2D　
	130905　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	276
	一次性使用输液器 带针　
	天津市和平区妇产科医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06DC-T4　
	批130726　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	277
	一次性使用输液器 带针　
	天津领先药业连锁集团有限公司新华领先大药房
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130402
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	278
	一次性使用输液器 带针　
	天津中新药业集团国卫医药有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	0.6×24　
	20130411　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	279
	一次性使用输液器 带针　
	天津市铮友医疗器械贸易有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	0.6×25　
	20130814
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	280
	一次性使用输液器 带针　
	天津市西青区中医医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 0.7X20　
	130923
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	281
	一次性使用输液器带针　
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA293（0.6×25单翼）　
	批K20131030　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	282
	一次性使用输液器 带针　
	天津合作领先医药集团有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	C-2 0.6×20TWSB　
	130527
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	283
	一次性使用输液器 带针　
	天津市大成医疗器械商贸有限责任公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	NVa 0.6×20TWLB　
	20131017
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	284
	一次性使用输液器带针　
	上海米沙瓦医科工业有限公司
	上海米沙瓦医科工业有限公司
	0.7×25TWSB IS-G5　
	20130908　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	285
	一次性使用输液器　
	上海黄浦区东南医院
	上海达美医用塑料厂
	SYG-2ARN  输液针规格：07×25　
	20130817
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	286
	一次性使用输液器 带针　
	天津中新药业集团股份有限公司汉沽分公司
	山东侨牌集团有限公司
	QB A5-A 0.55×18 RWLB　
	130102
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	287
	一次性使用输液器 带针　
	天津顺泰怡美药房连锁有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式　
	K20130924　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	288
	一次性使用输液器 带针　
	天津汉沽津滨医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	0.6×25 0.6×20　
	K20130627　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	289
	一次性使用输液器带针　
	上海金塔医用器材有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-3 0.55×19RWLB　
	20130926　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	290
	一次性使用输液器 带针　
	天津国联医疗发展有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130622
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	291
	一次性使用输液器带针　
	上海医疗器械批发部有限公司
	上海凯乐输液器厂
	输液器：A-1 配输液针：0.7×25TWLB　
	130927
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	292
	一次性使用输液器带针　
	上海市公惠医院
	上海凯乐输液器厂
	输液器A-1 配输液针0.7*25TWLB　
	130927　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	293
	一次性使用输液器 带针　
	德福泰康（天津）医疗器械销售有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1　
	20130422
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	294
	一次性使用输液器 带针　
	天津市津南区海天九州大药房
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 O.55　
	20130502
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	295
	一次性使用输液器 带针　
	天津国联医疗发展有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130722
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	296
	一次性使用输液器 带针　
	天津国联医疗发展有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130712
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	297
	一次性使用输液器带针　
	天津太平龙隆医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1　
	20130302
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	298
	一次性使用带贴输液器 带针　
	天津市药材集团蓟县公司第四批发部
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	130712
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	299
	一次性使用带贴输液器 带针　
	天津开发区德芬纳工贸有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB　
	130624
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	300
	一次性使用输液器　
	天津市环湖医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130821
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	301
	一次性使用带贴输液器 带针　
	天津市天宏医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	0.6×25　
	130401
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	302
	一次性使用输液器　
	天津市北辰区中医医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D4/0.6　
	130722
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	303
	一次性使用输液器（带针）　
	天津市江山医药贸易有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	C-2 0.55×20 RWSB　
	生产日期：2013.5.13；批号：130513　
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	304
	一次性使用输液器　
	天津乐园医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 静脉针规格0.55mm　
	20130821
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	305
	一次性使用输液器　
	天津市河西区妇产科医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D4-规格型号　
	130107
	天津市食品药品监督管理局
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	306
	一次性使用输液器带针　
	上海康德莱国际贸易有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA193（BG209W）（0.7×25单翼）　
	K20130416　
	上海市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	307
	一次性使用输液器　
	枣庄市商业医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.6×24TWLB　
	130624　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	308
	一次性使用输液器带针　
	海南悦健药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.6×24TWLB　
	20130912　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	309
	一次性使用输液器 带针　
	潍坊市第二人民医院
	南阳市久康医疗器械有限公司
	0.55×17.5
	20130814　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	310
	一次性使用输液器带针　
	海南省万宁市人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.7×24TWLB　
	20130812　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	311
	一次性使用输液器带针　
	济南中昊医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.6×25TWLB
	130528　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	312
	一次性使用吊瓶式输液器带针　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.55×17.5RWLB 300ml
	20131011 08　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	313
	一次性使用输液器带针　
	海南悦健药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.55×19TWLB　
	20131012　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	314
	一次性使用输液器
	海口世灵氏医疗科技有限公司
	常州市远东医疗器材厂有限公司
	IS-V2/0.6×25　
	20130617　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	315
	一次性使用输液器　
	临沂市肿瘤医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130801 08
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	316
	一次性使用输液器　
	山东省胸科医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7×22.5TWLB
	20130721 04
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	317
	一次性使用输液器带针　
	山东凯利医疗器械有限公司
	山东凯利医疗器械有限公司
	IS-G10.7×25TWLB　
	130907/130907　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	318
	一次性使用输液器带针　
	海南普朗医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.45×13.5RWLB　
	20130902　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	319
	一次性使用输液器带针　
	海口世灵氏医疗科技有限公司
	常州市远东医疗器材厂有限公司
	IS-V2/ 0.55×20　
	20130616　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	320
	一次性使用输液器 带针　
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	B2-0.6　
	131026
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	321
	一次性使用输液器 带针　
	德城艳梅西医诊所
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19RW LB　
	130826　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	322
	一次性使用输液器带针　
	海口世灵氏医疗科技有限公司
	常州市远东医疗器材厂有限公司
	IS-V2/0.7　
	20130614　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	323
	一次性使用输液器带针　
	海南悦健药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.7×24TWLB　
	20130912　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	324
	一次性使用输液器带针　
	海南普朗医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.55×19TWLB　
	20131022　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	325
	一次性使用输液器带针　
	海南大岛广药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.6×24TWLB　
	20130912　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	326
	一次性使用输液器 带针　
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	B2-0.6　
	130921
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	327
	一次性使用输液器带针　
	海南省万宁市人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.55×19TWLB　
	20130712　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	328
	一次性使用输液器超低密度聚乙烯输液器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7×19TWLB
	20131001　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	329
	一次性使用输液器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.6　
	20131021 06
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	330
	一次性使用输液器 带针　
	山东定陶高分子医疗器械有限公司
	山东定陶高分子医疗器械有限公司
	A-60.7×25
	20131014　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	331
	一次性使用输液器带针　
	聊城康力医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.6×25TWLB
	130423　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	332
	一次性使用输液器　
	胜利石油管理局机厂卫生院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20120921 05
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	333
	一次性使用输液器带针　
	临沂瑞澳医疗器械有限公司
	莱芜安通医疗器材有限公司
	0.7×23.5mm　
	20130917　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	334
	一次性使用输液器带针　
	威海市兴华医药有限责任公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	0.7×25　
	130421　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	335
	一次性使用输液器　
	滨州市人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.55×18RWLB贴
	130313　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	336
	一次性使用输液器带针　
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	0.7×24TWLB　
	20131015　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	337
	一次性使用输液器带针　
	定安县人民医院
	上海双鸽实业有限公司
	0.6×25TWLB
	130820　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	338
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.7×23TWLB 单翼　
	130901　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	339
	一次性使用输液器带针　
	海南双鸽药品医械有限公司
	上海双鸽实业有限公司
	0.7×25RWLB　
	130313　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	340
	一次性使用输液器　
	滨州医学院附属医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.7×24TWLB
	131012　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	341
	一次性使用多穿刺器式输液器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式0.7单翼
	2.01E+09
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	342
	一次性使用输液器 带针　
	德州百信医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25　
	130805　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	343
	一次性使用输液器 带针　
	山东瑞通高分子医疗器械有限公司
	山东瑞通高分子医疗器械有限公司
	B50.6H加贴式　
	20131104　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	344
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.7×23TWLB  单翼
	130811　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	345
	一次性使用输液器 带针　
	巨野县银蜂医疗器械有限公司
	巨野县银蜂医疗器械有限公司
	A1 0.6×25
	20130112　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	346
	一次性使用输液器带针　
	海南双鸽药品医械有限公司
	上海双鸽实业有限公司
	0.55×17.5RWLB　
	130807　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	347
	一次性使用输液器带针　
	滕州市博鸿医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.6×25TWLB
	130828　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	348
	一次性使用带输液贴式输液器　
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.6×22.5TWLB　
	2031011 06　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	349
	一次性使用输液器带针　
	海南新能医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321 0.6×25单翼
	20130627　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	350
	一次性使用输液器　
	东营市健华医疗器械有限责任公司
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.55×18RWLB
	130813　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	351
	一次性使用输液器　
	胜利石油管理局汽修卫生院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.7×24TW LBCS
	130207　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	352
	一次性使用输液器 带针　
	山东新华安得医疗期用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.7
	131014　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	353
	一次性使用输液器（带针）　
	威海市草庙子医院
	上海金塔医用器材有限公司
	JT-FG2 0.7×24
	20130716　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	354
	一次性使用输液器带针　
	山东新华安得医疗用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.7
	131021　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	355
	一次性使用输液器带针　
	海南双鸽药品医械有限公司
	上海双鸽实业有限公司
	0.6×25RWLB
	130706　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	356
	一次性使用输液器　
	胜利石油管理局现河卫生院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D9-0.55×18RWLB　
	130610　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	357
	一次性使用输液器带针　
	海口市中医医院
	上海达美医用塑料厂
	0.55×19RWLB
	20130805　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	358
	一次性使用输液器　
	海口市中医医院
	上海达美医用塑料厂
	0.6×22TWLB
	20130816　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	359
	一次性使用输液器带针　
	聊城市水城妇产医院
	茌平医光医疗器械有限公司
	ⅢD-Ⅱ0.6×23
	20130816　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	360
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	QB B4-A
	130910　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	361
	一次性使用输液器带针　
	国药控股烟台有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	A-0.6×25　
	批号：12119　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	362
	一次性使用输液器　
	德城区肛肠医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.6　
	20130901 02 　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	363
	一次性使用输液器带针　
	海南新能医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321 0.55×20单翼
	20130903
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	364
	一次性使用输液器带针　
	海南新能医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321 0.7×25单翼
	20130729　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	365
	一次性使用输液器带针　
	山东康福医药有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	0.55×20单翼
	K20130817　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	366
	一次性使用输液器带针　
	枣庄市王开传染病医院
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	0.6×24　
	20130725　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	367
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.7×23TWLB　
	130905　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	368
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.55×18RWLB　
	130906　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	369
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.55×18RWLB　
	130916　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	370
	一次性使用输液器 带针　
	山东侨牌集团有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.55×18RWLB　
	130907　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	371
	一次性使用输液器 带针　
	滨州市滨城区市立医院
	山东侨牌集团有限公司
	0.55×18 RW LB　
	120920　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	372
	一次性使用输液器带针　
	临沂市中医医院
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	0.55×17RWLB　
	20130904　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	373
	一次性使用输液器带针　
	东阿县青华医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB
	130706　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	374
	一次性使用输液器带针　
	定安县人民医院
	上海双鸽实业有限公司
	0.7×25RWLB
	130801　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	375
	一次性使用输液器带针　
	定安县人民医院
	上海双鸽实业有限公司
	0.55×17.5RWLB
	130807　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	376
	一次性使用输液器　
	临沂市仁宏医药有限公司
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.7×24TW LB　
	130413　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	377
	一次性使用输液器带针　
	山东新华安得医疗用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.6×23
	131010　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	378
	一次性使用输液器 带针　
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	青岛永盛医用高分子器材有限公司
	B2-0.55　
	130928　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	379
	一次性使用输液器带针　
	山东滨州三和医疗器械有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	0.55×18RWLB
	130916　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	380
	一次性使用输液器带针　
	山东新华安得医疗用品有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ0.6×23
	131024　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	381
	一次性使用带贴输液器带针　
	定安县定城镇江南社区卫生服务站
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.6×25TWLB
	130719　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	382
	一次性使用输液器带针　
	海南中宏医疗器械有限公司
	湖北康友医用器材有限公司
	0.6×25TWLB
	20130601　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	383
	一次性使用输液器带针　
	东昌府区妇幼保健院
	山东侨牌集团有限公司
	0.7×23TWLB　
	130617　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	384
	一次性使用输液器带针　
	海南中宏医疗器械有限公司
	湖北康友医用器材有限公司
	0.7×25TWLB　
	20130901　
	海南省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	385
	一次性使用输液器 带针　
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	0.7×24　
	20131028　
	山东省食品药品监督管理局　
	黑龙江省食品药品检验检测所
	符合标准规定　

	386
	一次性使用输液器 带针　
	广东康维医疗器械有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2  0.6×24 TWLB
	20130916　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	387
	一次性使用输液器　
	佛山市第二人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130811 02　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	388
	一次性使用输液器 带针　
	潮阳谷饶炳辉综合门诊部
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130902　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	389
	一次性使用输液器 带针　
	潮州市中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-6 0.7　
	20130502　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	390
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭西县灰寨中心卫生院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.6x25TWLB　
	130504　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	391
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭西县灰寨中心卫生院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.55x19RWLB　
	130607　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	392
	一次性使用输液器 带针　
	汕头市延瑞药业有限公司
	上海凯乐输液器厂
	输液器B-3  配输液针0.55×20RWLB
	130617　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	393
	一次性使用输液器 带针 重力输液式　
	梅州市中医医院
	江西红新医疗器械有限公司
	B-3PE30 0.7×25TWLB　
	20130708　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	394
	一次性使用输液器 带针　
	潮州市潮州医院
	浙江京环医疗用品有限公司
	A-2L 0.7×25TWLB　
	批130730
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	395
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭西县金和中心卫生院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.6x25TWLB　
	130708　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	396
	一次性使用输液器 带针　
	江门市江海区人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.55
	20130822　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	397
	一次性使用输液器 带针　
	江门市第二人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.6
	20130822　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	398
	一次性使用输液器 带针　
	汕头市创美药业有限公司
	上海双鸽实业有限公司
	IS-Va-2D 0.7×25 RWLB
	130716　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	399
	一次性使用输液器 带针　
	潮州市天健医疗设备有限公司
	上海凯乐输液器厂
	B-3  0.6×25TWLB
	130903　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	400
	一次使用输液器 带针　
	阳江安琪儿妇产医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130802　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	401
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市东山区东山卫生院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130621 01　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	402
	一次性使用输液器 带针　
	梅州市勤联医疗配送服务有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321  0.55×20 单翼
	批K20130903　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	403
	一次性使用输液器 带针　
	梅州新顺医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1  T0.6
	20130422　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	404
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭西县棉湖华侨医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130701 10
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	405
	一次性使用输液器　
	汕头市潮南峡山九洲诊所
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.6
	20130909　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	406
	一次性使用输液器　
	揭东县人民医院
	上海市达美医用塑料厂
	SYS-IAN  0.55×19
	20130710　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	407
	一次性使用输液器　
	湛江市蛟龙医疗器械有限公司
	上海达美医用塑料厂
	SYS-IAN  0.6×22
	20130913　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	408
	一次性使用输液器　
	湛江市蛟龙医疗器械有限公司
	上海达美医用塑料厂
	SYS-IAN  0.55×19
	20130821　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	409
	一次性使用输液器 带针　
	阳江市光医学门诊部
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1　
	20130822　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	410
	一次性使用输液器 带针　
	深圳市保安医疗用品有限公司
	深圳市保安医疗用品有限公司
	B1 0.7　
	131003-JB　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	411
	一次性使用输液器 带针　
	深圳市保安医疗用品有限公司
	深圳市保安医疗用品有限公司
	B1 0.55　
	131002-BE　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	412
	一次性使用输液器 带针　
	阳江市人民医院
	广东龙心医疗器械有限公司
	0.7×25　
	131104A　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	413
	一次性使用输液器 带针　
	深圳市保安医疗用品有限公司
	深圳市保安医疗用品有限公司
	B3 0.6　
	131002-CA　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	414
	一次性使用输液器 带针　
	茂名市海利康医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20131002　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	415
	一次性使用输液器 带针　
	江门市第二人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.7×24
	20130702　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	416
	一次性使用输液器 带针　
	阳江仁济医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6×24　
	20130922　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	417
	一次性使用输液器 带针　
	阳江市江城区人民医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB　
	130309　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	418
	一次性使用输液器 带针　
	佛山市禅城区同济医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A3 0.55×20　
	130301-8　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	419
	一次性使用输液器(带针)　
	佛山市南海区罗村医院
	广东龙心医疗器械有限公司
	针规格0.7×25　
	130921A　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	420
	一次性使用输液器带针　
	佛山市顺德区均安镇天连社区卫生服务站
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19RWLB　
	130916　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	421
	一次性使用输液器 带针　
	佛山市顺德区均安镇天连社区卫生服务站
	广东龙心医疗器械有限公司
	0.55×20　
	131017A　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	422
	一次性使用输液器　
	茂名市玛丽妇产医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20131012　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	423
	一次性使用输液器 带针　
	顺德区第一人民医院附属陈村医院
	江西丰临医用器械有限公司
	C2-2TS 0.7×24　
	20130918　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	424
	一次性使用输液器 (带针)　
	广东顺德国正医药有限公司
	广东龙心医疗器械有限公司
	0.6×20　
	130520A　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	425
	一次性使用输液器 带针　
	佛山市南海区妇幼保健院
	广东龙心医疗器械有限公司
	0.55×15　
	130927A
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	426
	一次性使用输液器 带针　
	佛山市禅城区澜石医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-8 0.55　
	20130512　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	427
	一次性使用输液器 带针　
	佛山市苏李秀英医院
	广州花山医用塑料厂
	配针　0.6×25TWLB
	20130305　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	428
	一次性使用输液器 带针　
	中山市中医院
	浙江华福医用器器材有限公司
	IS-Va专-3 0.7×25TWLB　
	131023　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	429
	一次性使用输液器 带针　
	中山市中医院
	浙江华福医用器材有限公司
	IS-Va专-3 0.6×25TWSB　
	130828　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	430
	一次性使用输液器 带针　
	中山市人民医院(中山 大学附属中山医院)
	浙江京环医疗用品有限公司
	A-3L 0.7×25TWLB
	131012　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	431
	一次性使用带输液贴式输液器　
	遵义医学院第五附属（珠海）医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7 单翼 进气式　
	20130801 02　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	432
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市东山区东山卫生院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130711 01　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	433
	一次性使用输液器 带针　
	茂名市鸿兴医疗器械有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2TS 0.55×19　
	20121211　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	434
	一次性使用输液器　
	潮州市创宏医疗器械有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	1-FGZ 0.7×24TWLB　
	20130716　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	435
	一次性使用输液器　
	茂名市成龙医疗器械有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.6×25 TWSB
	20130501　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	436
	一次性使用输液器　
	江门市江海区中西医结合医院
	上海金塔医用器材有限公司
	0.55×19RWLB　
	20130617　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	437
	一次性使用输液器　
	茂名市成龙医疗器械有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.7×25 TWSB
	20130421　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	438
	一次性使用输液器　
	茂名市成龙医疗器械有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.55×20 TWSB
	20130701　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	439
	一次性输液器 带针　
	茂名市鸿兴医疗器械有限公司
	河南曝光健士医疗器械集团股份有限公司
	TA-0.6×25TWLB　
	130928　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	440
	一次性使用输液器 带针　
	广东华泰医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.6
	20131002　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	441
	一次性使用输液器（带针）　
	茂名石化医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321（0.55×20单翼）　
	20130903　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	442
	一次性使用输液器(带针) 　
	佛山市康键科技医疗器械有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-A3　0.7×25TWLB　
	130801-5　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	443
	一次性使用输液器 带针　
	茂名石化医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA321（0.7×25单翼）　
	20130924　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	444
	一次性使用带贴输液器 带针　
	湛江市霞山妇幼保健院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19RWLB　
	130703　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	445
	一次性使用输液器 带针　
	梅州市荣嘉医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.7
	20130802　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	446
	一次性使用输液器 带针　
	阳江博爱医院
	江西洪达医疗集团有限公司
	B1-1  0.55×19
	20130702　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	447
	一次性使用输液器 带针　
	江门市江海区人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.6
	20130612　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	448
	一次性使用输液器 带针　
	博罗县石湾镇中心卫生院
	江西红新医疗器械有限公司
	B-3PE30 0.7×25TWLB
	20130819　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	449
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭东区锡场镇卫生院
	上海凯乐输液器厂
	0.7x25TWLB　
	130718　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	450
	一次性使用输液器(带针)　
	石湾镇街道江湾一社区卫生服务站
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-8 0.55　
	20130602　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	451
	一次性使用输液器 带针　
	湛江华泰医院
	江西江达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20131002　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	452
	一次性使用输液器 　
	中山市博爱医院(中山市妇幼保健院)
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.7　
	20131011 10　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	453
	一次性使用输液器(带针)　
	广东省中医院珠海医院
	上海康莱企业发展集团股份有限公司
	IVA293(BS249)　
	20120813　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	454
	一次性使用输液器　
	江门市江海区中西医结合医院
	上海金塔医用器材有限公司
	JT-FS0.55×19RWSB　
	20121018　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	455
	一次性使用输液器　
	江门市江海区人民医院
	上海金塔医用器材有限公司
	0.7×24TWLB　
	20130712　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	456
	一次性使用输液器　
	阳东县人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.55
	20130721 03　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	457
	一次性使用输液器　
	茂名市妇幼保健院
	上海达美医用塑料厂
	SYS-1AN 0.7×25
	20130708　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	458
	一次性使用输液器　
	佛山市顺德区均安医院
	上海达美医用塑料厂
	SYG-4DN　
	20131025　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	459
	一次性使用输液器 带针　
	广东因特圣医疗器械有限公司
	广东因特圣医疗器械有限公司
	A1-B1 0.55×20TWSB
	20130704　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	460
	一次性使用输液器 带针　
	广东恒祥医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.7
	20130922　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	461
	一次性使用输液器(带针)　
	珠海市斗门区慢性病防治站
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130812　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	462
	一次性使用输液器 带针　
	汕头大学医学院第二附属医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA069 (0.7×25单翼)
	批K20130820　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	463
	一次性使用输液器(带针) 　
	佛山市圣都医疗器械有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	A-2  0.55×19RWLB
	20130816　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	464
	一次性使用输液器　
	江门市五邑中医院
	山东威海集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20121221 02
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	465
	一次性使用输液器 带针　
	湛江市明诚医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.7
	20130722
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	466
	一次性使用输液器 带针　
	湛江市明诚医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130802　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	467
	一次性使用输液器 带针　
	湛江市明诚医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1  0.55
	20130822　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	468
	一次性使用输液器 (带针)　
	阳东县人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7
	20130921 08　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	469
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市揭东区曲溪社区卫生服务中心
	上海凯乐输液器厂
	B-3  0.7×25TWLB
	130702　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	470
	一次性使用输液器 带针　
	揭阳市妇幼保健院
	上海凯乐输液器厂
	B-3 0.6x25TWLB　
	130708　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	471
	一次性使用输液器 带针　
	阳江春江医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20130412　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	472
	一次性使用输液器 带针　
	汕头市澄海区健发实业总公司
	上海凯乐输液器厂
	B-3 0.7×25TWLB　
	130416　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	473
	一次性使用输液器（重力输液式）　
	博罗县人民医院
	江西红新医疗器械有限公司
	B-3 0.55×20RWLB　
	20130923　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	474
	一次性使用输液器　
	潮南健民门诊部
	上海凯乐输液器厂
	B-3   0.6×25 TWLB
	130816　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	475
	一次性使用输液器 带针　
	潮安县彩塘卫生院
	上海凯乐输液器厂
	B-3  0.55×20RWLB
	130503　
	广东省食品药品监督管理局　
	安徽省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	476
	一次性使用输液器 带针　
	阜新奥方医疗器械有限公司
	阜新奥方医疗器械有限公司
	针0.55 TWSB　
	20130926　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	477
	一次性使用输液器 带针　
	阜新蒙古族自治县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	针0.7　
	20130712　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	478
	一次性使用输液器 带针式　
	阜新市维康大药房连锁有限责任公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	针0.55　
	20130902　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	479
	一次性使用输液器 带针　
	阜新逸康园医药有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	针0.6　
	20130601　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	480
	一次性使用输液器　
	阜新市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	针0.6　
	20131001 05　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	481
	一次性使用输液器 带针　
	朝阳健康药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	针0.55×20　
	20130301　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	482
	一次性使用输液器 带针　
	朝阳亚历山大医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	针0.55　
	20130922　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	483
	一次性使用输液器 带针　
	朝阳市仁济药材有限责任公司
	郑州康佳医疗器械有限公司
	针0.6×25　
	20130701
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	484
	一次性使用输液器 带针　
	朝阳市长江医院
	江西红新医疗器械有限公司
	针0.55×20RWLB　
	20130516　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	485
	一次性使用输液器 带针　
	辽阳市博大医药经销有限公司
	上海凯乐输液器厂
	针0.55×20RWLB　
	20130328
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	486
	一次性使用输液器 带针　
	辽宁成大方圆医药连锁有限公司辽阳惠民分店
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	针0.55×20　
	20130811　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	487
	一次性使用输液器 带针　
	东兴街道东曙光社区卫生服务站
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	IS-G0.55 01号　
	20130815　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	488
	一次性使用输液器 带针　
	辽阳市太子河区中兴社区卫生服务站
	山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司
	针0.55×20　
	20130705　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	489
	一次性使用输液器 带针　
	葫芦岛市康力元医疗器械有限公司
	山东侨牌集团有限公司
	针0.6×23TWLB　
	20120828
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	490
	一次性使用输液器 带针　
	葫芦岛市连山区医学会协和医院
	上海凯乐输液器厂
	针0.55×20RWLB　
	20130517
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	491
	一次性使用输液器 带针　
	葫芦岛市嘉誉医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	针0.55×19RWLB　
	20130730
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	492
	一次性使用输液器 带针　
	葫芦岛泌尿生殖医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	针0.55×19RWLB　
	20130912　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	493
	一次性使用输液器 带针　
	铁岭市医药有限责任公司
	江西丰临医用器械有限公司
	针0.55×19RWLB　
	20130805　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	494
	一次性使用输液器　带针
	铁岭市银州区医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	针0.7×22.5TWLB　
	20130501　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	495
	一次性使用输液器 带针　
	辽宁瑞科药业有限公司
	上海凯乐输液器厂
	针0.55×20RWLB　
	20130503
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	496
	一次性使用输液器　带针
	铁岭市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	针0.9×26TWLB　
	20130111　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	497
	一次性使用输液器 带针　
	盘锦市双台子区东风社区卫生服务中心
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	针0.55×19　
	20130902　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	498
	一次性使用输液器 带针　
	盘锦都市医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	针0.55×19　
	20130822　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	499
	一次性使用输液器 带针　
	盘锦辽河药材经销处
	山东侨牌集团有限公司
	针0.6　
	20130117
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	500
	一次性使用输液器 带针　
	盘山县人民医院
	圣光医用制品有限公司
	针0.55×19　
	20130723
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	501
	一次性使用输液器 带针　
	辽宁鸿程药业有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	0.6×25　
	20120507
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	502
	一次性使用输液器 带针　
	沈阳北华医材有限公司
	沈阳北华医材有限公司
	针0.55　
	20131001 251　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	503
	一次性使用输液器 带针　
	沈阳奉达医疗器械有限公司
	沈阳奉达医疗器械有限公司
	针0.55×18mm　
	20131014　
	辽宁省食品药品监督管理局　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	504
	一次性使用输液器　带针
	石嘴山市第二人民医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	0.55X20RWLB　
	20130627
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	505
	一次性使用输液器　带针
	中卫仁爱医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.7　
	20130522　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	506
	一次性使用输液器　带针
	中卫协和医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	13 3-1 0.55　
	20121202　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	507
	一次性使用输液器　带针
	中卫协和医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	13-0.6X25TW L13　
	20130913
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	508
	一次性使用输液器  带针　
	中卫大河医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	131-1　
	20130922　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	509
	一次性使用输液器　带针
	吴忠安贞医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6x25　
	20130421　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	510
	一次性使用输液器　带针
	吴忠同济医院
	圣光医用制有限公司
	A3 0.6x25　
	20130517
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	511
	一次性使用输液器　带针
	宁夏闽宁医药有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6x25　
	20130901　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	512
	一次性使用输液器　带针
	宁夏众欣联合医药贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130722　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	513
	一次性使用输液器　带针
	宁夏中邮无理由有限责任公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7x25　
	20130701　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	514
	一次性使用输液器　带针
	固原福利医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20121212　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	515
	一次性使用输液器　带针
	西关医院
	江西丰临医用器械有限公司
	0.6X24　
	20130803　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	516
	一次性使用输液器　带针
	宁夏华源耀康医药公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A30.7X25TWLB　
	20130911　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	517
	一次性使用输液器　带针
	固原医科医疗器械有限公司
	江苏治宇医疗器械有限公司
	0.55　
	20130806
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	518
	一次性使用输液器　带针
	吴忠黄河医院
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	B-0.7X25TWLB　
	20130723
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	519
	一次性使用输液器　带针
	宁夏闽宁医药有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7X25　
	20130921　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	520
	一次性使用输液器　带针
	固原康泰医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20120622　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	521
	一次性使用输液器　带针
	固原康泰医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130512　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	522
	一次性使用输液器　带针
	吴忠博爱泌尿专科医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6x25　
	20130811　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	523
	一次性使用输液器　带针
	宁夏众欣联合医药贸易有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7X25　
	20130721　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	524
	一次性使用输液器　带针
	固原协和医院
	上海康寿医疗器械有限公司
	C0.55X19　
	20130603
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	525
	一次性使用输液器　带针
	吴忠市妇幼保健院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7x25　
	20130611　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	526
	一次性使用输液器　带针
	宁夏闽宁医药有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7X25　
	20130521　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	527
	一次性使用输液器　带针
	宁夏众欣联合医药贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130702　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	528
	一次性使用输液器　带针
	宁夏众欣联合医药贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130802　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	529
	一次性使用输液器　带针
	中卫大河医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1　
	20130422　
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	530
	一次性使用输液器　带针
	吴忠黄河医院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7x25　
	20130119
	宁夏回族自治区食品药品监督管理局 医疗器械处　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	531
	一次性使用输液器　带针
	宁夏伊思通医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.6X25　
	20131021　
	宁夏食品药品监督管理局 　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	532
	一次性使用输液器　带针
	宁夏伊思通医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	0.7X25单翼　
	20130624　
	宁夏食品药品监督管理局 　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	533
	一次性使用输液器　带针
	宁夏医科大学中医学院唐徕医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7X25TWLB　
	20130706
	宁夏食品药品监督管理局 　
	青海省食品药品检验所
	符合标准规定　

	534
	一次性使用输液器 带针　
	南昌大学第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130911　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	535
	一次性使用输液器 带针　
	江西天顺医药有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2S 0.7×24　
	20130715　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	536
	一次性使用输液器 带针　
	国药控股新余有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.7×24　
	20130609　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	537
	一次性使用输液器 带针　
	赣州市蓝天医疗器械有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-1器 0.7×25TWLB　
	130411　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	538
	一次性使用输液器 带针　
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3 0.7×25TWLB　
	131015　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	539
	一次性使用输液器 带针　
	九江市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1　
	20130712　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	540
	一次性使用输液器 带针　
	平凉惠君肛肠医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.6×24　
	批号20130413　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	541
	一次性使用输液器（带针）　
	樟树市人民医院
	江西侨明医疗器械有限公司
	0.7×25　
	20130401　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	542
	一次性使用无菌输液器　
	南昌大学第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130901　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	543
	一次性使用输液器 带针　
	江西天佳科技有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.55×19　
	20130803　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	544
	一次性使用输液器 带针　
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7mm　
	批20130902　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	545
	一次性使用输液器 带针　
	天水市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	批号20130412　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	546
	一次性使用输液器 带针　
	章贡区三鑫医疗器械经营部
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型　
	121213　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	547
	一次性使用输液器 带针　
	抚州市妇幼保健院（抚州市第二人民医院）
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	批 20130822　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	548
	一次性使用输液器 带针　
	白银市第一人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	批号20130402　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	549
	一次性使用输液器 带针　
	贵溪市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20120922　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	550
	一次性使用输液器 带针　
	天水汉博药业有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19　
	批号20130707　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	551
	一次性使用输液器 带针　
	天水汉博药业有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.6×24　
	批号20130803　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	552
	一次性使用输液器（带针）　
	樟树市第三人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	0.7×25TWSB　
	130928　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	553
	一次性使用输液器 带针　
	宜春市人民医院
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3.0.7×25　
	20130601　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	554
	一次性使用输液器 带针　
	白银市第一人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	批号20130722　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	555
	一次性使用输液器 带针　
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55mm　
	批20130812　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	556
	一次性使用输液器带针　
	上饶平安医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	BL-1 0.7　
	20130912　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	557
	一次性使用输液器 带针　
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV1 0.7×25TWLB　
	131015　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	558
	一次性使用输液器 带针　
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	B3 0.6×23.5TWLB　
	20131103　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	559
	一次性使用输液器 带针　
	抚州市中医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.7×24　
	生产批号：20131006　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	560
	一次性使用输液器 带针　
	抚州市第五医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2S 0.7×24　
	生产批号：20130615　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	561
	一次性使用输液器 带针　
	白银市第二人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	批号20130702　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	562
	一次性使用输液器 带针　
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	A2 0.6×25TWSB　
	20131027　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	563
	一次性使用输液器 带针　
	白银市第二人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	批号20130712　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	564
	一次性使用输液器 带针　
	庆阳盛力康医疗器械有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.55×20 RWLB　
	批号20130501　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	565
	一次性使用输液器 带针　
	甘肃科美医疗器械有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.55×20 RWLB　
	203批20130301　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	566
	一次性使用输液器 带针　
	江西侨明医疗器械有限公司
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3 0.6×22　
	10批20131001　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	567
	一次性使用输液器 带针　
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	B3 0.7×23.5 TWLB　
	20131103　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	568
	一次性使用输液器 带针　
	张掖市同泰医疗器械有限责任公司
	湖北康友医用器材有限公司
	0.6×25 TWLB Ga3　
	5批20130311　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	569
	一次性使用输液 带针　
	江西益康医疗器械集团有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7×25TWLB　
	批20131011　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	570
	一次性使用带贴输液器 带针　
	白银市医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	批号130710　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	571
	一次性使用输液器 带针　
	江西侨明医疗器械有限公司
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3 0.55×19　
	15批20130411　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	572
	一次性使用输液器 带针　
	宜春市森和源医疗设备有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.6×25 TWLB　
	130721　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	573
	一次性使用输液器 带针　
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S　
	BI批20131024　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	574
	一次性使用输液器 带针　
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S　
	B1批20131025　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	575
	一次性使用带贴输液器 带针　
	白银众生医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	批号130624　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	576
	一次性使用输液器 带针　
	武威市凉州医院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	0.7（22G） 0.7×25　
	批号20130711　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	577
	一次性使用输液器 带针　
	江西省吉安市中心人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型　
	批号：130817　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	578
	一次性使用输液器　
	鹰潭市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130721 03　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	579
	一次性使用输液器 带针　
	江西青山堂医疗器械有限公司
	江西青山堂医疗器械有限公司
	B1 0.7×25mm　
	08批20130708　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	580
	一次性使用输液器 带针　
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司
	A2 0.6×25TWSB　
	20131028　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	581
	一次性使用输液器 带针　
	鹰潭市中医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	号：1S-G-V-A3输液针规格：0.7×25mm　
	130811-7　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	582
	一次性使用输液器　
	兰州大学第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	批号20130621 03　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	583
	一次性使用输液器 带针　
	天水康泰药业有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-3 0.7×24 TWLB　
	批号20130416　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	584
	一次性使用输液器 带针　
	武威赣兴医疗器械有限责任公司
	江西宝塔医疗器械有限公司
	0.7×25 TWLB　
	9批20130621　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	585
	一次性使用输液器 带针　
	天水康泰药业有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-3 0.55×19 RWLB　
	批号：20130621　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	586
	一次性使用输液器 带针　
	甘肃医药集团天水医药采购供应站秦州新特药经营部
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19 RWLB　
	批号130824　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	587
	一次性使用输液器 带针　
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3型 0.7×25TWB　
	06批131001　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	588
	一次性使用输液器 带针　
	庆阳盛力康医疗器械有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6×25 TWLB　
	批号20130701　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	589
	一次性使用输液器 带针　
	江西益康医疗器械集团有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A1 0.55×20RWLB　
	批20131001　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	590
	一次性使用输液器 带针　
	宜春市森和源医疗设备有限公司
	圣光医用制品有限公司
	AI 0.7×25TWLB　
	130801　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	591
	一次性使用输液器 带针　
	庆阳市红十字爱心医院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	批号130612　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	592
	一次性使用输液器 带针　
	赣州市领江医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19RWLB　
	130731　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	593
	一次性使用带贴输液器 带针　
	白银众生医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB　
	批号130511　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	594
	一次性使用输液器 带针　
	井冈山大学附属医院
	浙江欧健保灵设备有限公司
	产品型号AQa-2带针规格0.7×25　
	130818　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	595
	一次性使用输液器 带针　
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3器 0.6X25TWLB　
	05批131021　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	596
	一次性医用输液器 带针　
	赣南医学院第一附属医院
	江西富尔康事业集团有限公司
	B1　
	20130902　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	597
	一次性使用输液器 带针　
	抚州第六医院
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.7×25　
	批号130710　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	598
	一次性使用输液器 带针　
	上饶市第五人民医院
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.7×25　
	130710　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	599
	一次性使用输液器 带针　
	兰州康贤医疗器械有限公司
	湖北康友医用器材有限公司
	0.55×20 TWLB Ga3　
	2批20130501　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	600
	一次性使用输液器 带针　
	平凉市天成药业有限责任公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	批号20130502　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	601
	一次性使用输液器（带针）　
	景德镇市妇幼保健院
	江西丰临医用器械有限公司
	A3-1S 0.7×24　
	20130805　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	602
	一次性使用输液器 带针　
	平凉市新生药业有限责任公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	批号20130512　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	603
	一次性使用输液器 带针　
	平凉国泰药业有限责任公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	批号20130622　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	604
	一次性使用输液器 带针　
	江西天顺医药有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV1型 0.6×22TWSB　
	批130907　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	605
	一次性使用输液器 带针　
	萍乡东方医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	批 20130822　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	606
	一次性使用输液器 带针　
	甘肃汇广兴医疗设备有限公司
	西安交大医用器材厂
	1S-G C4-0.55　
	批号20130515　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	607
	一次性使用输液器 带针　
	甘肃医药集团天水医药采购供应站秦州新特药经营部
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.6×25 TWLB　
	批号130729　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	608
	一次性使用输液器 带针　
	平凉洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	批号20130512　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	609
	一次性使用带贴输液器 带针　
	白银市医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB　
	批号130628　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	610
	一次性使用输液器 带针　
	九江市第三人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1　
	20130812　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	611
	一次性使用输液器（带针）　
	景德镇市第二人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型　
	131027　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	612
	一次性使用输液器 带针　
	甘肃省平凉药业有限责任公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	批号20130612　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	613
	一次性使用输液器 带针　
	庆阳翔宇医疗器械有限公司
	洪湖泰宁医疗器械有限公司
	0.6×22 AD-B1　
	批号2013年04月07日　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	614
	一次性使用输液器 带针　
	庆阳盛力康医疗器械有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7×25 TWLB　
	批号20130301　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	615
	一次性使用输液器 带针　
	平凉市陇鑫医疗器械有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	批号130707　
	甘肃省食品药品监督管理局 　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	616
	一次性使用输液器 带针　
	赣州市华鑫医疗器械有限公司
	江西省益康医疗器械集团有限公司
	A1 0.6×25TWLB　
	20130601　
	江西省食品药品监督管理局医疗器械处　
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	617
	一次性使用输液器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.55×19 RWLB　
	131105　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	618
	一次性使用输液器 带针　
	株洲市尚文医疗器械有限责任公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.6×25TWLB　
	130804　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	619
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳市吉康医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130722　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	620
	一次性使用输液器 带针　
	株洲市尚文医疗器械有限责任公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19RWLB　
	130928　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	621
	一次性使用输液器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24TWLB　
	131031　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	622
	一次性使用输液器　
	岳阳市福乐康医疗器械仪器有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	0.7×25TWSB　
	20130511　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	623
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳市江城医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130802　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	624
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳市江城医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130802　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	625
	一次性使用输液器　
	岳阳市福乐康医疗器械有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B3 0.55×20TWSB　
	20130511　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	626
	一次性使用输液器　
	岳阳市福乐康医疗器械仪器有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	0.6×25TWSB　
	20130511　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	627
	一次性使用输液器　
	长沙市益群医疗器械有限公司
	上海凯乐输液器厂
	B-5 0.6×25TWLB　
	130401　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	628
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.7×25TWSB　
	131023　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	629
	一次性使用输液器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.7×25　
	130801　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	630
	一次性使用输液器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.8×28TWLB　
	130915　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	631
	一次性使用输液器 带针　
	云南白药大药房有限公司大理分公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6×24　
	20130807　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	632
	一次性使用输液器 带针　
	富民捷莉亚医院
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.7×25TWSB　
	130610　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	633
	一次性使用输液器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.55×20　
	131020　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	634
	一次性使用输液器 带针　
	云南佳能达医药有限公司红河分公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.7×25　
	20130521　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	635
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2 0.55×20RWLB　
	131021　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	636
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.6×25 TWSB　
	131025　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	637
	一次性使用输液器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.6×25　
	08批131001　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	638
	一次性使用输液器 带针　
	弥勒县人民医院
	江苏康进医疗器材有限公司
	0.8×28TWLB　
	20130111　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	639
	一次性使用输液器　
	株洲市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130401 09　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	640
	一次性使用输液器 带针　
	云南协华妇外专科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130612　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	641
	一次性使用输液 带针　
	嵩阳镇卫生院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV4型　
	130415　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	642
	一次性使用输液器 带针　
	昆明市儿童医院
	江西三鑫医疗器械科技股份有限公司
	BV 3型　
	130517　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	643
	一次性使用输液器 带针　
	湖南弘亚医疗器械有限责任公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.55×20　
	130408　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	644
	一次性使用输液器（带针）　
	曲靖市美鑫医疗器械有限责任公司
	江西丰临医用器材有限公司
	A1-1TS 0.6×24　
	20130907　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	645
	一次性使用输液器 带针　
	昭通市雅惠医疗器械有限责任公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3器 0.6×25TWLB　
	130711　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	646
	一次性使用输液器 带针　
	昭通市云川医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130702　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	647
	一次性使用输液器 带针　
	长沙市利群医疗设备有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.6×25TWSB　
	20130826　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	648
	一次性使用输液器 带针　
	临沧胜晖医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B1型 0.55×20　
	130210　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	649
	一次性使用输液器　
	临沧市群英医疗器械有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3器0.7×25TWLB　
	130711　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	650
	一次性使用输液器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.45×14RWLB　
	130905　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	651
	一次性使用输液器 带针　
	昆明市儿童医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型　
	130826
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	652
	一次性使用输液器　
	湖南省肿瘤医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	批20130901 09　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	653
	一次性使用输液器 带针　
	怒江州人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130712　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	654
	一次性使用输液器 带针　
	昆明城东医院
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3器 0.6×25 TWLB　
	130601　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	655
	一次性使用输液器 带针　
	宜良县第一人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.8　
	20121112　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	656
	一次性使用输液器　
	云南省曲靖市医药批发有限责任公司
	江西科伦医院器械制造有限公司
	0.6×25TWLB　
	20130509　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	657
	一次性使用输液器　
	长沙市第四医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130911 03　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	658
	一次性使用输液器 带针　
	云南吉鸿麟医药器械有限公司
	江西三鑫医疗器械股份有限公司
	BV3型 0.8×25TWSB
	130403　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	659
	一次性使用输液器 带针　
	国药控股湖南德源医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.6　
	20130913　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	660
	一次性使用输液器 带针　
	云南好迪医疗器械有限公司
	云南好迪医疗器械有限公司
	BV1 0.6×24　
	20130611　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	661
	一次性使用输液器 带针　
	湖南平安医械科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.5×19RWLB　
	131025　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	662
	一次性使用输液器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.55×20　
	22批130920　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	663
	一次性使用输液器 带针　
	湖南康利来医疗器械有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.6×25　
	18批131010　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	664
	一次性使用输液器　
	大理学院附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针、0.7　
	20130901 06　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	665
	一次性使用输液器 　
	云南仟龙贸易有限公司
	江西庐乐医疗器械集团有限公司
	B-3器 0.7×25TWLB　
	130701　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	666
	一次性使用输液器 带针　
	云南东骏药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.7×25　
	20131001　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	667
	一次性使用输液器 带针　
	禄劝忠爱医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130812　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	668
	一次性使用输液器 带针　
	岳阳民康医用材料有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2 0.7×25 TWSB　
	131019　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	669
	一次性使用输液器 带针　
	湖南千金医药股份有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.55×19RWLB　
	130907　
	湖南省食品药品监督管理局　
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	670
	一次性使用输液器 带针　
	开远三发医药经贸有限责任公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB　
	130719　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	671
	一次性使用输液器 带针　
	云南东骏药业滇西医药配送中心
	四川康宁医用器材有限公司
	B3X　
	130523　
	云南省食品药品监督管理局
	内蒙古自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	672
	一次性使用输液器 带针　
	浙江欧健医用器材有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.6*25TWSB Ga-2　
	批号：2批130815　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	673
	一次性使用输液器 带针　
	浙江欧健医用器材有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.6*25TWSBGa-2　
	批号：2批130820　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	674
	一次性使用输液器 带针 　
	浙江欧健医用器材有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.6*25TWSBGa-2　
	批号：2批130830　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	675
	一次性使用输液器 带针　
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.55×20TWLB      1S-G-V-B3　
	批号：批130321-2　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	676
	一次性使用输液器 带针　
	浙江康康医疗器械有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	B-1 （针0.7*25 TWSB）　
	批号：批131010.7　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	677
	一次性使用输液器 带针　
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	  0.6*25TWLBVa-1 　
	批号：20130624　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	678
	一次性使用输液器 带针　
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	 0.7*25TWLBTVa-1　
	批号：20130927　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	679
	一次性使用输液器 带针　
	台州达尔康医疗器械有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	 0.7*25 TWLB　  AQ-A3 
	批号：130802　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	680
	一次性使用输液器 带针　
	温州市宝华医疗器械有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.55*20RWLB        A-3L　
	批号：批131005　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	681
	一次性使用输液器 带针　
	温州市宝华医疗器械有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.7*25TWLB A-3L　
	批号：批130910　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	682
	一次性使用输液器 带针　
	上海康德莱集团浙江康德莱医疗器械股份有限公司
	上海康德莱集团浙江康德莱医疗器械股份有限公司制造
	0.7*25 单翼 IVA069(BG239)　
	批号：批C：20120325　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	683
	一次性使用输液器 带针　
	台州骨伤医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.7×25TWLB        IS-G-V-C3　
	批号：批130911K0　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	684
	一次性使用输液器 带针　
	宁波江东虹桥男科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.6　   B1-1 
	批号：批20130512　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	685
	一次性使用输液器 　
	华润衢州医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	（0.7*22.5TWLB 单翼）带针　
	批号：20130911 01　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	686
	一次性使用输液器 带针　
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	NVa-1 0.55*20RWLB　    NVa-1 
	批号：20130915　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	687
	一次性使用输液器 带针　
	临海市欧健医疗器械有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.7×25TWSB       Ga-3 　
	批号：批130507　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	688
	一次性使用输液器 带针　
	临海邦迪医院
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.6×25TWSBGa-2  　
	批号：2批130531　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	689
	一次性使用输液器 带针　
	临海市长松骨伤科医院
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.7×25TWSB Ga-3　
	批号：6批130416　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	690
	一次性使用输液器 带针　
	临海市中医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	C（针0.7×25TWSB）　
	批号：批130901.3　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	691
	一次性使用输液器 带针　
	临海市中医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	C-3（针0.7×25TWSB）　
	批号：批130920.8　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	692
	一次性使用自动止液输液器 带针　
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	 0.7×25TWSB　    AQa-2 M3C
	批号：批130909　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	693
	一次性使用输液器 带针　
	浙江华福医用器材有限公司
	浙江华福医用器材有限公司
	0.55*20RWLBIs-Va专-3 　
	批号：批130930　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	694
	一次性使用输液器 带针　
	玉环县城关社区卫生服务中心分中心
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	0.55*20RWLB　     Va-1
	批号：20130619　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	695
	一次性使用输液器 带针　
	玉环县人民医院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	0.55*20RWLB　     TVa-1 
	批号：20121214　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	696
	一次性使用输液器 带针　
	台州达尔康医疗器械有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	 0.55*20RWLB　     AQ-A3
	批号：130905　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	697
	一次性使用输液器 带针　
	浙江康泰医疗器械有限公司
	浙江康泰医疗器械有限公司
	0.7×25 GNb3　
	批号：批130922 　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	698
	一次性使用输液器 带针　
	宁波联合医疗器械化试玻仪有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	  0.55*20RWLB       Va-1 
	20130722　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	699
	一次性使用输液器 带针　
	浙江康泰医疗器械有限公司
	浙江康泰医疗器械有限公司
	0.7×25 GNa 　
	批号：批131015　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	700
	一次性使用输液器 带针　
	宁波药材股份有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	 0.55*20RWLB　      A-3 
	批号：批130314　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	701
	一次性使用输液器 带针　
	浙江康康医疗器械有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	A-3 （针0.55*20RWSB）　
	批号：批130920.0　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	702
	一次性使用输液器 带针　
	浙江京环医疗用品有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.45*15RWSB　      A-3L 
	批号：批130808　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	703
	一次性使用输液器 带针　
	华润衢州医药有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	 0.7*25TWLBSTS 　
	批号：B1批20120723　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	704
	一次性使用输液器 带针　
	温岭市松门华信医院
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.7×25TWLB        A-3　
	批号：批130424　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	705
	一次性使用输液器 带针　
	浙江京环医疗用品有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	 0.7*25TWLBA-2L 　
	批号：批131019　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	706
	一次性使用输液器 带针　
	浙江京环医疗用品有限公司
	浙江京环医疗用品有限公司
	 0.7*25TWLBA-3　
	批号：批131018　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	707
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市眼科医院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	 0.8×28TWLB　      Va      
	批号：20130509　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	708
	一次性使用输液器 带针　
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.55×20TWLB      1S-G-V-C3　
	批130801-4　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	709
	一次性使用输液器 带针　
	江北区儿童医院
	浙江华福医用器材有限公司
	  0.55*20RWSB　     1S-Va专-3
	批号：批130930　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	710
	一次性使用输液器 带针　
	台州市博爱医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	（针0.55*20RWSB）      C-3 
	批号：批131010.1　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	711
	一次性使用输液器 带针　
	台州市博爱医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	 （0.7*25 TWSB）　   C-3
	批号：批131010.6　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	712
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市健达医用器材有限公司
	浙江华福医用器材有限公司
	0.75*25TWLB       IS-Va专-3　
	批号：批131009　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	713
	一次性使用输液器 带针　
	温岭东方医院
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.7×25TWLB        D-3　
	批号：批131004　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	714
	一次性使用输液器 带针　
	宁波江北博爱肛泰医院
	江苏客乐医用器械有限公司
	 针 0.6mm　C1
	批号：20130122　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	715
	一次性使用输液器 带针　
	台州骨伤医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.55×20TWLB      IS-G-V-C3　
	批号：13072188　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	716
	一次性使用输液器　
	宁波市第一医院
	宁波天益医疗器械有限公司
	0.7*25TWLB　  IS-GaIVA  
	批号：批20130929　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	717
	一次性使用输液器 带针　
	浙江华福医用器材有限公司
	浙江华福医用器材有限公司
	0.6*25TWLBIs-Va-3 　
	批号：131006　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	718
	一次性使用输液器 带针　
	浙江衢州康保医疗器材有限公司
	浙江衢州康保医疗器材有限公司
	0.55*20RWLB　     IS-G-Va-a1-1
	批号：批131023　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	719
	一次性使用输液器 带针　
	台州市路桥区中医院
	浙江京环医疗用品有限公司
	 0.55*20RWLB　      D-3
	批号：130617　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	720
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市海曙区中医医院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	0.55*20RWLB　    CVa-1 
	批号：20130521　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	721
	一次性使用输液器 带针　
	温州市爱盛医疗器械有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	0.7*24  A1-2S 　
	批号：20130414　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	722
	一次性使用输液器　
	宁波凡天医疗器材有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	  0.55*20TWLB　     IS-G-V-A3型
	批号：批130701-3　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	723
	一次性使用输液器 带针　
	台州市肿瘤医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	（针0.7×25TWSB）            B-1　
	批号：批130920.6　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	724
	一次性使用输液器 带针　
	宁波江东虹桥男科医院
	上海富达医用塑料有限公司
	  （0.7*25TWLB）      04A 2H 　
	20130321　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	725
	一次性使用输液器 带针　
	温岭呼吸病医院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	0.6*25TWLB Va-1　
	批号：20130527　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	726
	一次性使用输液器 带针　
	宁波健民肛肠医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	 0.7*25TWSBBV7型　
	批号：批130802　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	727
	一次性使用输液器 带针　
	临海现代医院（有限公司）
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.55×20 RWSB Ga-3　
	批号：批130313　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	728
	一次性使用输液器 带针　
	宁波江北博爱肛泰医院(普通合伙)
	江阴市医疗器械有限公司
	 0.55*20　IS-G2 
	批号：20130619　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	729
	一次性使用输液器　
	浙江康威医疗器材有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.55*17.5RWLB　    进气式（普通）单翼
	批号：20130301 06　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	730
	一次性使用输液器 带针　
	温岭市第四人民医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	（针0.7×25TWSB）      1B-1　
	批号：批130910.6　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	731
	一次性使用输液器　
	宁波市第九医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7*22.5TWLB　
	批号：20130921 07　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	732
	一次性使用输液器 　
	浙江大生医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55*17.5RWLB　
	批号：20130601 04　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	733
	一次性使用输液器 带针　
	温岭和平消化专科医院
	圣光医用制品有限公司
	0.6×25TWLB        A1　
	批号：130802　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	734
	一次性使用输液器 带针　
	杭州同济医疗器械有限公司
	杭州同济医疗器械有限公司
	 0.55×20RWSB 　   IS-G-Va-b3
	批号：20130630　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	735
	一次性使用输液器 带针　
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.55×20 TWLB    IS-G-V-A3　
	批号：批130221-4　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	736
	一次性使用输液器 带针　
	杭州同济医疗器械有限公司
	杭州同济医疗器械有限公司
	  0.55×20RWSB 　    IS-G-Va-b2
	批号：20130602　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	737
	一次性使用输液器　
	宁波天益医疗器械有限公司
	宁波天益医疗器械有限公司
	 （A0.7*25TWLB)      IS-GaIV 　
	批号：20131105　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	738
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市健达医用器材有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.55*20 RWSB    Ga-3　
	批号：批130415　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	739
	一次性使用输液器 带针　
	台州市路桥区中医院
	浙江京环医疗用品有限公司
	0.7*25 TWLB　   D-3 
	批号：130613　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	740
	一次性使用输液器　
	宁波市医疗中心李惠利医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针（0.7*22.5TWLB）　
	批号：20130911 07　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	741
	一次性使用输液器 带针　
	台州市博爱医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	（针0.7*25 TWSB）   C-3 
	批号：批131020.8　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	742
	一次性使用输液器 带针　
	宁波华煜医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	  0.7*24TWLBB1-1 　
	批号：批20131002　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	743
	一次性使用输液器 带针　
	浙江省台州医院路桥院区
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	 0.7*25TWLB　     IS-G-V-C3
	批号：批130821-2　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	744
	一次性使用输液器 带针　
	宁波联合医疗器械化试玻仪有限公司
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	0.7*25 TWLB    Va-1　
	批号：批20130806　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	745
	一次性使用输液器 带针　
	宁波凡天医疗器材有限公司
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.5*20TWLB IS-G-V-A3 　
	批号：130721A3　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	746
	一次性使用输液器 带针　
	台州达尔康医疗器械有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	 0.6*25 TWLB　  AQ-A3 
	批号：130810　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	747
	一次性使用输液器 带针　
	玉环县中医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-1 （针0.55*20 RWSB）　
	批号：130910.0 　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	748
	一次性使用输液器 带针　
	浙江衢州康保医疗器材有限公司
	浙江衢州康保医疗器材有限公司
	0.7*25TWLBIS-G-Va-a1-1　
	批号：批131023　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	749
	一次性使用输液器 带针　
	浙江省台州医院路桥院区
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	  0.55*20TWLB　     IS-G-V-C3型
	批号：130711-5　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	750
	一次性使用输液器 带针　
	温岭和平消化专科医院
	圣光医用制品有限公司
	0.7×25TWLB        A1　
	批号：批130426　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	751
	一次性使用输液器 带针　
	衢州市飞康医疗器械有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	0.7*24TWLBA1-1TLS　
	批号：10批20130824　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	752
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市江北区文教街道社区卫生服务中心
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.55*20TWSB    Gab/AD-3　
	批号：批130221　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	753
	一次性使用输液器 带针　
	温岭曙光皮肤病专科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.6×24TWLB       B1-1　
	批号：批20130902　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	754
	一次性使用输液器 带针 　
	浙江欧健医用器材有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	0.6*25TWSBGa-2　
	批号：2批130828　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	755
	一次性使用输液器 带针　
	浙江康康医疗器械有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-3 （针0.6*25 TWSB）　
	批号：批131001.6　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	756
	一次性使用自动止液输液器 带针　
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	0.7*25TWSB/NAQa-2QB　
	批号：批130916　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	757
	一次性使用输液器　
	宁波天益医疗器械有限公司
	宁波天益医疗器械有限公司
	  （A0.7*25TWLB）     IS-GaNV 　
	批号：20130926　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	758
	一次性使用输液器 带针　
	浙江华福医用器材有限公司
	浙江华福医用器材有限公司
	0.6*25TWSB Is-NVa-2 　
	批号：批130524　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	759
	一次性使用自动止液输液器 带针　
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	浙江欧健保灵医疗设备有限公司
	0.7×25TWSB AQa-3 M3C　
	批号：批130819　
	浙江省食品药品监督管理局　
	山西省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	760
	一次性使用输液器 带针　
	四川省广元市双鸿药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.55×20　
	20130601　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	761
	一次性使用输液器 带针　
	四川省广元市康康医疗器械有限公司
	四川省广元市康康医疗器械有限公司
	A-3 0.7×25　
	20121103　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	762
	一次性使用输液器 带针　
	德阳玛丽妇科医院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.55×20　
	20130621　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	763
	一次性使用输液器 带针　
	德阳市旌阳区中医院
	四川双陆医疗器械有限公司
	C1b YT 0.7×25TWLB　
	130922　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	764
	一次性使用输液器 带针　
	阿坝藏族羌族自治州人民医院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130701　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	765
	一次性使用输液器 带针　
	广安科伦医药贸易有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	0.7×25TWLB　
	B1批20130704　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	766
	一次性使用输液器 带针　
	广安市妇幼保健院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130701　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	767
	一次性使用输液器 带针　
	攀枝花市中心医院
	成都市双陆医疗器械有限公司
	C1b 0.7×25TWLB　
	130531　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	768
	一次性使用输液器　
	攀枝花市中西结合医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130611 06　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	769
	一次性使用输液器 带针　
	雅安市康达医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.7×25　
	20131101　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	770
	一次性使用输液器 带针　
	雅安市政欣医疗器械有限责任公司
	四川康宁医用器材有限公司
	B3X 0.7×25TWSB　
	130402　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	771
	一次性使用输液器 带针　
	四川奇鑫医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130511　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	772
	一次性使用输液器 带针　
	四川省内江活力药业有限责任公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130621　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	773
	一次性使用输液器 带针　
	川北医学院附属医院
	成都市双陆医疗器械有限公司
	0.7×25TWLB　
	130617　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	774
	一次性使用输液器 带针　
	四川省巴中康庆医疗器械有限公司
	四川康宁医用器材有限公司
	B3X 0.7×25TWSB　
	121119　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	775
	一次性使用输液器 带针　
	达州远锋药业有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S 0.7×25TWLB　
	B2批20121014　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	776
	一次性使用输液器 带针　
	邱廷军诊所
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.7×25TWLB　
	130919　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	777
	一次性使用输液器 带针　
	西昌市人民医院
	湖南平安医疗器械科技有限公司
	A5 0.7×24TWLB　
	130711　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	778
	一次性使用输液器 带针　
	乐山市海棠医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	批20130712　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	779
	一次性使用输液器 带针　
	自贡市第一人民医院
	成都市双陆医疗器械有限公司
	C1 b　
	130529　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	780
	一次性使用输液器 带针　
	自贡德仁堂药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	批20121111　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	781
	一次性使用输液器 带针　
	乐山市凯安医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	批20130721　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	782
	一次性使用输液器 带针　
	四川天城药业股份有限公司齿科商场
	四川康宁医用器材有限公司
	B3X 0.7×25TWSB　
	130505
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	783
	一次性使用输液器 带针　
	资阳市家德乐医药有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	批20121211　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	784
	一次性使用输液器　
	简阳市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	0.55×17.5RWLB　
	2013050109　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	785
	一次性使用输液器 带针　
	四川博源药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.55×20　
	20130121　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	786
	一次性使用输液器 带针　
	四川省同利药业有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.55×20　
	批20130811　
	四川省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	787
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130611 04　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	788
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第四医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130721 02　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	789
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第四医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20130421 01　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	790
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨市红十字中心医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.55×20TWLB　
	20130301　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	791
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨市骨伤科医院
	上海宝舜医疗器械有限公司
	IS-G 0.6×25TWLB　
	20130529　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	792
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第二医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130821 05　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	793
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨市南岗区妇产医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20131002　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	794
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨市骨伤科医院
	上海凯乐输液器厂
	0.8×28TW　
	120806　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	795
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第一医院
	上海达美医用塑料厂
	SYS-4DN 0.7×25　
	20130528　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	796
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130911 04　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	797
	一次性使用输液器 带针　
	黑龙江省医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.55 BZ-1T　
	批20130822　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	798
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨丁香医疗器械有限公司
	哈尔滨丁香医疗器械有限公司
	0.55　
	20131104　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	799
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第四医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130821 04　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	800
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55 　
	20131021 02　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	801
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20131001 10　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	802
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20131011 01　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	803
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55 　
	20130201 01　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	804
	一次性使用输液器　
	哈尔滨市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20130811 01　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	805
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨人民同泰医药连锁店大桥分店
	江西富尔康实业集团有限公司
	aB1 0.55×19TWLB　
	20130511　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	806
	一次性使用输液器　
	哈尔滨人民同泰医药连锁店大桥分店
	上海达美医用塑料厂
	SYS-1AN 　
	20130713　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	807
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨医科大学附属第三医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-11 0.7　
	20130712　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	808
	一次性使用输液器 带针　
	佳木斯市松花江医疗用品厂
	佳木斯市松花江医疗用品厂
	B 0.55mm　
	20130712　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	809
	一次性使用输液器 带针　
	佳木斯市松花江医疗用品厂
	佳木斯市松花江医疗用品厂
	B 0.6mm　
	20130926　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	810
	一次性使用输液器 带针　
	黑龙江省总工会医院
	上海凯乐输液器厂
	B-2 0.55×20RWLB　
	130416　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	811
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨市骨伤科医院
	上海宝舜医疗器械有限公司
	IS-G 0.55×21RWLB　
	20130713　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	812
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨医科大学附属第三医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-11 0.55　
	20130722　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	813
	一次性使用输液器 带针　
	黑龙江省肿瘤医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-11 0.55　
	20130512　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	814
	一次性使用输液器　
	牡丹江市第二人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20130501 10　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	815
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨医科大学附属第三医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-11 0.7　
	20130612　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	816
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130721 11　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	817
	一次性使用输液器　
	哈尔滨医科大学附属第四医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20130701 04　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	818
	一次性使用输液器 带针　
	哈尔滨医科大学附属第三医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-11 0.55　
	20130502　
	黑龙江省食品药品监督管理局　
	河南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	819
	一次性使用输液器 带针　
	重庆医药和平医药批发有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式(BS625) 0.55×20单翼　
	批K20130409　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	820
	一次性使用输液器　
	河南华科医疗器械有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5RWLB　
	20130821 02 1　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	821
	一次性使用输液器 带针　
	河南莲花医疗用品有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.55×20 RWLB　
	130928　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	822
	一次性使用输液器 带针　
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	A2 0.6×22薄壁　
	14批130815　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	823
	一次性使用输液器 带针　
	河南雅康药业有限公司
	河南雅康药业有限公司
	0.6×23TWLB　
	20130412　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	824
	一次性使用输液器 带针　
	重庆市职业病防治院
	中国双鸽集团 .上海双鸽实业有限公司
	IS-NVа-2D 0.7×25TWLB　
	131017　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	825
	一次性使用输液器　
	重庆市中山医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5TWLB　
	20121221 02 1　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	826
	一次性使用输液器　
	重庆都市俪人医院有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5TWLB　
	20130411 05 0　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	827
	一次性使用输液器　
	河南省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB　
	20130921 05 1　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	828
	一次性使用输液器 带针　
	重庆冉家坝医院（普通合伙）
	四川康宁医用器材有限公司
	B3X 0.6×25TWSB　
	5生产批130703　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	829
	一次性使用输液器　
	河南省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB　
	20130921 10 1　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	830
	一次性使用输液器 带针　
	河南莲花医疗用品有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.7×25 TW LB　
	130907　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	831
	一次性使用输液器　
	河南省建筑职工医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.55×18RW LBCS叉　
	130814　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	832
	一次性使用输液器 带针　
	圣光医用制品有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A30.55×17.5RWSB　
	00Ⅱ1批130901　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	833
	一次性使用输液器 带针　
	商丘市第三人民医院
	常州市医疗器材总厂有限公司
	IS-GB 0.7×25mm　
	6批号130802　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	834
	一次性使用输液器 带针　
	河南大学淮河医院
	江苏康进医疗器械有限公司
	IS-G-C3F 0.7×25TW LB　
	20130904A　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	835
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市久康医疗器械有限公司
	南阳市久康医疗器械有限公司
	A4 0.6×23　
	20130708　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	836
	一次性使用输液器 带针　
	开封市百氏康医药连锁有限公司百氏康大药房
	江阴市医疗器械有限公司
	IS-G3 0.6×25　
	20130106　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	837
	一次性使用输液器 带针　
	圣光医用制品有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A4 0.6×25TWLB　
	Ⅱ1批130715　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	838
	一次性使用输液器 带针　
	新密市第一人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA293 0.55×20单翼　
	批K20131012　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	839
	一次性使用输液器 带针　
	河南大学淮河医院
	江苏康进医疗器械有限公司
	IS-G-C3F 0.55×20RWLB　
	20130916A　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	840
	一次性使用输液器　
	重庆国宾妇产医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5TWLB　
	20130721 10 0　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	841
	一次性使用输液器　
	安阳市第五人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.6×24TW LB叉贴　
	130403　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	842
	一次性使用输液器　
	重庆协和医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5TWLB　
	20130621 03 1　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	843
	一次性使用输液器　
	安阳市华健医疗器械有限公司
	江苏苏云医疗器械有限公司
	D3-0.55×18RW LBCS叉　
	130722　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	844
	一次性使用输液器 带针　
	重庆美乐医疗器材有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-3 0.55×19RWLB　
	20130809　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	845
	一次性使用输液器　
	重庆建设医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130721 04 0　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	846
	一次性使用输液器 带针　
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	A2 0.7×22薄壁　
	14批130915　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	847
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市瑞达医疗器械有限公司
	上海凯乐输液器厂
	B-3 0.55×20RWLB　
	130617　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	848
	一次性使用输液器　
	漯河医学高等专科学校第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130521 11 1　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	849
	一次性使用输液器 带针　
	重庆诚济医疗器械有限公司
	江苏神力医用制品有限公司
	IS-G B2 0.7×24TWSB　
	20130604　B
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	850
	一次性使用输液器　
	漯河医学高等专科学校第二附属医院
	山东威商集团医用高分子制品股份公司
	带针 0.6×22.5 TWLB　
	20130921 02 5　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	851
	一次性使用输液器　
	重庆市妇幼保健院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130911 08 6　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	852
	一次性使用输液器　
	重庆市肿瘤医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D4-0.7×24TW LB叉侧鲁 　
	130822　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	853
	一次性使用输液器 带针　
	开封市百氏康医药连锁有限公司百氏康大药房
	江阴市医疗器械有限公司
	IS-G3 0.55×20　
	20130107　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	854
	一次性使用输液器 带针　
	新密市第一人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA293 0.7×25单翼　
	批K20131030　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	855
	一次性使用输液器 带针　
	郑州市第七人民医院
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.7×23　
	130829　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	856
	一次性使用输液器　
	郑州嵩阳医疗器械有限公司
	上海达美医用塑料厂
	SYS-4DTN 0.55×19TWLB　
	J批20121225　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	857
	一次性使用输液器 带针　
	内黄县人民医院
	常州市回春医疗器材有限公司
	0.7×25TWSB　
	20130720　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	858
	一次性使用输液器 带针　
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.6×25 TW LB　
	130715　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	859
	一次性使用输液器　
	河南华科医疗器械有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5 TWLB　
	20130811 05 5　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	860
	一次性使用输液器 带针　
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TA-0.6×25TWLB　
	130311　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	861
	一次性使用输液器 带针　
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TB-0.6×25TWLB　
	130311　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	862
	一次性使用输液器 带针　
	重庆市南岸区人民医院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130411　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	863
	一次性使用输液器　
	重庆五洲女子医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130811 01 6　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	864
	一次性使用输液器　
	重庆市第四人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130821 05 O　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	865
	一次性使用输液器 带针　
	重庆市申华医疗器械有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.6×24TW LB　
	10批121002　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	866
	一次性使用输液器 带针　
	重庆久康医疗器械有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24TWLB　
	07批号130702　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	867
	一次性使用输液器　
	重庆医科大学附属第二医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5TWLB 单翼　
	20130601 06　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	868
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市中医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 T0.55×19TWLB　
	20130502　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	869
	一次性使用输液器 带针　
	重庆鸿运医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.55×19 RWLB　
	130620　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	870
	一次性使用输液器 带针　
	重庆志宏医疗设备有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.6×25　
	20130901　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	871
	一次性使用输液器 带针　
	圣光医用制品有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19RWLB　
	Ⅱ1批131007　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	872
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市久康医疗器械有限公司
	南阳市久康医疗器械有限公司
	A3 0.6×23　
	20130620　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	873
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市众健医疗器械有限公司
	上海凯乐输液器厂
	B-3 0.55×20RWLB　
	130517　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	874
	一次性使用输液器 带针　
	重庆加加林医疗器械连锁有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y31 0.7×25　
	20130721　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	875
	一次性使用输液器 带针　
	重庆市晓晓医疗器械有限公司
	江西红新医疗器械有限公司
	B-1 0.7×25TWLB　
	20130606　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	876
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市中医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 T0.7×24TWLB　
	20130402　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	877
	一次性使用输液器 带针　
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.6×25 TW LB　
	130311　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	878
	一次性使用输液器 带针　
	河南雅康药业有限公司
	河南雅康药业有限公司
	0.7×23TWLB　
	20130406　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	879
	一次性使用输液器 带针　
	南阳津达医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	A-0.7×25 TWLB　
	121213　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	880
	一次性使用输液器 带针　
	南阳市东森医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.7×25 TWLB　
	131008　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	881
	一次性使用输液器 带针　
	河南宇安医疗器械股份有限公司
	河南宇安医疗器械有限公司
	A1 0.7×22薄壁　
	14批131004　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	882
	一次性使用输液器　
	重庆卓城医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7×24TWLB　
	20131012　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	883
	一次性使用输液器 带针　
	国药控股南阳有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1T 0.55×19TWLB　
	20130422　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	884
	一次性使用输液器 带针　
	郑州康佳医疗器械有限公司
	郑州康佳医疗器械有限公司
	A1-1 0.6×25TWLB　
	12批130816　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	885
	一次性使用输液器 带针　
	郑州康佳医疗器械有限公司
	郑州康佳医疗器械有限公司
	A1-1 0.7×25TWLB　
	04批130816　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	886
	一次性使用输液器 带针　
	郑州康佳医疗器械有限公司
	郑州康佳医疗器械有限公司
	A1-1 0.55×20 RWLB　
	29批131001　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	887
	一次性使用输液器 带针 　
	郑州康佳医疗器械有限公司
	郑州康佳医疗器械有限公司
	A1-1 0.45×15RWLB　
	07批130916　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	888
	一次性使用输液器 带针　
	开封医药有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	0.7×25TWLB　
	B1批20130704　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	889
	一次性使用输液器 带针式　
	河南信谊药业有限公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	B型 0.7×23　
	20130306　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	890
	一次性使用输液器 带针式　
	河南信谊药业有限公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	B型 0.6×22　
	20130517　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	891
	一次性使用输液器 带针式　
	河南信谊药业有限公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	B型 0.55×19　
	20130507　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	892
	一次性使用输液器　
	重庆市第五人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D4 0.7(0.7×24TW LB)　
	130827　
	重庆市食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	893
	一次性使用输液器 带针　
	郑州市第七人民医院
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.55×18　
	130613　
	河南省食品药品监督管理局　
	湖南省医疗器械与药用包装材料检测所
	符合标准规定　

	894
	一次性使用输液器
	太钢（集团）有限公司总医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5 RWLB
	20130801 10
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	895
	一次性使用带贴输液器 带针
	山西太原中康医疗器械保健品有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB
	批130624
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	896
	一次性使用输液器
	国药集团山西有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6×22.5 TWLB
	批20130901 09
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	897
	一次性使用输液器 带针
	太原三鑫医疗器械有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型 0.7×25 TWSB
	批130718
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	898
	一次性使用输液器 带针
	运城市金鼎医疗器械有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.55×20 RW LB
	批130509
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	899
	一次性使用输液器 带针
	万荣县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130312
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	900
	一次性使用输液器 带针
	山西振东医药物流有限公司运城分公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB
	130820
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	901
	一次性使用输液器 带针
	山西亚宝医药物流配送有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19 RWLB
	批130923
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	902
	一次性使用输液器
	山西省运城市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5 RW LB
	批20130911 07
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	903
	一次性使用输液器 带针
	山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司
	山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司
	B1 0.55×20 TW LB
	批20131008
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	904
	一次性使用输液器 带针
	万荣县南张乡卫生院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25 TWLB
	批130723
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	905
	一次性使用带贴输液器 带针
	万荣县南张乡卫生院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25 TWLB
	批121120
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	906
	一次性使用输液器 带针
	万荣现代医院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19RWLB
	130724
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	907
	一次性使用带输液贴式输液器
	山西煤炭中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.7 单翼 0.7×22.5 TWLB
	批20130801 10
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	908
	一次性使用输液器 带针
	智威医疗器械有限公司
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.55×19 TWLB
	20130516
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	909
	一次性使用输液器 带针
	山西美乐康科贸有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55 0.55×19 TW LB
	批20130902
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	910
	一次性使用输液器 带针
	山西现代妇产医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7 0.7×24 TW LB
	批20130402
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	911
	一次性使用输液器 带针
	太原市洪达洪医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130802
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	912
	一次性使用输液器 带针
	阳曲县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-5 0.6×24 TWLB
	批20130722
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	913
	一次性使用输液器 带针
	万荣县人民医院
	上海康寿医疗器械有限公司
	C 0.7×22
	130412
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	914
	一次性使用多穿刺器式输液器
	山西省第二人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.7 单翼 0.7×22.5 TWLB
	20130701 01
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	915
	一次性使用输液器 带针
	中国人民武装警察部队山西省总队医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-5 0.55×19 TW LB
	批20130622
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	916
	一次性使用输液器 带针
	山西亚宝医药物流配送有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-5 0.7×24 TW LB
	批20130822
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	917
	一次性使用输液器 带针
	秦皇岛德信宏远医药有限责任公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TWLB
	批20130112
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	918
	一次性使用输液器
	秦皇岛市妇幼保健院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5 RWLB
	20130511 02
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	919
	一次性使用输液器 带针
	邢台夫龙医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7×24 TW LB
	批20130802
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	920
	一次性使用输液器 带针
	河北康捷医疗器械贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130512
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	921
	一次性使用输液器 带针
	沧州天祥医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130702
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	922
	一次性使用输液器 带针
	衡水市仁和医药有限公司医疗器械经营部
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19RWLB
	批130529
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	923
	一次性使用输液器 带针
	石家庄萃吉医疗器械贸易有限公司
	江苏治宇医疗器材有限公司
	ZY-1 0.55mm
	130108
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	924
	一次性使用输液器 带针
	衡水洪发医疗器械经营有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130502
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	925
	一次性使用带贴输液器 带针
	沧州阳光医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×21 RWLB
	批130521
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	926
	一次性使用输液器
	邢台市妇幼保健院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130511 08
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	927
	一次性使用输液器
	秦皇岛市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5 RWLB
	20130921 09
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	928
	一次性使用输液器 带针
	河北圣光华士利医疗器械贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6×24 TW LB
	批20130712
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	929
	一次性使用输液器 带针
	石家庄汇华医疗器械有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.6×25 薄壁
	批130325
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	930
	一次性使用输液器 带针
	河北东盛英华医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7×25 TWLB
	130814
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	931
	一次性使用输液器
	衡水黄飘医疗器械贸易有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130621 03
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	932
	一次性使用输液器 带针
	永清县人民医院
	上海金塔医用器材有限公司
	A-4 0.7×24 TWLB
	20130812
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	933
	一次性使用输液器
	唐山市协和医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.6×24 TWLB 叉贴 单翼
	批130403
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	934
	一次性使用输液器 带针
	永清县东方医药药材有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TB-0.6×25 TWLB
	批130808
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	935
	一次性使用输液器 带针
	石家庄市龙辉医疗器械经营部
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7×24 TW LB
	批20130802
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	936
	一次性使用输液器 带针
	衡水市第三人民医院
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	ZLSY-3型 0.7×24 TWLB
	批20130605
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	937
	一次性使用输液器
	沧州市传染病医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×19 TWLB
	20121111 01
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	938
	一次性使用输液器
	秦皇岛市海港医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55×17.5 RWLB
	20130721 02
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	939
	一次性使用输液器 带针
	河北省沧州中西医结合医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 0.7×20
	批130829
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	940
	一次性使用输液器
	邯郸市第四医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D9 0.55×18 RWLB 单翼
	批130723
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	941
	一次性使用输液器
	太原市妇幼保健院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130611 05
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	942
	一次性使用输液器 带针
	太原新医医院
	山东侨牌集团有限公司
	QB A5-A 0.6×23 TWLB
	批130622
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	943
	一次性使用带输液贴式输液器
	邯郸市第二医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130321 08
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	944
	一次性使用输液器 带针
	唐山康安医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TB-0.6×25 TWLB
	批130826
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	945
	一次性使用输液器
	唐山市工人医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130501 05
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	946
	一次性使用输液器 带针
	唐山市东艺商贸有限公司东进医药分公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19 RWLB
	20130820A1
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	947
	一次性使用带贴输液器 带针
	国药乐仁堂承德医药有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7×25 TWLB
	批130517
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	948
	一次性使用输液器
	承德医学院附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20131001 06
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	949
	一次性使用输液器 带针
	承德市洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TW LB
	批20130812
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	950
	一次性使用输液器 带针
	保定中诚汇达医药贸易有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19 RWLB
	批20130711
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	951
	一次性使用输液器 带针
	保定中诚汇达医药贸易有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.55×20 正常壁
	批130422
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	952
	一次性使用输液器
	廊坊市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20121111 02
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	953
	一次性使用输液器 带针
	邯郸市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-5T 0.7×24 TWLB
	批20130802
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	954
	一次性使用输液器 带针
	张家口山城医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55×19 TWLB
	批20130622
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	955
	一次性使用输液器 带针
	张家口中山医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6×24 TWLB
	批20130302
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	956
	一次性使用带输液贴式输液器 
	张家口市第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130811 09
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	957
	一次性使用输液器 带针
	张家口市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7×24 TWLB
	批20130712
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	958
	一次性使用输液器 带针
	定州市叮咛店中心卫生院
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.7×25 TWLB
	批130513
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	959
	一次性使用输液器
	定州市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×22.5 TWLB 单翼
	20130311 09
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	960
	一次性使用输液器 带针式
	定州市第二医院
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	B3 0.55×18.5 RWSB
	批20130718 04
	河北省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	961
	一次性使用输液器　带针
	运城市精益医疗器械有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	SYQ 0.6×23 TW
	批120924
	山西省食品药品监督管理局
	四川省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	962
	一次性使用输液器 带针　
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.6　
	20130918
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	963
	一次性使用输液器 带针　
	湖北康友医用器材有限公司
	湖北康友医用器材有限公司
	Ga3 0.6×25TWLB　
	1批20131011　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	964
	一次性使用输液器 带针　
	黄石神力医用制品经销部
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA293  0.55×20单翼　
	K20131012　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	965
	一次性使用输液器 带针　
	湖北福鑫医疗器械有限公司
	湖北福鑫医疗器械有限公司
	B3 0.6×25　
	20130926
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	966
	一次性使用输液器 带针　
	黄石神力医用制品经销部
	江苏康友医用器材有限公司
	IS-GA2  0.6×22TWLB　
	20130905　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	967
	一次性使用输液器　
	鄂州市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130811 05 1
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	968
	一次性使用输液器 带针　
	湖北楚天药业有限责任公司
	湖北楚天药业有限责任公司
	C1 0.55×20 TWLB　
	20130708
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	969
	一次性使用输液器 带针　
	湖北康辉医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.55×20RWSB　
	20130731
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	970
	一次性使用输液器 带针　
	随州市中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130822　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	971
	一次性使用输液器 带针　
	武汉亚洲心脏病医院
	江苏康进医疗器材有限公司
	IS-G-C3F 0.7×25TW LB　
	20130708C　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	972
	一次性使用输液器 带针　
	湖北泰朋医药有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S 0.55×20RWLB　
	B1批20120924　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	973
	一次性使用输液器 带针　
	华中科技大学同济医学院附属同济医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-B 0.6×25 TWLB　
	130911-0　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	974
	一次性使用输液器　
	武汉大学人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130721 03 2　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	975
	一次性使用输液器 带针　
	黄冈市中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130902　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	976
	一次性使用输液器 带针　
	武汉神州医药有限责任公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.6×24TWLB　
	20130809　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	977
	一次性使用输液器 带针　
	武汉神州医药有限责任公司
	技术授权：茂名九亿医疗器械有限公司 制造商：江西红新医疗器械有限公司
	B-3PE30  0.6×25TWLB　
	20130725　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	978
	一次性使用输液器 带针　
	武汉恒康医疗器械有限公司
	武汉恒康医疗器械有限公司
	进气式A 0.6×22.5TWLB　
	20130402
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	979
	一次性使用输液器 带针　
	湖北格林药业有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19RWLB　
	130821
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	980
	一次性使用输液器 带针　
	武汉市九通医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.6×25TWLB　
	130914　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	981
	一次性使用输液器 带针　
	湖北格林药业有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.6×25　
	130905　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	982
	一次性使用输液器 带针　
	湖北格林药业有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S 0.7×25TWLB
	B1批20130320
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	983
	一次性使用输液器 带针　
	湖北达诚医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.6　
	20130913
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	984
	一次性使用输液器 带针　
	湖北达诚医药有限公司
	武汉恒康医疗器械有限公司
	进气式A 0.6×22.5TWLB　
	20130912
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	985
	一次性使用输液器 带针　
	湖北达诚医药有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.6×24TWLB　
	20130916
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	986
	一次性使用输液器 带针　
	武汉市新龙医疗器械有限公司
	上海宝舜医疗器械有限公司
	IS-G 0.7×25TWLB　
	20130505
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	987
	一次性使用输液器 带针　
	湖北达成医药有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.55×19RWLB　
	20130829
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	988
	一次性使用输液器 带针　
	湖北仙明医疗器械有限公司
	湖北仙明医疗器械有限公司
	B2 0.7×23.5TWLB　
	20131014
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	989
	一次性使用输液器 带针　
	洪湖泰宁医疗器械有限公司
	洪湖泰宁医疗器械有限公司
	0.55×19　
	2013年04月21日　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	990
	一次性使用输液器 带针　
	湖北天力医药有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团有限公司
	TB 0.55×19RWLB
	121210　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	991
	一次性使用输液器 带针　
	湖北天力医药有限公司
	湖北康友医用器材有限公司
	Ga3 0.7×25TWLB　
	1批 20130701　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	992
	一次性使用输液器 带针　
	湖北省中医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A 0.55×20TWLB
	批 130921-6　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	993
	一次性使用输液器
	黄石市中心医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.55×18RW LBCS叉　
	130620　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	994
	一次性使用输液器 带针　
	云梦县人民医院
	江苏苏云医疗器械有限公司
	D3 0.55×18RWLB　
	130925
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	995
	一次性使用输液器 带针　
	云梦县人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3 0.6×24TWLB　
	130711
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	996
	一次性使用输液器　
	湖北天力医药有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	JT-FGZ 0.7×24TWSB　
	20130227　
	湖北省食品药品监督管理局　
	福建省药品检验所
	符合标准规定　

	997
	一次性使用输液器　
	内蒙古康寿医疗器械有限公司
	上海达美医用塑料厂
	SYS-1BTN 0.55x19　
	20131023　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	998
	一次性使用输液器带针　
	呼和浩特市第二医院
	上海凯乐输液器厂
	B-5 0.6×25TWLB　
	130401　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	999
	一次性使用输液器带针　
	赤峰源康医药有限公司
	山东桥牌集团有限公司
	QB A5-A 0.55×18RWLB　
	130402　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1000
	一次性使用输液器带针　
	赤峰市金泰医药有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19RWLB　
	130819　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1001
	一次性使用输液器带针　
	包头市奇力康医药有限责任公司
	上海市金塔医用器材有限公司
	B-3 0.6x24TWLB　
	20130909　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1002
	一次性使用带输液贴式输液器　
	包头市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式0.7单翼　
	20130811 09　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1003
	一次性使用输液器(超低密度聚乙烯输液器)　
	包头市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式（普通）0.7单翼　
	20130711 03　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1004
	一次性使用输液器带针　
	内蒙古自治区妇幼保健院
	深圳市保安医疗用品有限公司
	B3 0.55　
	130902-JG　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1005
	一次性使用输液器带针　
	包头市欣康医疗器械有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7×25　
	131011　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1006
	一次性使用输液器 带针　
	西宁仁爱妇科医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.6×24TWLB
	130731　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1007
	一次性使用输液器 带针 　
	民和回族土族自治县中医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24TWLB
	130402　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1008
	一次性使用输液器带针　
	赤峰源康医药有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S 0.55×20RWLB　
	B1批20130110　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1009
	一次性使用输液器 带针　
	青海省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130721 04　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1010
	一次性使用输液器 带针　
	青海新绿洲医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A4 0.55×21
	120902
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1011
	一次性使用带输液贴式输液器　
	内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有公司
	进气式0.55 单翼　
	20130821 07　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1012
	一次性使用输液器带针　
	包钢第三职工医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130812　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1013
	一次性使用输液器带针　
	呼和浩特市永利达医疗器械有限责任公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TB-0.55×19RWLB　
	130607　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1014
	一次性使用输液器 带针　
	民和回族土族自治县计划生育服务站
	潍坊市华星医疗器械有限公司
	ZLSY-3型 0.6×24
	20111215　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1015
	一次性使用带输液贴式输液器　
	赤峰学院附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式0.55单翼　
	20130911 02　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1016
	一次性使用输液器带针　
	包头市信泰恒有限责任公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6×24　
	20130318　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1017
	一次性使用输液器带针　
	赤峰洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20130812　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1018
	一次性使用输液器带针　
	呼和浩特市赛罕区西把栅乡卫生院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130402　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1019
	一次性使用输液器带针　
	赤峰洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20131022　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1020
	一次性使用输液器带针　
	赤峰洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130712　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1021
	一次性使用输液器 带针　
	民和回族土族自治县人民医院
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.7×25
	130401　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1022
	一次性使用输液器带针　
	包头市升华医药有限责任公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.55×19　
	20130803　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1023
	一次性使用输液器 带针　
	青海新隆医疗器械有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	0.7×25TWLB　
	B2批 20130826　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1024
	一次性使用输液器带针　
	赤峰九州通达医疗器械有限公司
	赤峰九州通达医疗器械有限公司
	B1 B 0.55TWLB　
	20131011　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1025
	一次性使用输液器 带针　
	青海健源医疗器械有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	0.7×25TWLB　
	B2批20130825　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1026
	一次性使用输液器 带针　
	青海健源医疗器械有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	0.7×25TWLB　
	B1批20130326　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1027
	一次性使用输液器 带针　
	青海人和天地医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.55×20　
	20130111　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1028
	一次性是用输液器带针　
	赤峰金泰医药有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.7×25TWLB　
	130906　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1029
	一次性使用输液器 带针　
	青海新绿洲医疗器械有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19RWLB　
	130807　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1030
	一次性使用输液器带针　
	和林格尔县人民医院
	上海康寿医疗器械有限公司
	C 0.55×19　
	130812　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1031
	一次性使用输液器 带针　
	西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24 TWLB　
	121105　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1032
	一次性使用输液器带针　
	赤峰天波医疗器材有限责任公司
	赤峰天波医疗器材有限责任公司
	G3 0.55　
	20131008　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1033
	一次性使用输液器 带针　
	青海省康乐医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB　
	130617　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1034
	一次性使用输液器 带针　
	呼和浩特市第二医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式(BS637) 0.6×25单翼　
	批K 20130603　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1035
	一次性使用输液器 带针　
	青海龙健医疗器械有限公司
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.6　
	20130627　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1036
	一次性使用输液器 带针　
	呼和浩特市妇幼保健院
	江西福尔康实业集团有限公司
	TB5 0.7×25TWLB　
	20130301　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1037
	一次性使用代贴输液器带针　
	内蒙古圣光医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×21　
	130521　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1038
	一次性使用带贴输液器带针　
	包头市九原区麻池镇中心卫生院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7×25　
	120822　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1039
	一次性使用输液器 带针　
	青海迈瑞医疗器械有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7×25TWLB
	批20130111　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1040
	一次性使用输液器带针　
	包头市欣康医疗器械有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19　
	130621　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1041
	一次性使用输液器带针　
	赤峰九州通达医疗器械有限公司
	赤峰九州通达医疗器械有限公司
	B1 B 0.6TWLB　
	20130921　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1042
	一次性使用输液器带针　
	内蒙古蒙赣特医疗器械有限责任公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型 0.55×19RWSB　
	130824　
	内蒙古自治区食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1043
	一次性使用输液器 带针　
	青海三达医疗器械有限公司
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3 0.6×22　
	20批 20130611
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1044
	一次性使用输液器 带针　
	西宁市第二人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型 0.6×22TWSB　
	130814　
	青海省食品药品监督管理局　
	云南省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1045
	一次性使用输液器带针　
	钦州市第二人民医院
	浙江灵洋医疗机械有限公司
	IS-G-V—A2　
	130501-0　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1046
	一次性使用输液器带针 　
	梧州市人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.55 ×20 TWLB　
	130821-1　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1047
	一次性使用输液器带针 　
	梧州市红十字会医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.7X25 TWLB　
	130821-3　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1048
	一次性使用输液器带针 　
	梧州市中医医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.45X15 RWLB　
	121221　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1049
	一次性使用输液器带针　
	梧州市工人医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	0.7×25 TWLB　
	130721-5　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1050
	一次性使用输液器带针　
	广西南宁市第二人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A2　
	130911-3　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1051
	一次性使用输液器带针　
	广西南宁市第一人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS—G—V—A2　
	130721-9　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1052
	一次性使用输液器 带针　
	广西南宁市第八人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A2　
	130911-3　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1053
	一次性使用输液器带针 　
	柳州市中医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A2 0.6X25mm　
	130611-1　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1054
	一次性使用输液器　
	广西双健科技有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.55X20　
	06批20130901　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1055
	一次性使用输液器　
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.6×25　
	02批20130911　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1056
	一次性使用输液器　
	广西双健科技有限公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.7×25　
	06批20130711　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1057
	一次性使用输液器　
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.7×25　
	09批20131021　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1058
	一次性使用输液器　
	双健科技有限公司
	南宁双健医永器械有限责任公司
	B1 0.6X25　
	09批20130701　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1059
	一次性使用输液器　
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	南宁双健医疗器械有限责任公司
	B1 0.55×20　
	08批20130701　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1060
	一次性使用输液器带针 　
	岑溪市康达医疗器械设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55X19 TWLB　
	20130912　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1061
	一次性使用输液器带针　
	广西众森医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6X24 TWLB　
	20130822　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1062
	一次性使用输液器带针 　
	广西柳州百草堂药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7X24 TWLB　
	20130522　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1063
	一次性使用输液器带针 　
	柳州市奥诚医疗设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55X19 TWLB 　
	20130922　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1064
	一次性使用输液器带针　
	灵山县灵城镇百德医疗器械经营部
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1055　
	20130622　
	灵山县食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1065
	一次性使用输液器（带针）　
	柳州市人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7X24 TWLB　
	20131002　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1066
	一次性使用输液器（带针）　
	柳州市人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6X24 TWLB　
	20130912　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1067
	一次性使用输液器带针　
	广西梧州市杰迅医药有限公司
	江西洪达医疗器材集团有限公司
	B3-1 T 0.55X19TWLB　
	20130812　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1068
	一次性使用输液器带针　
	梧州市文兵医永器械设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6X24 TWLB　
	20130622　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1069
	一次性使用输液器（带针）　
	国药控股柳州有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7X24 TWLB　
	20120812　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1070
	一次性使用输液器带针　
	灵山县灵城镇百德医疗器械经营部
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-10.7　
	批号20130522　
	灵山县食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1071
	一次性使用输液器带针　
	钦州港滨海医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6X24　
	20130807　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1072
	一次性使用输液器（带针）　
	广西柳州百草堂药业有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1—1TS 0.7×24 TWLB　
	20120507　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1073
	一次性使用输液器（带针）　
	国药控股柳州有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6×24 TWLB　
	20121218　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1074
	一次性使用输液器带针　
	广西梧州百姓医药有限责任公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2TS 0.7X24TWLB　
	20130607　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1075
	一次性使用输液器带针　
	广西瓯文医疗科技集团有限公司南宁桃源分公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.5×16 RWSB　
	130809　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1076
	一次性使用输液器带针　
	钦州医药有限责任公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.6X25 TWSB　
	130728　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1077
	一次性使用输液器带针 　
	广西太华医药有限公司浦北分公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2—3 0.6X25 TWSB　
	130929　
	浦北县食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1078
	一次性使用输液器（带针） 　
	柳州欧文医疗科技有限公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	A2-3 0.45×16 RWSB　
	130424　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1079
	一次性使用输液器带针　
	梧州市瓯文医疗科技有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	1VA325（BS211）　
	20121229　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1080
	一次性使用输液器带针　
	梧州市妇幼保健院
	上海康德莱企业发展集团有限公司
	IVA325 0.45X15单翼　
	20130719　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1081
	一次性使用输液器带针 　
	梧州市中西医结合医院
	上海康德莱企业发展集团有限公司
	IVL325 0.75X25单翼　
	20130624　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1082
	一次性使用输液器带针　
	柳州市瓯文医疗科技有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	1VA325（BS211）　
	20130127　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1083
	一次性使用输液器带针　
	广西医药科技医疗用品厂
	广西医药科技医疗用品厂
	B-1 0.7X25 TWLB　
	131022　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1084
	一次性使用输液器 带针　
	广西众森医药有限公司
	广西医药科技医疗用品厂
	B-1 0.5X20RWLB　
	130816　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1085
	一次性使用输液器带针 　
	柳州市亿达医疗器械有限公司
	广西医药科技医疗用品厂
	B-1 0.6 ×25TWLB　
	130920　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1086
	一次性使用输液器带针　
	广西南宁市康满商贸有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19RWLB　
	130715　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1087
	一次性使用输液器带针 　
	广西梧州百姓医药有限责任公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.55X19RWLB　
	130926　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1088
	一次性使用输液器　
	广西南宁杰雄医疗器械有限公司
	江苏苏云医疗器材有限公司
	0.6（0.6×24TWLB）　
	131005　
	广西南宁市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1089
	一次性使用输液器带针 　
	柳州市医学高等专科学校第一附属医院
	浙江欧健医用器材有限公司
	Ga-2 0.55×20RWSB　
	130427　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1090
	一次性使用输液器带针　
	梧州市创康医疗设备有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6X25TWLB　
	20130711　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1091
	一次性使用输液器带针　
	梧州市按摩康复医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.55X20RWLB　
	20130711　
	梧州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1092
	一次性使用输液器带针　
	柳州欧文医疗科技有限公司
	浙江欧健医用器材有限公司
	Ga-2 0.45×16RW SB　
	130605　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1093
	一次性使用输液器带针　
	柳州市瓯文医疗科技有限公司
	江苏治宇医疗器材有限公司
	ZY-1　
	130306　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1094
	一次性使用输液器带针 　
	柳州市瓯文医疗科技有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	0.45×14RWLB　
	121206　
	柳州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1095
	一次性使用输液器带针　
	钦州市妇幼保健院
	浙江京环医疗用品有限公司
	A-2L0.55X20RWLB　
	130716　
	钦州市食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1096
	一次性使用带贴输液器带针　
	广西太华医药有限公司浦北分公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55 X19 RWLB　
	130625　
	浦北县食品药品监督管理局　
	西藏自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1097
	一次性使用输液器 带针式　
	吉林省宏安医用器材有限公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	B型 0.55　
	20131005
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1098
	一次性使用输液器 带针式　
	吉林省宏安医用器材有限公司
	吉林省宏安医用器材有限公司
	B型 0.55　
	20131021　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1099
	一次性使用输液器 带针　
	长春白求恩医疗器械有限公司
	长春白求恩医疗器械有限公司
	A1-0.55　
	130801　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1100
	一次性使用输液器 带针　
	长春白求恩医疗器械有限公司
	长春白求恩医疗器械有限公司
	A1-0.55　
	130611　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1101
	一次性使用输液器 带针　
	扶余县保康药店
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.55×19 RWLB　
	20130812　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1102
	一次性使用输液器 带针　
	榆树市昌盛药店
	江苏治宇医疗器材有限公司
	ZY-2 0.55mm　
	131008　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1103
	一次性使用输液器 带针　
	榆树市中医院
	常州悦康医疗器械有限公司
	0.7×25　
	120725　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1104
	一次性使用输液器 带针　
	德惠市中医院
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.6×24 TWLB　
	20130627　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1105
	一次性使用输液器 带针　
	长春市江达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130712　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1106
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省超凡医疗设备有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130624　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1107
	一次性使用输液器 带针　
	吉林市儿童医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B2-1T 0.55　
	20130912　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1108
	一次性使用带输液贴式输液器　
	吉林省肿瘤医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.6 单翼　
	20130911 07　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1109
	一次性使用输液器 带针　
	吉林延安医院
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.8×27 TWLB　
	20130416　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1110
	一次性使用输液器 带针　
	榆树东方医院
	长春白求恩医疗器械有限公司
	A1-0.55　
	130111　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1111
	一次性使用输液器　
	吉林大学中日联谊医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.6　
	20121121 05　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1112
	一次性使用输液器 带针　
	公主岭市中医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130812　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1113
	一次性使用输液器 带针　
	公主岭市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130422　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1114
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省龙宇药业有限公司
	长春白求恩医疗器械有限公司
	A1-0.55　
	131011　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1115
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	0.55×20 TWLB　
	20130403　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1116
	一次性使用输液器 带针　
	辽源市第二人民医院
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	0.55×20 TWLB　
	20130826　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1117
	一次性使用输液器 带针　
	梅河口市奎元医药药材有限责任公司
	上海宝舜医疗器械有限公司
	IS-G 0.55×21 TWLB　
	04批20130527　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1118
	一次性使用输液器 带针　
	辽源矿业(集团)有限责任公司职工总医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20120912　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1119
	一次性使用输液器 带针　
	辽源市妇婴医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130502　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1120
	一次性使用输液器 带针　
	东丰县妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130812　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1121
	一次性使用输液器 带针　
	东辽县医药药材有限责任公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.55×19 RWLB　
	20130827　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1122
	一次性使用输液器 带针　
	辽源市中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130622　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1123
	一次性使用输液器 带针　
	东辽县人民医院
	长春白求恩医疗器械有限公司
	A1-0.55　
	130911　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1124
	一次性使用输液器 带针　
	长春民健医疗器械有限公司
	长春民健医疗器械有限公司
	A 0.55　
	20130917　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1125
	一次性使用输液器　
	通化市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20131001 09　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1126
	一次性使用输液器 带针　
	通化市中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130512　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1127
	一次性使用输液器 带针　
	长春民健医疗器械有限公司
	长春民健医疗器械有限公司
	A 0.55　
	20131015　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1128
	一次性使用输液器 带针　
	吉林奉和医药经销连锁有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130810　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1129
	一次性使用输液器 带针　
	扶余市德天骨科医院
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130908　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1130
	一次性使用输液器 带针　
	长春骨伤医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130422　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1131
	一次性使用输液器 带针　
	扶余仁康医院
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.6×25 TWLB　
	130614　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1132
	一次性使用输液器 带针　
	德惠仁爱妇产医院
	江苏治宇医疗器材有限公司
	ZY-2 0.55mm　
	130906　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1133
	一次性使用输液器 带针　
	通化同德堂医药药材有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130813　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1134
	一次性使用输液器　
	吉林省柳河医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130801 03　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1135
	一次性使用输液器　
	长春市美迪斯达医疗器械有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130411 10　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1136
	一次性使用输液器 带针　
	吉林普济医院
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130624　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1137
	一次性使用输液器 带针　
	长春市英力莱医疗器械经销有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV1型 0.55×19 RWSB　
	130605　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1138
	一次性使用输液器 带针　
	宽城区金利达医疗器械经销处
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.55×19 RWLB　
	20130926　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1139
	一次性使用输液器　
	四平市中心人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130821 06　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1140
	一次性使用输液器 带针　
	长春都市丽人医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130912　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1141
	一次性使用带输液贴式输液器　
	吉林市人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.55 单翼　
	20130911 07　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1142
	一次性使用输液器 带针　
	吉林市华达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130802　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1143
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省永兴医疗器械经销有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	TA-0.55×19 RWLB　
	130911　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1144
	一次性使用带输液贴式输液器　
	吉林市瑞泰医疗器械有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.55 单翼　
	20130911 03　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1145
	一次性使用输液器 带针　
	吉林市吉林东市商贸经济示范区华强医疗器械经销站
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130622　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1146
	一次性使用输液器　
	吉林市妇产医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130501 07　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1147
	一次性使用带输液贴式输液器　
	吉林市中心医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.55 单翼　
	20131011 07　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1148
	一次性使用输液器　
	吉林大学第一医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20131021 01　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1149
	一次性使用输液器 带针　
	长春市仁合医疗器械有限公司
	河南莲花医疗用品有限公司
	A2 0.6×25　
	130305　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1150
	一次性使用输液器 带针　
	吉林市吉林东市商贸经济示范区吉通医疗器械经销站
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130902　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1151
	一次性使用输液器 带针　
	公主岭市北方医药药材有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130905　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1152
	一次性使用带输液贴式输液器　
	吉林国健妇产医院有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	进气式 0.6 单翼　
	20131011 05　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1153
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	0.6×25 TWLB　
	20130315　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1154
	一次性使用输液器　
	东丰县医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130321 02　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1155
	一次性使用输液器 带针　
	吉林省柳河县得晟康药业有限责任公司
	山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司
	B1 0.60×25　
	20130925　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1156
	一次性使用输液器 带针　
	梅河口市弘烨医疗器械供应站
	江苏治宇医疗器材有限公司
	ZY-2 0.55mm　
	130806　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1157
	一次性使用输液器 带针　
	梅河口市恒益德医药有限责任公司
	山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司
	B1 0.55×20　
	20130910　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1158
	一次性使用输液器 带针　
	辽源市龙山区人民医院
	吉林省众邦医疗器械有限公司
	0.55×20 TWLB　
	20130519　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1159
	一次性使用输液器 带针　
	通化市东昌区艳春天平价大药房
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19 RWLB　
	130730　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1160
	一次性使用输液器 带针　
	通化市仁和医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55　
	20130712　
	吉林省食品药品监督管理局稽查分局　
	贵州省医疗器械检测中心
	符合标准规定　

	1161
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.55　
	20130627　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1162
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.6　
	20130718　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1163
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.55　
	20130520　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1164
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.7　
	20130819　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1165
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.6　
	20130801　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1166
	一次性使用输液器 带针　
	西安交大医用器材厂
	西安交大医用器材厂
	IS-G C4-0.55　
	20130913　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1167
	一次性使用输液器  带针　
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	IS-G 0.6　
	20130402　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1168
	一次性使用输液器 带针　
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	IS-G 0.45　
	20130815　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1169
	一次性使用输液器  带针　
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	陕西海达医疗器械科技有限公司
	IS-G0.6　
	20131016　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1170
	一次性使用输液器 带针　
	咸阳市妇幼保健院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	Va-2 0.55×20RWLB　
	20130614　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1171
	一次性使用输液器 带针　
	咸阳市妇幼保健院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	Va-2 0.7×25TWLB　
	20130515　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1172
	一次性使用输液器　
	陕西中医学院第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130821 01 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1173
	一次性使用输液器　
	陕西中医学院第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7
	20130611 08 1　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1174
	一次性使用输液器 　
	陕西中医学院第二附属医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130811 09 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1175
	一次性使用输液器 带针　
	渭滨区清姜社区卫生服务中心
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130622　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1176
	一次性使用输液器 带针　
	宝鸡市妇幼保健院
	江苏康进医疗器材有限公司
	IS-G-C3F 0.45×15RW LB　
	20130615 B　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1177
	一次性使用输液器 带针　
	宝鸡市妇幼保健院
	江苏康进医疗器材有限公司
	IS-G-C3F 0.55×20RWLB　
	20130831 C　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1178
	一次性使用输液器 带针　
	陕西电子四0九医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20130911 02 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1179
	一次性使用输液器带针　
	陕西电子四0九医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130901 04　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1180
	一次性使用输液器 带针　
	宝鸡天健医药有限公司医疗器械分公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25　
	130804　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1181
	一次性使用输液器带针　
	宝鸡天健医药有限公司医疗器械分公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.7×25TWLB　
	130515　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1182
	一次性使用输液器 带针　
	西安慈爱妇产医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20131002　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1183
	一次性使用输液器带针　
	户县妇幼保健院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB　
	130723　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1184
	一次性使用输液器 带针　
	陕西省森林工业职工医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A2 0.55×19RWLB　
	130815　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1185
	一次性使用输液器 带针　
	陕西省森林工业职工医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A20.7×24TWLB　
	130706　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1186
	一次性使用输液器 带针　
	西安中医肾病医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19　
	20130607　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1187
	一次性使用输液器带针　
	西安济仁医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130712　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1188
	一次性使用输液器 带针　
	铜川市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130722　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1189
	一次性使用输液器 　
	西安高新医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130801 07 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1190
	一次性使用输液器 　
	西安高新医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20131011 10 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1191
	一次性使用输液器　
	西安曲江妇产医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130821 01 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1192
	一次性使用输液器　
	西安曲江妇产医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.6　
	20130721 02 5　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1193
	一次性使用输液器　
	陕西省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130521 06 1　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1194
	一次性使用输液器　
	陕西省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130821 09 6　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1195
	一次性使用输液器　
	陕西省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20130201 02 0　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1196
	一次性使用输液器　
	陕西省人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20130111 04 1　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1197
	一次性使用输液器　
	陕西省肿瘤医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D4-0.7×24TWLB叉侧　
	130118　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1198
	一次性使用输液器　
	陕西省妇幼保健院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130421 04 1　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1199
	一次性使用输液器 带针　
	老百姓大药房连锁（陕西）有限公司西安北大街店
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2TS 0.7×24　
	20130407　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1200
	一次性使用输液器 带针　
	陕西怡康医药有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.55×19RWLB　
	130523　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1201
	一次性使用输液器 带针　
	西安怡康医药连锁有限责任公司总部超市
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25　
	130412　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1202
	一次性使用输液器　
	西电集团医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.55　
	20130901 10 2　
	陕西省食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1203
	一次性使用输液器 带针　
	新疆维吾尔自治区中医医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式
	20130818　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1204
	一次性使用输液器 带针　
	新疆维吾尔自治区中医医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式（BS647AH）
	20130804　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1205
	一次性使用输液器 带针　
	新疆维吾尔自治区中医医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式
	20130902　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1206
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心）
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55
	20130402　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1207
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心）
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7
	20121112　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1208
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心）
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130602　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1209
	一次性使用输液器 带针　
	五洲女子医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130612　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1210
	一次性使用输液器 带针　
	昌吉九州男科医院
	圣光医用制品有限公司
	A3 0.6×25TWLB　
	130514　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1211
	一次性使用输液器 带针　
	昌吉市康宏医疗器械有限责任公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型
	130710　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1212
	一次性使用输液器 带针　
	昌吉市康宏医疗器械有限责任公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型
	130401　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1213
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市经济开发区医院（石河子市第三社区卫生服务中心）
	湖北仙明医疗器械有限公司
	C2 0.6×22.5TWLB　
	20130424　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1214
	一次性使用输液器 带针　
	农八师石河子市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55
	20130422　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1215
	一次性使用输液器 带针　
	农八师石河子市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55
	20130322　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1216
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市华强世纪科贸有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.55
	20130312　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1217
	一次性使用输液器 带针　
	石河子市胜康商贸有限公司
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.6×25TWLB　
	20130221　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1218
	一次性使用输液器 带针　
	呼图壁县人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型
	130502　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1219
	一次性使用输液器 带针　
	呼图壁县人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型
	130112　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1220
	一次性使用输液器 带针　
	新疆天和泰医药有限公司
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3·0.7×25　
	20130401　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1221
	一次性使用输液器 带针　
	新疆天和泰医药有限公司
	江西侨明医疗器械有限公司
	B3·0.6×22　
	20130601　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1222
	一次性使用输液器 　
	玛纳斯县人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130701 01 2　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1223
	一次性使用输液器 带针　
	巴州人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式（BS647AH）
	K20120731　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1224
	一次性使用输液器 带针　
	巴州人民医院
	上海康德莱企业发展股份有限公司
	进气式
	K20130825　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1225
	一次性使用输液器带针　
	库尔勒市第一人民医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24TWLB　
	130525　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1226
	一次性使用输液器带针　
	库尔勒市第一人民医院
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.55×19RWLB
	120819　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1227
	一次性使用输液器 带针　
	库尔勒市三洋医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.6×25
	20130711　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1228
	一次性使用输液器 带针　
	库尔勒市三洋医疗器械有限公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103 0.55×20
	20130621　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1229
	一次性使用输液器 带针　
	库尔勒方大电子产品销售有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.6×25TWLB　
	130620　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1230
	一次性使用输液器 带针　
	库尔勒市方大电子产品销售有限公司
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.7×25TWLB　
	130724　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1231
	一次性使用输液器 带针　
	鄯善县人民医院
	湖北仙明医疗器械有限公司
	B2 0.7×23.5TWLB　
	20130530　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1232
	一次性使用输液器 带针　
	新疆百川通医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3
	20130815　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1233
	一次性使用输液器 带针　
	新疆百川通医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3
	20130802　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1234
	一次性使用输液器 带针　
	吐鲁番地区中心医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	B-0.55×19RWLB
	130831　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1235
	一次性使用输液器 带针　
	吐鲁番地区中心医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.7　
	20130412　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1236
	一次性使用输液器 带针　
	吐鲁番市人民医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A3 0.7×25TWLB　
	20130721　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1237
	一次性使用使用输液器 带针　
	新疆维吾尔自治区胸科医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式
	K20131005　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1238
	一次性使用输液器 带针　
	乌鲁木齐锐华长青医疗器械有限公司
	成都市双陆医疗器械有限公司
	0.6×25TWLB　
	121210　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1239
	一次性使用输液器 带针　
	新疆维吾尔自治区第一济困医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130502　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1240
	一次性使用输液器 带针　
	新疆百川通医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3
	20130820　
	新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局　
	宁夏回族自治区药品检验所
	符合标准规定　

	1241
	一次性使用输液器 带针　
	北京禹神医疗器材有限责任公司
	北京禹神医疗器材有限责任公司
	YSS-L-C-P3 0.7×20TWSB　
	130628　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1242
	一次性使用输液器（带针） 　
	北京康益德中西医结合肺病医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×20支/包　
	20120501 09　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1243
	一次性使用输液器　
	北京市顺义区医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	生产日期20130721　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1244
	一次性使用输液器 带针　
	北京市朝阳区妇儿医院
	天津哈娜好医材有限公司
	规格：H-06APD 针头规格：0.7×20　
	生产日期:20130713;批号:20130713　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1245
	一次性使用输液器　
	北京市大兴区人民医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130901 10　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1246
	一次性使用输液器 带针　
	北京市海淀区精神卫生防治院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD-8T4　
	130406
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1247
	一次性使用输液器　
	延庆县医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	0.7×24TWLB　
	2013年1月11日　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1248
	一次性使用输液器 　
	北京市和平里医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7mm　
	20130821 06　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1249
	一次性使用输液器 带针　
	北京市朝阳区妇儿医院
	天津哈娜好医材有限公司
	规格：H-06APD 针头规格：0.7×20　
	生产日期:20130723;批号:20130723　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1250
	一次性使用输液器　
	北京市和平里医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7mm　
	20130901 08　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1251
	一次性使用输液器　
	北京大暘医疗器械有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130621 02　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1252
	哈娜好一次性使用输液器 带针　
	北京市卫泰安医药供应部
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD-8T4 针头规格：0.7X20　
	130930　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1253
	一次性使用输液器 带针　
	北京福尔娜医用器材有限公司
	北京福尔娜医用器材有限公司
	B-1 0.7×24/20支/包　
	20131017　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1254
	一次性使用输液器（带针）　
	北京怀柔燕北医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7×20支/包　
	20130821 07　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1255
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省启明星医疗器械贸易有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.55×19RWLB　
	130802　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1256
	一次性使用输液器 带针　
	滁州麦迪克医材有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	0.6×25/AQ-A3　
	130920　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1257
	一次性使用输液器 带针　
	滁州麦迪克医材有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	A30.55*20RWLB　
	131024　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1258
	一次性使用输液器 带针　
	滁州麦迪克医材有限公司
	滁州麦迪克医材有限公司
	0.6*25/AQ-A3　
	130921　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1259
	一次性使用输液器（带针）　
	安徽亿维医疗用品有限公司
	安徽亿维医疗用品有限公司
	YW-1型 0.7　
	20131105　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1260
	一次性使用输液器（带针）　
	安徽亿维医疗用品有限公司
	安徽亿维医疗用品有限公司
	YW-1型 0.6　
	20130925　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1261
	一次性使用输液器　
	北京大学首钢医院
	山东威高集团医用高分子制品股份公司
	带针 0.7　
	20130721 03　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1262
	一次性使用输液器　
	北京九州通医药有限公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.7　
	20130821 05　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1263
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省天康医疗用品有限公司
	安徽省天康医疗用品有限公司
	3801 0.7×25TWSB　
	131002　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1264
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省天康医疗用品有限公司
	安徽省天康医疗用品有限公司
	3801 0.7×25TWSB　
	130830　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1265
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省天康医疗用品有限公司
	安徽省天康医疗用品有限公司
	3801 0.7×25TWSB　
	130918　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1266
	哈娜好一次性使用输液器 带针　
	华润医药商业集团有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 针头规格：0.7X20　
	130530　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1267
	一次性使用输液器 带针　
	合肥市天元医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA325(BS211) 0.55×20 单翼　
	20130603　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1268
	一次性使用输液器（带针）　
	安徽康泰医疗器具有限公司
	安徽康泰医疗器具有限公司
	IS-VB1 0.7×25　
	131023　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1269
	一次性使用输液器（带针）　
	安徽康泰医疗器具有限公司
	安徽康泰医疗器具有限公司
	IS-VB1 0.45×16　
	130922　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1270
	一次性使用输液器（带针）　
	安徽康泰医疗器具有限公司
	安徽康泰医疗器具有限公司
	IS-VB1 0.45*16　
	130607　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1271
	一次性使用自动止液输液器带针　
	安徽医科大学第二附属医院
	浙江省欧健保灵医疗设备有限公司
	0.7×25 TWSB/AQa-2 Q　
	130913　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1272
	一次性使用输液器 带针　
	安徽济民肿瘤医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.55×19TWLB　
	130822　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1273
	一次性使用输液器（带针）　
	合肥丹凤朝阳医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1　
	20130122　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1274
	一次性使用输液器 带针　
	安徽济民肿瘤医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.7×25TW　
	130424　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1275
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省第二人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3-0.55×18RWLB　
	130721　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1276
	一次性使用输液器 带针　
	安徽新邦药械经营有限公司
	江苏省常州医疗器材总厂有限公司
	IS-GB 0.7×25　
	130909　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1277
	一次性使用输液器（带针）　
	桐城市恒生妇科医院
	安徽省宣城市江南医疗器械有限公司
	A型 0.55×20mm　
	批号：130501　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1278
	一次性使用输液器（带针）　
	合肥市中山医院
	河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司
	A-0.7×25TWLB　
	131012　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1279
	一次性使用输液器 带针　
	肥西县人民医院
	河南莲花医疗用品有限公司
	A1 0.7×25　
	130513　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1280
	一次性使用输液器 带针　
	合肥市天元医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA325 0.55×20 单翼　
	20131004　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1281
	一次性使用输液器 带针　
	合肥市天元医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA325(BS211) 0.55×20 单翼　
	20130323　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1282
	一次性使用输液器　
	北京大学第三医院
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针0.7　
	20130821 07　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1283
	一次性使用输液器 带针 　
	中国医学科学院整形外科医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD 针头规格：0.7X20　
	批120820　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1284
	一次性使用输液器 带针　
	北京世纪康尔医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1（0.7）　
	20130622　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1285
	一次性使用输液器 带针　
	北京洪达博瑞科技发展有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1　
	20130602　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1286
	一次性使用输液器 带针　
	北京世纪康尔医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1（0.55）　
	20130322　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1287
	一次性使用输液器带针　
	北京北亚骨科医院有限公司
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD　
	130907　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1288
	一次性使用输液器 带针　
	宣城市江南医疗器械有限公司
	宣城市江南医疗器械有限公司
	A 0.7×25mm　
	130902　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1289
	一次性使用输液器 带针　
	宣城市江南医疗器械有限公司
	宣城市江南医疗器械有限公司
	A 0.7×25mm　
	130901　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1290
	一次性使用输液器 带针　
	宣城市江南医疗器械有限公司
	宣城市江南医疗器械有限公司
	A 0.7×25mm　
	130801　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1291
	一次性使用输液器 带针　
	北京市羊坊店医院
	天津哈娜好医材有限公司
	H-06APD-8　
	130108　
	北京市药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1292
	一次性使用输液器 带针　
	安徽省立儿童医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55　
	20130722　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1293
	一次性使用输液器 带针　
	安徽新邦药械经营有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A4 0.55×19RWLB　
	130707　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1294
	一次性使用输液器 带针　
	合肥市天元医疗器械有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA325 0.6×25 单翼　
	20130928　
	安徽省食品药品监督管理局　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1295
	一次性使用输液器　
	北京凯宏鑫医药有限责任公司
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
	带针 0.55　
	20130811 08　
	北京市食品药品监督管理局 　
	新疆维吾尔自治区食品药品检验所
	符合标准规定　

	1296
	一次性使用输液器 带针　
	漳州都市妇产科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130912　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1297
	一次性使用输液器 带针　
	福州洪达医疗器械有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130712
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1298
	一次性使用输液器 带针　
	福州康杰贸易有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-2 0.7×24TWLB　
	20130916　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1299
	一次性使用输液器 带针　
	福建九州通医药有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	S7S　
	B1批20130514　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1300
	一次性使用输液器 带针　
	福建莆田惠好医药有限公司
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-2(针 0.7×25TWSB)　
	批130901.9　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1301
	一次性使用输液器 带针　
	福州怡辰康医疗器械有限公司
	圣光医用制品有限公司
	A1 0.7×25TWLB　
	130907　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1302
	一次性使用输液器 带针　
	福州申科医疗器材有限公司台江区分公司
	江苏康友医用器械有限公司
	IS-GA1　
	20130823　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1303
	一次性使用输液器 带针　
	莆田学院附属医院
	上海金塔医用器材有限公司
	A-4 0.7×24TWLB　
	20130927　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1304
	一次性使用输液器 带针　
	福州现代妇产医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.6×24　
	20130803　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1305
	一次性使用输液器 带针　
	南靖县医院
	上海金塔医用器材有限公司
	A-4 0.7×24TWLB　
	20130812　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1306
	一次性使用输液器 带针　
	福建九州通医药有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1S 0.7×24　
	20130703　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1307
	一次性使用输液器 带针　
	莆田平民医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-2（针 0.7×25TWSB）　
	130810.5　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1308
	一次性使用输液器 带针　
	福州鑫汇达医疗器械有限公司
	湖南平安医械科技有限公司
	A3 0.7×24TWLB　
	130607　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1309
	一次性使用输液器 带针　
	莆田市第一医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式 0.7×25 单翼　
	批K20130710　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1310
	一次性使用输液器 带针　
	福州博美安医疗器械有限公司
	福州博美安医疗器械有限公司
	C2 0.55×20　
	130910　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1311
	一次性使用输液器 带针　
	福州博美安医疗器械有限公司
	福州博美安医疗器械有限公司
	IS-G-A 0.7×25　
	131008　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1312
	一次性使用输液器 带针　
	福建莆田惠好医药有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式 0.7×25单翼　
	批K20130901　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1313
	一次性使用输液器 带针　
	莆田平民医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-2（针0.7×25TWSB）　
	130901.3　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1314
	一次性使用输液器 带针　
	漳州芗城漳华医院
	浙江康康医疗器械有限公司
	E-1（针0.7×25TWSB）　
	130720　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1315
	一次性使用输液器 带针　
	漳州市兰陵药业有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.7　
	20130902　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1316
	一次性使用输液器 带针　
	漳州都市妇产科医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130812　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1317
	一次性使用输液器 带针　
	漳州芗城漳华医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.6　
	20130802　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1318
	一次性使用输液器 带针　
	厦门大学附属中山医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式 0.7×25单翼　
	批K20131023　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1319
	一次性使用输液器 带针　
	厦门大学附属中山医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	进气式 0.7×25单翼　
	20130920　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1320
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	圣光医用制品有限公司
	0.7×25 TWLB　
	Ⅰ1批130724
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1321
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.6×25 TWSB　
	18批130310　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1322
	一次性使用输液器 带针　
	西藏阜康医药发展有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.7×25 TWSB　
	16批130610　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1323
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.7×25 TWSB　
	08批130501　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1324
	一次性使用输液器 带针式　
	西藏日喀则地区宏程医疗器械设备有限公司
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	0.6×23.5 TWLB　
	批2013041604　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1325
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.7×25 TWSB　
	02批130901　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1326
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.6×25 TWSB　
	08批130501　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1327
	一次性使用输液器 带针　
	拉萨市圣康医药有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	0.6×25 TWLB　
	Ⅰ1批130820　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1328
	一次性使用输液器 带针　
	西藏自治区人民医院
	四川康宁医用器材有限公司
	0.7×25 TWSB　
	8生产批130423　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1329
	一次性使用输液器 带针　
	西藏自治区第二人民医院
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.7×25 TWSB　
	22批130820　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1330
	一次性使用输液器 带针式　
	西藏山南地区博昌医疗器械有限公司
	江西锦胜医疗器械集团有限公司
	 0.55×18.5 RWSB　
	批2013050201　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1331
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	圣光医用制品有限公司
	0.6×25 TWLB　
	Ⅱ1批130828　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1332
	一次性使用输液器 带针　
	西藏阜康医院有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.7×25 TWSB　
	21批130520　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1333
	一次性使用输液器 带针　
	拉萨市圣康医药有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	0.7×25 TWLB　
	Ⅰ1批130812　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1334
	一次性使用输液器 带针　
	西藏自治区医药公司
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	0.55（24G）0.55×20　
	批20130521　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1335
	一次性使用输液器 带针　
	西藏鑫泰医疗设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	0.7×24 TWLB　
	批20130512　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1336
	一次性使用输液器 带针　
	西藏恒博医疗器械有限责任公司
	圣光医用制品有限公司
	 0.6×25 TWLB　
	Ⅰ2批130808　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1337
	一次性使用输液器 带针　
	常州悦康医疗器材有限公司
	常州悦康医疗器材有限公司
	0.7×25　
	20130821　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1338
	一次性使用输液器 带针　
	南通亿仕得医疗器械有限公司
	南通亿仕得医疗器械有限公司
	0.55（24G）　
	131016　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1339
	一次性使用输液器 带针　
	江苏华达医疗器械有限公司
	江苏华达医疗器械有限公司
	0.7×24TWLB　
	20131013　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1340
	一次性使用输液器 带针　
	江阴市医疗器械有限公司
	江阴市医疗器械有限公司
	0.6×25　
	批20131014　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1341
	一次性使用输液器 带针　
	常州市回春医疗器材有限公司
	常州市回春医疗器材有限公司
	0.7×25TW.SB　
	131031　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1342
	一次性使用输液器 带针　
	江苏康进医疗器材有限公司
	江苏康进医疗器材有限公司
	0.7×25 TWLB　
	批20131029C　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1343
	一次性使用输液器 带针　
	江苏客乐医用器械有限公司
	江苏客乐医用器械有限公司
	0.7×25　
	20130918　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1344
	一次性使用输液器 带针　
	江苏康友医用器械有限公司
	江苏康友医用器械有限公司
	0.6×22 TWLB　
	20131029　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1345
	一次性使用输液器 带针　
	江阴市金凤医疗器材有限公司
	江阴市金凤医疗器材有限公司
	0.7×25　
	20130705　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1346
	一次性使用输液器（带针）　
	江苏恒康医疗器材有限公司
	江苏恒康医疗器材有限公司
	0.6×23　
	131008　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1347
	一次性使用输液器 带针　
	常州金龙医用塑料器械有限公司
	常州金龙医用塑料器械有限公司
	0.55×20 RWSB　
	20130916　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1348
	一次性使用输液器 带针　
	江阴市长强医疗器械有限公司
	江阴市长强医疗器械有限公司
	0.7×25TWLB　
	20131023　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1349
	一次性使用输液器带针　
	盐城市新捷医疗器材有限公司
	盐城市新捷医疗器材有限公司
	0.7×25　
	131016　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1350
	一次性使用输液器　
	江苏苏云众康医疗器材有限公司
	江苏苏云医疗器材有限公司
	D3 0.7×24 TWLB　
	批131019　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1351
	一次性使用输液器 带针　
	江苏神力医用制品有限公司
	江苏神力医用制品有限公司
	0.55×20RWSB　
	批20130806 A　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1352
	一次性使用输液器 带针　
	常州市春光医用器材有限公司
	常州市春光医用器材有限公司
	0.7×25　
	20130815　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1353
	一次性使用输液器 带针　
	常州市双马医疗器材有限公司
	常州市双马医疗器材有限公司
	0.7×25 TW.SB　
	20130918　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1354
	一次性使用输液器 带针　
	江苏治宇医疗器材有限公司
	江苏治宇医疗器材有限公司
	0.6×25　
	131008
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1355
	一次性使用输液器 带针　
	西藏康健医药销售有限公司
	圣光医用制品有限公司
	0.55×19 RWLB　
	Ⅱ1批130810　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1356
	一次性使用输液器 带针　
	江苏康宝医疗器械有限公司
	江苏康宝医疗器械有限公司
	0.7×25 TWLB　
	20130901　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1357
	一次性使用输液器 带针　
	常州市远东医疗器材厂有限公司
	常州市远东医疗器材厂有限公司
	0.6×25 RWSB　
	20130910　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1358
	一次性使用输液器 带针　
	拉萨阳光泌尿生殖医院
	圣光医用制品有限公司
	0.7×25 TWLB　
	12批130619　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1359
	一次性使用输液器 带针 　
	宿迁市春明医疗器材有限公司
	宿迁市春明医疗器材有限公司
	0.7　
	20130506　
	江苏省食品药品监督管理局 　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1360
	一次性使用输液器（带针）　
	西藏天圣医药贸易有限公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	0.6×25 TWSB　
	08批130801　
	西藏自治区食品药品监督管理局　
	吉林省医疗器械检验所
	符合标准规定　

	1361
	一次性使用输液器 带针　
	贵阳天伦不孕不育医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6　
	20130722　
	贵州省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定

	1362
	一次性使用输液器带针　
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	IVA325（0.45*15单翼）　
	批K 20130719　
	上海市食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	1363
	一次性使用输液器带针　
	上海市静安区中心医院
	上海凯乐输液器厂
	A-4 0.7×25TWLB　
	130916　
	上海市食品药品监督管理局　
	上海市医疗器械检测所
	符合标准规定　

	1364
	一次性使用输液器 带针　
	宁波市妇女儿童医院
	浙江玉升医疗器械股份有限公司
	V-1　
	20130829
	浙江省食品药品监督管理局　
	浙江省医疗器械检验院
	符合标准规定　

	1365
	一次性使用输液器 　
	温州康帕斯医疗器械有限公司
	山东新华安得医疗用品有限公司
	TG-1(TG1)　
	20131024
	浙江省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定　

	1366
	一次性使用输液器 带针　
	福建九州通医药有限公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6×24　
	20130907　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定

	1367
	一次性使用输液器 带针　
	福建九州通医药有限公司
	武汉市王冠医疗器械有限责任公司
	B3 0.7　
	批20120710　
	福建省食品药品监督管理局　
	山东省医疗器械产品质量检验中心
	符合标准规定

	1368
	一次性使用输液器带针　
	威海市京鲁医药供应有限责任公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	0.6×22TWSB　
	130415　
	山东省食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定

	1369
	一次性使用输液器 带针　
	驻马店市第一人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型 0.45×15RWSB　
	A0批121225　
	河南省食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定

	1370
	一次性使用输液器 带针　
	驻马店市第一人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV3型  0.7×25TWSB　
	A8批121111　
	河南省食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定

	1371
	一次性使用输液器 带针　
	重庆北大阳光医院有限公司
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV 1型 0.6×22 TW SB　
	A6批131007　
	重庆市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定

	1372
	一次性使用输液器 带针　
	重庆华西妇产医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV 1 型 0.7×25TW SB　
	A8批130801　
	重庆市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定

	1373
	一次性使用输液器 带针　
	重庆市九龙坡区第一人民医院
	江西三鑫医疗科技股份有限公司
	BV 1 型 0.7×25TW SB　
	B3批130518　
	重庆市食品药品监督管理局　
	江西省医疗器械检测中心
	符合标准规定



