附件

医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查 单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 检验结果 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 52mm | 生产日期：2014-02；批号：11344B | 山东省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 未经老化爆破体积和压力 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东新爱心成人保健品商行 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 光面型 | 生产日期： 2012－11 批号：12110311 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合标准规定 | 未经老化爆破体积和压力；针孔 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京佑民康商贸中心 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 浮点型 52㎜±2㎜ | 生产日期：2013-05；批号：13050512B | 北京市食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 未经老化爆破体积和压力 |
| 4 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 1ml 0.5×18RWLB | 130910 | 山东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 易氧化物 |
| 5 | 一次性无菌导尿包 | 岳阳县人民医院 | 河南省安邦卫材有限公司 | 18 | 批号：130802 生产日期：130802 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 6 | 一次性使用导尿包 | 绥宁县武阳镇中心卫生院 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | A型 16Fr | 20131116 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 7 | 一次性使用无菌导尿管 | 邵阳市中心医院 | 沈阳市博斯林医疗器械有限公司 | N3D22Fr30mL | 122233020601 | 湖南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 球囊可靠性 |
| 8 | 一次性使用无菌导尿包 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 16Fr | 20140101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 9 | 一次性使用导尿包 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | 苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | F18 | 131028 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 10 | 一次性使用无菌导尿包 | 河南亚都实业有限公司 | 河南亚都实业有限公司 | 双腔 16# | 生产日期：2014年1月11日 批号：101401080 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 11 | 一次性使用无菌导尿包 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 新乡市驼人贝斯特医疗器械有限公司 | 普通型 16F | 1401021 | 河南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 12 | 一次性使用导尿包 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 苏州市日月星塑胶有限公司 | 16Fr | 20131223 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 环氧乙烷残留量 |
| 13 | 血液透析浓缩物 | 北京市通州区中医医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | A剂： AB型DBB B剂： AB型DBB、 TR | A剂生产日期：2014年01月27日 批号：1401163 B剂生产日期：2014年01月26日 批号：1401099 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合标准规定 | 微生物限度 |
| 14 | 血液透析浓缩物 | 北京市顺义区医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型AK | A剂生产日期：2014年01月27日 批号：1401166 B剂生产日期：2014年01月25日 批号：1401092 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合标准规定 | 微生物限度 |
| 15 | 血液透析浓缩物 | 天津市人民医院 | 河北紫薇山制药有限责任公司 | AB型MT | A剂生产日期：2014年01月24日 批号：1401142 B剂生产日期：2014年02月09日 批号：1402009 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不符合标准规定 | 微生物限度 |
| 16 | 一次性使用输液器 带针 | 贵阳华西医院 | 广西医药科技医疗用品厂 | B-1 0.6×25TWLB | 130601 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 17 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州亚太医疗用品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | A3 0.6×25TWLB | 130706 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 注射件 |
| 18 | 一次性使用输液器 带针 | 贵州益源医疗器械有限公司 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B-0.45×16RWSB | 130321 | 贵州省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 注射件 |
| 19 | 一次性使用输液器 带针 | 抚州市临川区第一人民医院 | 江西省宝塔医疗器械有限公司 | B3 0.7×25TWLB | 20130911 | 江西省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 20 | 一次性使用输液器 | 昆明骏庞经贸有限公司 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 0.55×19 | 2013-04-21 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 不符合标准规定 | 注射件 |
| 21 | 一次性使用输液器 带针 | 昆明市呈贡区人民医院 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | B3 针号0.7×25TWLB | 20130901 | 云南省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区食品药品检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 22 | 一次性使用输液器 | 宁波大学医学院附属医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | TS-1 0.7×23尼普洛针 | 20120917 | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 23 | 一次性使用输液器 带针 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | 浙江康泰医疗器械有限公司 | GNb1 0.7×25 | 批130814 B | 浙江省食品药品监督管理局 | 山西省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 输液流速 |
| 24 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨天润医疗设备有限公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B1 0.60×25 | 20130910 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 25 | 一次性使用输液器 带针 | 哈尔滨天润医疗设备有限公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B1 0.70×25 | 20130910 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 26 | 一次性使用输液器 带针 | 四川冕宁县医药有限责任公司 | 四川康宁医用器材有限公司 | B3X 0.7×25TWSB | 130425 | 四川省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 27 | 一次性使用输液器 带针 | 河北和杰医疗器械有限公司 | 陕西海达医疗器械科技有限公司 | IS-G 0.6×25 03 | 20130402 | 河北省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 28 | 一次性使用输液器带针 | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 | B2 0.55×20 TWSB | 20131008 | 湖北省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 29 | 一次性使用输液器带针 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | 赤峰天波医疗器材有限责任公司 | G2 0.6 | 20131013 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滴斗与滴管 |
| 30 | 一次性使用输液器 带针 | 青海新隆医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | A2 0.6×22.5TWLB | 20130617 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 31 | 一次性使用输液器 带针 | 青海健源医疗器械有限公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B3 0.55×20 | 20120116 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滴斗与滴管 |
| 32 | 一次性使用输液器 带针 | 青海健源医疗器械有限公司 | 山西海氏海诺高分子医疗器械有限公司 | B3 0.70×25 | 20130903 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 33 | 一次性使用输液器 带针 | 青海仙明医疗设备有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | A2 0.6×22.5TWLB | 20131023 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 34 | 一次性使用输液器 带针 | 青海省富康医疗器械有限责任公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | A2 0.7×23.5TWLB | 20130604 | 青海省食品药品监督管理局 | 云南省医疗器械检验所 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 35 | 一次性使用输液器 带针 | 长春市宽城区康晖医疗器械经销部 | 沈阳奉达医疗器械有限公司 | A1-1 0.55×18mm | 20130808 | 吉林省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 36 | 一次性使用输液器 带针式 | 通化劲峰老百姓医药连锁有限公司石油化分店 | 吉林省宏安医用器材有限公司 | B型 0.55 | 20130902 | 吉林省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 37 | 一次性使用输液器 带针 | 吉林省育祥医药有限公司 | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司 | 0.55 | 20130912 | 吉林省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 管路 |
| 38 | 一次性使用输液器 带针 | 西安华鑫医疗器械有限责任公司 | 江西宝塔医疗器械有限公司 | B3 0.7×25TWLB | 20130901 | 陕西省食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 39 | 一次性使用输液器 带针 | 西域天山中医医院 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 0.6×22 | 20130115 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外圆锥接头 |
| 40 | 一次性使用输液器 带针 | 昌吉市博爱医院 | 洪湖泰宁医疗器械有限公司 | 0.55×19 | 20130421 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 宁夏回族自治区药品检验所 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |
| 41 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | YW-2型 0.6 | 20130315 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 连接牢固度 |
| 42 | 一次性使用输液器（带针） | 安徽亿维医疗用品有限公司 | 安徽亿维医疗用品有限公司 | YW-1型 0.55 | 20130602 | 安徽省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区医疗器械检测中心 | 不符合标准规定 | 连接牢固度 |
| 43 | 一次性使用输液器 带针 | 漳州市兰陵药业有限公司 | 福州博美安医疗器械有限公司 | IS-G-A 0.7×25 | 121221 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 注射件 |
| 44 | 一次性使用输液器 带针 | 福建省仁德医械制造有限公司 | 福建省仁德医械制造有限公司 | IS-G1 0.7×25TWSB | 130902 | 福建省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 不符合标准规定 | 滴斗与滴管 |