附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型医用分子筛制氧机 | 广州鼎杰贸易有限公司 | 杭州创威空分科技有限公司 | CWO-S5A | 20151203 /15120038 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 输入功率 |
| 2 | KH型医用制氧机 | 山东柯华健康科技有限公司 | 山东柯华健康科技有限公司 | KH-30YB | 03301604104 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 出口压力 |
| 3 | KH型医用制氧机 | 山东柯华健康科技有限公司 | 山东柯华健康科技有限公司 | KH-30YA | 01301605102 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 出口压力 |
| 4 | 可携带式氧气浓缩器 | 查特生物医疗（成都）有限公司 | 查特生物医疗（成都）有限公司 | ECLIPSE | 2016-05-17/ GPB0916210081 | 四川省食品药品监督管理局 | 四川省食品药品检验检测院 | 出口压力 |
| 5 | 吉加医用制氧机 | 吉林爱尔康医疗器械有限公司 | 吉林爱尔康医疗器械有限公司 | JJ03N | 2015年7月1日/91682359 | 吉林省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.氧浓度状态指示器；2.失去电网电压指示器 |
| 6 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 河南宇安医疗器械股份有限公司 | 5mL | 160401 | 河南省食品药品监督管理局 | 军委后勤保障部卫生局药品仪器检验所（原解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所） | 注射针连接牢固度 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | Ⅰ型中号 | 20160318 | 广东省食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 中号 | 20160312 | 广东省食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 梧州市妇幼保健院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 616040008 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 中号 | 160302 | 广东省食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广东省第二中医院 | 广州花山医用塑料厂 | 中号 | 20160426 | 广东省食品药品监督管理局 | 海南省药品检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昭通市第一人民医院 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中号 | 20160122 | 云南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 环氧乙烷残留量 |
| 13 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖南省脑科医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | 中号 | 160312 | 湖南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 环氧乙烷残留量 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖南省妇幼保健院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 全透明推拉式中号 | 20151213 | 湖南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 环氧乙烷残留量 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖南省妇幼保健院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 全透明推拉式中号 | 20151221 | 湖南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 环氧乙烷残留量 |