## Sheet1
附件2
流式细胞仪配套用体外诊断试剂产品分类和属性 建议调整表
序号 | 产品名称 | 预期用途 | 调整后类别和属性
1 | 7-AAD/CD34/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD34的表达,用于造血干细胞检测。 | Ⅲ
2 | CD10/CD19/CD20检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD20,CD10,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
3 | CD10/CD19/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD19,CD10的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
4 | CD10/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD10,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
5 | CD103检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD103的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
6 | CD10检测试剂盒（流式细胞法） | 用于鉴定人体骨髓细胞中CD10抗原的表达水平,结合病人临床症状和其他检测信息，用于辅助诊断血液肿瘤。 | Ⅲ
7 | CD117检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD117的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
8 | CD11b检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD11b的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
9 | CD11c/CD19/CD103检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD103,CD11c,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
10 | CD11c/CD19/CD25检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD25,CD11c,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
11 | CD11c检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD11c的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
12 | CD13/CD14/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14,CD13的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
13 | CD138检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD138的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
14 | CD13检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD13的表达,用于白血病和淋巴瘤分析 。 | Ⅲ
15 | CD14/CD16/CD33/CD85k检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14,CD85k,CD33的表达,用于树突状细胞分析。 | Ⅲ
16 | CD14/CD16/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14,CD16的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
17 | CD14/CD16/CD85k/CD123检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14,CD16,CD85k,CD123的表达,用于树突状细胞分析。 | Ⅲ
18 | CD14/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
19 | CD14/CD64检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14,CD64的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
20 | CD14检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD14的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
21 | CD15/CD117检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD15,CD117的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
22 | CD15/CD34检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD15,C34的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
23 | CD15检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD15的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
24 | CD16检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD16的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
25 | CD19/CD38/CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 用于淋巴亚群分析。 | Ⅲ
26 | CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
27 | CD1a检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD1a的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
28 | CD2/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD19,CD2的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
29 | CD2/CD7检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD2,CD7的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
30 | CD20/CD22/CD103检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD103,CD22,CD20的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
31 | CD20检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD20的表达,用于白血病和淋巴瘤分析,淋巴亚群分析。 | Ⅲ
32 | CD22检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD22的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
33 | CD23检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD23的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
34 | CD279检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD279的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
35 | CD2检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD2的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
36 | CD3/CD16/CD56/CD19/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
37 | CD3/CD16/CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD15,CD56的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
38 | CD3/CD16/CD57检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD57/CD16/CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
39 | CD3/CD19/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
40 | CD3/CD19/CD56/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD56，CD19，CD3的表达,用于淋巴亚群分析。 | Ⅲ
41 | CD3/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
42 | CD3/CD4/CD25检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD25,CD3,CD4的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
43 | CD3/CD4/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD4的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
44 | CD3/CD4/CD8/CD16/CD56/CD19/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 6色直接免疫荧光试剂，鉴别和确定外周血中T淋巴细胞、B淋巴细胞和自然杀伤细胞(NK)以及T细胞的CD4+和CD8+亚群的百分比和绝对计数值。用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析，用于免疫监测、治疗。 | Ⅲ
45 | CD3/CD4/CD8/CD16/CD56/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 用于测定红细胞裂解的全血样本中下述成熟淋巴细胞亚群（不含未成熟细胞）的比例：T淋巴细胞（CD3+），B淋巴细胞（CD19+），辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+），抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+），自然杀伤细胞（NK）（CD3-CD16+和/或CD56+）。辅助/抑制T淋巴细胞的比例确定。 用于免疫缺陷疾病；自身免疫性疾病；淋巴细胞亚群检测。 | Ⅲ
46 | CD3/CD4/CD8/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD4，CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
47 | CD3/CD4/CD8检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD8,CD4,CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
48 | CD3/CD4检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD4的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
49 | CD3/CD5/CD7检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD5,CD7,CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
50 | CD3/CD56/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD45,56,3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
51 | CD3/CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD56的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
52 | CD3/CD8/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
53 | CD3/CD8/CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
54 | CD3/CD8检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3,CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
55 | CD3/HLA-B27/HLA-B7检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中B27,HLA-B7的表达,用于强直性脊柱炎（AS）B27抗原检测。 | Ⅲ
56 | CD3/HLA-DR检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴细胞分析。 | Ⅲ
57 | CD3/髓过氧化物酶（MPO）/CD79a检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
58 | CD33/CD34/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD34,CD33的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
59 | CD33/CD71/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD71,CD33的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
60 | CD33检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD33的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
61 | CD34/CD117/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD34,CD117的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
62 | CD34检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD34的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
63 | CD36检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD36的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
64 | CD38/CD56/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD38,CD56的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
65 | CD38检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD38的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析，活化。 | Ⅲ
66 | CD3检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
67 | CD4/CD8检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD4,CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
68 | CD41/CD235a/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD41,CD235a的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
69 | CD41a检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD41a的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
70 | CD41检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD41的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
71 | CD42a检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD42a的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
72 | CD42b检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD42b的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
73 | CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD45的表达,用于白血病和淋巴瘤分析分析，淋巴细胞分析。 | Ⅲ
74 | CD4检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD4的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
75 | CD5/CD10/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD5,CD10,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
76 | CD5/CD19/CD23检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD5,CD23,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
77 | CD5/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
78 | CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD56的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
79 | CD57检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD57的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
80 | CD5检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD5的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
81 | CD61检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD61的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
82 | CD71检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD71的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
83 | CD79a检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD79a的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
84 | CD79b检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD79b的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
85 | CD7检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD7的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
86 | CD8/CD56检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD8,CD56的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
87 | CD8/CD57检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD57/CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
88 | CD8检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD8的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
89 | FMC7/CD19/CD23检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中FMC7.CD23,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
90 | FMC7检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
91 | HER-2/NEU检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HER-2/NEU的表达,用于指导临床治疗和用药。 | Ⅲ
92 | HLA-ABC检测试剂盒（流式细胞法） | 用于主要组织相关抗原检测。 | Ⅲ
93 | HLA-B27/HLA-B7检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中B27，HLA-B7，的表达,用于强直性脊柱炎（AS）B27抗原检测。 | Ⅲ
94 | HLA-B27检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物样本中HLA-B27抗原表达,用于辅助诊断强直性脊柱炎（AS）、Reiter's综合征等疾病。 | Ⅲ
95 | HLA-DR/CD13/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HLA-DR,CD13的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
96 | HLA-DR/CD13检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
97 | HLA-DR/CD3/CD8/CD38检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅲ
98 | HLA-DR/CD34/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HLA-DR,CD34的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
99 | HLA-DR/CD7/CD45检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HLA-DR,CD7的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
100 | HLA-DR/DP/DQ检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HLADR,DP,DQ的表达,用于HLA主要组织相容性抗原检测。 | Ⅲ
101 | HLA-DR检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中HLA-DR的表达,用于白血病和淋巴瘤分析分析，淋巴细胞分析。 | Ⅲ
102 | Kappa/CD19/CD79b检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
103 | Kappa/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
104 | Kappa/Lambda/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中KAPPA,LAMBDA,CD19的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
105 | Kappa检测试剂盒（流式细胞法） | 检测膜轻链表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
106 | Lambda/CD19/CD79b检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
107 | Lambda/CD19检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
108 | Lambda/Kappa/CD20检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
109 | Lambda检测试剂盒（流式细胞法） | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
110 | TdT检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中相关抗原的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，急性淋巴细胞白血病辅助诊断。 | Ⅲ
111 | ZAP-70检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中ZAP-70的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
112 | 过敏反应细胞检测试剂盒（流式细胞法） | 嗜碱性粒细胞活化检测,用于过敏反应检测。 | Ⅲ
113 | 绝对计数管 | 绝对计数,用于绝对计数试剂盒。 | Ⅲ
114 | 绝对计数荧光微球 | 确定生物标本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及CD34+细胞群的百分计数及绝对计数,用于绝对计数，聚苯乙烯荧光微球。 | Ⅲ
115 | 绝对计数质控微球 | 绝对计数,用于绝对计数质控微球。 | Ⅲ
116 | 淋巴细胞质控品 | 对单克隆抗体的活行进行评估,用于淋巴细胞质控品。 | Ⅲ
117 | 全血细胞质控品 | 试剂进行免疫表型分析的质量控制,用于质控血，包括红细胞和白细胞。 | Ⅲ
118 | 髓过氧化物酶（MPO）/CD3/CD79a检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中MPO,CD79a,CD3的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
119 | 髓过氧化物酶（MPO）检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中相关抗原的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
120 | 胎儿红细胞检测试剂盒（流式细胞法） | 外周血中胎儿红细胞检测,用于胎母出血症检测。 | Ⅲ
121 | 胎儿红细胞质控品 | 外周血中胎儿红细胞检测对照试剂,用于胎母出血症检测。 | Ⅲ
122 | 细胞角蛋白纯品 | 用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
123 | 细胞角蛋白检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中相关抗原的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅲ
124 | 造血干细胞计数试剂盒 | 检测人体生物标本中CD34的表达,用于CD34+细胞相对计数及绝对计数。 | Ⅲ
125 | 造血干细胞检测试剂盒（流式细胞法） | 造血干细胞检测,用于白血病和淋巴瘤分析，造血祖细胞（HPC）检测。 | Ⅲ
126 | 造血干细胞质控细胞 | 检测人体生物标本中CD34的表达,用于造血干细胞质控品。 | Ⅲ
127 | CD127检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD127的表达。 | Ⅱ
128 | CD25检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD25的表达,用于白血病和淋巴瘤分析分析，淋巴细胞分析。 | Ⅱ
129 | CD4/CD29检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD4,CD29的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅱ
130 | CD4/CD45RA检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD4,CD45RA的表达,用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅱ
131 | CD45RA检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD45RA的表达,用于淋巴细胞分析。 | Ⅱ
132 | CD45RO检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD45RO的表达,用于淋巴细胞分析。 | Ⅱ
133 | CD55检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD55的表达,用于阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）检测分析。 | Ⅱ
134 | CD59检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD59的表达,用于阵发性睡眠性血红蛋白尿（PNH）检测分析。 | Ⅱ
135 | CD62P检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD62P的表达,用于活化血小板，血栓相关检测分析。 | Ⅱ
136 | CD64检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD64的表达,用于免疫功能分析。 | Ⅱ
137 | CD65检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD65的表达,用于白血病和淋巴瘤分析。 | Ⅱ
138 | CD69检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中CD69的表达,用于免疫功能分析。 | Ⅱ
139 | FoxP3检测试剂盒（流式细胞法） | 检测调节性T细胞（Treg）特异抗体,用于免疫功能分析。 | Ⅱ
140 | IFN检测试剂盒（流式细胞法） | 检测细胞因子，用于炎症辅助诊断。 | Ⅱ
141 | IFN-γ检测试剂盒（流式细胞法） | 检测细胞因子,用于炎症辅助诊断。 | Ⅱ
142 | IL-17检测试剂盒（流式细胞法） | 检测人体生物标本中相关抗原的表达,用于细胞因子，炎症辅助诊断。 | Ⅱ
143 | IL-2检测试剂盒（流式细胞法） | 检测细胞因子,用于肿瘤，炎症辅助诊断。 | Ⅱ
144 | IL-4检测试剂盒（流式细胞法） | 检测细胞因子,用于肿瘤，炎症辅助诊断。 | Ⅱ
145 | 网织红细胞计数试剂盒（流式细胞法） | 检测网织红细胞，用于贫血辅助诊断。 | Ⅱ
146 | 网织红细胞计数质控微球 | 检测网织红细胞质控，用于贫血辅助诊断。 | Ⅱ
147 | 对照抗体IgE (Dε2) | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
148 | 对照抗体IgG1 | 对照抗体,用于对照，设置方案。 | Ⅰ
149 | 对照抗体IgG1/IgG1 | 对照抗体,用于对照，设置方案。 | Ⅰ
150 | 对照抗体IgG1/IgG1/CD45 | 对照抗体,用于多色方案设置。 | Ⅰ
151 | 对照抗体IgG1/IgG1/IgG1 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
152 | 对照抗体IgG1/IgG2 | 对照抗体,用于多色方案设置。 | Ⅰ
153 | 对照抗体IgG1/IgG2a | 对照抗体,用于对照，设置方案。 | Ⅰ
154 | 对照抗体IgG1/IgM | 用于白血病和淋巴瘤分析，淋巴亚群分析。 | Ⅰ
155 | 对照抗体IgG2a | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
156 | 对照抗体IgG2b | 用于方案设置,用于对照抗体，方案设置。 | Ⅰ
157 | 对照抗体IgM | 用于方案设置,用于对照抗体，方案设置。 | Ⅰ
158 | 对照抗体小鼠IgG1 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
159 | 对照抗体小鼠IgG1血小板 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
160 | 对照抗体小鼠IgG2A | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
161 | 对照试剂IgG1/IgG1/CD45 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
162 | 固定剂 | 固定剂,用于检测时细胞固定。 | Ⅰ
163 | 流式细胞仪光电倍增管调试用质控微球 | 质控微球，用于优化流式细胞仪以进行人白细胞定量分析和仪器光电倍增管校准。 | Ⅰ
164 | 流式细胞仪光路调试用质控微球 | 对流式细胞仪的光路和流路进行每日精密度质控验证,用于仪器光路校准。 | Ⅰ
165 | 流式细胞仪线性度调试用质控微球 | 仪器线性度检测微球,用于仪器校准。 | Ⅰ
166 | 流式细胞仪荧光补偿试剂 | 补偿抗体,用于多色方案设置。 | Ⅰ
167 | 流式细胞仪荧光补偿质控微球 | 用于调整仪器的设置，设置荧光补偿，检查仪器灵敏度，用于调整仪器设置。 | Ⅰ
168 | 流式细胞仪荧光补偿质控细胞 | 补偿用标准细胞质控品,用于多色方案设置。 | Ⅰ
169 | 流式细胞仪用清洗液 | 清洗液,用于清洗。 | Ⅰ
170 | 免洗溶血素 | 溶血素,用于溶血。 | Ⅰ
171 | 溶血素 | 溶血素,用于溶血。 | Ⅰ
172 | 阴性对照/阴性对照/CD19 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
173 | 阴性对照/阴性对照/CD3 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
174 | 阴性对照/阴性对照/CD45 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
175 | 阴性对照/阴性对照/阴性对照 | 对照抗体,用于方案设置。 | Ⅰ
176 | 造血干细胞荧光补偿试剂 | 造血干细胞检测，补偿试剂,用于白血病和淋巴瘤分析，HPC检测，方案设置。 | Ⅰ
177 | 7.1 (NG2抗原)检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
178 | Anti-TCR-1 ALPHA/BETA检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
179 | Anti-TCR-1 GAMMA/DELTA检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
180 | Anti–TCR-α/β-1/Anti–TCR-γ/δ-1/CD3检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
181 | APO2.7检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
182 | BCL-2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
183 | CD105检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
184 | CD107a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
185 | CD11a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
186 | CD122检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
187 | CD123检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
188 | CD126检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
189 | CD134检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
190 | CD135检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
191 | CD141检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
192 | CD144检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
193 | CD146检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
194 | CD154检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
195 | CD157检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
196 | CD158a,h检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
197 | CD158b1/b2,j检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
198 | CD158b2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
199 | CD158e1/e2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
200 | CD158f检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
201 | CD158i检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
202 | CD159a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
203 | CD160检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
204 | CD161检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
205 | CD163检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
206 | CD166检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
207 | CD18检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
208 | CD184检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
209 | CD197检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
210 | CD1c检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
211 | CD200检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
212 | CD203c检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
213 | CD206检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
214 | CD207检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
215 | CD21检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
216 | CD235a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
217 | CD24检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
218 | CD243检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
219 | CD244检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
220 | CD257检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
221 | CD26检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
222 | CD27检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
223 | CD274检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
224 | CD278检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
225 | CD28检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
226 | CD29检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
227 | CD294检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
228 | CD30检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
229 | CD300a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
230 | CD309检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
231 | CD31检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
232 | CD314检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
233 | CD32检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
234 | CD335检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
235 | CD336检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
236 | CD337检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
237 | CD37检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
238 | CD40检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
239 | CD43检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
240 | CD44检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
241 | CD48检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
242 | CD49b检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
243 | CD49d检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
244 | CD49e检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
245 | CD49f检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
246 | CD54检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
247 | CD58检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
248 | CD6检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
249 | CD62L检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
250 | CD63检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
251 | CD66b检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
252 | CD66c检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
253 | CD80检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
254 | CD81检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
255 | CD83检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
256 | CD85j检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
257 | CD85k检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
258 | CD86检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
259 | CD8β检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
260 | CD9检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
261 | CD90检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
262 | CD94检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
263 | CD95检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
264 | Clec9a检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
265 | Cyclin A2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
266 | EPCAM检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
267 | MNDA检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
268 | NKp80检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
269 | PARP检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
270 | TCR PAN α/β检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
271 | TCR Vβ12检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
272 | TCR Vβ13.1检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
273 | TCR Vβ13.2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
274 | TCR Vβ13.6检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
275 | TCR Vβ14检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
276 | TCR Vβ16检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
277 | TCR Vβ18检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
278 | TCR Vβ20检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
279 | TCR Vβ21.3检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
280 | TCR Vβ22检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
281 | TCR Vβ23检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
282 | TCR Vβ3检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
283 | TCR Vβ4检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
284 | TCR Vβ5.1检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
285 | TCR Vβ5.2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
286 | TCR Vβ5.3检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
287 | TCR Vβ7.1检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
288 | TCR Vβ7.2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
289 | TCR Vβ8检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
290 | TCR Vβ9检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
291 | TCR Vδ2检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
292 | TIA-1检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
293 | TNFα检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
294 | 白细胞计数试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
295 | 白细胞计数质控品 | / | 不作为医疗器械管理
296 | 残留白细胞计数红细胞质控微球 | / | 不作为医疗器械管理
297 | 残留白细胞计数试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
298 | 残留白细胞计数血小板质控微球 | / | 不作为医疗器械管理
299 | 穿孔素检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
300 | 颗粒酶B检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
301 | 凝血酶受体检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
302 | 乳铁蛋白检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
303 | 血红蛋白F检测试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理
304 | 浆细胞计数试剂盒（流式细胞法） | / | 不作为医疗器械管理