2014年第2期质量公告合格产品数据

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 综合 判定 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪 | 深圳市越华科技发展有限公司 | 深圳市越华科技发展有限公司 | MI-921T | 生产日期：2013-11；批号MI-921T-1311002 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 2 | 电解质分析仪 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 | XI-921FT | 生产日期：2013年10月14日；批号：1310003 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 3 | 活化部分凝血活酶时间（鞣花酸）测定试剂盒（凝固法） | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 10×2mL | 130930 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 潍坊市妇幼保健院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×2mL/瓶 | 547174A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 5 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 青岛市海慈医疗集团 | DIAGNOSTICA STAGO | 12×5mL | PTT A：110603；CaCl2：108524 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 6 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 北京澳博泰康生物技术有限责任公司 | 天津美德太平洋科技有限公司 | 10×1mL | 021310A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 7 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 泰安市中心医院 | 上海太阳生物技术有限公司 | APTT试剂：10×10mL 0.025mol/L CaCl2:1×101mL | 生产日期：20130615；批号：2019143 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 8 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×10mL/瓶 | 547175 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 9 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 北京世帝科学仪器有限责任公司 | 北京世帝科学仪器有限责任公司 | 液体 5×5mL | STY50201-45 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 10 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（凝固法） | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | R1: 5ml×10；R2:5mL ×10 | APYD3K01 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 11 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 10×4mL | 3A30805 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 12 | 活化部分凝血酶时间（鞣花酸）测定试剂盒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | APTT-LS试剂：2.0mL×10；氯化钙试剂：25mL×1 | 63136028 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 13 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 武汉中太生物技术有限公司 | 武汉中太生物技术有限公司 | APTT试剂：12×1mL；氯化钙溶液：3×5mL | A130803 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 14 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 武汉中太生物技术有限公司 | 武汉中太生物技术有限公司 | APTT试剂：5×2mL；氯化钙溶液：3×6.5mL | A130706 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 15 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 北京联合执信医疗科技有限公司 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×2mL/瓶 | 547176 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 16 | APTT活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | APTT激活剂 6×4mL ；CaCl2 6×4mL | 生产日期：2013-09-02；批号：D2B076-1 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 17 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 2mL×6附氯化钙 | 生产日期：2013-08-12；批号：201308-30206 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 18 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 赛奥生物科技（青岛）有限公司 | 奥赛生物科技（青岛）有限公司 | 10×2mL | 131101 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 19 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 济南康力商贸有限公司 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×10mL/瓶 | 547175 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 20 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 胶州市人民医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×2mL/瓶 | 547181 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 21 | 活化的部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | 潍坊市人民医院 | Instrumentation Laboratory Co. | 10mL | N1121997 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 22 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 上海市中西医结合医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10瓶×10mL/瓶 | 547177A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 23 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 上海市长宁区中心医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×10mL/瓶 | 547166A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 24 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 济南市第五人民医院 | 上海太阳生物技术有限公司 | APTT试剂：10×4.0mL 0.025mol/L CaCl2:1×51mL | 生产日期：20130910；批号：2011149 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 25 | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸）（凝固法） | 泰安市金泰龙医疗器械电子有限公司 | 上海太阳生物技术有限公司 | 10×1.5mL | 生产日期：20130814；批号：112145 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 26 | 纤维蛋白原则测定试剂（凝固法） | 济南康力商贸有限公司 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×5mL | 538069 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 27 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒 | 青岛市海慈医疗集团 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | 试剂：2mL×5；缓冲液 135mL×1 | FIFE3A01 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 28 | 纤维蛋白原（FIB）含量测定试剂盒（凝固法） | 泰安市金泰龙医疗器械电子有限公司 | 上海太阳生物技术有限公司 | 5×2.5mL | 生产日期：20130515；批号：132051 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 29 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法） | 北京澳博泰康生物技术有限责任公司 | 天津美德太平洋科技有限公司 | 5×1mL | 041304A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 30 | 纤维蛋白原（FIB）含量测定试剂盒（冻干型）（凝固法） | 泰安惠通医疗设备有限公司 | 上海太阳生物技术有限公司 | FIB凝血酶：6×2.0mL FIB缓冲液：2×51mL FIB定值血浆：1×1.0mL | 生产日期：20130613；批号：20310521 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 31 | 纤维蛋白原（FIB）含量测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 济南市历下区第三人民医院 | 上海太阳生物技术有限公司 | 5×2.0mL/盒 | 生产日期：20131010；批号：Y1301251 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 32 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（Clauss法） | 北京世帝科学仪器有限责任公司 | 北京世帝科学仪器有限责任公司 | 液体 5×5mL | STY50401-49 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 33 | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 | 试剂：2mL×5；缓冲液 135mL×1 | FIFE2K01 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 34 | 纤维蛋白原测定试剂盒（clauss改进法） | 赛奥生物科技（青岛）有限公司 | 赛奥生物科技（青岛）有限公司 | 10×2mL | 130901 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 35 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 青岛众力诺生物科技有限公司 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×1mL | 538057 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 36 | 纤维蛋白原（Clauss法）测定试剂盒 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | FIB凝血酶：2.5mL×10 FIB缓冲液：100mL×1 | 63136026 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 37 | 纤维蛋白原测定试剂 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 武汉塞力斯生物技术有限公司 | 10×2mL | 1F30902 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 38 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒 | 武汉中太生物技术有限公司 | 武汉中太生物技术有限公司 | 凝血酶试剂：8×2mL；咪唑缓冲液：1×100mL | A120515 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 39 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒 | 武汉中太生物技术有限公司 | 武汉中太生物技术有限公司 | 凝血酶试剂：12×1mL；咪唑缓冲液：1×60mL | A130806 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 40 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 北京联合执信医疗科技有限公司 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×1mL | 538057 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 41 | FIB纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法） | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 凝血酶 6×4mL 咪唑缓冲液 1×50mL | 生产日期：2013-10-08；批号：D3C048-1 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 42 | 纤维蛋白原（FIB）含量测定试剂盒（凝固法） | 山东中医药大学第二附属医院 | 上海太阳生物技术有限公司 | 6×2mL | 生产日期：20130504；批号：Y20311131 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 43 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 北京众驰伟业科技发展有限公司 | 2mL×6附缓冲液 | 生产日期：2013-08-12；批号：201308-30406 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 44 | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法) | 潍坊市中医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×5mL | 538068A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 45 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 上海市长宁区中心医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×5mL | 538068A | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 46 | 纤维蛋白原含量测定试剂盒 | 潍坊市人民医院 | 武汉中太生物技术有限公司 | 凝血酶试剂：5mL 咪唑缓冲液：20mL | C130203 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 47 | 纤维蛋白原测定试剂盒（Clauss改进法） | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 10×2mL | 130905 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 48 | 纤维蛋白原（FIB）含量测定试剂盒（凝固法） | 泰安市中心医院 | 上海太阳生物技术有限公司 | 10×5.0mL | 生产日期：20130221；批号：2036043 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 49 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 上海市第一人民医院 | 德国 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 10×5mL | 538042 | 符合标准规定 | 北京市医疗器械检验所 |
| 50 | 医用X射线辐射防护玻璃板 | 上海鞍兰射线防护器械有限公司 | 上海鞍兰射线防护器械有限公司 | VI型：200mm*200mm | 20131108 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 51 | 防护铅玻璃 | 重庆信远射线防护设备有限公司 | 重庆信远射线防护设备有限公司 | 200×195×18±2 | 201311 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 52 | 防护玻璃板 | 焦作市长信防辐射技术开发有限公司 | 焦作市长信防辐射技术开发有限公司 | SC型防护玻璃板 | 20131009 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 53 | 防辐射铅玻璃 | 天津市源昌光学玻璃制品厂 | 天津市源昌光学玻璃制品厂 | 15cm×15cm | 生产日期：2013年11月12日；批号：19-24 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 54 | 医用射线防护玻璃板 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 200*150*9mm | 批号：2013-10 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 55 | 防辐射光学铅玻璃 | 昆山高铅玻璃厂 | 昆山高铅玻璃厂 | ZF2 1200×800 | 批号：南20130513 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 56 | 医用X射线辐射防护玻璃板 | 太仓市惠康射线防护器材有限公司 | 太仓市惠康射线防护器材有限公司 | SC型(600×400) | 批号：0811 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 57 | ZF2铅玻璃200×200×14.4 | 上海嘉定精星光学玻璃厂 | 上海嘉定精星光学玻璃厂 | —— | 20130708 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 58 | ZF2防辐射铅玻璃 | 太仓市星球光学玻璃制品厂 | 太仓市星球光学玻璃制品厂 | 300×400×16mm | 生产日期：2013.10；批号：03 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 59 | 医用射线防护玻璃板 | 长岛县屿珠光学材料有限责任公司 | 长岛县屿珠光材料有限责任公司 | SC型 | 批号：13-246-3 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 60 | 医用X射线防护屏 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | 规格：1800×900，型号：单联 | 生产日期：2013.11.5；批号：20131101 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 61 | 医用X射线防护屏 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | 1800×900mm（单联） | 生产日期：2013.11.11；批号：2013-1112-4 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 62 | 医用X射线防护屏 | 龙口市现代医疗器械有限责任公司 | 龙口市现代医疗器械有限责任公司 | 1800×900 | 生产日期：2013年9月13；批号：201309131 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 63 | 医用X射线防护屏 | 成都普健医用设备制造有限公司 | 成都普健医用设备制造有限公司 | CPY/FHP-I | 生产日期：2013.7；批号：13069 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 64 | 医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具（防护屏） | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 1800×900mm | 生产日期：2013.10.11；批号：PG01-2013-10-01 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 65 | 华仁HR系列医用X射线移动式防护屏 | 北京市华仁益康科技发展有限公司 | 北京市华仁益康科技发展有限公司 | HRSS100/120(240×240) | 生产日期：2013.11.13;批号：1311150304 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 66 | 医用X射线防护装置 | 太原金红日辐射防护器材厂 | 太原金红日辐射防护器材厂 | 900mmX1800mm | 生产日期：2013.11.5；批号：02 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 67 | 医用X射线防护眼镜 | 苏州市苏东医用防护设备厂 | 苏州市苏东医用防护设备厂 | 通用平光型 | 20130810 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 68 | 医用X射线防护眼镜 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | 龙口市康华医疗器械有限公司 | XF-25 | 生产日期：2013.10.8;批号：20131001 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 69 | 医用X射线防护眼镜 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | 龙口市三益医疗器械有限责任公司 | 通用型 | 生产日期：2013.10.20；批号：2013-10-20 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 70 | 医用射线防护眼镜 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | mm | 2013.11.1；批号：2013-11 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 71 | X射线防护围脖 | 苏州市美康医用防护设备厂 | 苏州市美康医用防护设备厂 | 40×8cm | 20131101 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 72 | 医用X射线防护系列制品（防护巾） | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 龙口市双鹰医疗器械有限公司 | 400×400mm | 生产日期：2013.10.30；批号：pb-2013-07 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 73 | 医用X射线防护用品（性腺防护用品） | 北京科利达医疗设备发展有限公司 | 北京科利达医疗设备发展有限公司 | NK | 生产日期：2013.11.11；批号：010131120 | 符合标准规定 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 74 | 金属直型接骨板 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | ZSQ02 12孔 | 13102011A | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 75 | 金属接骨板 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 腓骨远端外侧接骨板Ⅰ 4孔右 | 131000268 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 76 | 金属直型接骨板 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | ZBQ04 9孔 | 13101927 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 77 | 金属直型接骨板 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | ZBQ04 6孔 | 13101923 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 78 | 解剖型金属接骨板 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | YSQ17 4孔R | 1303128 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 79 | 解剖型金属接骨板 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | 苏州优贝特医疗器械有限公司 | YSQ45 5孔R | 1305371 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 80 | 锁定接骨板 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | SDJP028-胫骨远端外侧Ⅱ型 6孔左 | LOT：313042101 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 81 | 金属接骨板 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 创生医疗器械（中国）有限公司 | 跟骨接骨板Ⅰ 矩型L=60 | 130600472 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 82 | 金属解剖型接骨板 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | YSQ03 4孔 | 1211169 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 83 | 解剖型金属接骨板系统-解剖型金属接骨板 | 北京贝思达生物技术有限公司 | 北京贝思达生物技术有限公司 | AZX-YJQ ABYJSQ423 7x12x122x12.8x3.0左 | 13033009 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 84 | 锁定金属接骨板 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 锁骨钩接骨板Ⅴ 4孔、左、直螺纹 | 131015396 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 85 | 加压和保护性接骨板 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | ZSQ10 10孔 | G1305066S | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 86 | 解剖型金属接骨板 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | YSQ80 7孔右 | 201310138 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 87 | 直型金属接骨板 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | ZSQ16 10孔 | 201310105 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 88 | 锁定金属接骨板 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | ZJBL01（宽型）10孔 | G1301170A | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 89 | 金属直型接骨板 限制接触骨板A | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | ZSQ06 7孔×134mm | 1.3E+09 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 90 | 钛质接骨板 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 江苏双羊医疗器械有限公司 | 重建型 5孔直形 | 1310018 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 91 | 金属接骨板 肱骨远端外侧钢板 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | YSZQ28 103×9孔 右 | ACU010 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 92 | 金属接骨板 肱骨远端外侧钢板 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | YSZQ28 151*13孔 左 | ACR796 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 93 | 金属直型接骨板 股骨有限接触接骨板 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | ZSQ06 8孔 | AJD1311141310 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 94 | 鹅头钉接骨板系统 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | DHS I 135° 5.0×5孔 | LOT:11107660 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 95 | 骨盆接骨板 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | YSQ68 6孔 | 1301116 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 96 | 金属接骨板-加压和保护性板-1/3管形接骨板 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | ZSQ01，6孔 | 1308251 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 97 | 金属解剖型接骨板-尺骨鹰嘴接骨板 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | 常州迪恩医疗器械有限公司 | YSQ28,8孔 | 1308175 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 98 | 上肢加压钢板 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | ZSQ02 12孔 | A-13040730 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 99 | 胫骨加压钢板 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | ZXQ02 12孔 | A-13040634 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 100 | 解剖型金属接骨板 接骨板III型（短） | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | YSQ27 4孔 | LOT:13041002001～13041002012 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 101 | 解剖型金属接骨板 胫骨远端外侧接骨板 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | 常州健力邦德医疗器械有限公司 | YSQ20 11孔右 | LOT:12021004001～120210040012 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 102 | 金属直型接骨板-胫骨加压钢板 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 | ZSQ03 7孔 | LOT:14800001 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 103 | 金属接骨板 肱骨远端外侧钢板 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 天津市威曼生物材料有限公司 | YSZQ28 187*16孔 右 | ACS601 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 104 | 金属接骨板(加压和保护性接骨板) | 嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司 | 嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司 | ZSQ04 3.5×12×8 | 批号：1309107 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 105 | 金属接骨板-加压或保护型钢板 | 天津市人立骨科器械有限公司 | 天津市人立骨科器械有限公司 | ZSQ 07 10×173 | 10007 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 106 | 金属接骨板-加压或保护型钢板 | 天津市人立骨科器械有限公司 | 天津市人立骨科器械有限公司 | ZSQ 07 8×141 | 10016 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 107 | 金属接骨板（解剖型） | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | YSQ106 3孔 | 130710 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 108 | 直型金属接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | ZSQ12 16孔 | 130826 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 109 | 金属直型接骨板 胫骨有限接触接骨板 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津市金兴达实业有限公司 | ZSQ06 8孔 | AJD1311141320 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 110 | 金属锁定接骨板系统-干骺端加压锁定板-2 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | DC12Z01 5孔 | LOT:1209366 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 111 | 金属锁定接骨板系统-胫骨远端外侧加压锁定板 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | DC12Z03 7孔左 | LOT:1209060 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 112 | 解剖形接骨板 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | YJP76-T形 6孔 | LOT:312418 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 113 | 锁定接骨板 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | SDJP031-胫骨远端内侧Ⅲ型 6孔左 | LOT：313245 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 114 | 直型接骨板 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | ZB28-3.5重建Ⅰ型 8孔 | LOT:313038205 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 115 | 角度型接骨板系统 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 动力髋接骨板Ⅰ型DHS130º 8孔LC-DCP | LOT:313125 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 116 | 胫骨限制接触型接骨板 | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | ZSQ04 10孔 | 1302082 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 117 | 重建接骨板 | 常州华森医疗器械有限公司 | 常州华森医疗器械有限公司 | ZSQ06 6孔 | 1309046 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 118 | 金属直型接骨板 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | ZSQ03 8孔(阔型 股骨用) | 1104110214 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 119 | 金属直型接骨板 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 | ZSQ02 7孔（窄型 胫骨用） | 1101050507 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 120 | 金属直型接骨板 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | ZSQ 10-I重建型接骨板（直型） | 120568001～1205068012 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 121 | 金属直型接骨板 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | 常州亨杰医疗器械有限公司 | ZSQ10-I 重建型接骨板（直型） | 1301024021～1301024032 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 122 | 直型钛质接骨板 | 北京市富乐科技开发有限公司 | 北京市富乐科技开发有限公司 | FZP02 10孔 | 1305 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 123 | 金属解剖型接骨板 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | YSQ16 8孔 | 1209012 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 124 | 加压及保护型金属接骨板 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | 常州市南翔医疗器械有限公司 | ZSQ05 9孔 2.5mm尺桡骨干 | SNX120111 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 125 | 金属接骨板（加压和保护性接骨板） | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | ZSQ12 3×8孔 | 11078020 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 126 | 肩锁钩接骨板 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 | YSQ64 右4孔 | 1310131 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 127 | 锁定金属接骨板 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 肱骨LC-LCP 接骨板 9孔、直螺纹 | 131115158 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 128 | 骨接合植入物 金属接骨板 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | 苏州欣荣博尔特医疗器械有限公司 | ZSQ06 6孔 | 12042591S | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 129 | 金属解剖型接骨板 髁骨板（股骨远端）A | 天津正天医疗器械有限公司 | 天津正天医疗器械有限公司 | JPKQ07右11孔×194mm | 1.21E+09 | 符合标准规定 | 天津市医疗器械质量监督检中心 |
| 130 | 半导体激光治疗仪（商品名：三高治疗仪） | 正安（北京）医疗设备有限公司 | 正安（北京）医疗设备有限公司 | SAS-XN I B | 7172515 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 131 | TR-900系列多参数监护仪 | 徐州天荣医疗通讯设备有限公司 | 徐州天荣医疗通讯设备有限公司 | TR-900K | B0510080613 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 132 | 多参数床边监护仪 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | KN-601D | 1306523 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 133 | 病人监护仪 | 太空医疗仪器（苏州）有限公司 | 太空医疗仪器（苏州）有限公司 | élance 5 | 3300-300209 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 134 | 多参数床旁监护仪 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 | 北京福田电子医疗仪器有限公司 | DS-7101LT | 17050051 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 135 | 多参数监护仪 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | MB526 | MR311205041T | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 136 | F系列多参数监护仪 | 徐州天飞电子设备有限公司 | 徐州天飞电子设备有限公司 | F-100B | 01131073501 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 137 | 多参数监护仪 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 徐州市永康电子科技有限公司 | YK-8000C | 80003131003738 | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 138 | Dash2500监护仪 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | Dash2500 | SCG13457285WA | 符合标准规定 | 中国食品药品检定研究院 |
| 139 | 多参数监护仪 | 深圳市奥生科技有限公司 | 深圳市奥生科技有限公司 | OSEN8000 | 1310032 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 140 | 多参数监护仪 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 深圳市中微泽电子有限公司 | F15 | FF022919 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 141 | 多参数监护仪 | 深圳市爱德康科技有限公司 | 深圳市爱德康科技有限公司 | DK-8000S | 1310S0004 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 142 | 多参数监护仪 | 深圳市美伦医用仪器有限公司 | 深圳市美伦医用仪器有限公司 | ML1500 | 2013091500080 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 143 | 多参数监护仪 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | 深圳市深迈医疗设备有限公司 | MP-910 | Li2013111025 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 144 | 便携式多参数监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MEC-1000 | AQ-38195412 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 145 | 多参数监护仪 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | M9500 | M014E004639 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 146 | 多参数监护仪 | 深圳市埃顿实业有限公司 | 深圳市埃顿实业有限公司 | EM9000P | 1213L13001 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 147 | 多参数监护仪 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | iM 12 | 3.41E+09 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 148 | 多参数监护仪 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | iM8B | 301215-M13B03530013 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 149 | 多参数监护仪 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | SNP9000M | 13SP01126M021 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 150 | 病人多参数监护仪 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | STAR8000D | D7131101034L | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 151 | 高频电刀 | 南京子高医疗设备有限公司 | 南京子高医疗设备有限公司 | ZG-300A | 13019 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 152 | 高频电刀 | 常州市迪诺医疗科技有限公司 | 常州市迪诺医疗科技有限公司 | GD308-A | 1130125 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 153 | 高频电刀 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | POWER-420X | 13X381 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 154 | 高频电刀 | 北京英杰华科技有限公司 | 北京英杰华科技有限公司 | GE-350 | 3500388 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 155 | 高频电刀 | 北京康威电子技术有限公司 | 北京康威电子技术有限公司 | CV-2000AI | 20131102 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 156 | 高频电刀 | 北京东方神健医疗器械有限公司 | 北京东方神健医疗器械有限公司 | DD-2 | 13052 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 157 | SY-2400C高频电刀 | 南京三赢科技有限责任公司 | 南京三赢科技有限责任公司 | SY-2400C | 120302 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 158 | 高频电刀 | 北京美邦时代科技有限公司 | 北京美邦时代科技有限公司 | 美邦8000 | 11HGC001 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 159 | 高频电刀 | 北京贝林电子有限公司 | 北京贝林电子有限公司 | DGD-300B-2 | BE12688 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |
| 160 | S900C型高频电刀 | 苏州康迪电子有限公司 | 苏州康迪电子有限公司 | S900C | 13635 | 符合标准规定 | 解放军总后勤部卫生部药品仪器检验所 |