附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频经络通治疗仪（商品名：数码多功能治疗仪） | 重庆天伦之乐医疗设备有限责任公司南坪分公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX-521型 | 2016年06月15日 0153291 | 重庆市食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 患者连接器 |
| 2 | 多功能治疗仪 | 重庆华盛之家医疗器械有限公司 | 天水庆华电子科技有限公司 | YF-T08B | 2017年4月10日 822172017040383 | 重庆市食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 工作数据的准确性 |
| 3 | 中频离子导入治疗仪 | 南京小松医疗仪器研究所 | 南京小松医疗仪器研究所 | XS-DR01型 | 2016年12月27日 1010141 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 工作数据的准确性 |
| 4 | 多功能中频治疗机 | 无锡中德医疗器械制造有限公司 | 无锡中德医疗器械制造有限公司 | ZD-501 | 2017年05月13日 1705031 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.工作数据的准确性；2.输出闭锁 |
| 5 | 中频脉冲治疗机 | 无锡中德医疗器械制造有限公司 | 无锡中德医疗器械制造有限公司 | ZD-601 | 2017年05月12日 1705021 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输出闭锁 |
| 6 | 中频电脑治疗仪 | 河南仟惠电子技术有限公司 | 河南仟惠电子技术有限公司 | KD-IC型 | 2016年8月22日 16080780 | 河南省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.随机文件；2.输入功率；3.工作数据的准确性 |
| 7 | 电脑中频治疗仪 | 陕西福纳医疗器械有限公司 | 广州丰得利实业公司 | HZ-900 | 2014/11/01 HZ90014103003020 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.随机文件；2.患者连接器；3.随机文件 |
| 8 | 中低频治疗仪 | 北京皇城股骨头坏死研究所 | 北京皇城股骨头坏死研究所 | HC-5B | 2017.04.10 17300 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 9 | 中频电疗仪 | 北京翔云电子设备厂有限公司 | 北京翔云电子设备厂有限公司 | K8832-M | 17年3月6日17M05B0181 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 10 | 中频电疗仪 | 太原市全康科贸有限公司 | 北京翔云电子设备厂有限公司 | K8832-M | 16年7月1日 B1551 | 山西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 随机文件 |
| 11 | 中频治疗仪 | 北京海粒三特电子技术研究所 | 北京海粒三特电子技术研究所 | VT91C | 17/05/02 717050006 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 12 | 电脑中频治疗仪 | 北京体健科技发展有限公司 | 北京体健科技发展有限公司 | T999-1 | 170418 201703181161 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 随机文件 |
| 13 | 电脑中频治疗仪 | 海南新健医疗器械有限公司龙华路第二经营部 | 北京体健科技发展有限公司 | T999-1 | 161128 201608181692 | 海南省食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 随机文件 |
| 14 | 经颅电脑功能康复治疗仪 | 哈尔滨奥博医疗器械有限公司 | 哈尔滨奥博医疗器械有限公司 | TES-01 | 20170412 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | .随机文件 |
| 15 | KD系列低频治疗仪 | 聊城市东昌府区福安康医疗器械有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | KD001 | 2014.11.12 001680 | 山东省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.随机文件；2.工作数据的准确性 |
| 16 | 医用超声雾化器 | 鞍山贝尔思科技有限公司 | 鞍山贝尔思科技有限公司 | BSW-2A | 20SCH16 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 最大雾化率 |
| 17 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 江苏康宝医疗器械有限公司 | 中号轴转式 | 20170412 20170412 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 环氧乙烷残留量 |
| 18 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 中号 | 170210 170210 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 结构强度 |
| 19 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型轴转式中号 | 2016年04月09日 20160409 | 四川省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力；2.无菌 |
| 20 | 微量注药泵 | 江苏三和生物工程股份有限公司 | 江苏三和生物工程股份有限公司 | WLB-A型 | 驱动装置：A-01133 输液装置：20160302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 可听报警信号 |
| 21 | 电子输注泵 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | BOT-6 | BOT051606150126A | 江西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 可听报警信号 |
| 22 | 电子输注泵 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 | BOT-6 | BOT051606030176A | 江西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 可听报警信号 |
| 23 | 输液泵 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | 广州欧浦瑞医疗科技有限公司 | UPR-900 | 2017-03 9001703001 | 广东省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 输入功率 |
| 24 | 医用制氧机 | 泰州市博爱大药房连锁有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | Y007-3 | 20140918 14094903 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 氧浓度 |
| 25 | 医用制氧机 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | 江苏昊泰气体设备科技有限公司 | HT-GM03AU | 2014.3.10 14GM03AU001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 氧浓度 |
| 26 | 医用分子筛制氧机 | 丹阳市巨贸康健器材有限公司 | 丹阳市巨贸康健器材有限公司 | JM07000 i | 16ADY310198 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外壳的封闭性；2.不用工具就可打开的罩和门的安全性；3.整机外壳安全性 |
| 27 | 医用分子筛制氧机 | 宁波吉丽医疗器械有限公司 | 宁波吉丽医疗器械有限公司 | GE1-3L-W | 17020143 | 浙江省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 输入功率 |
| 28 | 制氧机 | 湖北省恩施州洪达医疗器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WA | 20170308 201703001 170300209 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 出口压力 |
| 29 | 数字化口腔全景X射线机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | Soredex,PaloDEx Group Oy | CRA-2 | March 2017 SO1702846 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 随机文件齐全性 |
| 30 | 金属骨针 | 包头市中康医疗器械有限公司 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 | ∅2.5×250mm GZZh01YB | 2016.07.29 16070555 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 表面粗糙度 |
| 31 | 低频高电位治疗机 | 广州奥科维电子有限公司 | 广州奥科维电子有限公司 | AK-FY-2076J | 2017年1月5日 17010456 | 广东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.指示灯和按钮；2.随机文件 |