附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频经络通治疗仪（商品名：数码多功能治疗仪） | 桂林子轩医疗器械有限责任公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展 有限公司 | QX2001-AⅡ型 | 2016年07月12日 0161076 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 电脑中频经络通治疗仪（商品名：数码多功能治疗仪） | 重庆天伦之乐医疗设备有限责任公司南坪分公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展 有限公司 | QX-521型 | 2016年06月15日 0153291 | 重庆市食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 电脑中频经络通治疗仪 | 内蒙古知康医疗科技有限公司前进店 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展 有限公司 | QX2001-AⅡ型 | 2017年03月25 0163599 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 电脑中频电疗仪 | 吉林美好医疗器材有限公司 | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | FK998 | 99816OD053 | 吉林省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 电脑中频电疗仪 | 宿州市春立医疗器械销售有限公司 | 北京祥云佳友医疗器械有限公司 | FK998 | 2016年10月17日 99816OB078 | 安徽省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 6 | 低频脉冲治疗仪 | 上海医疗器械高技术公司 | 上海医疗器械高技术公司 | G9805 | 173458 | 上海市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7 | 永林综合治疗仪 | 沈阳永林医疗器械有限公司 | 沈阳永林医疗器械有限公司 | YL-Ⅲ型 | 2017年5月 1705007 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 8 | 经颅电脑功能康复治疗仪 | 哈尔滨奥博医疗器械有限公司 | 哈尔滨奥博医疗器械有限公司 | TES-01 | 20170412 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 9 | 超声雾化器 | 鞍山钢都医疗器械有限公司 | 鞍山钢都医疗器械有限公司 | CW-206 | 2017年2月27日 20170080 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | DZ-5W | 2017年5月 17052490 | 四川省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 11 | 医用制氧机 | 四川大爱科技有限公司 | 四川大爱科技有限公司 | DZ-3W | 2017年5月17052868 | 四川省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 12 | 制氧机 | 泸州市力天医疗器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3W | 20161218 161200126 | 四川省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 13 | 制氧机 | 泉州天健医疗保健器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WA | 201608001 160800014 | 福建省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 外部标记 |
| 14 | 制氧机 | 湖北省恩施州洪达医疗器械有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WA | 20170308 201703001 170300209 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 外部标记 |
| 15 | 医用分子筛制氧机 | 烟台市康贝尔医疗器械有限公司 | 烟台市康贝尔医疗器械有限公司 | KBR-3B | 2017.05.21 Z-170501001 | 山东省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 外部标记 |
| 16 | 医用制氧机 | 武汉健康世家科技有限公司 | 武汉健康世家科技有限公司 | JKA-3 灯控 | 03160078 | 湖北省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 外部标记 |
| 17 | 医用制氧机 | 天津市悦民医疗器械贸易有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K5B-3 | 2015/12/18 A03535L26177 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 外部标记 |
| 18 | 验光仪 | 奥腾思格玛（中国）集团有限公司 | TOPCON CORPORATION | RM-800 | November 2015 4660088 | 北京市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 19 | 验光仪 | 深圳市新地球贸易有限公司 | 波特公司 | PRK-6000 | K6BA02B | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 20 | 验光仪 | 深圳市新地球贸易有限公司 | 波特公司 | PRK-5000 | K5CC14B | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 21 | 电脑验光仪 | 宁波法里奥光学科技发展有限公司 | 宁波法里奥光学科技发展有限公司 | FKR-8900 | 2017年04月 K89071717005 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 22 | 数字化口腔全景X射线机 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | Soredex,PaloDEx Group Oy | CRA-2 | March 2017 SO1702846 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 使用说明书 |
| 23 | 电位治疗仪 | 北京瑞齐宁生物技术有限公司 | MARUTAKATECHNO Co., Ltd. | EPR-03M | 17年1月11日 2900048081 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 使用说明书 |