附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规 定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌手 术膜 | 安徽省宿州市立医院 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 40cm×30cm | 20161116 20161116 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 无菌 |
| 2 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 深圳市龙岗区人民医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 30cm×40cm | 2016年8月2日 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 水蒸气透过性 |
| 3 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 海南骨科医院 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 30cm×40cm | 2017年1月16日 | 海南省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 水蒸气透过性 |
| 4 | 一次性使用医用粘贴薄膜手术巾 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 20cm×30cm | 2017年4月2日 | 江西省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 水蒸气透过性 |
| 5 | 一次性使用无菌手 术膜 | 杭州欣浩医疗科技有限公司 | 杭州欣浩医疗科技有限公司 | 30×45CM单袋 | 20170301 | 浙江省食品药品监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 1.水蒸气透过性； 2.可伸展性（可伸展性、永久变形） |
| 6 | 半导体激光治疗仪 | 北京市信维泰贸易有限公司 | Limmer Laser GmbH | LFD 3000 | DL108-100-124-5 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 紧急激光终止器 |
| 7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | YXQ-LS-50A | 2017/4 1750A-77 | 上海市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 安全联锁装置 |
| 8 | 医用外科口罩 | 秦皇岛市第三医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 9.5cm×17cm（允差±1cm） | 2017年02月26日 06170226 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换/压力差（Δp） |
| 9 | 医用外科口罩 | 石家庄市康安医疗器械有限公司 | 石家庄市康安医疗器械有限公司 | 耳带式 | 20170208 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 气体交换/压力差（Δp） |
| 10 | 高压电位治疗仪 | 宁波希尔福医疗器械有限 公司 | 株式会社医疗电子工业 | M13000MC | 16K1802125 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.指示灯和按钮；2.随机文件 |
| 11 | 低频高电位治疗机 | 广州奥科维电子有限公司 | 广州奥科维电子有限公司 | AK-FY-2076I | 2016年5月8日 16053875 | 广东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.指示灯和按钮；2.随机文件 |
| 12 | 电位治疗仪 | 湖北益健堂科技股份有限 公司 | 湖北益健堂科技股份有限公司 | HP-J01 | 20170426 HNC20170401 DW000002 | 湖北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 输入功率 |
| 13 | 高压交变电场治疗仪 | 珠海明康电气设备有限公司 | 珠海明康电气设备有限公司 | ME-22-E型 | 17040024504 | 广东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 符号 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 长春市医用高分子有限公司 | 长春市医用高分子有限公司 | 中号（推拉式） | 2017.4.18170418 | 吉林省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 环氧乙烷残留量 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中南大学湘雅二医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 170116 170116 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 16 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖南省人民 医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 161107 161107 | 湖南省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 17 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西安市中心 医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 161107 161107 | 陕西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 18 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西安市中心 医院 | 常州舜峰塑胶有限公司 | 全透明推拉式中号 | 170116 170116 | 陕西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 19 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 兵器工业五二一医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 大号 | 2016年11月22日 | 陕西省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 20 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 包钢集团第三职工医院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 2017年3月20日 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 抗变形能力 |
| 21 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 赤峰学院附属医院 | 河南省豫北卫材有限公司 | 半透明中号转轴式 | 2017年3月6日 20170301 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 抗变形能力 |
| 22 | 一次性使用无菌注射器带针 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 5ml 0.70×38TWLB | 170228 | 江苏省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 注射针尺寸 |
| 23 | 医用注射泵 | 北京思路高医疗科技有限 公司 | 北京思路高医疗科技有限公司 | CP-730TCI型 | 160807 608067 | 北京市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 报警要求 |
| 24 | 输液泵 | 北京思路高医疗科技有限 公司 | 北京思路高医疗科技有限公司 | SP-100型 | 170207 702126 | 北京市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 报警要求 |
| 25 | 注射泵 | 广州华玺医疗科技有限公司 | 广州华玺医疗科技有限公司 | HX-906A | 2017年04月 96000017010012 | 广东省食品药品监督管理局 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 输入功率 |
| 26 | 正畸托槽 | 杭州亚宏医疗器材有限公司 | 杭州亚宏医疗器材有限公司 | 方丝弓托槽 | 17040639 | 浙江省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 尺寸（槽沟长、槽沟宽、槽沟深） |