附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿/孕妇监护仪 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | CTG7 | 2016-11 CN62803758 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记； 2.技术说明书 |
| 2 | 超声多普勒胎儿/母亲监护仪 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 | BFM-700 | 2016年12月 70003012 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 技术说明书 |
| 3 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | FM-801 | 2017年01月05日 0817020111 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.技术说明书 |
| 4 | 超声雾化器 | 温州叶同仁医药连锁有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | W001 | 20161207 16097864 C030120250993 | 浙江省食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 超声波雾化器 | 南宁市三科医疗器械有限责任公司 | 南宁市三科医疗器械有限责任 公司 | WH-200 | 2017.03.09 1703001 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 四川省医疗器械检测中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 6 | 半导体激光治疗仪 | 星科曼（北京）科技有限公司 | 星科曼（北京）科技有限公司 | XXN-1 | 2016年5月21日 201602 201620526097 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 |
| 7 | 半导体激光治疗仪 | 北京市信维泰贸易有限公司 | Limmer Laser GmbH | LFD 3000 | DL108-100-124-5 | 北京市食品药品监督管理局 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 标记 |
| 8 | 高压电位治疗仪 | 宁波希尔福医疗器械有限公司 | 株式会社医疗电子工业 | M13000MC | 16K18 02125 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.使用说明书；3.技术说明书 |
| 9 | 电位治疗仪 | 武汉康喜科技开发有限公司 | 武汉康喜科技开发有限公司 | KX-9000型 | 2017年01月11日 8692401509 | 湖北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10 | 高压交变电场治 疗仪 | 珠海明康电气设备有限公司 | 珠海明康电气设备有限公司 | ME-22-E型 | 1704 0024504 | 广东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.控制器和仪表的标记；2.使用说明书；3.技术说明书 |
| 11 | 医用分子筛制氧机 | 北京康复之家医疗器械连锁经营有限公司密云第一分店 | 沈阳爱尔泰科技有限公司 | AM-3-NW | 2017-02-23 2431702230021012 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 外部标记 |
| 12 | 制氧机 | 张家口峰瑞医疗器械销售有限公司 | 江苏双盛医疗器械有限公司 | SS-3WA | 20161016 16100149 | 河北省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 外部标记 |